Kraków, dnia 24.10.2024 r.

Nr sprawy: DFP.271.170.2024.ADB

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów technicznych i elektrycznych.*

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

**Pytanie 1**

zadanie nr 1:

POZ. 41

Brak produktu spełniającego wymagania. Puszki 100x100x50 posiadają IP55 ( z dławikami ) lub 65 ( bez dławików) , puszki z IP54 posiadają rozmiar 100x100x40.

Proszę o określenie które puszki należy wycenić.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

**Pytanie 2**

zadanie nr 1:

POZ,48

Podany FR istnieje jako FR 303 ( nowe oznaczenia ). Czy Zamawiający wyraża zgodę na taki produkt?  
**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

**Pytanie 3**

zadanie nr 1:

POZ.59-64

Czy Zamawiający dopuszcza wkładki w rozmiarze NH00C (bardziej popularnym)?  
**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

**Pytanie 4**

zadanie nr 1:

POZ. 80-97

Czy Zamawiający wymaga konkretnie wyłączników S301, S303?

Czy jest to tylko potoczne nazewnictwo i można zastosować inne wyłączniki?  
**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

**Pytanie 5**

zadanie nr 1:

POZ.100-102

Czy Zamawiający wymaga konkretnie wyłączników P304,P302?

Czy jest to tylko potoczne nazewnictwo i można zastosować inne wyłączniki?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

**Pytanie 6**

zadanie nr 1:

POZ.105

Czy Zamawiający wyraża zgodę na taśmę 300x4,8?  
**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

**Pytanie 7**

zadanie nr 1:

POZ.106

Czy Zamawiający wyraża zgodę na taśmę 150x2,5 ?  
**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

**Pytanie 8**

zadanie nr 2:

poz.1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na listwy 17x10?  
**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

**Pytanie 9**

zadanie nr 2:

poz.4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na listwy 40x25?  
**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

**Pytanie 10**

zadanie nr 2:

poz.14  
Złączki wago 4 polowe z dźwigniami zwalniającymi drut-linka nie występują. Istnieją tylko złączki 2, 3, 5 polowe.  
Złączki 4 polowe są tylko do drutu i bez dźwigni.  
Proszę o poprawę opisu na właściwy lub usunięcie pozycji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

**Pytanie 11**

zadanie nr 2:

poz.41  
produkt wycofany z oferty producenta. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zasilacz AC 220-240V , DC 30-42V 40W?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

W załączeniu przekazuję uwzględniający zmiany arkusz cenowy w zakresie części 1, 2 (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ).