## Formularz Cenowy
AE/ZP-27-95/24 | [10 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ CENOWY
Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby opakowań przez cenę jednostkową netto opakowania, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto opakowania należy obliczyć jako cenę jednostkową netto opakowania powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
UWAGA! Zamawiajacy dopuszcza składanie ofert z niepełnymi opakowaniami, pod warunkiem, że Zamawiający będzie mógł zamawiać niepełne opakowania,
w przypadku gdy Wykonawca nie sprzedaje niepełnych opakowań należy zaokrąglać zaoferowana ilości do pełnych opakowań w górę.
L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ilość na okres 12 miesięcy | Wielkość opako- wania | Ilość opako- wań | Cena jed- nostkowa opakowania netto w zł | Cena jed- nostkowa opakowania brutto w zł | Stawka VAT | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent
Pakiet Nr 1 - Sprzęt jedno- i wielorazowego użytku do laparoskopii ginekologicznej
1. | Zestawy drenów wielorazowego użytku do pompy firmy Richard Wolf Model 2216, do co najmniej 20-krotnego użycia zgodnie z zasadami określonymi przez producenta | zestaw | 2
2. | Worek laparoskopowy, automatycznie otwierany, podwójne szwy, (typ) z metalową blokadą, wymagane wymiary: szerokość: 160 mm, długość: 160mm woreczka, o pojemności 920 ml oraz szerokość: 125 mm, długość : 125mm woreczka, o pojemności 410 ml. | sztuka | 30
3. | Wąż do insuflacji z elementem podgrzewającym kompatybilny z insuflatorem firmy Richard Wolf, wielorazowego użytku | sztuka | 1
4. | Adapter redukujący na prowadnicę troakara (firmy Richard Wolf), redukcja z Ø 10 mm na Ø 5,5 mm, wielorazowego użytku | sztuka | 5
5. | Uszczelka końcowa na prowadnicę troakara (firmy Richard Wolf) Ø 10 mm, wielorazowego użytku | sztuka | 10
6. | Uszczelka końcowa na prowadnicę troakara (firmy Richard Wolf) Ø 5,5 mm, wielorazowego użytku | sztuka | 10
7. | Uszczelki końcowe do morcelatora Morce Power Plus firmy Richard Wolf, czarne, wielorazowego użytku | sztuka | 10
8. | Uszczelki końcowe do morcelatora Morce Power Plus firmy Richard Wolf, niebieskie, wielorazowego użytku | sztuka | 10
9. | Pętla tnąca wielorazowego użytku stosowana podczas zabiegów resektoskopii, kompatybilna z transporterem elektrod firmy Wolf o nr kat. 8654.205 | sztuka | 3
10. | Dreny jednorazowego użytku do pompy histeroskopowej typ 2222 (producent Richard Wolf) | sztuka | 10
11. | Łańcuch kulkowy gumowy, zabezpieczający przed przemieszczaniem się optyki w koszu podczas transportu do sterylizacji | sztuka | 20
Razem Pakiet Nr 1
Pakiet Nr 2 - Sprzęt do histerektomii
1. | Pętla do histerektomii, jednorazowego użytku,sterylna, Ø 100 mm, kompatybilna z rączką (uchwytem) z poz. 2 | sztuka | 30
2. | Rączka do pętli do histerektomii (dwu-elementowa), wielorazowego użytku, kompatybilna z pętlą z poz. 1 | sztuka | 2
3. | Kabel monopolarny, instrument 4mm, do gniazd 4 mm, 4.5 m (do rączki do histerektomii) kompatybilna z poz. 2 | sztuka | 2
Razem Pakiet Nr 2
Pakiet Nr 3 - Osprzęt do spirometru Lungtest 1000 firmy MES
1. | Filtr antybakteryjny/antywirusowy jednorazowego użytku do spirometru Lungtest 1000 firmy MES, z ustnikiem, nie wymagający łącznika, średnicy od strony pacjenta ( średnica wewnętrzna /zewnętrzna) 26,2/29,0 mm, średnicy od strony urządzenia (średnica wewnętrzna/ zewnętrzna) 29,0/31,2 mm, efektywna przestrzeń martwa 58,8 cm3 | sztuka | 1000
Razem Pakiet Nr 3
Pakiet Nr 4 – Zestawy do hemodiafiltracji cytrynianowej
1. | Zestaw do hemodiafiltracji cytrynanowej z hemofiltrem o pow. 1,8m2 do prowadzenia ciągłych terapii nerkozastępczych w systemie MultiFiltratePro (producent Fresenius Medical Care) | zestaw | 30
2. | Zestaw do hemodializy cytrynanowej z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odciecia do 40 kD i pow.1,8m2 do prowadzenia ciągłych terapii nerkozastępczych w systemie MultiFiltratePro (producent Fresenius Medical Care) | zestaw | 10
Razem Pakiet Nr 4
Pakiet Nr 5 - Akcesoria do respiratora HT 70 Plus Firmy Newport Medical
1. | Układy oddechowe jednopacjentowe, dwururowe, do respiratorów HT 70 Plus Firmy Newport Medical, z łącznikiem, bez nawilżacza i grzałki, sterylne lub mikrobiologicznie czyste | zestaw | 40
2. | Czujnik przepływu przewodu powietrznego do respiratora HT 70 Plus Firmy Newport Medical | sztuka | 8
3. | Filtr do linii proksymalnej pomiaru ciśnienia z drenem silikonowym | sztuka | 5
Razem Pakiet Nr 5
Pakiet Nr 6- Adaptery do czujników CO2 używanych przy wentylacji mechanicznej
1. | Adaptery do czujników CO2 "Capnostat 5" (numer katalogowy 1015928, producent Respironics Novametrix), używanych przy wentylacji mechanicznej | sztuka | 140
Razem Pakiet Nr 6
Pakiet Nr 7- Ustniki jednorazowe do analizatora H2 typu LactoFAN
1. | Ustniki jednorazowe z filtrem antywirusowym i antybakteryjnym do analizatora H2 typu LactoFAN | sztuka | 450
Razem Pakiet Nr 7
Pakiet Nr 8 - Jednorazowe sensory SpO2 dla noworodków
1. | Jednorazowe sensory SpO2 kompatybilne ze stanowiskami do resuscytacji noworodków Firmy Panda Warmer | sztuka | 60
Razem Pakiet Nr 8
Pakiet Nr 9 - Osprzęt do kapnografu przezskórnego model tcpCo2 TCM5 Flex firmy Radiometer, Mieszanka gazu kalibracyjnego do kapnografu model TCM5 firmy Radiometer
1. | Klipsy mocujące wraz z żelem kontaktowym | sztuka | 320
2. | Przyrząd do wymiany membran czujnika przezskórnego | sztuka | 12
3. | Żel kontaktowy pojemnik wielkości 10 ml | sztuka | 10
4. | Elektrolit do wymiany membrany | sztuka | 5
5. | Mieszanka gazu kalibracyjnego do kapnografu Model TCM5 Radiometer | sztuka | 12
Razem Pakiet Nr 9
Pakiet Nr 10 – Czujniki do pomiarów hemodynamicznych
1. | Czujnik w technologii systemu ClearSight do pomiarów hemodynamicznych metodą nieinwazyjną, kompatybilny z monitorem akcji serca Hemosphere (producent Edwards), rozmiar M | sztuka | 5
2. | Czujnik w technologii systemu ClearSight do pomiarów hemodynamicznych metodą nieinwazyjną, akcji serca Hemosphere (producent Edwards), rozmiar L | sztuka | 5
3. | Czujnik systemu monitowania Flo Trac do ciągłego pomiaru rzutu serca, z jednego dostępu naczyniowego, długość linii 152 cm | sztuka | 30
Razem Pakiet Nr 10
Pakiet Nr 11- Linia pomiarowa NomoLine kompatybilna z modułem Masimo CO2
1. | Linia pomiarowa w technologii NomoLine kompatybilna z modułem Masimo CO2, z adapterem do wpięcia w układ oddechowy pacjenta (średnica 22 mm) długość 2 m, jednorazowego użytku, | sztuka | 30
Razem Pakiet Nr 11
Pakiet Nr 12 – Kaniule donosowe dla niemowląt i dzieci
1. | Kaniula donosowa dla niemowląt i dzieci leczonych metodą nosowej wentylacji wysokoprzepływowej. Kompatybilne z urządzeniem AIRVO 2 (producent Fisher &Paykel). Wymagane kaniule w rozmiarze - M,L,XL | sztuka | 30
Razem Pakiet Nr 12
Pakiet Nr 13 - Ostrza do shavera, dreny do pompy artroskopowej, elektrody do waporyzacji
1. | Jednorazowe ostrze artroskopowe do tkanek miękkich, wymagane rozmiary ostrza: 3,5 mm, 4.0 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, średnica ostrza kodowana kolorem, kompatybilne z shaverem Formula firmy STRYKER | sztuka | 150
2. | Jednorazowe frezy kostne do artroskopii,wymagane rozmiary: 4,0mm, 5,0 mm, 5,5mm, średnica frezu kodowana kolorem, kompatybilne z shaverem Formula firmy STRYKER | sztuka | 25
3. | Jednorazowe frezy do artroskopii, wymagane rozmiary: co najmniej 4,0 mm, średnica ostrza kodowana kolorem, kompatybilne z shaverem Formula firmy STRYKER | sztuka | 10
4. | Jednorazowe elektrody do waporyzacji,z możliwością ustawienia siły ssącej w zakresie 0-100%, średnica: 2.5/3.5/4.0mm, rodzaj końcówki do wyboru z katalogu, kompatybilne z waporyzatorem firmy STRYKER | sztuka | 100
5. | Dren jednorazowy w torze napływu do pompy artroskopowej ProControl firmy STRYKER | sztuka | 130
6. | Jednorazowa kaseta z drenami w torze napływu (niebieska), kompatybilna z pompą artroskopową CrossFlow firmy STRYKER | sztuka | 10
7. | Jednorazowa kaseta z drenami w torze odpływu (czerwona), kompatybilna z pompą artroskopową CrossFlow firmy STRYKER | sztuka | 10
8. | Dren pacjenta do kasety dobowej pompy artroskopowej Cross Flow firmy STRYKER | sztuka | 60
9. | Kaseta dobowa do pompy artroskopowej CrossFlow firmy STRYKER | sztuka | 20
Razem Pakiet Nr 13