Łódź, 20.11.2024r.

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa stentgraftów aortalnych-  nr  sprawy: 24/D/24.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późń. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków.

- Dot. Pakietu nr 2

Czy z uwagi na fakt, że magazyn Wykonawcy znajduje się zagranicą, Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w przypadkach pilnych do 24 godzin ?

Odpowiedź: Jest to parametr punktowany, nie wymaga zadawania pytania. Oferta zostanie rozpatrzona. Wykonawca nie zostanie dyskwalifikowany z postępowania.

- Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sztywnych prowadników w zestawie ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający odstąpi od cewników w zestawie?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania cewników.

- Dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i punkt 9 załącznika nr 2A (parametry techniczne) powinien brzmieć "możliwość zamiany na protezę z PTFE o długości do 79mm, rozprężaną na balonie, w cenie odpowiadającej rozmiarowi 15cm?"

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, pkt 9 prawidłowo brzmi: "możliwość zamiany na protezę z PTFE o długości do 79mm, rozprężaną na balonie, w cenie odpowiadającej rozmiarowi 15cm"

- Prosimy o informację, czy parametr opisany w punkcie 11 pakietu 5 parametrów technicznych (załącznik 2A do swz)  - średnica części biodrowej 10-28mm w modelach standardowych - jest parametrem ocenianym ?

Odpowiedź: Tak, jest to parametr oceniany.

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce parametru opisanego w punkcie 16 pakietu 5 parametrów technicznych (załącznik 2A do swz) wymogu o treści: możliwość zamiany na stentgraft unilateralny poprzez zastosowanie konwertera do elementu głównego w rozmiarach 22-36mm o średnicy 24-36mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż:

- pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian,

- wszystkie zmiany dokumentacji należy uwzględnić przy składaniu oferty,

- termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

Zamawiający