## szacunek (hidden)
#REF!
#REF!
[8 empty] | #REF! |  |  |  | 33198000-4
[11 empty] | zad.1 | #REF!
[11 empty] | zad.2 | #REF!
[7 empty] | zad.9 | #REF! |  |  | zad.3 | #REF!
[7 empty] | zad.10 | #REF! |  |  | zad.4 | #REF!
[7 empty] | zad.16 | #REF! |  |  | zad.5 | #REF!
[7 empty] | zad.17 | #REF! |  |  | zad.6 | #REF!
[7 empty] | zad.18 | #REF! |  |  | zad.7 | #REF!
[7 empty] | zad.19 | #REF! |  |  | zad.8 | #REF!
[7 empty] | zad.22 | #REF! |  |  | zad.11 | #REF!
[11 empty] | zad.12 | #REF!
[8 empty] | #REF! |  |  | zad.13 | #REF!
[11 empty] | zad.14 | #REF!
[11 empty] | zad.15 | #REF!
[5 empty] | testy 23 % | [5 empty] | zad.20 | #REF!
[11 empty] | zad.21 | #REF!
#REF!
[12 empty] | #REF! | #REF!
#REF!
|  | 12 | 12 | [8 empty] | #REF!
|  | 2022 | 2023
B.II.1.b.1.11 | zad.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 11, 13,14,15,20,21 | 705955.93 | 705955.93 | 1411911.86 |  | 58829.6608 |  | zad10,12 |  | zad16.17.18..19.22
B.II.1.b.1.2 | zad.10.12. | 76599.9 | 76599.9 | 153199.8 |  | 6383.325 |  | #REF! |  | #REF!
B.II.1.b.1.3 | 16.17.18.19.22 | 108038.925 | 108038.925 | 216077.85 |  | 9003.2437 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
|  | 890594.755 | 890594.755 |  |  | 1781189.51
1781189.51

## FAC
Zał. nr 2 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilości na 24 miesiące” x Kol. „Cena jednostkowa netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 Materiały eksploatacyjne do systemu sterylizacji parowej CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | jm | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Wskaźnik biologiczny fiolkowy do kontroli sterylizacji parowej wstępna weryfikacja wyniku już po 2,5 godzinach, ostateczny odczyt po 10 godzinach - kompatybilny z tradycyjnymi inkubatorami 55°C-60°C. | szt. | 7500
2. | Wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji parą wodną(zakres temperatur 121°C -134°C) typu fiolka, do inkubacji i odczytu po 24 godzinach, zgodny z normą PN-EN ISO 11138-1, PN-EN ISO 11138-3 lub normami równoważnymi. | szt. | 20000
3. | Paskowy wskaźnik chemiczny wieloparametrowy do kontroli sterylizacji parą wodną we wszystkich cyklach, typu IV, oznaczenie obowiązującej normy na każdym teście, zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1 lub równoważną. | szt. | 150000
4. | Taśma wskaźnikowa typu I, szerokości 19 mm, długości 50 m do kontroli przebiegu sterylizacji parą wodną każdego pakietu (zakres temperatur 120°C -140°C), wytrzymała na rozciąganie, wodoodporna i nie odklejająca się od pakietu w trakcie cyklu sterylizacji, wskaźnik klasy 1 zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1 lub równoważną | rolek. | 2500
5. | Taśma maskująca bez wskaźnika do zamykania pakietówm wykonanych z włókniny sterylizacyjnej - rolka o wymiarach 19 mm x 50 m. | rolek. | 4500
6. | Test paskowy Bowie&Dick z substancją przesuwną zgodny z normą PN EN ISO 11140 - 1 klasa 2 lub równoważną; kompatybilny z przyrządem PCD do kontroli sterylizacji pary wodnej testami chemicznymi V lub VI typu i biologicznymi w jednym czasie oraz testami Bowie Dick z wbudowaną wężownicą o długości 1,5 m i średnicy 1 mm. | szt. | 50000
7. | Zintegrowany test chemiczny typu 5 zgodny normą ISO 11140-1 lub równoważną do kontroli sterylizacji parowej, z przesuwalna substancja wskaźnikową. Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu w niezależnym okienku. Data ważności, oznaczenie normy oraz informacje techniczne umieszczone na każdym teście w języku polskim. Test kompatybilny z przyrządem PCD do kontroli sterylizacji parą wodną testami chemicznymi V lub VI klasy i biologicznymi w jednym czasie oraz testami Bowie Dick z wbudowaną wężownicą o długości 1,5 m i średnicy 1 mm. Test w wersji samoprzylepnej. | szt. | 60000
8. | Przyrząd PCD do kontroli sterylizacji parą wodną testami chemicznymi V lub VI typu i biologicznymi w jednym czasie oraz testami Bowie Dick z wbudowaną wężownicą o długości 1,5 m i średnicy 1 mm. Przyrząd kompatybilny z testami zaoferowanymi w pozycji: 1,2, 6,7. | szt. | 64
9. | Test do kontroli poprawnej pracy zgrzewarek, odwzorowujący typowe opakowanie papierowo-foliowe. Parametry do oceny: temperatura, siła nacisku, szybkość. | szt. | 7500
10. | Arkusze kontroli zgrzewów w postaci paska papierowego typu SEAL PROOF lub równoważne do sterylizacją para nasyconą. | szt. | 2000
11. | Test kontroli poprawności zgrzewania do zgrzewarek rotacyjnych dla opakowań typu Tyvek lub równoważne. | szt. | 300
RAZEM
Zadanie 2 Szczotki do czyszczenia CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | jm | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia narzędzi z uchwytem o dł. 18 ± 1 cm wykonanym z tworzywa sztucznego, z włosiem ze stali nierdzewnej. | szt. | 180
2. | Dwustronna szczotka z nylonowym włosiem na dwóch końcach. Długość 18 cm, przeznaczona do wielokrotnego użytku. | szt. | 180
3. | Specjalistyczna szczotka o dł. 20 cm do czyszczenia osprzętu ortopedycznego, z uchwytem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki - jedna końcówka szpiczasta o śr. 8 mm, druga okrągła o śr. 45 mm. | szt. | 186
4. | Szczotka wielokrotnego użytku o dł. 16 cm (+/- 2 cm) do precyzyjnego czyszczenia narzędzi, usuwania zanieczyszczeń z karbowań i innych trudnodostępnych części narzędzia, włosie wykonane z poliamidu bezpieczne dla powierzchni ze stali nierdzewnej, nie powoduje zarysowań. | szt. | 180
5. | Specjalistyczna szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia narzędzi z uchwytem o dł. 22 ±1 cm z bardzo sztywnym włosiem, wymiary 77x20x10 mm (dł. x szer. x wys.). | szt. | 195
6. | Komplet szczotek do czyszczenia diatermii z włosiem wykonanym ze stali nierdzewnej, z rozkładanym plastikowym uchwytem umożliwiającym umiejscowienie szczotki na rogu stołu lub blatu. | szt. | 80
7. | Czyścik do usuwania nalotów i rdzy - 15 cm x 10 cm | szt. | 525
8. | Szczotka do czyszczenia narzędzi z bardzo twardym włosiem wykonanym z nylonu z wygiętą rączką z tworzywa sztucznego. Długość całkowita 235 mm, długość części czyszczącej 75 mm, długość włosia 15 mm. Możliwość mycia szczotki w myjni-dezynfekatorze oraz sterylizacji parą wodną. | szt. | 270
9. | Szczotka do czyszczenia kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury do 134 st. C. Średnica szczotki 2 mm, długość częśći czyszczącej 100 mm, długość całkowita 300 mm. | szt. | 186
10. | Szczotka do czyszczenia kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury do 134 st. C. Średnica szczotki 5 mm, długość części czyszczącej 100 mm , długość całkowita 250mm. | szt. | 180
11. | Szczotka do czyszczenia kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury so 134 sr. C. Średnica szczotki 15 mm, długość części czyszczącej 100 mm , długość całkowita 800 mm. | szt. | 180
RAZEM
Zadanie 3 Czyściki elastyczne CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | FLEXISTEM - Czyściki elastyczne - Komplet z dozownikiem | Komp. | 4
2. | FLEXISTEM - Czyściki elastyczne - Pakiet uzupełniający | Szt. | 10
RAZEM
Zadanie 4 Osłonki na narzędzia CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Silikonowe osłonki do zabezpieczania ostrzy narzędzi w trakcie mycia i sterylizacji. Chronią przed uszkodzeniem narzędzi, naruszeniem opakowania pakietu sterylizacyjnego oraz skaleczeniem. Wymiary: 1,5mm x 19mm. Op.25 szt | op | 10
2. | Silikonowe osłonki do zabezpieczania ostrzy narzędzi w trakcie mycia i sterylizacji. Chronią przed uszkodzeniem narzędzi, naruszeniem opakowania pakietu sterylizacyjnego oraz skaleczeniem. Wymiary: 2mm x 19mm. Op. 25 szt. | op | 10
RAZEM
Zadanie 5 Rękawice zabezpieczające dla osób starszych CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Rękawice zabezpieczające osoby starsze przezd wyrwaniem wenflonów, cewników oraz przed samookaleczeniom. Wykonane z miękkiego i oddychającego materiału. Rękawica odpowiednia zarówno na prawą jak i lewą rękę. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego M, L. | szt | 1000
Zadanie 6 Pasy unieruchamiające jednopacjentowe CPV: 34328300-5 - Pasy bezpieczeństwa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Pas unieruchamiający jednopacjentowy wyposażony w metalową sprzączkę. Do unieruchamiania na kostki lub nadgarstki. Wewnątrz pas wykonany z bawełny zapobiegającej obtarciom. Zewnętrza część pasa na nadgarstek zapinana pasek z rzepem i wykonana z miękkiej pianki chroniącej przed urazami mechanicznymi. Komplet = 2 sztuki | kpl | 8000
Zadanie 7 Pasy unieruchamiające z zamkami magnetycznymi CPV: 34328300-5 - Pasy bezpieczeństwa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Pasy ograniczający ruchy kostek. Wykonany w 100% z poliestru. Zapięcie pasów za pomocą kluczy magnetycznych. Metalowe elementy zabezpieczone przed korozją, do dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie. Miękkie obszycie chroni przed otarciami skóry pacjenta. Wymiary: M - obwód od 18 do 24cm, szerokość 8cm (+/- 1 cm) L - obwód od 24 do 28cm, szerokość 8cm (+/- 1 cm) Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. Komplet = 2 sztuki | kpl | 22
2. | Pas ograniczający ruchy na nadgarstki. Wykonany w 100 % poliestru Zapinane pasy za pomocą kluczy magnetycznych. Metalowe elementy zabezpieczone przed korozją, do dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie. Miękkie obszycie chroni przed otarciami skóry pacjenta. Wymiary: M - długość: 15-20 cm, szerokość 8cm (+/- 1 cm) L - długość: 20-25 cm, szerokość 8cm (+/- 1 cm) XL - długość: 25-30 cm, szerokość 8cm (+/- 1 cm) Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. Komplet = 2 sztuki | kpl | 22
3. | Uprząż ograniczająca ruchy na klatkę piersiową zapobiegająca podnoszeniu się tułowiu pacjenta oraz zabezpieczająca przed ześlizgnięciem pasa na tułów. Wykonana z 100 % poliester odporny na uszkodzenia. Zapinane za pomocą kluczy magnetycznych. Metalowe elementy oczek zabezpieczone przed korozją. Możliwość czyszczenia lub prania w temp. do 90°C . Rozmiar M,L,XL do wyboru przez Zamawiającego. Do stosowania razem z pasem ograniczajacym ruchy na tułów. | szt | 6
4. | Pas ograniczający ruchy na tułów. Wykonana w 100 % z poliestru odporny na uszkodzenia. Zapinane za pomocą kluczy magnetycznych. Metalowe elementy oczek zabezpieczone przed korozją. Ujęcie krocza zabezpiecza przed zsunięciem. Możliwość czyszczenia lub prania w temp. do 90°C . Wymiary: M - długość: 68-108 cm, szerokość 18cm (+/- 1 cm) L - długość: 95-135 cm, szerokość 18cm (+/- 1 cm) XL - długość: 115-150 cm, szerokość 18cm (+/- 1 cm) Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt | 2
5. | Plastikowy klucz magnetyczny przeznaczony do zamków magnetycznych systemu pasów ograniczających ruchy z poz. 1 -4. Wyposażony w pierścień centrujący. Posiada magnes neodymowy. | szt | 30
6. | Zamek magnetyczny do systemu pasów ograniczających ruchy z po.z 1 -4. Wytrzymałość do 150 kg. | szt | 20
RAZEM