WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o.  ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na:

„Dostawy materiałów i  urządzeń medycznych”

Pytanie 1

Zadanie 3  pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy karbowany, nierozciągliwy?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 2

Zadanie 3  pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści stosowanie obwodu z możliwością stosowania do 7 dni pod warunkiem wymiany filtra co 24h?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie 3

Zadanie 3  pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami rozciągliwymi w zakresie 55-200 cm?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 4

Zadanie 3  pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania próbek o pojemności 25ml?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie 5

Zadanie 3  pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora

- dodatkowa, obrotowa złączka 15mm

- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer

- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)

- posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”

- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

- samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta

- system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania

- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm

- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym

- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim

- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania

- w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik

- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin

- pakowana folia/papier

- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)

- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 33 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 6

Zadanie 3  pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści współosiowy obwód oddechowy o długości 183cm, z dodatkową rurą 120cm, bezlateksowym workiem 2l?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 7

Zadanie 3  pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści system do zbiórki stolca o parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm

- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika

- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo

- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący

- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną

- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka

- Sterylny

- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe

- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przylepne opatrunki

- Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 8

Zadanie 3  pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)), nieprzezroczysty, z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 9

Zadanie 3  pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania jamy zakończoną na prosto, bez łącznika typu lejek?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w postępowaniu nr CZMZ/2500/17/2025 w części 4 tj. Szew haczykowy ma na myśli 6 opakowań ( po 12 sztuk) czy 6 sztuk rozumianych jako saszetki?". Zaznaczamy jednocześnie, że oferowany przez nas produkt sprzedawany jest w niepodzielnych minimalnych opakowaniach handlowych zawierających 12 sztuk (saszetek)

Odpowiedź:

6 op. a 12 szt.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w  zadaniu 2 poz. 9,10,11  dopuści do postępowania  cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych:

- średnica    11 FR - długość 15 cm, 20 cm,25 cm –

Charakterystyka cewnika:

-  termoplastyczny poliuretan Tecoflex

-  radiocieniujący szaft cewnika

-  końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko  powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

-  zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J”   0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm  z  wysoką zawartością  tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 12

Jakich ramiona wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych ?

Odpowiedź:

PROSTYCH.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z  zadania 2  poz. 9,10,11  i stworzy oddzielny pakiet dla tych  pozycji

Odpowiedź:

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAZI ZGODY.