## pakiet nr 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | System zamknięty do sporządzania cytostatyków
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 11
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141320-9 Igły medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Aparat do pobierania leku z fiolki - system zamknięty |  |  | szt. | 2500
1.1 | Łącznik do fiolki - umożliwiający przebicie korka oraz pobranie leku w połączeniu ze strzykawką z pozycji 3.0-5.0 | Tak
1.2 | Aparat całkowicie zabezpieczający przed wydobywaniem się aerozoli i oparów substancji pobieranej | Tak
1.3 | Aparat powinien być kompatybilny z korkiem fiolki o średnicy 17 mm, 20 mm, 28 mm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.4 | Wyrób w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
1.5 | Powierzchnia do przyłączania strzykawki - płaska, łatwa do dezynfekcji, z membraną lub zastawką zapobiegającą wyciekowi w przypadku przewrócenia fiolki | Tak
1.6 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.0 | Aparat do pobierania leku z fiolki - system zamknięty |  |  | szt. | 1200
2.1 | Łącznik do fiolki - umożliwiający przebicie korka oraz pobranie leku w połączeniu ze strzykawką z pozycji 3.0-5.0, aparat dedykowany do leków oleistych | Tak
2.2 | Aparat całkowicie zabezpieczający przed wydobywaniem się aerozoli i oparów substancji pobieranej | Tak
2.3 | Aparat powinien być kompatybilny z korkiem fiolki o średnicy 17 mm, 20 mm, 28 mm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.4 | Wyrób w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
2.5 | Powierzchnia do przyłączania strzykawki - płaska, łatwa do dezynfekcji, z membraną lub zastawką zapobiegającą wyciekowi w przypadku przewrócenia fiolki | Tak
2.6 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.0 | Strzykawka - system zamknięty |  |  | szt. | 300
3.1 | Strzykawka o pojemności 1 ml | Tak
3.2 | Oznaczenie skali/działka - co 0,01 ml | Tak
3.3 | Oznaczenie numeryczne skali - co 0,5 ml | Tak
3.4 | Strzykawka zintegrowana z łącznikiem umożliwiającym podłączenie do aparatu z pozycji 1.0 i 2.0 (wymagana pełna kompatybilność, a także szczelność uniemożliwiająca wyciek leku) | Tak
3.5 | Strzykawka zapewnia wyrównanie ciśnień z fiolką bez konieczności wstępnego napełniania lub wypuszczania powietrza do strzykawki lub aparatu z pozycji 1.0 i 2.0 | Tak
3.6 | Połączenie strzykawki z aparatem z pozycji 1.0 i 2.0 - pewne (tj. możliwy nawet obrót o 360 stopni w pionie, bez ryzyka przypadkowego rozłączenia strzykawki i aparatu) | Tak
3.7 | Strzykawka łączy się z aparatem z pozycji 1.0 i 2.0 na zasadzie wpięcia | Tak
3.8 | Strzykawka w pełni kompatybilna z adapterem z pozycji 7.0 oraz z korkiem z pozycji 8.0 | Tak
3.9 | Wyrób w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
3.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.13 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
4.0 | Strzykawka - system zamknięty |  |  | szt. | 100
4.1 | Strzykawka o pojemności 2 lub 3 ml | Tak
4.2 | Oznaczenie skali/działka - co 0,1 ml | Tak
4.3 | Oznaczenie numeryczne skali - co 0,5 ml | Tak
4.4 | Strzykawka zintegrowana z łącznikiem umożliwiającym podłączenie do aparatu z pozycji 1.0 i 2.0 (wymagana pełna kompatybilność, a także szczelność uniemożliwiająca wyciek leku) | Tak
4.5 | Strzykawka zapewnia wyrównanie ciśnień z fiolką bez konieczności wstępnego napełniania lub wypuszczania powietrza do strzykawki lub aparatu z pozycji 1.0 i 2.0 | Tak
4.6 | Połączenie strzykawki z aparatem z pozycji 1.0 i 2.0 - pewne (tj. możliwy nawet obrót o 360 stopni w pionie, bez ryzyka przypadkowego rozłączenia strzykawki i aparatu) | Tak
4.7 | Strzykawka łączy się z aparatem z pozycji 1.0 i 2.0 na zasadzie wpięcia | Tak
4.8 | Strzykawka w pełni kompatybilna z adapterem z pozycji 7.0 oraz z korkiem z pozycji 8.0 | Tak
4.9 | Wyrób w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
4.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
4.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.13 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
5.0 | Strzykawka - system zamknięty |  |  | szt. | 200
5.1 | Strzykawka o pojemności 10 ml | Tak
5.2 | Oznaczenie skali/działka - co 0,5 lub częściej | Tak
5.3 | Oznaczenie numeryczne skali - co 5 ml lub częściej | Tak
5.4 | Strzykawka zintegrowana z łącznikiem umożliwiającym podłączenie do aparatu z pozycji 1.0 i 2.0 (wymagana pełna kompatybilność, a także szczelność uniemożliwiająca wyciek leku) | Tak
5.5 | Strzykawka zapewnia wyrównanie ciśnień z fiolką bez konieczności wstępnego napełniania lub wypuszczania powietrza do strzykawki lub aparatu z pozycji 1.0 i 2.0 | Tak
5.6 | Połączenie strzykawki z aparatem z pozycji 1.0 i 2.0 - pewne (tj. możliwy nawet obrót o 360 stopni w pionie, bez ryzyka przypadkowego rozłączenia strzykawki i aparatu) | Tak
5.7 | Strzykawka łączy się z aparatem z pozycji 1.0 i 2.0 na zasadzie wpięcia | Tak
5.8 | Strzykawka w pełni kompatybilna z adapterem z pozycji 7.0 oraz z korkiem z pozycji 8.0 | Tak
5.9 | Wyrób w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
5.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
5.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.13 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
6.0 | Strzykawka - system zamknięty |  |  | szt. | 400
6.1 | Strzykawka o pojemności 50 lub 60 ml | Tak
6.2 | Oznaczenie skali/działka - co 1 ml | Tak
6.3 | Oznaczenie numeryczne skali - co 5 ml (dopuszcza się oznaczenie numeryczne co 10 ml, pod warunkiem, że co 5 ml działka skali będzie się odróżniać od działki podstawowej - co 1 ml) | Tak
6.4 | Strzykawka zintegrowana z łącznikiem umożliwiającym podłączenie do aparatu z pozycji 1.0 i 2.0 (wymagana pełna kompatybilność, a także szczelność uniemożliwiająca wyciek leku) | Tak
6.5 | Strzykawka zapewnia wyrównanie ciśnień z fiolką bez konieczności wstępnego napełniania lub wypuszczania powietrza do strzykawki lub aparatu z pozycji 1.0 i 2.0 | Tak
6.6 | Połączenie strzykawki z aparatem z pozycji 1.0 i 2.0 - pewne (tj. możliwy nawet obrót o 360 stopni w pionie, bez ryzyka przypadkowego rozłączenia strzykawki i aparatu) | Tak
6.7 | Strzykawka łączy się z aparatem z pozycji 1.0 i 2.0 na zasadzie wpięcia | Tak
6.8 | Strzykawka w pełni kompatybilna z adapterem z pozycji 7.0 oraz z korkiem z pozycji 8.0 | Tak
6.9 | Dostępna wersja do leków oleistych - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
6.10 | Wyrób w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
6.11 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
6.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.14 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
7.0 | Adapter systemu zamkniętego na Luer-Lock |  |  | szt. | 4500
7.1 | Adapter pozwalający na połączenie strzykawki z pozycji 3.0-6.0 do męskiego złącza luer-lock (np. do kaniuli dożylnej, zakończenia motylka, igły itp.) | Tak
7.2 | Adapter w pełni kompatybilny ze strzykawkami z pozycji 3.0-6.0 | Tak
7.3 | Wyrób w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
7.4 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
7.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
7.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
7.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
8.0 | Korek ochronny do systemu zamkniętego |  |  | szt. | 550
8.1 | Korek umożliwiający czasowe zabezpieczenie strzykawki (możliwość wpięcia i wypięcia korka) | Tak
8.2 | Korek w pełni kompatybilny ze strzykawkami z pozycji 3.0-6.0 | Tak
8.3 | Wyrób w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
8.4 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
8.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
8.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
8.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
9.0 | Adapter do pobierania wody |  |  | szt. | 200
9.1 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
9.2 | Wyrób medyczny w pełni kompatybilny ze strzykawkami z pozycji 3.0-6.0 | Tak
9.3 | Aparat z odpowietrzeniem - na zewnątrz naczynia, z którego pobiera się płyn | Tak
9.4 | Wyrób umożliwia pobranie płynu infuzyjnego z butelki/worka do strzykawki z systemu | Tak
10.0 | Adapter do pobierania wody |  |  | szt. | 200
10.1 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
10.2 | Wyrób medyczny w pełni kompatybilny ze strzykawkami z pozycji 3.0-6.0 | Tak
10.3 | Aparat bez odpowietrzenia do środowiska zewnętrznego - szczelny także dla gazów - odpowietrzenie do wnętrza naczynia z którego pobiera się płyn | Tak
10.4 | Wyrób umożliwia pobranie płynu infuzyjnego z butelki do strzykawki z systemu | Tak
11.0 | Adapter systemu zamkniętego na złącze cewnikowe |  |  | szt. | 200
11.1 | Adapter pozwalający na połączenie strzykawki z pozycji 3.0-6.0 do żeńskiego złącza cewnikowego (tj. adapter pozwalający na wtłoczenie leku przez cewnik do pęcherza) | Tak
11.2 | Adapter w pełni kompatybilny ze strzykawkami z pozycji 3.0-6.0 | Tak
11.3 | Wyrób w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
11.4 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
11.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
11.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
11.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
12.0 | Dotyczy całości systemu: umożliwia przygotowanie i mieszanie cytostatyków, zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń ze środowiska zewnętrznego oraz wydostawaniu się cytostatyków (w tym oparów, aerozoli) poza system. Zapobiega skażeniu mikrobiologicznemu przez przynajmniej 7 dni. | Tak

## pakiet nr 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do c.żył centralnych - jednokanałowy |  |  | szt. = 1 zestaw | 15
1.1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych (żyła podobojczykowa) metodą Seldingera z cewnikiem pojedynczym (jednokanałowym) | Tak
1.2 | Minimalny skład zestawu: igła punkcyjna, strzykawka, prowadnik, rozszerzadło, cewnik, skrzydełka mocujące | Tak
1.3 | Wszystkie elementy zestawu ze sobą kompatybilne | Tak
1.4 | Igła punkcyjna 18G | Tak
1.5 | Strzykawka luer o pojemności 5 ml | Tak
1.6 | Prowadnik nitynolowy | Tak
1.7 | Prowadnik w plastikowej osłonie | Tak
1.8 | Prowadnik z elastyczną końcówką typu J | Tak
1.9 | Prowadnik długości 70 cm | Tak
1.10 | Prowadnik z oznaczeniem długości | Tak
1.11 | Cewnik 16G | Tak
1.12 | Cewnik z miękką atraumatyczną końcówką | Tak
1.13 | Cewnik ze znacznikiem długości | Tak
1.14 | Cewnik kontrastujący w RTG | Tak
1.15 | Cewnik ze skrzydełkami mocującymi | Tak
1.16 | Przynajmniej jedne skrzydełka mocujące ruchome | Tak
1.17 | System musi umożliwiać włożenie prowadnicy bez odłączania strzykawki | Tak
1.18 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
1.19 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.20 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.21 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.22 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Zestaw do c.żył centralnych - dwukanałowy |  |  | szt. = 1 zestaw | 100
2.1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych (żyła podobojczykowa) metodą Seldingera z cewnikiem podwójnym (dwukanałowym) | Tak
2.2 | Minimalny skład zestawu: igła punkcyjna, strzykawka, prowadnik, rozszerzadło, cewnik, skrzydełka mocujące | Tak
2.3 | Wszystkie elementy zestawu ze sobą kompatybilne | Tak
2.4 | Igła punkcyjna 18G | Tak
2.5 | Strzykawka luer o pojemności 5 ml | Tak
2.6 | Prowadnik nitynolowy | Tak
2.7 | Prowadnik w plastikowej osłonie | Tak
2.8 | Prowadnik z elastyczną końcówką typu J | Tak
2.9 | Prowadnik długości 70 cm | Tak
2.10 | Prowadnik z oznaczeniem długości | Tak
2.11 | Cewnik podwójny 16G + 16G | Tak
2.12 | Przynajmniej jedna końcówka zabezpieczona pierwotnie zaworem bezigłowym (zastawką antyzwrotną), w zestawie tyle zastawek antyzwrotnych ile wyjść cewnika | Tak
2.13 | Cewnik z miękką atraumatyczną końcówką | Tak
2.14 | Cewnik ze znacznikiem długości | Tak
2.15 | Cewnik kontrastujący w RTG | Tak
2.16 | Cewnik ze skrzydełkami mocującymi | Tak
2.17 | Przynajmniej jedne skrzydełka mocujące ruchome | Tak
2.18 | System musi umożliwiać włożenie prowadnicy bez odłączania strzykawki | Tak
2.19 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
2.20 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.21 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
2.22 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.23 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Zestaw do c.żył centralnych - trójkanałowy |  |  | szt. = 1 zestaw | 1700
3.1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych (żyła podobojczykowa) metodą Seldingera z cewnikiem potrójnym (trójkanałowym) | Tak
3.2 | Minimalny skład zestawu: igła punkcyjna, strzykawka, prowadnik, rozszerzadło, cewnik, skrzydełka mocujące | Tak
3.3 | Wszystkie elementy zestawu ze sobą kompatybilne | Tak
3.4 | Igła punkcyjna 18G | Tak
3.5 | Strzykawka luer o pojemności 5 ml | Tak
3.6 | Prowadnik nitynolowy | Tak
3.7 | Prowadnik w plastikowej osłonie | Tak
3.8 | Prowadnik z elastyczną końcówką typu J | Tak
3.9 | Prowadnik długości 70 cm | Tak
3.10 | Prowadnik z oznaczeniem długości | Tak
3.11 | Cewnik potrójny 16G + 16G + 18G lub 16G + 18G + 18G | Tak
3.12 | Przynajmniej dwie końcówki zabezpieczone zaworem bezigłowym (zastawką antyzwrotną), w zestawie tyle zastawek ile wyjść cewnika | Tak
3.13 | Cewnik z miękką atraumatyczną końcówką | Tak
3.14 | Cewnik ze znacznikiem długości | Tak
3.15 | Cewnik kontrastujący w RTG | Tak
3.16 | Cewnik ze skrzydełkami mocującymi | Tak
3.17 | Przynajmniej jedne skrzydełka mocujące ruchome | Tak
3.18 | System musi umożliwiać włożenie prowadnicy bez odłączania strzykawki | Tak
3.19 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
3.20 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.21 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
3.22 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.23 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.0 | Zestaw do c.żył centralnych - czterokanałowy |  |  | szt. = 1 zestaw | 600
4.1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych (żyła podobojczykowa) metodą Seldingera z cewnikiem poczwórnym (czterokanałowym) | Tak
4.2 | Minimalny skład zestawu: igła punkcyjna, strzykawka, prowadnik, rozszerzadło, cewnik, skrzydełka mocujące | Tak
4.3 | Wszystkie elementy zestawu ze sobą kompatybilne | Tak
4.4 | Igła punkcyjna 18G | Tak
4.5 | Strzykawka luer o pojemności 5 ml | Tak
4.6 | Prowadnik nitynolowy | Tak
4.7 | Prowadnik w plastikowej osłonie | Tak
4.8 | Prowadnik z elastyczną końcówką typu J | Tak
4.9 | Prowadnik długości 70 cm | Tak
4.10 | Prowadnik z oznaczeniem długości | Tak
4.11 | Cewnik poczwórny 14G + 16G + 18G + 18G | Tak
4.12 | Przynajmniej trzy końcówki zabezpieczone zaworem bezigłowym (zastawką antyzwrotną), w zestawie tyle zastawek ile wyjść cewnika | Tak
4.13 | Cewnik z miękką atraumatyczną końcówką | Tak
4.14 | Cewnik ze znacznikiem długości | Tak
4.15 | Cewnik kontrastujący w RTG | Tak
4.16 | Cewnik ze skrzydełkami mocującymi | Tak
4.17 | Przynajmniej jedne skrzydełka mocujące ruchome | Tak
4.18 | System musi umożliwiać włożenie prowadnicy bez odłączania strzykawki | Tak
4.19 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
4.20 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
4.21 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
4.22 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.23 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pakiet nr 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dreny do pompy objętościowej Infusomat Compact Plus
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 7
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji,33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych do pompy Infusomat Compact Plus |  |  | szt. | 500
1.1 | Dren kompatybilny z cytostatykami | Tak
1.2 | Dren w pełni kompatybilny z pompą Infusomat Compact Plus | Tak
1.3 | Długość 240 cm | Tak
1.4 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.5 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych do pompy Infusomat Compact Plus |  |  | szt. | 2000
2.1 | Dren kompatybilny z cytostatykami | Tak
2.2 | Dren do podawania leków światłoczułych | Tak
2.3 | Dren w pełni kompatybilny z pompą Infusomat Compact Plus | Tak
2.4 | Długość 240 cm | Tak
2.5 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
2.6 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.7 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych do pompy Infusomat Compact Plus |  |  | szt. | 100
3.1 | Dren kompatybilny z cytostatykami | Tak
3.2 | Dren w pełni kompatybilny z pompą Infusomat Compact Plus | Tak
3.3 | Długość 240 cm | Tak
3.4 | Dren z filtrem infuzyjnym 0.2 mikrometra | Tak
3.5 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
3.6 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.0 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych do pompy Infusomat Compact Plus |  |  | szt. | 360
4.1 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych w pełni kompatybilny z pompą Infusomat Compact Plus | Tak
4.2 | Przyrząd bez PVC | Tak
4.3 | Możliwość użycia jako przyrząd grawitacyjny (tj. posiada komorę kroplową) | Tak
4.4 | Przyrząd 2-drożny lub 3-drożny (tj. - z dwoma lub trzema portami bezigłowymi przed komorą kroplową) | Tak, wpisać ile jest portów bocznych
4.5 | Przeznaczony do leków światłoczułych | Tak
4.6 | Długość zestawu 210 cm | Tak
4.7 | Wolny od lateksu | Tak
4.8 | Posiada zacisk bezpieczeństwa | Tak
4.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
4.10 | Opakowanie zbiorcze: do 50 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
4.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.0 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych do pompy Infusomat Compact Plus |  |  | szt. | 200
5.1 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych w pełni kompatybilny z pompą Infusomat Compact Plus | Tak
5.2 | Przyrząd bez PVC | Tak
5.3 | Możliwość użycia jako przyrząd grawitacyjny (tj. posiada komorę kroplową) | Tak
5.4 | Przyrząd 4-drożny lub 5-drożny (tj. - z czterema lub pięcioma portami bezigłowymi przed komorą kroplową) | Tak, wpisać ile jest portów bocznych
5.5 | Przeznaczony do leków światłoczułych | Tak
5.6 | Długość zestawu 210 cm | Tak
5.7 | Wolny od lateksu | Tak
5.8 | Posiada zacisk bezpieczeństwa chroniący przed swobodnym przepływem | Tak
5.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
5.10 | Opakowanie zbiorcze: do 50 szt./op. | wpisać wielkość opakowania
5.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.0 | Dren łączący płyn infuzyjny z przyrządem wielodrożnym |  |  | szt. | 200
6.1 | Dren umożliwiający połączenie płynu infuzyjnego ze złączem luer-lock w przyrządach wielodrożnych | Tak
6.2 | Z jednej strony zakończony kolcem umożliwiającym wkłucie i pobranie płynu infuzyjnego, z drugiej - męskim złączem luer-lock (możliwość nakręcenia np. na kaniulę dożylną) | Tak
6.3 | Aparat z odpowietrzeniem z filtrem mikrobiologicznym | Tak
6.4 | Męskie złącze luer-lock - obrotowe | Tak
6.5 | Męskie złącze luer-lock - zabezpieczone nakręcaną zatyczką z odpowietrzeniem (tj. możliwość całkowitego wypełnienia linii bez ryzyka wycieku) | Tak
6.6 | Na drenie zacisk klamrowy ("C") - całkowicie blokujący przepływ płynu | Tak
6.7 | Między zaciskiem, a kolcem - złącze bezigłowe | Tak
6.8 | Aparat wyposażony w jednokierunkowy zawór kontrolny | Tak
6.9 | Przyrząd bez PVC | Tak
6.10 | Przyrząd zgodny z cytostatykami (w tym z paklitakselem) | Tak
6.11 | Przyrząd zgodny z przeciwciałami | Tak
6.12 | Długość: 40-45 cm | Tak
6.13 | Wolny od lateksu | Tak
6.14 | Posiada zacisk bezpieczeństwa chroniący przed swobodnym przepływem | Tak
6.15 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
6.16 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | wpisać wielkość opakowania
6.17 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.18 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
7.0 | Dren łączący płyn infuzyjny z przyrządem wielodrożnym |  |  | szt. | 200
7.1 | Dren umożliwiający połączenie płynu infuzyjnego ze złączem luer-lock w przyrządach wielodrożnych | Tak
7.2 | Z jednej strony zakończony kolcem umożliwiającym wkłucie i pobranie płynu infuzyjnego, z drugiej - męskim złączem luer-lock (możliwość nakręcenia np. na kaniulę dożylną) | Tak
7.3 | Aparat z odpowietrzeniem z filtrem mikrobiologicznym | Tak
7.4 | Męskie złącze luer-lock - obrotowe | Tak
7.5 | Męskie złącze luer-lock - zabezpieczone nakręcaną zatyczką z odpowietrzeniem (tj. możliwość całkowitego wypełnienia linii bez ryzyka wycieku) | Tak
7.6 | Na drenie zacisk klamrowy ("C") - całkowicie blokujący przepływ płynu | Tak
7.7 | Między zaciskiem, a kolcem - złącze bezigłowe | Tak
7.8 | Aparat wyposażony w jednokierunkowy zawór kontrolny | Tak
7.9 | Przyrząd bez PVC | Tak
7.10 | Przyrząd zgodny z cytostatykami (w tym z paklitakselem) | Tak
7.11 | Przyrząd zgodny z przeciwciałami | Tak
7.12 | Przyrząd dedykowany do leków światłoczułych | Tak
7.13 | Długość: 40-45 cm | Tak
7.14 | Wolny od lateksu | Tak
7.15 | Posiada zacisk bezpieczeństwa chroniący przed swobodnym przepływem | Tak
7.16 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
7.17 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | wpisać wielkość opakowania
7.18 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
7.19 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pakiet nr 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurki intubacyjne - zaawansowane
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka intubacyjna bez mankietu z prowadnicą |  |  | szt. | 530
1.1 | Rurka intubacyjna | Tak
1.2 | Rurka bez mankietu | Tak
1.3 | Rurka wykonana z miękkiego materiału - do zastosowania w neonatologii/pediatrii | Tak
1.4 | Rurka przezroczysta | Tak
1.5 | Linia RTG na całej długości rurki | Tak
1.6 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
1.7 | Na rurce skala do oceny głębokości - co 1 cm | Tak
1.8 | Podwójne oznaczenie głębokości | Tak
1.9 | Średnice wewnętrzne: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.10 | Czytelne oznaczenie rurki | Tak
1.11 | Rurka posiada wstępnie założoną prowadnicę w zestawie | Tak
1.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.13 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.14 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Rurka intubacyjna z mankietem z prowadnicą |  |  | szt. | 740
2.1 | Rurka intubacyjna | Tak
2.2 | Rurka z mankietem | Tak
2.3 | Rurka wykonana z miękkiego materiału - do zastosowania w neonatologii/pediatrii | Tak
2.4 | Rurka przezroczysta | Tak
2.5 | Linia RTG na całej długości rurki | Tak
2.6 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
2.7 | Na rurce skala do oceny głębokości - co 1 cm | Tak
2.8 | Podwójne oznaczenie głębokości | Tak
2.9 | Średnice wewnętrzne: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.10 | Czytelne oznaczenie rurki | Tak
2.11 | Rurka posiada wstępnie założoną prowadnicę w zestawie | Tak
2.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.13 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
2.14 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pakiet nr 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do nebulizacji do obwodów oddechowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Adapter trójnika do obwodów oddechowych |  |  | szt. | 550
1.1 | Trójnik umożliwiający wpięcie do obwodów oddechowych ( 22 mm OD x 22 mm ID ISO | Tak
1.2 | Trójnik z zastawką przy porcie do którego podłącza się nebulizator - podpięcie nebulizatora otwiera zastawkę, odłączenie - powoduje samoczynne jej zamknięcie | Tak
1.3 | W komplecie osłonka umożliwiająca dodatkową ochronę portu do podłączania nebulizatora | Tak
2.0 | Nebulizator z drenem |  |  | szt. | 550
2.1 | Nebulizator do podłączenia do adaptera z poz. 1.0 - w pełni kompatybilny | Tak
2.2 | Wraz z nebulizatorem - dren do połączania powietrza/tlenu | Tak
2.3 | Pojemność naczynka - 10 ml | Tak
2.4 | Długość drenu: 2-2.5 m | Tak
3.0 | Łącznik do obwodów oddechowych - gładki, prosty (przestrzeń martwa) |  |  | szt. | 550
3.1 | Martwa przestrzeń o portach 22F - 22M/15F | Tak
3.2 | Długość: 15-20 cm | Tak
3.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## pakiet nr 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy do hemoperfuzji
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji, 33100000-1 Urządzenia medyczne
Numer jeszcze obowiązującej umowy:
Grupa asortymentowa:
Główny/i odbiorca/y
Numer/Oznaczenie tego postępowania przetargowego:
Opis aktualny na dzień:
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do hemoperfuzji |  |  | Zestaw | 10
1.1 | zestaw zawiera przynajmniej następujące elementy: adsorber pełnej krwi, adapter do integracji przed hemofiltrem oraz elementy do primingu | Tak
1.2 | Wskazany do stosowania w warunkach, w których poziomy cytokin, DAMPS, PAMPS, bilirubiny, mioglobiny są podwyższone oraz do usuwania inhibitora agregacji płytek – tikagreloru i/lub inhibitora czynnika Xa rywaroksabanu u pacjentów w nagłych stanach wymagających interwencji chirurgicznej | Tak
1.3 | Może być stosowany w zesople ogólnoustrojowej reakcji zapalnej - SIRS, sepsa. Zapewnia oczyszczenie krwi w sepsie, SIRS, ARDS, wstrząsie, rabdomiolizie, burzy cytokinowej, niewydolności wątroby i powikłaniach krwotocznych | Tak
1.4.0 | Adsorber spełnia wszyskie z warunków 1.4.1 - 1.4.15 | Tak
1.4.1 | złożony z biokompatybilnych, porowatych granulek polimerowych z licznymi porami na powierzchni, zanurzonych w roztworze fizjologicznym NaCl. | Tak
1.4.2 | Całkowita powierzchnia adsorpcji jednego wkładu > 40 000m2 | Tak
1.4.3 | Objętość 300ml w tym 150ml krwi | Tak
1.4.4 | Do użycia wystarczające jest przepłukanie solą fizjologiczną (nie wymaga płukania innymi płynami) | Tak
1.4.5 | bezpiecznie i łatwo integruje się z obwodami krążenia pozaustrojowego, takimi jak terapia nerkozastępcza (CRRT), pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO), CPB | Tak
1.4.6 | może działać jako urządzenie samodzielne | Tak
1.4.7 | do stosowania z antykoagulacją cytrynianową lub heparynową | Tak
1.4.8 | przepływ krwi 100 do 700 ml/min | Tak
1.4.9 | adsorbuje substancje hydrofobowe do 55kDa | Tak
1.4.10 | nie aktywuje układu krzepnięcia i nie usuwa immunolobulin ani czynników krzepnięcia | Tak
1.4.11 | możliwość leczenia pojedynczym adsorberem 24h | Tak
1.4.12 | możliwość prowadzenia terapii przez 7 kolejnych dni | Tak
1.4.13 | Produkt certyfikowany na usuwanie cytokin, mioglobiny, bilirubiny, tikagreloru, riwaroksabanu (unijny certyfikatu zgodności/certyfikatu dla pełnego systemu zapewnienia jakości) | Tak
1.4.14 | sterylizowany w promieniowaniu gamma | Tak
1.4.15 | Termin ważności: minimum 3 lata od produkcji | Tak
1.5.0 | Adapter do integracji przed hemofiltrem zawiera złącze DIN lock żeński - żeński, - DIN lock żeński, niebieski | Tak
1.6.0 | zestaw do primingu zawiera złącze DIN lock żeński, niebieski - luer lock męski, niebieski; DIN lock żeński, czerwony - Luer lock męski, czerwony; DIN lock męski - DIN lock męski; worek 2l | Tak
2.0 | Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązania: wszystkie elementy zapakowane w jedno opakownie - pod jednym numerem katalogowym, jak również osobną wycenę każdego z elementów i zaoferowanie jako zestaw - w takim wypadku należy podać zarówno cenę całego zestawu oraz numery katalogowe i ceny każdego z elementów (ich suma musi stanowić cenę zestawu). Dopuszcza się również rozwiązanie w którym zaoferowany jest zarówno zestaw całościowy jak i poszczególne elementy - w takim wypadku podać należy przy numerze katalogowym zarówno cenę zestawu jak i numery katalogowe i ceny poszczególnych elementów. | Tak