## Dane Wprowadzane przez Oferenta
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
ul. Sienna 4
33-100 Tarnów
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PP/2/2024/B
WYLICZENIE PARAMETRU EFEKTYWNOŚĆ K(E)
ZAŁĄCZNIK NR SWZ_02.3 do SWZ
W POSTĘPOWANIU:
„BUDOWA INSTALACJI KOGENERACJI DO PRODUKCJI ENERGII Z PRZETWORZONYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W TARNOWIE”
| Nazwa i adres Oferenta: |  |  |  |  | Data:
| Efektywność K(E) |  |  | 0 |  | PLN
| Wyszczególnienie | j.m. | Paliwo referencyjne PR1 |  | Nr wiersza w Formularzu Wykazu Parametrów Gwarantowanych Grupy B (Grupa-Pozycja)
|  |  | Wartość Gwarantowana przez Wykonawcę dla WSC "MIN" | Wartość Gwarantowana przez Wykonawcę dla WSC "NOM"
| Zużycie wodorotlenku wapnia (zCa(OH)2) | kg/Mg |  |  | 2-2.5
| Zużycie wody amoniakalnej (zNH4OH) | kg/Mg |  |  | 2-2.4
| Zużycie węgla aktywnego (zwi) | kg/Mg |  |  | 2-2.6
| Zużycie energii elektrycznej (zei) | kWh/Mg |  |  | 2-2.1
| Produkcja odpadów niebezpiecznych (zoni) | Mg/Mg |  |  | 2-2.8
| Wyszczególnienie | j.m. | Paliwo referencyjne PR1 |  | Nr wiersza w Formularzu Wykazu Parametrów Gwarantowanych Grupy B (Grupa-Pozycja)
|  |  | Wartość Gwarantowana przez Wykonawcę dla WSC "MIN" | Wartość Gwarantowana przez Wykonawcę dla WSC "NOM"
| Sprawność kotła (ηk) (stosunek energii wyprodukowanej w kotle w postaci pary i dostarczonej do turbiny do energii chemicznej zawartej w paliwie, zmierzonych w tym samym okresie czasu) | % |  |  | 1-1.6
| Sprawność elektryczna CHP_RDF brutto (ηe) (stosunek energii elektrycznej mierzonej przez układ pomiarowy zainstalowany na zaciskach generatora do energii w parze, zmierzonych w tym samym okresie czasu) | % |  |  | 1-1.7 i 1-1.8
| Sprawność cieplna CHP_RDF netto (ηc) (stosunek ciepła mierzonego przez układ pomiarowy zainstalowany na wyjściu z CHP_RDF - wejściu do sieci ciepłowniczej do energii w parze, zmierzonych w tym samym okresie czasu) | % |  |  | 1-1.10 i 1-1.12
| Zużycie paliwa pomocniczego - gazu ziemnego przy spalaniu paliwa o wartości opałowej 9 GJ/Mg (zgpi) | MWh/h |  |  | 2-2.3
| Zużycie paliwa rozruchowego - gazu ziemnego na cykl (na cykl składają się rozruch zimny i wygaszenie) (zgri) | MWh/cykl |  |  | 2-2.2
Uwaga: Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy
Ten dokument powstał w ramach projektu finansowanego z programu Horyzont 2020 - w ramach umowy o dofinansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym nr ELENA-2018-115. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego opracowania ponoszą jego autorzy. Treść ta odzwierciedla jedynie opinię jej autorów, a zarówno EBI, jak i Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji

## Wyliczenie Oceny Kryteriów
Stopa dyskonta |  | 6%
Ilość lat projekcji |  | 12
Czas pracy z minimalnym obciążeniem |  | 30%
Czas pracy z nominalnym obciążeniem |  | 70%
Metodyka wyliczenia parametru Efektywność K (E)
Wartości gwarantowane | j.m. | Okres letni | Sezon grzewczy | [12 empty] | wartości gwarantowane
[16 empty] | min | max
Nominlana Roczna Wydajność Masowa CHP_RDF | Mg/rok | 40000.5 | [13 empty] | 40000
Nominlana Wartość Opałowa | GJ/Mg | 12
Wydajność Masowa CHP_RDF | Mg/h | 3.848 | 5.97
Wydajność Termiczna CHP_RDF (w paliwie) | MW | 12.827 | 19.9
Dyspozycyjność CHP_RDF (dsi) | h/rok | 7500
Dyspozycyjność CHP_RDF w podziale na sezony (dsi) | h/rok | 2250 | 5250
Sprawność kotła (ηk) | % | 0 | 0
Sprawność elektryczna CHP_RDF brutto (ηe) | % | 0 | 0 | [12 empty] | wg/ oferty oferenta
Sprawność cieplna CHP_RDF netto (ηc) | % | 0 | 0 | [12 empty] | wg/ oferty oferenta
Moc elektryczna CHP_RDF (Pei | MWe | 0 | 0
Moc cieplna CHP_RDF (Pci) | MWt | 0 | 0
Zużycie wodorotlenku wapnia (zCa(OH)2) | kg/Mg | 0 | 0 | [12 empty] | wg/ oferty oferenta
Zużycie wody amoniakalnej (zNH4OH) | kg/Mg | 0 | 0 | [12 empty] | wg/ oferty oferenta
Zużycie węgla aktywnego (zwi) | kg/Mg | 0 | 0 | [12 empty] | wg/ oferty oferenta
Zużycie energii elektrycznej (zei) | kWh/Mg | 0 | 0 | [12 empty] | wg/ oferty oferenta
Zużycie paliwa pomocniczego - gazu ziemnego (zgpi) | MWh/h | 0 | 0 | [12 empty] | wg/ oferty oferenta
Zużycie paliwa rozruchowego - gazu ziemnego na cykl (zgri) | MWh/cykl | 0 | 0
Produkcja odpadów niebezpiecznych (zoni) | Mg/Mg | 0 | 0 | [12 empty] | wg/ oferty oferenta
Założenia cenowe | j.m. | Cena
cena energii elektrycznej (cei) | zł/MWh | 400
cena ciepła (cci) | zł/GJ | 100
cena odpadów (coi) | zł/Mg | 450
cena wodorotlenku wapnia (cCa(OH)2) | zł/Mg | 1400
cena wody amoniakalnej (cNH4OH) | zł/Mg | 1390
cena węgla aktywnego (cwi) | zł/Mg | 8100
cena gazu ziemnego (cgi) | zł/MWh | 200
cena utylizacji odpadów niebezpiecznych (coni) | zł/Mg | 950
82
8.7
Obliczenia | [15 empty] | 7
przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (Zei) | zł/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
przychody ze sprzedaży ciepła (Zci) | zł/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
przychody z przyjęcia odpadów (Zoi) | zł/rok | 3896100 | 14104125 | 18000225 | 18000225 | 18000225 | 18000225 | 18000225 | 18000225 | 18000225 | 18000225 | 18000225 | 18000225 | 18000225 | 18000225
koszt wodorotlenku wapnia (KCa(OH)2) | zł/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
koszt wody amoniakalnej (KNH4OH) | zł/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
koszt węgla aktywnego (Kwi) | zł/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
koszt energii elektrycznej (Kei) | zł/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
koszt paliwa pomocniczego - gaz ziemny (Kgpi) | zł/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
koszt paliwa rozruchowego - gaz ziemny (Kgri) | zł/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
koszt zagospodarowania odpadów niebezpiecznych (Koni) | zł/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wyniki
Okres pracy jednostki kogeneracji [lata] |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
stopa dyskontowa (di) | - |  |  | 0.9434 | 0.89 | 0.83962 | 0.79209 | 0.74726 | 0.70496 | 0.66506 | 0.62741 | 0.5919 | 0.55839 | 0.52679 | 0.49697
przychody ogółem (Zi) | zł/rok | 150911077.2918 |  | 18000225 | 18000225 | 18000225 | 18000225 | 18000225 | 18000225 | 18000225 | 18000225 | 18000225 | 18000225 | 18000225 | 18000225
koszty ogółem (Ki) | zł/rok | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdyskontowane przychody - koszty | zł/rok | 150911077.2918 |  | 16981344.3396 | 16020136.1695 | 15113336.0089 | 14257864.1594 | 13450815.2447 | 12689448.344 | 11971177.6831 | 11293563.8519 | 10654305.5207 | 10051231.6233 | 9482293.9842 | 8945560.3625
Efektywność K(E) (zdyskontowana różnica rocznych przychodów i kosztów uzyskanych w okresie projekcji dla Oferty) | zł/rok | 0 |  | 1: 0

## Paliwo Referencyjne PR1 (hidden)
Parametr | Norma badań | Jednostka | Wartość średnia
Wartość opałowa | ISO 21654 | kJ/kg | 12000
Wilgoć całkowita | ISO 21660-3 | % r.m. | 25
Substancje lotne | ISO 22167 | % s.m. | -
Zawartość popiołu | ISO 21656 | % s.m. | 20
Zawartość azotu (N) | ISO 21663 | % s.m. | < 1
Zawartość chloru (Cl) | ISO 21663 | % s.m. | < 0,6
Zawartość siarki (S) | ISO 21663 | % s.m. | < 0,5
Zawartość fluoru (F) | ISO 21663 | % s.m. | < 0,02
Zawartość metali ciężkich (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + Cd + Tl + Zn) | ISO 22940 | mg/kg s.m.
w tym Hg | ISO 22940 | mg/kg s.m. | < 1
PCBs (suma wg DIN 51527) |  | mg/kg s.m.
Zawartość metali |  | %
Temperatura topnienia popiołu | ISO 540 | °C | -
Zawartość frakcji drobnej (< 1 mm) |  | % s.m. | -
Zawartość pyłu (< 0,5 mm) |  | % s.m. | -
Rozmiar ziarna (dł. + szer. + wys.) | ≥ 95% wagowo | mm | ≤ 300
Rozmiar nadgabarytów (dł. + szer. + wys.) | < 5% wagowo | mm
Gęstość nasypowa | EN 15401 | kg/m³ r.m. | 200

## Paliwo Referencyjne PR2 (hidden)
Parametr | Norma badań | Jednostka | Wartość maksymalna
Wartość opałowa | ISO 21654 | kJ/kg | 15000
Wilgoć całkowita | ISO 21660-3 | % r.m. | 40
Substancje lotne | ISO 22167 | % s.m. | -
Zawartość popiołu | ISO 21656 | % s.m. | 30
Zawartość azotu (N) | ISO 21663 | % s.m. | 2
Zawartość chloru (Cl) | ISO 21663 | % s.m. | 1
Zawartość siarki (S) | ISO 21663 | % s.m. | 1
Zawartość fluoru (F) | ISO 21663 | % s.m. | 0.05
Zawartość metali ciężkich (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + Cd + Tl + Zn) | ISO 22940 | mg/kg s.m. | 5500
w tym Hg | ISO 22940 | mg/kg s.m. | 3
PCBs (suma wg DIN 51527) |  | mg/kg s.m. | 1
Zawartość metali |  | % | 1.5
Temperatura topnienia popiołu | ISO 540 | °C | -
Zawartość frakcji drobnej (< 1 mm) |  | % s.m. | 10
Zawartość pyłu (< 0,5 mm) |  | % s.m. | 5
Rozmiar ziarna (dł. + szer. + wys.) | ≥ 95% wagowo | mm | ≤ 500
Rozmiar nadgabarytów (dł. + szer. + wys.) | < 5% wagowo | mm | ≤ 700
Gęstość nasypowa | EN 15401 | kg/m³ r.m. | 300

## Paliwo Referencyjne PR3 (hidden)
Parametr | Norma badań | Jednostka | Wartość maksymalna
Wartość opałowa | ISO 21654 | kJ/kg | 15000
Wilgoć całkowita | ISO 21660-3 | % r.m. | 40
Substancje lotne | ISO 22167 | % s.m. | -
Zawartość popiołu | ISO 21656 | % s.m. | 30
Zawartość azotu (N) | ISO 21663 | % s.m. | 2
Zawartość chloru (Cl) | ISO 21663 | % s.m. | 1
Zawartość siarki (S) | ISO 21663 | % s.m. | 1
Zawartość fluoru (F) | ISO 21663 | % s.m. | 0.05
Zawartość metali ciężkich (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + Cd + Tl + Zn) | ISO 22940 | mg/kg s.m. | 5500
w tym Hg | ISO 22940 | mg/kg s.m. | 3
PCBs (suma wg DIN 51527) |  | mg/kg s.m. | 1
Zawartość metali |  | % | 1.5
Temperatura topnienia popiołu | ISO 540 | °C | -
Zawartość frakcji drobnej (< 1 mm) |  | % s.m. | 10
Zawartość pyłu (< 0,5 mm) |  | % s.m. | 5
Rozmiar ziarna (dł. + szer. + wys.) | ≥ 95% wagowo | mm | ≤ 500
Rozmiar nadgabarytów (dł. + szer. + wys.) | < 5% wagowo | mm | ≤ 700
Gęstość nasypowa | EN 15401 | kg/m³ r.m. | 300