Nr post. ZP.271.6.2025.PK Mszana Dolna 17.03.2025r.

**Uczestnicy postepowania**

**Dotyczy:** **Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Mszana Górna 589, 34-733 Mszana Górna – dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej dla żłobka i przedszkola**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. 2024 poz.1320) – dalej ustawa Pzp do Zamawiającego wpłynęło pytanie w związku z prowadzonym postepowaniem tj.

Pytanie 1. Proszę o informację, jakich wymiarów rolety p.poż. należy zamontować? Występuje rozbieżność między

przedmiarem, a zestawieniem w projekcie?

Ad.1

Odp. Należy przyjąć zmieniony parametr w związku z korektą wielkości okna w łazience dostosowany do wymiarów okna tj. 110/150 oraz 180/155- wymiar otworu okiennego / pozycja obejmuje montaż kurtyny o parametrach p.poż. REI60 / w rys rolety podano przykładowe rozwiązanie techniczne kurtyny.

Zastępca Wójta Gminy - /Wacław Zoń/