## zadanie 1.
Załącznik nr 1 do umowy
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/28/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Elektroda neutralna* do generatora IonicRF ( używanego przez Zamawiającego), referencyjna, jednorazowa, wyposażona w zatopiony w strukturę elektrody przewód umożliwiający bezpośrednie podłączenie do generatora | szt. | 250
2 | Elektroda RF* jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem IonicRF (używanym przez Zamawiającego), kompatybilna z kaniulami prostymi RF opisanymi poniżej ,wyposażona w czujnik temperatury umieszczony w trzonie elektrody. Długość części aktywnej rozmiar do wyboru przez zamawiającego 50mm,100mm,150 mm | szt. | 250
3 | Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem IonicRF (używanym przez Zamawiającego) . Igła pokryta powłoką silikonową techniką napawania celem zmniejszenia sił potrzebnych do penetracji tkanek i wyposażona w złącze Luer Lock. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego : 50 mm, 22G, długość części odizolowanej: 5 mm; 100 mm, 20G, długość części odizolowanej: 10 mm.;150 mm, 20G, długość części odizolowanej: 10 mm | szt. | 250
Cena oferty ogółem