Chojnice, dnia  18.03.2025 r.

BI.271.1.2025

Gmina Miejska Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2025/BZP 00144504 z dnia 13.03.2025 r.  postępowania w trybie podstawowym na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Borówkowej, Jaśminowej i Jagodowej w Chojnicach”

Pytanie 4

Czy zamówienie obejmuje projekt tylko głównej sieci kanalizacji deszczowej czy sieci razem z przykanalikami i wpustami?

Odpowiedź:

Projekt obejmuje sieć kanalizacji deszczowej raz z przykanalikami i wpustami, zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ (Rozdział IV pkt 1 i 2)

Pytanie 5

Tylko ul. Borówkowa ma nawierzchnię asfaltową z krawężnikami które mogą zbierać wodę we wpusty.

Czy w drogach utwardzonych płytami lub w drogach gruntowych należy zaprojektować wpusty?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 6

Czy w drogach utwardzonych płytami lub w drogach gruntowych należy tylko odtworzyć nawierzchnię bez projektowania elementów drogowych kierujących wody opadowe 
do wpustów?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć elementy drogowe kierujące wody opadowe do wpustów.

Burmistrz

dr Arseniusz  Finster