**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku wielorodzinnego w zakresie instalacji gazowej w budynku przy   
ul. Krasińskiego 11 w Gorzowie Wlkp.**

1. **z uwagi na stan techniczny instalacji gazowej w przedmiotowym budynku (instalacja skręcana), zwraca się z prośbą o złożenie oferty** **zgodnie z załączonymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej.**
2. **Zakres opracowania dokumentacji:**

* **Projekt budowlany                                                                                           - 5 kpl.**
* **Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem                                                  - 2 kpl.**
* **Specyfikację techniczną                                                                                   - 2 kpl.**
* **Wersja elektroniczna PDF+ATH                                                                       - 1 kpl.**

**Proszę uwzględnić w ofercie opłatę za ewentualną gotowość za pierwszą aktualizację kosztorysów po upływie 6 miesięcy**

1. Dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z następującymi aktami prawnymi:
   1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
   2. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
   3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego     zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót    budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego , oraz zawierać informację dotyczącą BIOZ (zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .
   4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
   5. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z innymi przepisami techniczno- budowlanymi określonymi w drodze rozporządzenia przez właściwych ministrów, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej

Ponadto:

* 1. Autorzy dokumentacji projektowej zobligowani będą do stałej współpracy z zamawiającym w trakcie toczonych postępowań administracyjnych oraz w przyszłości postępowań na wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym tą dokumentacją.
  2. Dokumentacja projektowa, jako opis przedmiotu zamówienia dla realizacji robót budowlanych, będzie podlegała udostępnieniu na stronie internetowej prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia. Z tego powodu należy zapewnić aby tekstowa część dokumentacji oraz przedmiary robót sporządzone i przekazane zamawiającemu w wersji elektronicznej, były dostępne cyfrowo.
  3. Dokumentacja projektowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu na służyć.

1. **Pozostałe warunki realizacji zamówienia:**
2. **termin wykonania prac:    - 2 miesiące od daty podpisania umowy**
3. **okres gwarancji:             -    nie dotyczy**
4. **warunki płatności:           - warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych**
5. **sposób rozliczenia robót:  ryczałt**

Sporządziła: 04.04.2025r.

Bartłomiej Łusiarczyk