ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33112200-0 | Załącznik Nr 1 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat ultrasonograficzny |  |  |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| - Aparat ultrasonograficzny model: Samsung HS50, fabrycznie nowy z polskiej sieci dilerskiej. - Aparat w komplecie z trzema fabrycznie nowymi głowicami: - głowica CA1-7AD typ: convex 2d; aplikacje: brzuszna, ginekologiczna, położnicza; - głowica LA3-14AD typ: liniowa; aplikacje: mięśnie szkieletowe, małe narządy, naczynia; - głowica endorektalna ER-9 typ: liniowa; aplikacje: ginekologiczna, położnicza, urologiczna - Aparat w komplecie z printerem czarno-białym marki Sony, fabrycznie nowym. - Urządzenie posiada 3 porty głowic. - Urządzenie posiada następujące aplikacje: Abdominal, MSK, Vascular, Small Parts, OB./GYN. - Urządzenie posiada następujące opcje: Color Doppler, PW Doppler, Power Doppler, M Mode, B Mode, THI Multi Vision, Clear Vision, Q Scan, Harmonic, S Harmonic, HQ Vision, EZ Egzam, Biometry Assist. - Urządzenie będące wyrobem medycznym. - Urządzenie posiada znak CE - Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. - Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu. - Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez zamawiającego. - Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. - Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych ( obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego. - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 3 dni roboczych. - Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni roboczych. Na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie |  |

…………..………………………….

(data i podpis Wykonawcy)