## Suma
Pakiet | odwołanie | Nazwa
Część 01 | przejdz do | Testy lateksowe w kierunku pałeczek Salmonella
Część 02 | przejdz do | Testy lateksowe w kierunku Shigela sonnei
Część 03 | przejdz do | Wskaźniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji
Część 04 | przejdz do | Testy do wykrywania aminopeptydazy
SUMA

## Część 01
Załącznik 1A do SWZ
AGZ.272.6.2025
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 01
Testy lateksowe w kierunku pałeczek Salmonella
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | ANTYGEN KONTROLNY Salmonella | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella grupy B-E i G; • buteleczka o pojemności minimum 4 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra; |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 2. | ANTYGEN KONTROLNY Salmonella | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella grupy B-E i G; • buteleczka o pojemności minimum 4 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 3. | LATEKS KONTROLNY Salmonella | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp.; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 4. | LATEKS KONTROLNY Salmonella | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp.; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 5. | LATEKS Salmonella odczynnik wieloważny | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp. • zestaw zawiera: - odczynnik wieloważny grupy B-E i G w buteleczkach o pojemności 8 ml, - buteleczka z zakraplaczem, który daje kroplę 25 - 27 mikrolitra; • ilość odczynnika w buteleczce ma zapewnić wykonanie około 300 oznaczeń. |  |  | szt. | 60 |  | 0
| 6. | LATEKS Salmonella odczynnik wieloważny | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp. • zestaw zawiera: - odczynnik wieloważny grupy B-E i G w buteleczkach o pojemności 8 ml, - buteleczka z zakraplaczem, który daje kroplę 25 - 27 mikrolitra; • ilość odczynnika w buteleczce ma zapewnić wykonanie około 300 oznaczeń. |  |  | szt. | 195 |  | 0
| 7. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy B | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy B; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 8. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy B | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy B; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra |  |  | szt. | 19 |  | 0
| 9. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy C1 | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy C1; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 10. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy C1 | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy C1; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 19 |  | 0
| 11. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy C2 | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy C2; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 12. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy C2 | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy C2; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 19 |  | 0
| 13. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy D | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy D; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 14. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy D | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy D; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 19 |  | 0
| 15. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy E | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy E; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 16. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy E | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy E; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 19 |  | 0
| 17. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy G | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy G; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 18. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy G | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy G; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt | 19 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do oferty wymagane instrukcje wykanania w j. polskim.
| 2. | Do dostawy wymagane certyfikaty jakości lub inne dokumenty potwierdzające jakość produktu w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Do dostawy wymagane instrukcje wykonania w j. polskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 5. | Produkty wymienione w tabeli muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| 6. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - poz. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

## Część 02
Załącznik 1A do SWZ
AGZ.272.6.2025
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 02
Testy lateksowe w kierunku Shigela sonnei
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | ANTYGEN KONTROLNY Shigella sonnei | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Shigella sonnei; • odczynnik lateksowy; • buteleczka o pojemności minimum 4 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 2. | LATEKS KONTROLNY Shigella sonnei | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Shigella sonnei; • odczynnik lateksowy; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 3. | LATEKS SHIGELLA SONNEI | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Shigella sonnei; • odczynnik lateksowy; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 15 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do oferty wymagane instrukcje wykonania w j. polskim.
| 2. | Do dostawy wymagane certyfikaty jakości lub inne dokumenty potwierdzające jakość produktu w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Do dostawy wymagane instrukcje wykonania w j. polskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 5. | Produkty wymienione w tabeli muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 6. | Miejsce dostawy: | WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów

## Część 03
Załącznik 1A do SWZ
AGZ.272.6.2025
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 03
Wskaźniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Taśma do sterylizacji gorącym powietrzem - TGP | • do kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem |  |  | op. = rolka | 3 |  | 0
| 2. | Test emulacyjny 5,3/15 - wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie; • pozwala kontrolować procesy o parametrach: 134 0C przez 5,3 minut, 121 0C przez 15 minut; • test klasy 6; • nietoksyczny. |  |  | op. = 250szt. | 3 |  | 0
| 3. | Test emulacyjny 5,3/15 - wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie; • pozwala kontrolować procesy o parametrach: 134 ºC przez 5,3 minut, 121 ºC przez 15 minut; • test klasy 6; • nietoksyczny |  |  | op. = 250szt. | 1 |  | 0
| 4. | Test emulacyjny 5,3/15 - wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie; • pozwala kontrolować procesy o parametrach: 134 0C przez 5,3 minut, 121 0C przez 15 minut; • test klasy 6; • nietoksyczny |  |  | op. = 250szt. | 8 |  | 0
| 5. | Test emulacyjny 7/20 - wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie; • pozwala kontrolować procesy o parametrach: 134 0C przez 7 minut, 121 0C przez 20 minut; • test klasy 6; • nietoksyczny. |  |  | op. = 250szt. | 6 |  | 0
| 6. | Test emulacyjny 7/20 - wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie; • pozwala kontrolować procesy o parametrach: 134 0C przez 7 minut, 121 0C przez 20 minut; • test klasy 6; • nietoksyczny. |  |  | op. = 250szt. | 4 |  | 0
| 7. | Test emulacyjny 7/20 - wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie; • pozwala kontrolować procesy o parametrach: 134 ºC przez 7 minut, 121 ºC przez 20 minut; • test klasy 6; • nietoksyczny. |  |  | op. = 250szt. | 2 |  | 0
| 8. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji suchym powietrzem; • test wieloparametrowy klasy 4 • sterylizacja w 170 oC ± 10 oC przez co najmniej godzinę; • nietoksyczny |  |  | op. = 250szt. | 1 |  | 0
| 9. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji suchym powietrzem; • test wieloparametrowy klasy 4 • sterylizacja w 170 oC ± 10 oC przez co najmniej godzinę; • nietoksyczny |  |  | op. = 250szt. | 2 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Do dostawy wymagana instrukcja używania w języku polskim w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 4, 5
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 1, 3, 7, 8,
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 2, 6, 9

## Część 04
Załącznik 1A do SWZ
AGZ.272.6.2025
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 04
Testy do wykrywania aminopeptydazy
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Testy do wykrywania aminopeptydazy | • zastosowanie: szybki test do rozróżniania bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych; • test wykrywa aminopeptydazę obecną u bakterii Gram-ujemnych; • reakcja barwna pojawia się po 10-30 min. |  |  | op. = 50 pasków | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagane certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | W/W dokument musi zawierać : nazwę produktu, nazwę producenta, numer seryjny oraz wyniki kontroli mikrobiologicznej szczepami odniesienia w kolekcji ATCC lub WDCM.
| 3. | Do dostawy wymagane instrukcje wykonania testu w j. polskim w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Okres ważności: min. 10 miesięcy od daty dostawy.
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków