{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Suma","Część 01","Część 02","Część 03","Część 04"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Suma","index":0,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2]]}
[]
["Pakiet","odwołanie","Nazwa"]
[]
[{"$f":"'Część 01'!$A$4","v":"Część 01"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 01'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 01'!$A$5","v":"Testy lateksowe w kierunku pałeczek Salmonella"}]
[{"$f":"'Część 02'!$A$4","v":"Część 02"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 02'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 02'!$A$5","v":"Testy lateksowe w kierunku Shigela sonnei"}]
[{"$f":"'Część 03'!$A$4","v":"Część 03"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 03'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 03'!$A$5","v":"Wskaźniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji"}]
[{"$f":"'Część 04'!$A$4","v":"Część 04"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 04'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 04'!$A$5","v":"Testy do wykrywania aminopeptydazy"}]
[null,null,"SUMA"]

{"sheet":"Część 01","index":1,"n_rows":40,"n_cols":10,"rows_kept":40,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[27,1,27,8],[28,2,28,9],[29,2,29,9],[33,2,33,9],[34,2,34,9],[35,2,35,9]]}
[{"$nulls":6},"Załącznik 1A do SWZ"]
[null,null,"AGZ.272.6.2025\n"]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 01"}]
["Testy lateksowe w kierunku pałeczek Salmonella"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","ANTYGEN KONTROLNY\nSalmonella\n \n\n","• zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella grupy B-E i G;\n• buteleczka o pojemności minimum 4 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra; ",null,null,"szt.",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","ANTYGEN KONTROLNY\nSalmonella\n \n\n","• zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella grupy B-E i G;\n• buteleczka o pojemności minimum 4 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",1,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"3.","LATEKS KONTROLNY\nSalmonella\n \n\n","• zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp.;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",2,null,{"$f":"H12*I12","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"4.","LATEKS KONTROLNY\nSalmonella\n \n\n","• zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp.;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"5.","LATEKS Salmonella odczynnik wieloważny\n","• zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp.\n• zestaw zawiera: \n- odczynnik wieloważny grupy B-E i G w buteleczkach o pojemności 8 ml,\n- buteleczka z zakraplaczem, który daje kroplę 25 - 27 mikrolitra;\n• ilość odczynnika w buteleczce ma zapewnić wykonanie około 300 oznaczeń.",null,null,"szt.",60,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"6.","LATEKS Salmonella odczynnik wieloważny\n","• zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp.\n• zestaw zawiera: \n- odczynnik wieloważny grupy B-E i G w buteleczkach o pojemności 8 ml,\n- buteleczka z zakraplaczem, który daje kroplę 25 - 27 mikrolitra;\n• ilość odczynnika w buteleczce ma zapewnić wykonanie około 300 oznaczeń.",null,null,"szt.",195,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"7.","Odczynnik lateksowy Salmonella grupy B","• zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy B;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra",null,null,"szt.",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"8.","Odczynnik lateksowy Salmonella grupy B\n","• zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy B;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra",null,null,"szt.",19,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"9.","Odczynnik lateksowy Salmonella grupy C1","• zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy C1;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra",null,null,"szt.",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"10.","Odczynnik lateksowy\nSalmonella grupy C1\n ","• zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy C1;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",19,null,{"$f":"H19*I19","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"11.","Odczynnik lateksowy Salmonella grupy C2","• zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy C2;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"12.","Odczynnik lateksowy Salmonella grupy C2\n","• zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy C2;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",19,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"13.","Odczynnik lateksowy Salmonella grupy D","• zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy D;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"14.","Odczynnik lateksowy Salmonella grupy D\n","• zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy D;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",19,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"15.","Odczynnik lateksowy Salmonella grupy E","• zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy E;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"16.","Odczynnik lateksowy Salmonella grupy E\n","• zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy E;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",19,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"17.","Odczynnik lateksowy Salmonella grupy G","• zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy G;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"18.","Odczynnik lateksowy Salmonella grupy G\n","• zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy G;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt",19,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J27)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do oferty wymagane instrukcje wykanania w j. polskim."]
[null,"2.","Do dostawy wymagane certyfikaty jakości lub inne dokumenty potwierdzające jakość produktu w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"3.","Do dostawy  wymagane instrukcje wykonania w j. polskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"4.","Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy."]
[null,"5.","Produkty wymienione w tabeli muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych"]
[null,"6.","Miejsce dostawy: \n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - poz. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie  ul. Mościckiego 10,  33-100 Tarnów - dla poz. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17\n"]

{"sheet":"Część 02","index":2,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[12,1,12,8],[13,2,13,9],[14,2,14,9],[18,2,18,9],[19,2,19,9],[20,2,20,9]]}
[{"$nulls":6},"Załącznik 1A do SWZ"]
[null,null,"AGZ.272.6.2025\n"]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 02"}]
["Testy lateksowe w kierunku Shigela sonnei"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","ANTYGEN KONTROLNY Shigella sonnei \n\n","• zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Shigella sonnei;\n• odczynnik lateksowy;\n• buteleczka o pojemności minimum 4 ml,  z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","LATEKS KONTROLNY\nShigella sonnei \n","• zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Shigella sonnei;\n• odczynnik lateksowy;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"3.","LATEKS SHIGELLA SONNEI\n","• zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Shigella sonnei;\n• odczynnik lateksowy;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",15,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J12)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do oferty wymagane instrukcje wykonania w j. polskim."]
[null,"2.","Do dostawy wymagane certyfikaty jakości lub inne dokumenty potwierdzające jakość produktu w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"3.","Do dostawy  wymagane instrukcje wykonania w j. polskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"4.","Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy."]
[null,"5.","Produkty wymienione w tabeli muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych."]
[null,"6.","Miejsce dostawy:","WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów"]

{"sheet":"Część 03","index":3,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[18,1,18,8],[19,2,19,9],[20,2,20,9],[24,2,24,9],[25,2,25,9],[26,2,26,9]]}
[{"$nulls":6},"Załącznik 1A do SWZ"]
[null,null,"AGZ.272.6.2025"]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 03"}]
["Wskaźniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Taśma do sterylizacji gorącym powietrzem - TGP                                                                    ","• do kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem",null,null,"op. = rolka",3,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Test emulacyjny 5,3/15 - wskaźnik chemiczny","• zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie;\n• pozwala kontrolować procesy o parametrach:\n  134 0C przez 5,3 minut,\n  121 0C przez 15 minut; \n• test klasy 6; \n• nietoksyczny.",null,null,"op. = 250szt.",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"3.","Test emulacyjny 5,3/15 - wskaźnik chemiczny","• zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie;\n• pozwala kontrolować procesy o parametrach:\n  134 ºC przez 5,3 minut,\n  121 ºC przez 15 minut; \n• test klasy 6; \n• nietoksyczny",null,null,"op. = 250szt.",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"4.","Test emulacyjny 5,3/15 - wskaźnik chemiczny","• zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie;\n• pozwala kontrolować procesy o parametrach:\n  134 0C przez 5,3 minut,\n  121 0C przez 15 minut; \n• test klasy 6; \n• nietoksyczny",null,null,"op. = 250szt.",8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"5.","Test emulacyjny 7/20 - wskaźnik chemiczny","• zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie;\n• pozwala kontrolować procesy o parametrach: \n  134 0C przez 7 minut,\n  121 0C przez 20 minut; \n• test klasy 6; \n• nietoksyczny.",null,null,"op. = 250szt.",6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"6.","Test emulacyjny 7/20 - wskaźnik chemiczny","• zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie;\n• pozwala kontrolować procesy o parametrach: \n  134 0C przez 7 minut,\n  121 0C przez 20 minut; \n• test klasy 6; \n• nietoksyczny.",null,null,"op. = 250szt.",4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"7.","Test emulacyjny 7/20 - wskaźnik chemiczny","• zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie;\n• pozwala kontrolować procesy o parametrach: \n  134 ºC przez 7 minut,\n  121 ºC przez 20 minut; \n• test klasy 6; \n• nietoksyczny.",null,null,"op. = 250szt.",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"8.","Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny","• zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji suchym powietrzem;  \n• test wieloparametrowy klasy 4 \n• sterylizacja w 170 oC ± 10 oC przez co najmniej godzinę;\n• nietoksyczny",null,null,"op. = 250szt.",1,null,{"$f":"H17*I17","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"9.","Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny","• zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji suchym powietrzem;  \n• test wieloparametrowy klasy 4 \n• sterylizacja w 170 oC ± 10 oC przez co najmniej godzinę;\n• nietoksyczny",null,null,"op. = 250szt.",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J18)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"2.","Do dostawy wymagana instrukcja używania w języku polskim w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"3.","Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy."]
[null,"4.","Miejsce dostawy:\n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 4, 5\n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie  ul. Mościckiego 10,  33-100 Tarnów - dla poz. 1, 3, 7, 8,\n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach  ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz.  2, 6, 9"]

{"sheet":"Część 04","index":4,"n_rows":21,"n_cols":10,"rows_kept":21,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[10,1,10,8],[11,2,11,9],[12,2,12,9],[16,2,16,9],[18,2,18,9]]}
[{"$nulls":6},"Załącznik 1A do SWZ"]
[null,null,"AGZ.272.6.2025"]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 04"}]
["Testy do wykrywania aminopeptydazy"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Testy do wykrywania aminopeptydazy","• zastosowanie: szybki test do rozróżniania bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych;\n• test wykrywa aminopeptydazę obecną u bakterii Gram-ujemnych;\n• reakcja barwna pojawia się po 10-30 min.\n",null,null,"op. = 50 pasków",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J10)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagane certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu  w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"2.","W/W dokument musi zawierać : nazwę produktu, nazwę producenta, numer seryjny oraz wyniki kontroli mikrobiologicznej szczepami odniesienia w kolekcji ATCC lub WDCM."]
[null,"3.","Do dostawy wymagane instrukcje wykonania testu w j. polskim w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"4.","Okres ważności: min. 10 miesięcy od daty dostawy. "]
[null,"5.","Miejsce dostawy:  \n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków"]