Kraków, dnia 20.05.2025 r.

ZZP-271-12-9/25

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego - nr ZP-9/25

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 19.05.2025 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści dzierżawione poszewki na poduszki o właściwościach nieprzemakalnych wykonane z 100% poliestrowej dzianiny trykotowej powleczone membraną poliuretanową o grubości 0,2 cm, o odporności na przesiąkanie cieczy min. 500cm?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Zamawiający wymaga dzierżawionych poszewek na poduszki o właściwościach nieprzemakalnych posiadających Atest Higieniczny i test na trudnopalność wg. normy PN ES ISO 13952-1.
Czy Zamawiający odstąpi od powyższego i dopuści dla dzierżawionych pokrowców deklarację zgodności CE, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaninę?
Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści dzierżawione pokrowce o maksymalnej temperaturze prania 70°C?
Wysoka temperatura wpływa negatywnie na strukturę tkaniny.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści dzierżawione podkłady nieprzemakalne w rozmiarze 85x90 ze skrzydełkami bawełniano-poliestrowymi o szerokości 45cm; wielowarstwowy:
- warstwa zewnętrzna 100% poliester o gramaturze 85 g/m2,
- warstwa wewnętrzna chłonna 95% poliester, 5% rayon o gramaturze min. 230 g/m2,
- membrana PU o gramaturze 50 g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry pod warunkiem spełnienia pozostałych  wymagań zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści dzierżawione podkłady nieprzemakalne o wysokiej lecz niezbadanej chłonności?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje , że wymaga dostarczenia podkładów nieprzemakalnych o wysokiej chłonności 2100 ml/m2 (+/-2%)

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści dzierżawione podkłady nieprzemakalne o maksymalnej temperaturze prania 60°C?
Wysoka temperatura wpływa negatywnie na strukturę tkaniny.
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Zamawiający wymaga, aby dzierżawione worki poliestrowe wykonane były z tkaniny poliestrowej o gramaturze minimum 160 g/m2.
Czy Zamawiający dopuści dzierżawione worki wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej o zawartości bawełny min. 45%, o gramaturze 165-180 cm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby dzierżawione worki poliestrowe wykonane były z tkaniny poliestrowej o gramaturze minimum 160 g/m2.

Zamawiający nie dopuszcza dzierżawienia worków wykonanych z tkaniny bawełniano-poliestrowej o zawartości bawełny min. 45%, o gramaturze 165-180 cm.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dla dzierżawionych worków poliestrowych, tkaniny z aktywnym czynnikiem bakteriostatycznym, który hamuje wzrost bakterii i eliminuje nieprzyjemne zapachy?
Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od powyższego wymogu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści worki w kolorze niebieskim w miejsce worków zielonych z czerwonym lampasem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)