|  |  |
| --- | --- |
|  | **Załącznik nr …** |
|  | **HARMONOGRAM WYKONANIA USŁUG**  |  |
| **L.p.** | **Nazwa** | **nr.** | **j.m.** | **ilość** | **maj** | **czerwiec** | **lipiec** | **sierpień** | **wrzesień** | **październik** |  **listopad** | **dokument potwierdzający wykonanie usługi** | **dokument posiadany przez Zamawiającego** | **UWAGI** |
| **Badania dozorowe (rewizje zewnętrzne zbiorników paliwowych podziemnych)** |
| **1** | ZSP-50 31 BLT Poznań | Z-4 ( 3654 ) | szt. | 1 |  |  | X |  |  |  |  | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |   |
| **Badania dozorowe - rewizje wewnętrzne (czyszczenie zbiorników paliwowych podziemnych , próby szczelności)** |
| **1** | ZSP-50 31 BLT Poznań | Z-2 ( 3655) | szt. | 1 |  |  | X |  |  |  |  | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |   |
| **2** | ZSP-50 31 BLT Poznań | Z-3 ( 3653) | szt. | 1 |  |  | X |  |  |  |  | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |   |
| **3** | ZSP-50 JW. 3950 Poznań-Babki | 2035 | szt. | 1 |  |  |  |  | X |  |  | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |   |
| **4** | ZSP-15 JW. 4430 Śrem | Z/6249/1  | szt. | 1 | X |  |  |  |  |  |  | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |   |
| **5** | ZSP-15 JW. 4430 Śrem | Z/6248/2  | szt. | 1 | X |  |  |  |  |  |  | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |   |
| **6** | ZSP-25 JW. 4430 Śrem | Z/6247/3  | szt. | 1 | X |  |  |  |  |  |  | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |   |
| **7** | ZSP-10 JW. 4430 Śrem | Z/6253/4  | szt. | 1 | X |  |  |  |  |  |  | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |   |
| **8** | ZSP-10 JW. 4430 Śrem | Z/6252/6  | szt. | 1 | X |  |  |  |  |  |  | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |   |
| **9** | ZSP-100 JW. 4430 Śrem | Z/6252/5  | szt. | 1 | X |  |  |  |  |  |  | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |   |
| **10** | ZN V-1250 Poznań PBG/K/03/TypD/2025 | 5-22-12156 | szt. | 1 |  |  |  |  | X |  |  | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |  |
| **11** | ZN V-1250 Poznań PBG/K/04/TypD/2025 | 5-22-12107 | szt. | 1 |  |  |  |  | X |  |  | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |  |
| **Legalizacja zbiorników magazynowych**  |
| **1** | ZSP-50 31 BLT Poznań | Z-2 ( 3655) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  | X | świadectwo legalizacji oraz protokół odbioru usługi | świadectwo legalizacji |   |
| **2** | ZSP-50 31 BLT Poznań | Z-3 ( 3653) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  | X | świadectwo legalizacji oraz protokół odbioru usługi | świadectwo legalizacji |   |
| **3** | ZSP-50 31 BLT Poznań | Z-1 ( 3652) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  | X | świadectwo legalizacji oraz protokół odbioru usługi | świadectwo legalizacji |  |
| **4** | ZSP-50 31 BLT Poznań | Z-4 (3654) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  | X | świadectwo legalizacji oraz protokół odbioru usługi | świadectwo legalizacji |  |
| **5** | ZSP-3 31 BLT Poznań | Z-5 (3656) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  | X | świadectwo legalizacji oraz protokół odbioru usługi | świadectwo legalizacji |  |
| **6.** | ZN V-1250 Poznań PBG/K/03/TypD/2025 | 5-22-12156 | szt. | 1 |  |  |  |  | X |  |  | świadectwo legalizacji oraz protokół odbioru usługi | świadectwo legalizacji |  |
| **7.** | ZN V-1250 Poznań PBG/K/04/TypD/2025 | 5-22-12107 | szt. | 1 |  |  |  |  | X |  |  | świadectwo legalizacji oraz protokół odbioru usługi | świadectwo legalizacji |  |
| **Wzorcowanie przymiaru sztywnego** |
| **1.** | Przymiar sztywny dł. 5 m 31 BLT Poznań | 318/12 | szt. | 1 |  |  |  |  |  | X |  | świadectwo wzorcowania oraz protokół odbioru usługi | świadectwo wzorcowania |   |
| **Przegląd zaworów oddechowych**  |
| **1** | Zawory oddechowe JW. 4430 Śrem |  | szt. | 2 | X |  |  |  |  |  |  |  protokół odbioru usługi | świadectwo wzorcowania |   |
| **2** | Zawór oddechowy 31 BLT Poznań |  | szt. | 1 |  |  | X |  |  |  |  |  protokół odbioru usługi | świadectwo wzorcowania |   |
| **3.** | Zawór oddechowy JW. 3950 Poznań |  | szt. | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  protokół odbioru usługi | świadectwo wzorcowania |  |
| **Rewizja zewnętrzna i próba ciśnieniowa ramion przeładunkowych** |
| **1** | TO ramię przeładunkowe nalewak oddolny 31 BLT Poznań BL-3/80SS/API4”AL | 117/08 | szt. | 1 |  |  |  |  |  | X |  | świadectwo legalizacji oraz protokół odbioru usługi | świadectwo wzorcowania |   |
| **2** | TO ramię przeładunkowe nalewak oddolny 31 BLT Poznań BL-3/80SS/API4”AL | 118/08 | szt. | 1 |  |  |  |  |  | X |  | świadectwo legalizacji oraz protokół odbioru usługi | świadectwo wzorcowania |   |
| **3** | TO ramię przeładunkowe, nalewak odgórny 31 BLT Poznań TL-2/80SS AL | 119/08 | szt. | 1 |  |  |  |  |  | X |  | świadectwo legalizacji oraz protokół odbioru usługi | świadectwo wzorcowania |  |
| **Rewizja wewnętrzna i próba ciśnieniowa filtrów paliwowych** |
| **1** | ZS, filtr paliwa, HV-2456-M-TT | 21802 | szt. | 1 |  |  |  | X |  |  |  | świadectwo legalizacji oraz protokół odbioru usługi | świadectwo wzorcowania |   |
| **2** | ZS, filtr paliwa, HV-2456-M-TT | 21800 | szt. | 1 |  |  |  | X |  |  |  | świadectwo legalizacji oraz protokół odbioru usługi | świadectwo wzorcowania |   |
| **Rewizja wewnętrzna i zewnętrzna odgazowywaczy przy punktach wydawczych** |
| **1** | ZS odgazowywacz AE-1700/PN 10 31 BLT | 101/09 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  | X | świadectwo legalizacji oraz protokół odbioru usługi | świadectwo wzorcowania |   |
| **2** | ZS odgazowywacz AE-1700/PN 10 31 BLT | 102/09 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  | X | świadectwo legalizacji oraz protokół odbioru usługi | świadectwo wzorcowania |   |
| **3** | ZS odgazowywacz AE-1700/PN 10 31 BLT | 103/09 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  | X | świadectwo legalizacji oraz protokół odbioru usługi | świadectwo wzorcowania |  |
| **4** | ZS odgazowywacz AE-1700/PN 10 31 BLT | 104/09 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  | X | świadectwo legalizacji oraz protokół odbioru usługi | świadectwo wzorcowania |  |
|  | **Rewizja wewnętrzna, próba szczelności przewodów elastycznych** |
| **1** | Przewód elastyczny DN 75/CC3”/3,90M 31 BLT Poznań | 001 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  | X | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |   |
| **2** | Przewód elastyczny DN 75/CC3”/3,90M 31 BLT Poznań | 002 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  | X | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |   |
| **3** | Przewód elastyczny DN 75/ZKC3”/5,88M 31 BLT Poznań | EL520 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  | X | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |  |
| **4** | Przewód elastyczny DN 75/ZKC3”/5,87M 31 BLT Poznań | EL527 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  | X | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |  |
| **5** | Przewód elastyczny DN 75/ZKC3”/5,67M 31 BLT Poznań | 002/17 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  | X | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |  |
| **6** | Przewód elastyczny DN 75/ZKC3”/5,69M 31 BLT Poznań | 003/17 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  | X | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |  |
| **7** | Przewód elastyczny DN 75/ZKC3”/5,69M 31 BLT Poznań | 004/17 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  | X | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |  |
| **8** | Przewód elastyczny DN 76/ZKC3”/5,69M 31 BLT Poznań | W/645/2016 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  | X | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |  |
| **9** | Przewód elastyczny DN 76/ZKC3”/5,69M 31 BLT Poznań | W/659/2016 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  | X | pozytywna decyzja WDT, protokół wykonania czynności dozoru technicznego oraz protokół odbioru usługi | decyzja WDT |  |