## Zadanie 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy |  | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Przezskórne urządzenie do wspomagania pracy lewej komory |  | 10 szt. |  | — pompa wspomagająca krążenie poprzez pobieranie krwi bezpośrednio z lewej komory; — wydajność do 4,3 l/min.; — kompatybilna z koszulką 14F (koszulka 14F typu peel-away w zestawie; Zamawiajacy wymaga użyczenia dwóch konsoli sterujących z systemem podającym informacje o szybkości przepływu i zasilaniu oraz możliwością kontrolowania poprawności pozycji pompy;
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Cewnik balonowy non-compliant uwalniający lek cytostatyczny do leczenia restenozy w stencie |  | szt. | 200 | — balon non-compliant uwalniający paclitaxel o rozmiarach 2,5 mm – 4,5 mm i długości 10 mm - 20 mm; — kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F i prowadnikiem 0,014” — możliwość 3-krotnej inflacji
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Cewniki do koronarografii lewe 5F, 6F |  | szt. | 7000 | — cewnik zbrojony, odporny na załamania, zapewniający dobre manewrowanie, posiadający 4 strefy sztywności; — miękka atraumatyczna końcówka — zwężający się profil końcówki cewnika; — dobra widoczność w skopii; — duży zakres krzywizn i rozmiarów, m.in. Kimny do tętnicy promieniowej — min. 30 krzywizn w każdym rozmiarze; — długość 100,125 cm; — światło wew. przy średnicy 6F min. 0,56’’;
2. | Cewniki do koronarografii prawe 5F, 6F |  | szt. | 7000
3. | Cewniki pigtail do wentrikulografii |  | szt. | 50
4. | Cewniki diagnostyczne specjalne (by-pass, IMA, multipurpose) |  | szt. | 100
...................................
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1 | Prowadniki do angiografii |  | szt. | 7000 | — średnice od 0,025’’ do 0,038” w tym 0,035" — długości od 150cm do 260cm; — giętki, dobrze widoczny w skopii; — pokryty substancją zapewniającą zmniejszenie siły tarcia przy wprowadzaniu i wymianie cewników; — końcówka typu J oraz prosta
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 5
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Cewnik balonowy semi-compliant uwalniający lek cytostatyczny do leczenia restenozy w stencie |  | szt. | 75 | — cewnik balonowy powlekany lekiem Pakliktaksel w postai mikrokrystalicznej; — wielowarstwowa powłoka balonu w innowacyjnej nanotechnologii TransferTech; — dostępne średnice balonu od 1,5 do 4,5mm - min. 10 średnic — profil przejścia balonu 1,5mm - 0,027", 2,0mm - 0,030", 2,25mm - 0,031", 2,5mm - 0,032", 2,75mm - 0,033", 3,0mm - 0,034", 3,25mm - 0,036", 3,5mm - 0,037", 3,75mm - 0,038', 4,0mm - 0,039", 4,5mm - 0,041"; — długość użytkowa 142cm; — ciśnienie nominalne - 6atm, RBP - 16atm, ABP - 20atm; — kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F we wszystkich rozmiarach; — średnica zewnętrzna dystalnie 2,6F (ø≤ 3mm); — średnica zewnętrzna dystaklnie - 2,7F (ø> 3mm); — czas deflacji min. 1s przy ø 1,50mm oraz max. 7s przy ø 4,50mm
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 6
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Prowadniki hydrofilne |  | szt. | 750 | — średnica 0,018’’; 0,025’’; 0,035’’; 0,038’’ — zakres długości 80 cm; 150 cm; 180 cm; 260 cm — stały rdzeń — końcówki: prosta i zakrzywiona; — dostępne prowadniki sztywne i standardowe; — pokrycie hydrofilne; — doskonała pamięć kształtu końcówki; — przeniesienie obrotu 1:1; — prowadnik z nitinolowym rdzeniem pokrytym płaszczem poliuretanowym (w technologii koekstruzji) z pokryciem hydrofilnym
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 7
Załącznik Nr 2/7
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 7
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Cewniki do usuwania skrzeplin z tętnic wieńcowych (trombektomii) |  | szt. | 100 | — długość cewnika 140cm; — 3 markery dostępowe : 90cm, 100cm, 110cm; — pokrycie hydrofilne na dystalnych 20cm cewnika; — długość portu Rx 12 cm; — kompatybilny z prowadnikiem 0,014’’; — dostępna średnica 6F kompatybilna z cewnikiem prowadzącym o świetle wew. min. 0.070’’; — szaft cewnika zbrojony na długości 139 cm o trzech stopniach sztywności; — światło aspiracyjne min. 1,13mm dla średnicy 6F; — w zestawie cewnik, 2 strzykawki 30ml, strzykawka 4ml do przepłukiwania portu Rx, kranik z drenem o długości 21,5cm, 2 filtry 70µm, pojemnik antyrospryskowy o pojemności 60ml
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 8
Załącznik Nr 2/8
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | System do zamykania dostępów naczyniowych po introducerze do 24F |  | szt. | 50 | Zestaw składający się z 3 elementów: — urządzenia do zakładania szwów, wyposażonego w miarkę głębokości tkanki; — popychacza węzła — obcinarki Możliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego zamykacza, a do 24F za pomocą dwóch Wskazania do zastosowania w tętnicach oraz żyłach
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 9
Załącznik Nr 2/9
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 9
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Zestaw do PTCA z Push Click konektorem |  | szt. | 4500 | — w składzie zestawu: Y-konektor Push-Click, torquer, igła tępa, łącznik z kranikiem trójdrożnym; — torquer 0,012” – 0,025”; — igła tępa 18G o dł.11 cm; — blokowanie Y-konektora poprzez Push-Click; — łącznik z końcówką typu Luer Lock; — wykonany z poliuretanu; — zestaw pakowany w całości;
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 10
Załącznik Nr 2/10
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 10
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Sprzęt jednorazowy do wstrzykiwania kontrastu |  | szt. | 50 | Zestaw składający się z: — strzykawki 150ml z kolcem do napełniania - 1200 PSI do angiografii, kompatybilną ze wstrzykiwaczem Angiomat Illumena - produkt certyfikowany przez producenta (wstrzykiwacz na gwarancji) — przewodu wysokociśnieniowego 120cm z obrotowym adapterem - 1200 PSI, komplantybilnym z wkładami jednorazowymi do wstrzykiwacza Angiomat Illumena - produkt certyfikowany przez producenta (wstrzykiwacz na gwarancji)
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 11
Załącznik Nr 2/11
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 11
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Płytka trójkranikowa z obrotową końcówką |  | szt. | 7000 | — światło wewnętrzne zapewniające dobry przepływ; — układ zapewniający szczelność i łatwość odpowietrzania; — wytrzymałość na wysokie ciśnienie (podać); — kraniki typu off;
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 12
Załącznik Nr 2/12 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 12
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Strzykawki wkręcane (luer lock) do podawania kontrastu |  | szt. | 7000 | — 10 ml
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 13
Załącznik Nr 2/13
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 13
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Cewnik balonowy półpodatny do angioplastyki wieńcowej |  | szt. | 800 | — stożkowato ścięta końcówka w połączeniu z niskim profilem musi zapewniać łatwość przejścia przez ciasno zwężone i kręte tętnice wieńcow jak również przez zwapniałe zamknięcia; — długość użytkowa cewnika 145cm; — balon wykonany z nylonu, trójkrotnie sfałdowany (dla małych średnic <2mm dwukrotnie); — marker platynowy na obu końcach balonu dla średnic >= 2,0mm (dla średnic 1,25 i 1,5mm pojedynczy); — duży wybór średnic i długości: — średnice 1,25 – 4,00mm — długości 10 – 40mm; — NP 6atm, RBP 14atm (12atm dla średnic 3,5 i 4,00mm); — mała, stożkowato ścięta końcówka z małym profilem wejścia 0,42mm; — pokrycie hydrofilne na dystalnych 32cm, pozostała część proksymalna pokryta silikonem; — system doprowadzający: — technologia RX – wejście dla prowadnika 25cm od końca proksymalnego; — długość 145cm; — średnica zewnętrzna części proksymalnej 2,0 Fr; — średnica zewnętrzna części dystalnej 2,4 Fr/ 2,5 Fr/ 2,6 Fr; — dostępny rozmiar 1,25/10mm o małym profilu wejścia 0,40mm; — wszystkie rozmiary kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5 Fr; — możliwość zastosowania dwóch cewników balonowych w technice kissing z użyciem cewnika prowadzącego 6F
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 14
Załącznik Nr 2/14
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 14
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Cewnik balonowy dedykowany do małych naczyń i procedur CTO |  | szt. | 400 | — średnice balonu (mm)- od 1,0 do 4,0 -13 średnic; — długość balonu (mm)- od 5 do 30; — ciśnienia: • nominalne 6atm • RBP 14atm • ABP 20atm — balon semi - compliant (półpodatny); — profil przejścia dla średnicy 1,0 mm – 0,0186”; dla średnicy 3,0 – 0,0210”; — średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie 1,9F — długość końcówki 1,5mm dla balonu o średnicy <2mm
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 15
Załącznik Nr 2/15
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 15
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Zestaw do wykonywania badania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej z systemem do jego obrazowania w dzierżawie |  | 100 szt. |  | Cewnik IVUS HD — napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego – 30 obrotów na sekundę — przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości – 60 MHz — rozdzielczość osiowa – 22 µm — długość od końcówki dystalnej do przetwornika – 20mm — położenie markera radiocieniującego – 5mm od końcówki dystalnej — maksymalna głębokość penetracji – 6mm — długość robocza cewnika – 135cm — cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F — jednorazowy worek na sondę System do obrazowania ultrasonograficznego IVUS z opcją FFR — automatyczna ocena zmian w naczyniach (ALA™) — system DFR PhysioMap™ — wysokiej jakości obrazy uzyskane przy siedmiu prędkościach pullbacku – 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0 mm/sec — urządzenie kompatybilne z wielorazowymi saniami odciągowymi — multimodalny system sterowania kompatybilny z cewnikami — konsola posiadająca tablet oraz monitor
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 16
Załącznik Nr 2/16
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 16
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Strzykawka ciśnieniowa z manometrem |  | szt. | 4400 | — inflator analogowy o zakresie ciśnień 30 atm.; — pojemność 20 ml; — przezroczysty polikarbonatowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy; — ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia; — dren wysokociśnieniowy o długości 35,5 cm — w zestawie kranik trójdrożny; — 5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji; — mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację; — blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją; — możliwość wykonania precyzyjnej inflacji;
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 17
Załącznik Nr 2/17
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 17
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Cewnik do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej |  | szt. | 50 | — cewnik balonowy do kontrapulsacji z przewodem światłowodowym, kompatybilny z pompą Arrow AC3 Optimus
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 18
Załącznik Nr 2/18
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 18
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Sondy z wyciągarką |  | szt. | 60 | — sondy mechaniczne lub elektroniczne; — kompatybilne z cewnikami 6F; — częstotliwość 20MHz lub 45MHz; — kompatybilne z prowadnikami 0,014”; — w zestawie wyciągarka do sondy (pullback) wielorazowego użytku.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 19
Załącznik Nr 2/19
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 19
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Cewniki diagnostyczne do koronarografii |  | szt. | 1200 | — zakres średnic 4, 5 oraz 6F; — dwuwarstwowa ściana poliuretanowa z PTFE; — odporność na wysokie ciśnienia przepływu kontrastu do 1000 psi; — zbrojony podwójnym oplotem stalowym; — dystalne 2 cm bez zbrojenia siateczką z miękką końcówką, atraumatyczną dla ściany naczynia; — zakres długości 65, 80, 90, 100 lub 110 cm; — duży wybór krzywizn łącznie z dedykowanymi krzywiznami z dostępu promieniowego, typu TIG I, TIG II oraz BLK; — w rozmiarze 5Fr dostępność co najmniej 5 różnych wielkości krzywizn dla dostępu promieniowego od 3,5 do 5,0; — możliwość wykonania jednym cewnikiem diagnostyki prawej i lewej tętnicy wieńcowej przez prawy lub lewy dostęp promieniowy; — wymagane są krzywizny do cewnikowania by-passów, krzywizna MANI, oraz Pigtail prosty i kątowy z 6 otworami bocznymi o długościach 65, 80, 90 lub 110 cm
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 20
Załącznik Nr 2/20
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 20
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Cewnik prowadzący dedykowany dla dostępu promieniowego |  | szt. | 1500 | — cewnik prowadzący posiadający krzywiznę dedykowaną wyłącznie dla dostępu promieniowego z przynajmniej 5 różnymi wielkościami/rozmiarami tej krzywizny; — pokrycie cewnika hydrofilne za wyjątkiem odcinka 7cm w części dystalnej oraz 25cm w części proksymalnej; — miękka, atraumatyczna końcówka; — bardzo dobra widoczność w skopii; — długość 100cm, dostępne średnice o parametrach: 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 21
Załącznik Nr 2/21 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 21
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Stent do naczyń wieńcowych kobaltowo – chromowy pokryty lekiem antyproliferacyjnym Everolimus |  | szt. | 500 | — dostępne średnice 2,0 – 4,0mm; — dostępne długości dla średnicy 3,0mm: 8 – 48mm; — długość systemu doprowadzającego 145cm; — ciśnienie RBP – 18atm; — długość balonu poza stentem 0,65mm; — możliwość post dylatacji dla rozmiarów 2,0-3,25mm do średnicy 3,75mm i dla rozmiarów 3,5-4,0mm do 5,5mm;
Wartość netto i brutto ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 22
Załącznik Nr 2/22
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 22
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych |  | szt. | 10 | — zestaw zawierający: pętlę, torker, introduktor i cewnik; — rozmiar 3,2F; — długość pętli 175 cm; — długość cewnika 150 cm; — system składający się z trzech splecionych ze sobą pętli nitinolowych umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych — pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii — cewnik wykonany z teflonu odporny na załamania i zagięcia — dostępna wersja z jedną pętlą
Wartość netto i brutto ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 23
Załącznik Nr 2/23
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 23
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Stent uwalniający lek cytostatyczny o wysokim potencjale antyproliferacyjnym do leczenia restenozy w tętnicach wieńcowych |  | szt. | 800 | — konstrukcja hybrydowa pokryta powłoką z węglika krzemu przyspieszającą gojenie naczynia oraz zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczynia — biodegradowalny polimer na bazie kwasu mlekowego, który w sposób kontrolowany uwalnia sirolimus — dawka leku 50-250 µg w zależności od średnicy i długości — dostępne długości: 9mm-40mm — dostępne średnice 2,25mm-4,0mm — różne grubości przęseł stentu dla średnic do 3mm - 60 µm dla średnicy 3,5-4mm - 80µm — ciśnienie RBP 16 atm, nominalne 8atm — konstrukcja podwójnej spirali (double helix) zwiększająca dostarczalność stentu przez kręte naczynia — crossing profile 0,039” dla średnicy 3,0mm; — możliwość doprężania do 3,5mm dla średnicy 2,25-3,0mm i do 4,5mm dla średnicy 3,5-4,0mm.
2. |  |  | szt. | 800 | — konstrukcja hybrydowa pokryta powłoką z węglika krzemu przyspieszającą gojenie naczynia oraz zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczynia — biodegradowalny polimer na bazie kwasu mlekowego który w sposób kontrolowany uwalnia sirolimus — dawka leku 1,4 µg/mm2 — dostępne długości: 9mm-40mm — dostępne średnice 2,25mm-4,0mm — różne grubości przęseł stentu dla średnic do 3mm - 60 µm dla średnicy 3,5-4mm - 80µm — ciśnienie RBP 16 atm, nominalne 10atm — konstrukcja podwójnej spirali (double helix) zwiększająca dostarczalność stentu przez kręte naczynia — crossing profile 0,042” dla średnicy 3,0mm; — możliwość doprężania do 3,5mm dla średnicy 2,25-3,0mm i do 4,5mm dla średnicy 3,5-4,0mm.
Wartość netto i brutto ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 24
Załącznik Nr 2/24
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 24
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Stent platynowo /chromowy dedykowany do dużych naczyń |  | szt. | 1000 | —stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wa, profil końcówki natarcia - 0.017” (0.44 mm) — profil przejścia dla stentu o średnicy 2.50 mm - 0.038” (0,98mm); dla stentu 3.00mm x 8mm profil przejścia - 0.040” (1,03mm) — ciśnienie nominalne: 11 atm (1117 kPa) — ciśnienie rozerwania (RBP): 18 atm (1827 kPa) dla średnic 2.25 - 2.75 oraz 16 atm (1620 kPa) dla średnic 3.0 – 5.0mm — balon typu półpodatengo (semi-compliant) — średnica zewnętrzna: shaft proksymalny 2.1F, dystalny max. 2.7F — średnica drutów: odla stentów o średnicach 2.25 - 2.75 mm: 0.0029” (0,074 mm) odla stentów o średnicach 3.00 - 3.50 mm: 0.0031” (0,079 mm) odla stentów o średnicach 4.00 - 5.00 mm: 0.0032” (0,081 mm) — pokrycie stentu (polimer + lek) 4 μm — minimalna średnica cewnika prowadzącego - 5F (0,056”) dla wszystkich rozmiarów — skrócenie stentu przy średnicy nominalnej (2.25 – 5.00mm) -0,15 - 0,20 mm, co mieści się w zakresie -0,39% - 0,53% — recoil: poniąej 2,5% — długość balonu poza stentem poniżej 0,5 mm na obu końcach — siła radialna: 0,27 N/mm — materiał wykonania balonu: dynaLEAPTM (podwójna powłoka Pebax) — 5 ramienne zakładki balonu zmniejszają rotację rozprężanego stentu, ułatwiają swobodne i płynne przechodzenie balonu po deflacji przez rozprężony stent — technologia EnhancedCrimp 360 dająca zabezpieczenie przed zsunięciem się stentu podczas wprowadzania
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 25
Załącznik Nr 2/25 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 25
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej |  | szt. | 30 | — urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8F; — zbudowane z materiałów biowchłanialnych: polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagen od strony przydanki; — materiał wchłaniający się do 90 dni
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 26
Załącznik Nr 2/26
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 26
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | System do dystalnej protekcji angioplastyk wieńcowych. |  | szt. | 10 | — zakres zaopatrywanych średnic 3.50 – 5.50mm; — długość systemu 190cm; — obrotowy koszyczek zintegrowany z liderem wieńcowym 0.014" ułożonym niekoncentrycznie; — możliwość ręcznego formowania krzywizny końcówki lidera; — wielkość oczek filtra nie większa niż 110 mikronów; — markery widoczne w skopii: końcówka 3cm, pętla nitynolowa otwierająca koszyczek oraz marker proksymalny.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 27
Załącznik Nr 2/27 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 27
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Stent kobaltowo – chromowy uwalniający lek z biodegradowalnego polimeru |  | szt. | 800 | — pokrycie lekiem abluminalnie stopniowane, brak polimeru na konektorach platformy, zapobiegające pękaniu podczas rozprężania stentu; — niewielka dawka leku 3,9µm — długość stentów od 9,0 mm do 38 mm — ciśnienie nominalne ≥ 9atm — bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu 2,91mm (4,57mm2 dla stentu 3,0mm); — możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca z informacją zawartą w instrukcji obsługi; — udokumentowane bezpieczeństwo stosowania w obszarze MRI do 3 Tesli; — stent rekomendowany do użycia min. w bifurkacjach, w zabiegach CTO, w LM przy skróconej DAPT do 1m., u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 28
Załącznik Nr 2/28
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 28
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Mikrocewnik OTW kątowy |  | szt. | 40 | — mikrocewnik OTW wspierający dla prowadników dla prowadników wieńcowych 0,014” oraz iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu; — dostępne długości 130cm i 150cm; — mikrocewnik zbrojony spiralnie; — proksymalna średnica wewnętrzna cewnika 0,018”, dystalna średnica wewnętrzna 0,017”; — dostępne końcówki zagięte pod kątami 45°, 90°, 120° ze spiralnie nawiniętym drutem platynowo – wolframowym; — dystalne 80cm cewnika z pokryciem hydrofilnym;
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 29
Załącznik Nr 2/29
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 29
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Stent chromowo – kobaltowy o ultracienkich stratach |  | szt. | 700 | — straty poniżej 65µm dla wszystkich długości; — polimer biodegradowalny trzywarstwowy uwalniający Syrolimus o stężeniu powyżej 1,35µm/mm2; — stent występuje w rozmiarach od 2,0mm do 4,5mm — długości od 8mm do 48mm dla wszystkich średnic; — profil przejścia (Crossing profile) 0,97mm — długość systemu doprowadzającego 140cm; — ciśnienie RBP 16atm — siła radialna min. 0,94 N/mm2 (49 PCI)
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 30
Załącznik Nr 2/30
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 30
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Mikrocewnik wspierający dla prowadników wieńcowych |  | szt. | 60 | — dostępny w długościach 130 i 150cm — plecione, wielopłaszczyznowe zbrojenie — średnica wewnętrzna cewnika: proksymalna: 0,021", dystalna: 0,017" — zewnętrzna średnica dystalna cewnika 0,024" — dostępne końcówki: prosta i miękka — pierścień radiocieniujący platynowo-irydowy na dystalnej końcówce — dystalne 40cm cewnika z pokryciem hydrofilnym.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie 31
Załącznik Nr 2/31
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-21/25
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 31
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto*
1. | Mikrocewnik wspierający dla prowadników wieńcowych z przeniesieniem obrotu |  | szt. | 10 | — budowa 5-cio warstwowa ze spiralnym, przeciwstawnie nawiniętym podwójnym zbrojeniem, wewnętrznie uzupełnione warstwą PTFE na całej długości końcówki roboczej — dostępne długości 135cm i 150cm — kompatybilny z cewnikami 5F lub większymi — pokrycie hydrofilne 60cm — dostępne minimum cztery wersje: standardowa taperowana, spiralna z zewnętrznie nawiniętą spiralą na odcinku 2cm dystalnej części cewnika, gwintowana ze złotą końcówką i spiralą oraz wersja niskoprofilowa z przejściem do budowy 4 warstwowej w dystalnej części — końcówka taperowana, szaft 2,6F dystalnie dla wersji standardowej, 2,9F dystalnie dla spiralnej i gwintowanej oraz 2,2F dla niskoprofilowej
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto