## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 poprawiony po odpow. w dniu 15.04.2025 r. do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-36/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu endoskopowego - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Polietynelowe protezy cienkościenne do drenażu dróg żółciowych, pozwalające na uzyskanie znacznie większej średnicy wewnętrznej przy niezmienionej średnicy zewnętrznej, z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy; w dwóch wersjach: centralnie gięte i z zagięciem dwunastniczym, o średnicach: 7 Fr (o średnicy wewnętrznej 1,7 mm); 8,5 Fr (o średnicy wewnętrznej 2,1 mm) i 10 Fr (o średnicy wewnętrznej 2,3 mm); protezy w kolorze niebieskim, zapewniającym ich dobrą widoczność w obrazie endoskopowym; z materiału w składzie posiadającego domieszkę substancji sprawiającej, że są one dobrze widoczne w obrazie RTG. |  | 5 | szt.
2 | Polimerowe protezy cienkościenne do drenażu dróg żółciowych w kształcie podwójnego Pigtail, pozwalające na uzyskanie znacznie większej średnicy wewnętrznej przy niezmienionej średnicy zewnętrznej, z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy, o średnicach: 7 Fr (o średnicy wewnętrznej 1,7 mm) i 10 Fr (o średnicy wewnętrznej 2,3 mm); wykonane z tworzywa C-Flex w składzie posiadającego domieszkę substancji sprawiającej, że są one dobrze widoczne w obrazie RTG; protezy w kolorze niebieskim, zapewniającym ich dobrą widoczność w obrazie endoskopowym. |  | 5 | szt.
3 | Protezy trzustkowe do zabiegów terapeutycznych i profilaktycznych; wykonane z propylenu z otworami drenującymi na całej długości o średnicy: 3, 4, 5, Fr; dostępne w wersji: pojedynczy pigtail bez zaczepów, pojedynczy pigtail z zaczepem dystalnym, prosta z proksymalnymi zaczepami oraz prosta z pojedynczym zaczepem dystalnym i i podwójnym proksymalnym; wszystkie protezy współpracujący z prowadnikiem 0.035” z wyjątkiem protezy 3 Fr współpracujaca z prowadnikiem 0.021”; dostępne z zaostrzoną końcówką dystalną w protezach 5Fr; dostępne długości: od 2 do 18cm. |  | 50 | szt.
4 | Zestawy do protezowania dróg trzustkowych ze stentem typu pigtail lub prostym w rozmiarze 4 lu 5 Fr o długościach: 3,4,5,7cm. Dostępne w wersji z zaczepem proksymalnym lub bez. |  | 25 | zestaw
5 | Koszyki do usuwania kamieni z dróg żółciowych z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, w stalowym pancerzu, koszyk trapezoidalny, współpracujący z prowadnicą 0,035" i kanałem roboczym endoskopu o średnicy 3.2 mm; rozmiary kosza: 1.5x3; 2x4; 2.5x5 i 3x6 cm. Koszyk współpracący z systemem krótkiego prowadnika. |  | 15 | szt.
6 | Zestaw do mocowania prowadnika, współpracujący z krótkim systemem, kompatybilny z endoskopami GIF-Q180, TJF-145, TJF-160VR. |  | 20 | zestaw
7 | Zestaw do mocowania prowadnika - posiada szczelny zawór biopsyjny ograniczający wyciek materiału biologicznego. Współpracący z prowadnikami o średnicy 0.025 i 0.035 |  | 1 | zestaw
8 | Trójkanałowe, dwuśrednicowe balony do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych, w krótkim systemie, z niezależnymi kanałami dla prowadnika, do inflacji i podawania kontrastu powyżej lub poniżej balonu, "kwadratowe ramiona" zwiększające powierzchnie styczną z powierzchnią dróg żółciowych i ułatwiające usunięcie złogów, balony współpracujące z prowadnikiem 0.035"; średnice balonów: 9-12; 12-15; 15-18 mm; dł. robocza 200 cm; średnica robocza kateteru malejąca od 7 do 5 Fr na końcu dystalnym; w komplecie strzykawki z ograniczoną pojemnością zapewniającą bezpieczną inflację balonu do nominalnej średnicy. Wersja na długi i krótki prowadnik |  | 300 | szt.
9 | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku w zestawie: 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego (niezawierajace latexu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5 mm |  | 10 | zestaw
10 | Jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 21-23 G, długość ostrza 4-6 mm, długość całkowita 200 lub 240 cm. |  | 5 | szt.
11 | Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji podśluzufkowej z portem wodnym do podstrzykiwania; z zakończeniem elektrody w krztałcie litery T; średnica elektrody 0.5 mm, wysunięcie końcówki roboczej 1.5 mm, 2.0 mm i 3.0 mm; do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia; blokada wysunięcia elektrody na rękojeści, długość robocza narzędzia 2300 mm; osłona na całej długości narzędzia z markerami endoskopowe na końcówce roboczej; minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm. Pozycja wyłączona z przedmiotu zam. w dniu 15.04.2025 r. |  | 10 | szt.
12 | Klips hemostatyczny jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym w zestawie, pozwalający na wielokrotne otwarcie i zamknięcie ramion klipsa przed jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem; rozwarcie ramion 11 i 17 mm; długość 155, 235 cm; współpracujący z kanałem endoskopu 2,8 mm. |  | 550 | szt.
13 | Jednorazowe rotacyjne pętle do polipektomii zapewniające rotacje pętli o 360°; średnica pętli 20 mm; długość robocza 240 cm; średnica kateteru 2,8 mm; z wewnętrznym kateterem o przekroju w kształcie gwiazdy - zmniejszającym tarcie wewnątrz osłonki. |  | 10 | szt.
14 | Trzykanałowy sfinkterotom igłowy z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu; długość robocza 200 cm; średnica kateteru 7 - 5.5 Fr; średnica końcówki 4.8 Fr, z regulowanym wysunięciem igły w granicach 4 - 6 mm; z końcówką widoczną w RTG; współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0.035". Wersja na krótki i długi prowadnik. |  | 20 | szt.
15 | Trzykanałowy sfinkterotom obrotowy, z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu, z możliwością rotacji i zmiany ustawienia orientacji cięciwy tnącej; średnica końcówki 3.9; 4.4 i 4.9 Fr; z cięciwą monofilamentową o długości 20 i 30mm; długość noska 5 mm |  | 2000 | szt.
16 | Sfinkterotom obrotowy, jednorazowego użytku, z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku (360 stopni), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych, rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika, z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, dł. robocza - min 200 cm, długość noska 5 mm, dł. cięciwy tnącej 25 mm z izolowanym proksymalnym końcem. Dostępne średnice końcówki dystalnej – 4.4 Fr, 3.9 Fr, przeznaczony do współpracy z prowadnikami o dł. 260 cm w rozmiarze 0,25 (dla średnicy końcówki 4.4Fr oraz 3.9Fr) i 0,35 (dla średnicy końcówki 4.4Fr). |  | 100 | szt.
17 | Prowadnik endoskopowy: dostępne średnice: 0.025, 0.035 i 0.038”, dostępne długości: 260 i 450 cm; trzy wersje prowadników z hydrofilną końcówką roboczą widoczną w RTG o długości 5 cm, 10 cm, 5 cm i 10 cm (po obu stronach prowadnika), sztywność: standardowa i usztywniona, dostępne końcówki: prosta i zagięta, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. |  | 2000 | szt. |  | 1
18 | Platinolowy stent samorozprężalny do protezowania zwężeń dróg żółciowych, widoczny w RTG, końce drutów zagięte w pętle; dostępny w wersji: niepokrywanej, częściowo pokrywanej i pokrywanej, w wersji pokrywanej pokrycie z wytrzymałego polimeru; z możliwością otwarcia stentu do 80 % i w razie potrzeby możliwość zamknięcia, zmiany pozycji lub całkowitego usunięcia; dostępne rozmiary to: średnica stentu 6, 8 i 10 mm, długości: 4, 6, 8, 10, 12 cm; zamontowany na systemie wprowadzającym o średnicy 9-8 Fr; w wersji pokrywanej z rejestracją zarówno do zwężeń nowotworowych jak i nienowotworowych, z możliwością usunięcia 12 miesięcy od momentu implantacji. |  | 100 | szt. |  | 1
19 | Samorozprężalny stent do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok, uwalniany dystalnie, znaczniki RTG na zestawie wprowadzajacym, wykonany z grubego drutu nitinolowego - dobra widoczność całego stentu pod RTG, możliwość repozycji na zestawie do 75% znacznik repozycyjny na rękojeści, możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi, nitka do repozycji od strony proksymalnej stentu. Wersja pokrywana i z odsłoniętymi końcami, długości: 10cm ,12cm, 15cm, średnica robocza: 18mm i 23mm, średnica kołnierzy antymigracyjnych: 25/23, 28/28mm, zalecany prowadnik 0.038". W przypadku stosowania stentu całkowicie pokrytego możliwość jego implantacji w zwężeniach łagodnych. Możliwość implantacji przez okres 8 tygodni a następnie bezpiecznego usunięcia. |  | 50 | szt.
20 | Samorozprężalna proteza przełykowa montowana na zestawie pozwalającym na wprowadzenie przez kanał roboczy aparatu lub po prowadniku w wersji w pełni pokrywanej lub częściowo pokrywanej, średnicy 14, 18, 23 mm, długości od 62 do 150 mm, średnica zestawu wprowadzającego 10.5 lub 18.5 F z możliwością złożenia protezy przed jego uwolnieniem poniżej 75% długości |  | 20 | szt.
21 | Bardzo sztywny prowadnik ze stalowym rdzeniem pokrytym spiralą wykonaną z płaskiego drutu pokrytego warstwą teflonu; do współpracy z samorozprężalnymi stentami do protezowania przełyku i drzewa oskrzelowego; średnica 0.038"; długość 260 cm, końcówka prosta; z dystalną giętką, atraumatyczną końcówką o długości 6 cm, pozwalającą na bezpieczne wprowadzanie prowadnika poprzez ciasne i kręte zwężenia. |  | 3 | zestaw
22 | Samorozprężalne nitinolowe stenty do protezowania zwężeń jelitowych; długości 6, 9, 12 cm; średnice 22 mm z poszerzeniem do 27 mm i 25 mm z poszerzeniem do 30 mm; długość robocza 135 i 230 cm; średnica systemu wprowadzającego 10 Fr; system uwalniający umożliwiający zamknięcie i zmianę pozycji częściowo rozprężonego (do 70%) stentu; całkowita widoczność stentu w RTG. |  | 5 | szt.
23 | Samorozprężalne nitinolowe stenty do protezowania zwężeń dwunastnicy; długości 6, 9, 12 cm; średnica 22 mm z poszerzeniem do 27 mm; długość robocza 230 cm; średnica systemu wprowadzającego 10 Fr; system uwalniający umożliwiający zamknięcie i zmianę pozycji częściowo rozprężonego (do 70%) stentu; całkowita widoczność stentu w RTG. |  | 3 | szt.
24 | Wysokociśnieniowy balon do poszerzania zwężeń dróg żółciowych; z zaokrąglonymi końcami; długość balonu 2 - 4 cm; średnica 4 - 10 mm; współpracujący z prowadnikiem 0.035" o długości 260 cm. |  | 5 | szt.
25 | Balony do poszerzania zwężeń przełykowych; zamocowane na drucie, zakończone miękką, atraumatyczną końcówką prowadzącą; o zmiennej średnicy, zależnej od ciśnienia cieczy wewnątrz balonu, pozwalające na sekwencyjną dylatację zwężenia za pomocą jednego narzędzia, posiadające po stronie złącza metkę z jednoznaczną informacją o zależności średnicy od ciśnienia wewnątrz balonu, wykonane z w pełni przezroczystego materiału i posiadające zaokrąglone końce w celu możliwości obserwacji miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, z możliwością inflacji za pomocą kontrastu RTG, przystosowane do pracy w granicach ciśnień 3 – 10 atm, długość balonu: 8 cm, zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm; balony współpracujące z kanałem roboczym 2.8 mm. |  | 5 | szt.
26 | Balony do poszerzania zwężeń przełykowo-jelitowych; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, z możliwością inflacji balonu kontrastem lub jego roztworem; z możliwością wprowadzania balonu po prowadniku (prowadnik w zestawie z balonem, długość balonu: 5.5 cm, średnice balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, długość robocza 180 i 240 cm, balony współpracujące z kanałem roboczym 2.8 mm |  | 500 | szt.
27 | Jednorazowy sterylny balon do achalazji; w części dystalnej balon zakończony miękką atraumatyczną końcówką, pompowany powietrzem przy pomocy ręcznej pompki z manometrem; ze znacznikami widocznymi w RTG średnica balonu 30, 35, 40 mm; długość balonu 10 cm; długość robocza 90 cm; średnica kateteru 4,7 mm; z prowadnikiem w zestawie. |  | 10 | szt.
28 | Ręczna pompka do inflacji balonów do achalazji (pompowanych powietrzem) z manometrem, pozwalającym na stałą kontrolę ciśnienia wewnątrz balonu. |  | 10 | szt.
29 | Urządzenie do współpracy zarówno z wysokociśnieniowymi strzykawkami o pojemności 60ml - do poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego jak i z koszykiem w przypadku konieczności wykonania awaryjnej litotrypsji. Możliwość obsługi urządzenia jedną ręką. |  | 10 | szt.
30 | Strzykawki o pojemności 60 ml, wyposażone w manometr z fluorescencyjną tarczą, pozwalającą na odczyt parametrów nawet w zaciemnionym pomieszczeniu, zakres ciśnień możliwych do osiągnięcia 0 – 20 atm. |  | 5 | szt.
31 | pompka do pompowania balonów w zakresie 0-26 atm, wyposażona w gwintowany tłok z blokadą której zwolnienie pozwala na szybką inflację lub deflację |  | 50 | szt.
Wartość netto i brutto Zadania Nr 1 ogółem:
Wymagany sposób obliczania wartości bruto każdej pozycji: zamawiana ilość x cena jedn. netto = wartość netto + wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ……………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
| data | [5 empty] | pięczątka i podpis Wykonawcy