Załącznik nr 1 do SWZ

Oznaczenie sprawy: PN-89/24

CZĘŚĆ NR 3

ŁAŹNIA WODNA – 3 szt.

| Producent, typ (model) |  | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) nowy, nieużywany, niedemonstracyjny |  | Tak, podać |  |
| Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać) |  | Tak, podać |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |  | Tak, podać |  |
| Zakres przetwarzania danych osobowych przez urządzenia |  | Opisać |  |
| LP. | Opis wymagania | Wartość wymagana | Wartość deklarowana |
| ŁAŹNIA WODNA – 3 szt. |  |  |  |
|  | Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane | Tak |  |
|  | Jeśli wymagane przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w UE | Tak |  |
|  | Pojemność do 30 szkiełek | Tak |  |
|  | Płyta grzewcza o budowie schodkowej 3 poziomy | Tak |  |
|  | Pojemność łaźni wodnej 2 litry | Tak |  |
|  | Poziom wypełnienia 50 mm | Tak |  |
|  | Wymiary powierzchni wody: 150 x 260x 55 mm +/-5% | Tak |  |
|  | System zabezpieczający przed przegrzaniem – automatyczne wyłączanie przy niedoborze lub braku wody | Tak |  |
|  | Zakres temperatur: do +60°C | Tak |  |
|  | Waga urządzenia maksymalnie 20 kg | Tak |  |
|  | Czas podgrzewania wody do zadanej temperatury – w max. 3 minuty | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Cyfrowy system nastawiania i kontroli temp. Z wyświetlaczem LCD (dokładność pomiaru ±1°C) | Tak |  |
|  | Czytelny wyświetlacz cyfrowy na froncie urządzenia | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania urządzenia w zakresie dni i godzin pracy | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |