Znak sprawy: Z/29/PN/25

Nazwa Wykonawcy: .........................................................................

Adres Wykonawcy: ..........................................................................

Zadanie nr 1:  Wymiana wciągarki oraz lin nośnych dźwigach  typu  SJA 1. 19F numer fabryczny A-24041

| Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto (cena uwzględniająca realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w treści SWZ wraz z załącznikami) | Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana wciągarki oraz lin nośnych dźwigu SJA 1.19F, numer fabryczny: A-24041 Typ wciągarki: Toro Sassi, numer 07A05783/1, przełożenie 47:3, Średnica tarczy ciernej D=520 mm, prędkość 2 m/s. Silnik elektryczny: Producent Sassi, rodzaj napędu -regulowany, Moc 20,6 KW 1435 obr/min. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 1: |  |  |  |  |  |  |  |

Znak sprawy: Z/29/PN/25

Nazwa Wykonawcy: .........................................................................

Adres Wykonawcy: ..........................................................................

Zadanie nr 2:  Wymiana wciągarki oraz lin nośnych dźwigach  typu  SJA 1. 19F numer fabryczny A-24039

| Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto (cena uwzględniająca realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w treści SWZ wraz z załącznikami) | Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana wciągarki oraz lin nośnych dźwigu SJA 1. 19F, numer fabryczny: A-24039 Typ wciągarki: Toro Sassi numer 07A05784/1 przełożenie 47:3; Średnica tarczy ciernej D=520 mm, prędkość 2 m/s. Silnik elektryczny Producent Sassi, rodzaj napędu -regulowany; Moc 20,6 KW 1435 obr/min. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 2: |  |  |  |  |  |  |  |