NORMATYW CZASOWY NAPRAW I REMONTÓW

SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO I CHŁODNICZEGO

- Normatyw czasowy został opracowany na podstawie:

    - „Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 7-24, Urządzenia i instalacje chłodnicze", Wydawnictwo Norm i Poradników "NORMEX", Gdańsk 1994, na podstawie, którego została opracowana TABELA nr 1;

    - "Normatyw technologiczno-czasowy dla remontu sprzętu i urządzeń służby żywnościowej Główne Kwatermistrzostwo WP", Warszawa 1982, na podstawie, którego opracowana TABELE nr 2,3,4,5,6;

    - w tabelach dokonano korekt wynikających z zmian technicznych sprzętu.

    - Cennik zabiegów naprawczych wykonanych przez Rejonowe Punkty Konserwacyjne przy OIZPU W-wa.

- W przypadkach wyjątkowej usterki sprzętu dopuszcza się przekroczenie ustalonych w tabelach pracochłonności pod warunkiem szczegółowego rozpracowania indywidualnego procesu technologicznego i udokumentowania zasadności zwiększenia pracochłonności normatywnej.

- W przypadku demontażu urządzeń z miejsca ich zainstalowania należy stosować współczynnik 
0,6 - 0,7 gdy demontowane elementy przeznaczone są do ponownego montażu, 
i 0,3 przy demontażu złomowym oraz przyjmować jako czynności dodatkowe nie ujęte bezpośrednio w tabelach normatywu.

- Sprzęt będący na  gwarancji podlega tylko przeglądowi konserwacyjnemu.

TABELA nr 1

Remont agregatów chłodniczych sprężarkowych, hermetycznych

(z wyłączeniem silników elektrycznych)

| pozycja | Wyszczególnienie czynności | Rodzaj wydajność agregatów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Agregat sprężarkowy do 1 KW | Agregat sprężarkowy powyżej 1 KW | Agregat hermetyczny do 1 KW | Agregat hermetyczny powyżej 1 KW |
|  |  | rbg | rbg | rbg | rbg |
| 1. | Weryfikacja wstępna z przeprowadzeniem pomiarów | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2. | Demontaż na podzespoły, oczyszczenie i przygotowanie do weryfikacji | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3. | Remont sprężarki i urządzeń agregatu | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4. | Oczyszczenie płukanie, przemywanie docieranie | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 |
| 5. | Remont skraplacza | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6. | Remont podstawy agregatu i wentylatora. | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7. | Montaż agregatu | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 |
| 8. | Napełnienie agregatu czynnikiem i olejem | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9. | Próba agregatu i badanie pod obciążeniem | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10. | Malowanie agregatu | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| .............................................. dnia ................................... (miejscowość). | ........................................................................................................ (pieczęć i podpis właściciela firmy). |
| --- | --- |

TABELA nr 2

Silniki elektryczne urządzeń gastronomicznych, chłodniczych, silniki spalinowe agregatu samochodu chłodni

(czynności dodatkowe do remontów)

| pozycja | Wyszczególnienie Czynności | Typ silnika wg mocy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do 0,37 KW | do 0,55 KW | do 1,1 KW | do 2,2 KW | do 3 KW | powyżej 3KW |
|  |  | rbg | rbg | rbg | rbg | rbg | rbg |
| 1. | Demontaż na podzespoły, oczyszczenie przygotowanie do weryfikacji | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2. | Remont cewek, przezwojenie, montaż do silnika | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 3. | Remont uszkodzeń mechanicznych, wymiana łożysk, tłoków, pierścieni, zaworów | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4. | Montaż silnika, próby ruchowe | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Przygotowanie i malowanie | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6. | Odbiór techniczny połączony z pomiarami oporności | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| .............................................. dnia ................................... (miejscowość). | ........................................................................................................ (pieczęć i podpis właściciela firmy). |
| --- | --- |

SPRZĘT CHŁODNICZY I ZAMRAŻARKI       TABELA nr 3

| Lp | Czynności naprawcze | Komora chł.od. skł. - mrożnicza | Szafa chł. - mroźnicza | Lodówko zamrażarka | klimatyzator | Samochód Chłodnia | Lada chłodnicza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | „r-g” | „r-g” | „r-g” | „r-g” | „r-g” | „r-g” |
| 1 | Diagnoza uszkodzenia | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| 2 | Sprawdzenie pracy spręż . i efektu chłodniczego | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 1,00 | 0,50 |
| 3 | Kontrola szczelności układu i poziomu oleju w sprężarce | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1 | 0,50 |
| 4 | Naprawa zasilającej instalacji elektrycznej | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0,70 |
| 5 | Kontrola sprawności załączy ,aparatów sterowniczych | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| 6 | Pomiary elektryczne | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,50 |
| 7 | Spawanie układu ( pojedyncze złącze ) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 8 | Wymontowanie agregatu chłodniczego | 2,00 | 1,00 | 0,70 | 2,00 | 2,00 | 0,70 |
| 9 | Zamontowanie agregatu chłodniczego | 2,50 | 1,50 | 1,20 | 2,50 | 2,50 | 1,20 |
| 10 | Naprawa układu sterowniczego | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
| 11 | Naprawa lub wymiana elementów elektronicznych | 1,30 | 0,60 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 0,50 |
| 12 | Czyszczenie styków i złączy elektrycznych | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 0,50 |
| 13 | Programowanie sterownika | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 0,80 | 0,30 |
| 14 | Naprawa silnika wentylatora | 0,85 | 0,85 | 0,50 | 0,85 | 1,60 | 0,45 |
| 15 | Naprawa przekaźnika termicznego lub rozruchowego | 0,80 | 0,80 | 0,35 | 0,85 | 1,00 | 0,35 |
| 16 | Naprawa instalacji sterowniczej | 1,25 | 1,00 | 0,60 | 1,25 | 2,00 | 0,60 |
| 17 | Naprawa stycznika | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 18 | Zarobienie uszkodzonego kołnierzyka | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 19 | Czyszczenie układu odpływowego | 0,60 | 0,60 | 0,4 | 0,80 | 0,50 | 0,60 |
| 20 | Czyszczenie skraplacza | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 0,40 | 0,40 |
| 21 | Dopełnienie lub całkowite napełnienie układu czynnikiem chłodniczym | 1,20 | 1,20 | 0,65 | 1,20 | 1,50 | 1,20 |
| 22 | Próżnowanie osuszanie układu hydraulicznego | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 |
| 23 | Ciśnieniowa próba szczelności | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |
| 24 | Odgrzybianie parownika | 0,60 | 0,60 | - | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| 25 | Wymiana zaworu rozpr. i regulacja na jeden parownik | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 26 | Wymiana grzałki parownika | 0,60 | 0,50 | - | - | 1,00 | - |
| 27 | Wymiana wtyczki lub jej naprawa | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 28 | Wymiana silnika wentylatora | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 1,00 | 0,60 |
| 29 | Wymiana przełącznika | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 30 | Wymiana filtra | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,30 |
| 31 | Wymiana cewki elektromagnetycznej | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,50 | 0,60 |
| 32 | Wymiana stycznika | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 0,70 |
| 33 | Klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 34 | Wymiana czujki temperatury | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,80 | 1,00 | 0,50 |

| .............................................. dnia ................................... (miejscowość). | ........................................................................................................ (pieczęć i podpis właściciela firmy). |
| --- | --- |

SPRZĘT GASTRONOMICZNY – URZĄDZENIA GRZEJNE    TABELA 4

| Poz | Czynności naprawcze | Patelnia elektryczna | Piekarnik elektryczny | Lada bemarowa | Kociołki elektr.-parowe | Kuchnia elektryczna | Kuchnia mikrofalowa | Piec konwekcyjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | „r-g” | „r-g” | „r-g” | „r-g” | „r-g” | „r-g” | „r-g” |
| 1 | Diagnoza uszkodzenia | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Naprawa zasilającej instalacji elektrycznej | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| 3 | Naprawa instalacji siłowej | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 2,00 |
| 4 | Naprawa instalacji sterowniczej | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,55 | 2,50 |
| 5 | Kontrola sprawności załączy ,aparatów sterowniczych | 0,70 | 1,05 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0.90 |
| 6 | Pomiary elektryczne | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,80 |
| 7 | Naprawa termoregulatora | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 8 | Naprawa przełącznika | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 9 | Naprawa stycznika , przekaźnika | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 10 | Naprawa elementów sterowniczych | - | - | - | 1,50 | 0,88 | 0,88 | 1,50 |
| 11 | Naprawa elementów grzejnych ( 1 szt.) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 12 | Naprawa mech. Przechyłu | 1,50 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Naprawa drobnych elementów poszycia | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 0,50 | 1,20 |
| 14 | Wymiana termoregulatora | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 15 | Wymiana wtyczki | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 16 | Wymiana jednego przełącznika | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,45 |
| 17 | Wymiana elementu grzejnego ( 1 szt. ) | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 1,50 | 0,70 | 0,70 | 0,80 |
| 18 | Wymiana cewki elektromagnetycznej. , przekaźnika | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,80 |
| 19 | Wymiana stycznika , przekaźnika | 0,75 | 0,75 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,95 |
| 20 | Wymiana lub naprawa opraw sygnalizacyjnych | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 |
| 21 | Czyszczenie – odkamienianie | - | - | - | - | - | - | 2,00 |
| 22 | Naprawa układu hydraulicznego (odpływowego) | - | - | - | - | - | - | 1,50 |
| 23 | Regulacja termostatu | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,20 | - | 0,85 |
| 24 | Klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |

| .............................................. dnia ................................... (miejscowość). | ........................................................................................................ (pieczęć i podpis właściciela firmy). |
| --- | --- |

SPRZĘT GASTRONOMICZNY – URZĄDZENIA DO ROZDRABNIANIA TABELA nr 5

| Lp | Czynności naprawcze | Maszyna do krojenia wędlin | Maszyna do krojenia pieczywa | Maszyna do mielenia mięsa | Kuter gastronomiczny | Szatkownica elektryczna | Maszyna do rozdrabniania jarzyn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | „r-g” | „r-g” | „r-g” | „r-g” | „r-g” | „r-g” |
| 1 | Diagnoza uszkodzenia | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2 | Naprawa zasilającej instalacji elektrycznej | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 3 | Naprawa instalacji sterowniczej | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Kontrola sprawności załączy ,aparatów sterowniczych | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5 | Naprawa przełącznika | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 6 | Naprawa stycznika , przekaźnika | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 7 | Naprawa drobnych elementów poszycia | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 8 | Naprawa ostrzałki | 1,00 | - | - | - | - | - |
| 9 | Naprawa mechanizmów ruchowych | 1,00 | 0,85 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,65 |
| 10 | Regulacja naciągu noży | - | 1,00 | - | - |  | - |
| 11 | Sprawdzenie i naprawa przystawki | - | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| 12 | Ostrzenie elementów tnących | 0,40 | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 13 | Pomiary elektryczne | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 14 | Wymiana oleju w skrzyni przekładniowej | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 15 | Wymiana tarcz tnących lub ciernych | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 16 | Wymiana noża kołowego | 0,40 | - | - | - | - | - |
| 17 | Wymiana noża ( 1 szt. ) | - | 0,25 | - | - | - | - |
| 18 | Wymiana przewodu elektrycznego | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 19 | Wymontowanie silnika elektrycznego | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 075 | 0,75 |
| 20 | Zamontowanie silnika elektrycznego | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 21 | Wymiana pasków klinowych | 0,70 | 0,70 | 0,85 | 0,80 | 0,70 | 1,00 |
| 22 | Wymiana kondensatora | 0,55 | 0,55 | 0,55 | - | - | 0,55 |
| 23 | Wymiana stycznika , przekaźnika | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 24 | Wymiana cewki elektromagnetycznej. , przekaźnika | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 25 | Wymiana wtyczki | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 26 | Wymiana wyłącznika | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,45 |
| 27 | Klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| .............................................. dnia ................................... (miejscowość). | ........................................................................................................ (pieczęć i podpis właściciela firmy). |
| --- | --- |

TABELA nr 6

SPRZĘT GASTROMOMICZNY – ZMYWARKI DO NACZYŃ I OBIERACZKI

|  | Czynności naprawcze | Obieraczka do ziemniaków |  | Zmywarka do naczyń kapturowa | Zmywarka do naczyń tunelowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Z płuczką | Bez płuczki |  |  |
| - | - | „r-g” | „r-g” | „r-g” | „r-g” |
| 1 | Diagnoza uszkodzenia | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,50 |
| 2 | Naprawa zasilającej instalacji elektrycznej | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,70 |
| 3 | Naprawa instalacji sterowniczej | 0,50 | 0,50 | 1,25 | 2,00 |
| 4 | Kontrola sprawności załączy ,aparatów sterowniczych | 0,35 | 0,35 | 0,75 | 1,25 |
| 5 | Naprawa przełącznika | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 6 | Naprawa stycznika , przekaźnika | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
| 7 | Naprawa drobnych elementów poszycia | 1,25 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
| 8 | Naprawa termoregulatora | - | - | 0,85 | 0,85 |
| 9 | Naprawa dopływu wody | 0,40 | 0,40 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Naprawa programatora | 0,65 | - | 1,50 | 2,00 |
| 11 | Naprawa elektrozaworu | 0,65 | - | 0,85 | 1,00 |
| 12 | Naprawa mechanizmu napędu obieraczki | 1,30 | 1,00 | - | - |
| 13 | Naprawa pompy wodnej | - | - | 2,00 | 2,50 |
| 14 | Naprawa spustu wody | - | - | 0,50 | 0,50 |
| 15 | Naprawa instalacji hydraulicznej maszyny | - | - | 1,50 | 2,00 |
| 16 | Naprawa hydrostatu | - | - | 0,85 | 0,85 |
| 17 | Naprawa elementu grzejnego | - | - | 1,45 | 1,45 |
| 18 | Regulacja termostatu | - | - | 0,65 | 0,65 |
| 19 | Pomiary elektryczne | 0,35 | 0,35 | 0,50 | 0,75 |
| 20 | Wymiana cewki (stycznika lub elektrozaworu) | 0,40 | 0,35 | 0,50 | 0,60 |
| 21 | Wymiana węża gumowego | 0,15 | 0,35 | 0,45 | 0,60 |
| 22 | Wymiana wtyczki | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 23 | Wymontowania silnika elektrycznego | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 24 | Zamontowanie silnika elektrycznego | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 25 | Wymiana programatora | 0,50 | - | 0,50 | 0,75 |
| 26 | Wymiana elektrozaworu | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,50 |
| 27 | Wymiana tarczy ciernej lub płuczącej | 0,35 | 0,35 | - | - |
| 28 | Wymiana hydrostatu | - | - | 0,45 | 0,45 |
| 29 | Wymiana termoregulatora | - | - | 0,45 | 0,45 |
| 30 | Wymiana elementu grzejnego | - | - | 1,00 | 1,00 |
| 31 | Wymiana pasków klinowych | 0,75 | 0,75 | - | - |
| 32 | Wymiana elementów ciernych | 1,50 | 1,50 | - | - |
| 33 | Wymiana wyłącznika | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 |
| 34 | Odkamienianie instalacji hydraulicznej | - | - | 1,50 | 2,00 |
| 35 | Klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| .............................................. dnia ................................... (miejscowość). | ........................................................................................................ (pieczęć i podpis właściciela firmy). |
| --- | --- |

TABELA Nr 7

NORMATYW CZASOWY DLA PRZEGLADU KONSERWACYJNEGO

URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

| pozycja | Wyszczególnienie czynności konserwacyjno-naprawczych | Czas w minutach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Komory z agregatami sprężarkowymi | Komory z agregatami hermetycznymi | Szafy z agregatami sprężarkowymi | Szafy z agregatami hermetycznymi | lodówki | Chłodnia na samochodzie |
| 1 | Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynności: | 2,00 [ rbg] | 2,00 [ rbg] | 1,50 [ rbg] | 1,50 [rbg] | 0,75 [ rbg] | 2,50 [rbg] |
|  | a) sprawdzenie pracy i efektu chłodniczego; |  |  |  |  |  |  |
|  | b)przegląd automatyki sterującej, chłodniczej; |  |  |  |  |  |  |
|  | c)sprawdzenie czystości skraplaczy, półek, wanienek ściekowych; |  |  |  |  |  |  |
|  | d) przegląd stanu pasków klinowych, poziomu oleju, szczelność układu chłodniczego; |  |  |  |  |  |  |
|  | e)sprawdzenie zanieczyszczenia filtra zaworu rozprężnego, odcinającego; |  |  |  |  |  |  |
|  | f)usuniecie ewentualnych usterek; |  |  |  |  |  |  |
|  | g)sprawdzenie instalacji elektrycznej, stanu wyłączników, śrub i styków. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia, a następnie, w zależności od potrzeby, poniższe czynności: - klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania; - dokonanie właściwej adnotacji w dowodzie urządzenia. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| .............................................. dnia ................................... (miejscowość). | ........................................................................................................ (pieczęć i podpis właściciela firmy). |
| --- | --- |

TABELA Nr 8

NORMATYW CZASOWY DLA PRZEGLADU KONSERWACYJNEGO GASTRONOMICZNYCH URZĄDZEŃ GRZEJNYCH

| pozycja | Wyszczególnienie czynności konserwacyjno-naprawczych | Czas w minutach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Patelnia elektryczna | Taboret podgrzewaczy | Piekarnik elektryczny | Lada bemarowa | Frytkownica | Kociołki przechylne elektryczne parowe |
| 1 | Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynności: | 2,00 [ rbg] | 0,80 [ rbg] | 2,50 [ rbg] | 2,00 [rbg] | 0,80 [ rbg] | 2,00 [rbg] |
|  | a) sprawdzenie płyt, wanien, wskaźników, uchwytów, pokręteł; |  |  |  |  |  |  |
|  | b)przegląd instalacji elektrycznej urządzenia; |  |  |  |  |  |  |
|  | c) przeczyszczenie styków, złączy, kontrola zabezpieczenia; |  |  |  |  |  |  |
|  | d) pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; |  |  |  |  |  |  |
| 2 | W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia, a następnie, w zależności od potrzeby, poniższe czynności: - klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania; - dokonanie właściwej adnotacji w dowodzie urządzenia. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| .............................................. dnia ................................... (miejscowość). | ........................................................................................................ (pieczęć i podpis właściciela firmy). |
| --- | --- |

TABELA Nr 9

NORMATYW CZASOWY DLA PRZEGLADU KONSERWACYJNEGO GASTRONOMICZNYCH URZĄDZEŃ GRZEJNYCH

| pozycja | Wyszczególnienie czynności konserwacyjno-naprawczych | Czas w minutach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Piec konwekcyjny | Naświetlacz jaj | Kuchnia mikrofalowa | Maszyna do mycia garnków |
| 1 | Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynności: | 2,50 [ rbg] | 0,80 [rbg] | 0,80 [ rbg] | 2,50 [ rbg] |
|  | a) sprawdzenie płyt, wanien, wskaźników, uchwytów, pokręteł; |  |  |  |  |
|  | b) przegląd instalacji elektrycznej urządzenia; |  |  |  |  |
|  | c) przeczyszczenie styków, złączy, kontrola zabezpieczenia; |  |  |  |  |
|  | d) pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; |  |  |  |  |
|  | e) odkamienienie urządzenia przy użyciu środków Zamawiającego; |  |  |  |  |
|  | f) sprawdzenie działania uzdatniacza wody i konserwacja; |  |  |  |  |
| 2 | W przypadku nie prawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia, a następnie, w zależności od potrzeby, poniższe czynności: - klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania; - dokonanie właściwej adnotacji w dowodzie urządzenia. | 60 | 20 | 20 | 30 |

| .............................................. dnia ................................... (miejscowość). | ........................................................................................................ (pieczęć i podpis właściciela firmy). |
| --- | --- |

TABELA Nr 10

NORMATYW CZASOWY DLA PRZEGLADU KONSERWACYJNEGO GASTRONOMICZNYCH  URZĄDZEN ROZDRABNIAJĄCYCH

| pozycja | Wyszczególnienie czynności konserwacyjno-naprawczych | Czas w minutach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Krajalnica żywności | Maszyna do krojenia chleba | Maszyna typu WILK lub napęd maszyny uniwersalnej | Maszyna do jarzyn |
| 1 | Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynności: | 1,50 [rbg] | 1,50 [rbg] | 1,50 [rbg] | 1,50 [ rbg] |
|  | a) kontrola przekładni kół zębatych ; |  |  |  |  |
|  | b) sprawdzenie stanu noży, sitek, cierników, sprężyn; |  |  |  |  |
|  | c) sprawdzenie stanu technicznego przystawek; |  |  |  |  |
|  | d) pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; |  |  |  |  |
|  | e) usuniecie drobnych usterek, próba sprawności |  |  |  |  |
|  | f) sprawdzenie i poprawki instalacji elektrycznej, pomiar rezystancji izolacji i ciągłości przewodu ochronnego; |  |  |  |  |
| 2 | W przypadku nie prawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia, a następnie, w zależności od potrzeby, poniższe czynności: - klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania; - dokonanie właściwej adnotacji w dowodzie urządzenia. | 30 | 30 | 30 | 30 |

| .............................................. dnia ................................... (miejscowość). | ........................................................................................................ (pieczęć i podpis właściciela firmy). |
| --- | --- |

TABELA nr 11

NORMATYW CZASOWY DLA KONSERWACJI GASTRONOMICZNYCH URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH I MYJĄCYCH

| pozycja | Wyszczególnienie czynności konserwacyjno-naprawczych | Czas w minutach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obieraczka z płuczką | Obieraczka bez płuczki | Maszyna do mycia naczyń tunelowa | Maszyna do mycia naczyń kapturowa |
| 1 | Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynności: | 1,50 [rbg] | 1,50 [rbg] | 2,50 [rbg] | 2,00 [rbg] |
|  | a) sprawdzenie stanu masy ściernej, sit, dysz; |  |  |  |  |
|  | b) sprawdzenie stanu pasków klinowych, ułożyskowania; |  |  |  |  |
|  | c) sprawdzenie zasilania, dopływu wody, zaworów; |  |  |  |  |
|  | d) sprawdzenie pracy pompy, usunięcie drobnych usterek; |  |  |  |  |
|  | e) sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, usunięcie drobnych usterek; |  |  |  |  |
|  | f) pomiar rezystancji i ciągłości przewodu ochronnego; |  |  |  |  |
| 2 | W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia, a następnie, w zależności od potrzeby, poniższe czynności: - Klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania - dokonanie właściwej adnotacji w dowodzie urządzenia | 30 | 30 | 30 | 30 |

| .............................................. dnia ................................... (miejscowość). | ........................................................................................................ (pieczęć i podpis właściciela firmy). |
| --- | --- |

TABELA nr 12

NORMATYW CZASOWY DLA ZAISTALOWANIA, PODŁĄCZENIA 
I URUCHOMIENIA  URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

| pozycja | Wyszczególnienie czynności | Czas w rbg |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podłączenie, uruchomienie i regulacja szafy chłodniczej, zamrażarki, lady chłodniczej, pomiary elektryczne | 1,5 |
| 2 | Montaż komory chłodniczej od 3,5 do 7,5 m3 typ KO, KCH | 25,0 |
| 3 | Montaż komory chłodniczej od 10 do 24 m3 typ KO, KCH | 30,0 |
| 4 | Montaż agregatu, armatury, automatyki, uruchomienie, regulacja komory od 3,5 do 7,5 m3 typ KO, KCH | 8,0 |
| 5 | Montaż agregatu, armatury, automatyki, uruchomienie, regulacja komory od 10 do 24 m3 typ KO, KCH | 15,0 |
| 6 | Demontaż komór od 3,5 do 7,5 m3 | 10,0 |
| 7 | Demontaż komór od 10 do 24 m3 | 14,0 |
| 8 | Montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, próby sprawności, pomiary elektryczne | 1,0 |

| .............................................. dnia ................................... (miejscowość). | ........................................................................................................ (pieczęć i podpis właściciela firmy). |
| --- | --- |

NORMATYW CZASOWY

PRZEGLĄDU KONSERWACYJNEGO SPRZETU GASTRONOMICZNEGO 
I CHŁODNICZEGO (tabela 7-12)

przelicznik minut na roboczogodzinę realizuje się zgodnie z wzorem:

x1 + x2 + ... + xn

y = -------------------------

60

gdzie: y – oznacza ilość roboczogodzin w rbg;

x1 + x2 + ... + xn – oznacza ilość minut na wykonanie czynności zgodnie z tabelą;

60 – współczynnik przejścia z minut na rbg;

| .............................................. dnia ................................... (miejscowość). | ........................................................................................................ (pieczęć i podpis właściciela firmy). |
| --- | --- |