## Arkusz1 (hidden)
Nr licznika | Własność | Urządzenie | Nr fabryczny | Typ | Producent | Zakres [m3/h] | Rok produkcji
1 | PSG | Gazomierz | 881534 | Turbinowy typu DN 150 G 650 | Common S.A. | 50-1000 | 2019
| PSG | Przelicznik | 1001693595 | Mac Mat IV | Plum |  | 2017
2 | PSG | Gazomierz | 880785 | Rotorowy typu CGR-01 DN 50 G 40 | Common S.A. | 0,65-65 | 2019
| Dozamel | Przelicznik | 1001346366 | Mac Bat IV | Plum |  | 2017
3 | Dozamel | Gazomierz | 450691 | Turbinowy typu CGT-02 DN 150 G650 PN 16 | Common S.A. | 32-1000 | 2008
| Dozamel | Przelicznik | 94101i | Mac Mat IIA | Plum |  | 2009
4 | Dozamel | Gazomierz | 141933 | Rotorowy typu CGR-01 DN 50 G 40 | Common S.A. | 0,80-65 | 2009 | stacja pomiarowa nr 2 oraz nr 3
| Dozamel | Przelicznik | 8912 | CMK-02 | Common S.A. |  | 2009
5 | PSG | Gazomierz | 881225 | Rotorowy typu CGR-01 DN 50 G 65 | Common S.A. | 1,00-100 | 2019 | stacja redukcyjno pomiarowa nr 5
| PSG | Przelicznik | 1001828865 | Mac Bat IV | Plum |  | 2017
6 | Dozamel | Gazomierz | 130733 | Rotorowy typu CGR-01 DN 50 G 25 PN 16 | Common S.A. | 0,80-40 | 2008 | stacja redukcyjno pomiarowa nr 6)
| Dozamel | Przelicznik | 43807 | CMK-02 | Common S.A. |  | 2008
7 | Dozamel | Gazomierz | 4592232 | Miechowy typu UG10 DN G10 | Apator Metrix | 0,1-16 | 2022 | stacja redukcyjno pomiarowa nr 10
8
9 | Dozamel | Gazomierz | 330290 | Rotorowy typu CGR-01 DN 100 G 250 PN 16 | Common S.A. | 2,00-400 | 2008 | stacja redukcyjno pomiarowa nr 8
| PSG | Przelicznik | 1001828874 | Mac Bat IV |  |  | 2017
10 | PSG | Gazomierz | 850455 | Rotorowy typu CGR-01 DN 100 G 250 | Common S.A. | 8,00-400 | 2013 | (stacja redukcyjno pomiarowa nr 1)
| PSG | Przelicznik | 1002389207 | Mac Bat IV | Plum |  | 2018
11 | Dozamel | Gazomierz
12 | Dozamel | Gazomierz | 3400462774/C | Rotorowy typu DE-07-MI002 DN 50 G 65 | Itron | 1,00-100 | 2011
| Dozamel | Przelicznik | 11/24032 | CRS-03 | Common S.A. |  | 2011
13
14 | Dozamel | Gazomierz | 3400462759/C | Rotorowy typu DE-07-MI002 DN 50 G 40 | Itron | 0,65-65 | 2011
Przelicznik
15 |  | Gazomierz | 36214897 | Miechowy typu BK-G16M | Elster | 0,16-25 | 2017
16 | Dozamel | Gazomierz | 6878 | Miechowy typu BK-G6M | Intergaz |  | 2010
17 | Dozamel | Gazomierz | 4969894 | Miechowy typu UG25 DN 150 G25 | Apator Metrix | 0,25-40 | 2023
18 | Dozamel | Gazomierz | 863960 | Rotorowy typu CGR-FX DN 100 G 250 PN 16 | Common S.A. | 5-400 | 2016 | stacja pomiarowa nr 9
| Dozamel | Przelicznik |  | Mac Bat III | Plum
19 | ? | Gazomierz | 874638/2018 | Rotorowy typu CGR-01 DN 50 G 25 | Common S.A. | 0,8-40 | 2018 | stacja redukcyjno pomiarowa nr 7
| ? | Przelicznik |  | CMK-03 | Common S.A.
20 | Dozamel | Gazomierz | 891229 | Rotorowy typu CGR-FX DN 80 G100 PN 16 | Common S.A. | 3,2-160 | 2020 | stacja redukcyjno pomiarowa nr 4
| Dozamel | Przelicznik | 2021015 | CMK-03 | Common S.A. |  | 2020
21 | Merito | Gazomierz | 2726167 | Miechowy typu UG10 DN 150 G10 | Apator Metrix |  | 2020

## ligaz 18
Załącznik nr 4a
[6 empty] | Zakres | Rok produkcji
| 18 | Gazomierz | 863960 | Rotorowy typu CGR-FX DN 100 G 250 PN 16 | Common S.A. | 5-400 | 2016
|  | Przelicznik |  | Mac Bat III | Plum
Ocena prawdopodobieństwa występowania atmosfery wybuchowej.
| Nr źródła | Źródło emisji |  | Strefa | Prawdopodobieństwo
|  | Obiekt | Opis
| 18 | Stacja -pomiarowa nr 9 | instalacja gazowa | 2 | bardzo małe
| 19 | Stacja -pomiarowa nr 9 | kominek oddechowy | 1, 2 | możliwe
| 20 | Stacja -pomiarowa nr 9 | instalacja gazowa | 2 | bardzo małe

## ligaz 20
Ocena prawdopodobieństwa występowania atmosfery wybuchowej.
Źródło emisji |  | Strefa | Prawdopodobieństwo
Obiekt | Opis
Stacja -redukcyjno- pomiarowa nr 4 | kominek oddechowy | 1, 2 | możliwe
Stacja -redukcyjno- pomiarowa nr 4 | instalacja gazowa | 2 | bardzo małe
20 | Dozamel | Gazomierz | 891229 | Rotorowy typu CGR-FX DN 80 G100 PN 16 | Common S.A. | 3,2-160 | 2020
| Dozamel | Przelicznik | 2021015 | CMK-03 | Common S.A. |  | 2020

## ligaz 6
Ocena prawdopodobieństwa występowania atmosfery wybuchowej.
Źródło emisji |  | Strefa | Prawdopodobieństwo
Obiekt | Opis
Stacja -redukcyjno- pomiarowa nr 6 | kominek oddechowy | 1, 2 | możliwe
Stacja -redukcyjno- pomiarowa nr 6 | instalacja gazowa | 2 | bardzo małe
6 | Dozamel | Gazomierz | 130733 | Rotorowy typu CGR-01 DN 50 G 25 PN 16 | Common S.A. | 0,80-40 | 2008
| Dozamel | Przelicznik | 43807 | CMK-02 | Common S.A. |  | 2008

## ligaz 19
Ocena prawdopodobieństwa występowania atmosfery wybuchowej.
Źródło emisji |  | Strefa | Prawdopodobieństwo
Obiekt | Opis
Stacja - redukcyjno-pomiarowa nr 7 | kominek oddechowy | 1, 2 | możliwe
Stacja - redukcyjno-pomiarowa nr 7 | instalacja gazowa | 2 | bardzo małe
19 |  | Gazomierz | 874638/2018 | Rotorowy typu CGR-01 DN 50 G 25 | Common S.A. | 0,8-40 | 2018
|  | Przelicznik |  | CMK-03 | Common S.A.

## ligaz 12
Strefa zagrożenia wybuchem nie występuje.
Gazomierz | Rotorowy typu DE-07-MI002 DN 50 G 65 | Itron | 1,00-100 | 2011
Przelicznik | konieczność wymiany na nowy

## ligaz 14
Strefa zagrożenia wybuchem nie występuje.
Gazomierz | Rotorowy typu DE-07-MI002 DN 50 G 40 | Itron | 0,65-65 | 2011
Przeliczniki | CRS-03 | Common

## Ligaz 7
Zakres
Gazomierz | Dozamel | 4592232 | Miechowy typu UG10 DN G10 | Apator Metrix | 0,1-16
Prawdopodobieństwo występowanie atmosfery wybuchowej
Nr źródła | Źródło emisji |  | Strefa | Prawdopodobieństwo
| Obiekt | Opis
21 | Stacja redukcyjno pomiarowa nr 10 | zawory i połączenia kołnierzowe znajdujące się wewnątrz i poza obudową stacji | 2 | bardzo małe

## Ligaz 15
Zakres
Gazomierz | Miechowy typu BK-G16M | Elster | 0,16-25 | 2017 | 2027

## Ligaz 16
Zakres
Gazomierz | 2897578 | Miechowy typu BK-G6M | Intergaz | 0,06-10

## Ligaz 17
Zakres
Gazomierz | Dozamel | 4969894 | Miechowy typu UG25 DN 150 G25 | Apator Metrix | 0,25-40 | 2023 | 2033

## Ligaz 21
Gazomierz | MKM | 2726167 | Miechowy typu UG10 DN 150 G10 | Apator Metrix | 2020 | 2030