KSL.7031.1.22.2024.DN				       Krosno, dnia  15 października 2024 r.

Zapytanie o cenę w trybie uproszczonym

(zgodnie z zapisem § 11 załącznika do Zarządzenia nr 924/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych)

GMINA MIASTO KROSNO, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON 000526989, tel. 13 47 43 665, fax. 13 47 43 624,  e-mail: gk@um.krosno.pl, www.krosno.pl,

Zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania usługi pn. „Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku poczekalni dla podróżnych i obiektów dworca autobusowego przy ul. Naftowej w Krośnie”

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71356100 - Usługi kontroli technicznej

1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)  wykonanie okresowego przeglądu (na podstawie art. 62 ust. 1. pkt 2 ustawy Prawo budowlane) dwóch wiat peronowych o powierzchni powyżej 1000 m2 (oświetlone zadaszenia nad ciągiem przystankowym wyposażone w instalację odgromową, oświetlenie, monitoring, system zapowiedzi głosowych i elektroniczne tablice przystankowe),

Przegląd budynków polegał będzie na kompleksowym sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Cel i zakres kontroli: kontrola stanu sprawności technicznej oraz ocena stanu technicznego elementów i obiektów, określenie rozmiarów zużycia, bezpiecznego użytkowania wraz z ich estetyką i otoczeniem oraz wskazanie napraw i bieżących remontów niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz normami.

2) wykonanie okresowego przeglądu, na podstawie art. 62 ust. 1. pkt 1 lit. a w związku z art. 62 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682), budynku poczekalni z toaletami i pochylnią dla niepełnosprawnych.

Przegląd budynku polegał będzie na kompleksowym sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Cel i zakres kontroli: kontrola stanu sprawności technicznej oraz ocena stanu technicznego elementów i obiektów, określenie rozmiarów zużycia, bezpiecznego użytkowania wraz z ich estetyką i otoczeniem oraz wskazanie napraw i bieżących remontów niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz normami.

Do protokołów należy dołączyć dokumentację fotograficzną wykonaną w toku kontroli.

2. Zamówienia uzupełniające – nie dotyczy.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

4.  Termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2024 r.

5.  Warunki udziału w postępowaniu.

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone  warunki:

- posiadają odpowiednia wiedzę i doświadczenie ( w okresie co najmniej 5 lat przed upływem składania ofert wykonał ca najmniej 1 przegląd roczny i 1 pięcioletni)

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej)

Wykonawcy, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z przedmiotowego postępowania.

6.  Warunki płatności:

Przelew z rachunku bankowego zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

7. Wadium – wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia wadium.

8. Kryterium oceny ofert: cena 100%

9. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres: nitka.dorota@um.krosno.pl  do dnia 21 października 2024 r., do godziny 10.00.

10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami.

- Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Dorota Nitka - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami, ul. Bieszczadzka 5,  pok. Nr 216 w godz. 730 do 1530 tel. 13 47 43 665

- Sposób porozumiewania się:

a) pisemnie – Urząd Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5,

b) drogą elektroniczną na adres email: nitka.dorota@um.krosno.pl

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

13. Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – Druk oferty;

14. Uwagi:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.