ZAŁĄCZNIK  NR 1

I.  Dostawa  23 szt.  butli  o pojemności 50 l. zawierających hel syntetyczny

dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

a)  CPV- 24111300-9  hel syntetyczny

b/  dostawa

c/  opis przedmiotu zamówienia:

1. Gaz umieszczony winien być w butli 50 litrowej zawierającej  9,1  m3 helu

2. Czystość helu : 6,0 (większa  lub równa 99,9999 %/mol)

3. Zanieczyszczenia:

a/ poziom wody nie wyższy niż 0,03 ppm

b/ poziom tlenu nie wyższy niż 0,01 ppm

c/ poziom węglowodorów nie wyższy niż 0,1 ppm

d/ poziom azotu nie wyższy niż 1 ppm

e/poziom sumy tlenku węgla i dwutlenku węgla nie wyższy niż 0,1 ppm

4. Ciśnienie gazu w butli : 200 bar

II.  Dostawa  25 szt.  butli  o pojemności 50 l. zawierających powietrze syntetyczne   dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

a)  CPV- 24113200-1 powietrze syntetyczne

b)  dostawa

c/  opis przedmiotu zamówienia:

1. Gaz umieszczony winien być w butli 50 litrowej zawierającej  10,2  m3 powietrza

2. Czystość powietrza  : 5,0 (większa  lub równa 99,999 %/mol)

3. Zanieczyszczenia:

a/ poziom wody nie wyższy niż 3 ppm

b/ poziom tlenku węgla nie wyższy niż 1 ppm

c/ poziom dwutlenku węgla nie wyższy niż 1 ppm

d/ poziom węglowodorów nie wyższy niż 0,2 ppm

4. Ciśnienie gazu w butli : 200 bar

III. Dostawa  4 szt.  butli  o pojemności 50 l. zawierających wodór syntetyczny dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

a)	CPV- 24113200-1 wodór syntetyczny

b)	dostawa

c)	opis przedmiotu zamówienia

1. Gaz umieszczony winien być w butli 50 litrowej zawierającej  min. 8,9 m3 wodoru

2. Czystość wodoru: min. 5,0

3. Ciśnienie gazu w butli: 200 bar

UWAGI:

-  Oferty będą rozpatrywane  na  każdy rodzaj  asortymentu osobno,

nie   ma  zatem konieczności składania  ofert  na wszystkie rodzaje

gazów

- butle oraz ich przyłącza muszą pasować do instalacji gazowej

znajdującej się w LK KWP w Bydgoszczy,

- wykonawca jest zobowiązany do dostarczania uszczelek do butli z

gazami,

-  Wymagania  Zamawiającego dot. warunków dostaw,  płatności itp.

zawarte są  w projekcie umowy.

Opr.: podkom. Anna Bartczak

tel. kontaktowy : 47 751 57 46