## Arkusz1
Dostawa wyrobów medycznych obejmuje zadania 1 - 10, dostawa produktów leczniczych zadania 11 - 15
Zadania obejmujące dostawę wyrobów medycznych (zadania od 1 do 10)
| Zadanie nr 1 |  |  |  | Okres realizacji: 24 miesiące |  |  |  |  | CPV: 33 66 21 00-9 Środki oftalmologiczne
Paski diagnostyczne z fluoresceiną
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  | Producent, nazwa/numer katalogowy |  |  | zamawiana ilość sztuk | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT (%) | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
| -1 | -2 |  |  |  | -3 |  |  | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9
| 1 | Paski wykonane z bibułki, nasączone fluresceiną (1 mg/pasek), sterylne, pakowane pojedynczo, przeznaczone do diagnostyki okulistycznej, pakowane po 100 szt. Rejestracja: wyrób medyczny | [6 empty] | 200 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: |  | 0 | x | x | 0
| Zadanie nr 2 |  |  |  | Okres realizacji: 24 miesiące |  |  |  | -5: CPV: 33 15 70 00-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
Sterylna woda do nawilżania tlenu
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  | Producent, nazwa/numer katalogowy |  |  | zamawiana ilość sztuk | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT (%) | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
| -1 | -2 |  |  |  | -3 |  |  | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9
| 1 | System do nawilżania tlenu zawierający sterylną wodę o poj. 340 ml z adapterem Rejestracja: wyrób medyczny | [6 empty] | 14000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: |  | 0 | x | x | 0
Do oferty należy dołączyć próbki w ilości 2 szt.
|  | Zadanie nr 3 |  | Okres realizacji: 24 miesiące |  |  |  |  | -4: CPV: 33 14 11 10-4 Opatrunki
Podkłady ginekologiczne
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa, producent, numer katalogowy | Ilość | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 8 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2 |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Podkłady ginekologiczne, wysoko chłonne, zbudowane z chłonnego wkładu celulozowego owiniętego bibułką higieniczną oraz włókniną wierzchnią, stosowane u kobiet w okresie połogu lub po przebytych operacjach ginekologicznych, rozmiar 9 x 34 cm, konfekcjonowane po 10 szt. |  |  |  | 16000 | 10 szt. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Do oferty należy dołączyć próbki w ilości 2 szt. | bar: -3 to -4
|  | Zadanie nr 4 |  | Okres realizacji: 24 miesiące | -7: CPV: 33 14 11 27-6 Hemostatyki wchłanialne
Gąbki hemostatyczne o działaniu antybakteryjnym
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa, producent, numer katalogowy | Ilość | Rozmiar i wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 8 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2 |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Gąbka hemostatyczna o działaniu antybakteryjnym do zatrzymywania krwawień z linii szwów, wykonana w 100% z włókien chitosanu pochodzącego od skorupiaków, z mozliwością użycia u pacjentów stosujących leki powodujące rozrzedzenie krwi, niewchłanialne, aktywne obustronnie, sterylne, jednorazowego użytku, wyrób medyczny posiadający CE oraz deklarację zgodności |  |  |  | 2 | 80 szt. a 1 x 4 cm | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 |  |  |  |  | 2 | 80 szt. a 1 x 8 cm | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 |  |  |  |  | 50 | 10 szt. a 5 x 5 cm | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 4 |  |  |  |  | 2 | 10 szt. a 8 x 5 cm | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 5 |  |  |  |  | 2 | 10 szt. a 8 x 8 cm | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 6 |  |  |  |  | 150 | 1 szt. 7,6 x 300 cm | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 7 | Gąbka hemostatyczna o działaniu barierowym dla bakterii, do tamowania obfitych krwawień przy zabiegach chirurgii otwartej oraz zabiegach małoinwazyjnych. Wykonana w 100% z włókien chitosanu pochodzenia naturalnego. Składa się z jednolitej gąbki chitosanowej i warstwy miękkiej chitosanowej gazy. Z możliwością użycia u pacjentów stosujących leki przeciwkrzepliwe. Pakowane w sterylny blister. Przystosowana do zabiegów laparoskopowych. Właściwości: • Niewchłanialna • Aktywna obustronnie • Sterylna • Jednorazowego użytku Rozmiary: Grubość około 1 cm Wymiary 5x5 cm |  |  |  | 200 | 1 szt. 5 x 5 cm | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
| Zadanie nr 5 |  | Okres realizacji: 24 miesiące |  | -5: CPV: 33 14 00 00-3 Materiały medyczne CPV: 33 71 15 00-2 Produkty do pielęgnacji skóry
Różne wyroby farmaceutyczne: wyroby medyczne (poz.1-7) oraz kosmetyki (poz. 8-11)
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (netto+podatek VAT)
| -1- | -2- |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Natrii hyaluronas 0,4% w postaci kropli do oczu, bez dodatku środków konserwujących, w opakowaniu wielodawkowym wyposażonym w system dozujący, zapewniający jałowość produktu podczas stosowania, krople oczne |  |  |  | 400 | butelka 10 ml | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 | Test ciążowy płytkowy |  |  |  | 300 | 1 sztuka | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 | Termcool* lub równoważny żel do leczenia oparzeń |  |  |  | 30 | tuba 30 g | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 4 | Sterylny żel do cewnikowania zawierający w swoim składzie: Lidocaini hydrochloridum 2% + Chlorheksydini digluconicum 0,05%, pakowany w strzykawki o poj. 10-12 ml lub 10-12 g |  |  |  | 5000 | 1 strzykawka 10-12 ml (g) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 5 | Spiriva handihaler inhalator |  |  |  | 200 | 1 sztuka | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 6 | Uromedium - podłoże mikrobiologiczne, podłoże transportowo-namnażające do posiewu moczu |  |  |  | 120 | 10 sztuk | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 7 | Maść o działaniu hemostatycznym typu Emofix lub równoważna |  |  |  | 20 | 30 g | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 8 | Alantan w postaci zasypki lub równoważny Rejestracja: kosmetyk |  |  |  | 60 | 100 g | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
| 9 | Anticubit - balsam przeciwko odleżynom Rejestracja: kosmetyk |  |  |  | 2000 | 500 ml | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
| 10 | Krem Sudocrem lub równoważny Rejestracja: kosmetyk |  |  |  | 250 | puszka 250 g | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
| 11 | Ziajka Płyn do kąpieli natłuszczający dla dzieci i niemowląt lub równoważny, od 1-go dnia życia, posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka (Rejestracja: kosmetyk) |  |  |  | 600 | 370 ml | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
| X | RAZEM : | [5 empty] | x | 0 | x | x | 0
Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na produkty wprowadzone do obrotu jako: wyroby medyczne (dla poz. 1-8) oraz kosmetyki (dla poz. 9-12)
| Zadanie nr 6 |  | Okres realizacji: 24 miesiące |  | -5: CPV: 33 14 11 13-4 Bandaże
Opaski dziane i elastyczne oraz siatki elastyczne typu Codofix
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Nazwa handlowa, producent | Rozmiar | Ilość | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 5 x 7 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
-1- | -2- |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11
1 | Opaska elastyczna z zapinką, miękka i przepuszczająca powietrze, dobrze tolerowana przez skórę, biała lub opalizująca |  |  | 10 cm x 4 m * | 4000 | 1 sztuka | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 |  |  |  | 12 cm x 4 m * | 3000 | 1 sztuka | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3 |  |  |  | 15 cm x 4 m * | 35000 | 1 sztuka | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Opaska dziana podtrzymująca, wykonana z wysokiej jakości przędzy wiskozowej, przepuszczająca powietrze, dobrze tolerowana przez skórę |  |  | 10 cm x 4 m | 30000 | 1 sztuka | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5 |  |  |  | 15 cm x 4 m | 15000 | 1 sztuka | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Elastyczna siatka opatrunkowa typu Codofix (Codotex) |  |  | Nr 4 - podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć; szer. 25-45 mm, długość 10 m | 800 | 1 op. = 10 mb | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
7 | Elastyczna siatka opatrunkowa typu Codofix (Codotex) |  | opaska | Nr 8 - udo, głowa, biodro; szerokość 50-95 mm, długość 10 m | 150 | 1 op. = 10 mb | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8 | Elastyczna siatka opatrunkowa typu Codofix (Codotex) |  | opaska | Nr 14 - klatka piersiowa, brzuch; szer. 80-140 mm, długość 10 m | 25 | 1 op. = 10 mb | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
* długość opaski elastycznej podana w stanie relaksacji
Do oferty należy dołączyć próbki w ilości po 2 szt. do każdej pozycji | bar: -3 to -10
|  | Zadanie nr 7 | -5: 24 miesiące; -7: CPV: 33 14 00 00-3 Materiały medyczne
Wyroby medyczne o działaniu przeciwzakrzepowym do zabezpieczania cewników naczyniowych
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Nazwa handlowa | Stężenie preparatu | Ilość | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 8 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (netto+podatek VAT)
| -1- | -2- |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1. | Preparat prosty do zabezpieczania cewników naczyniowych, zawierający w swoim składzie cytrynian trójsodowy w dawce 46,7%, konfekcjonowany w postaci fiolek x 20 szt. w opakowaniu |  | roztwór | 46.7% | 120 | 20 fiol. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 2. | Preparat prosty do zabezpieczania cewników naczyniowych, zawierający w swoim składzie cytrynian trójsodowy w dawce 30,0%, konfekcjonowany w postaci fiolek x 20 szt. w opakowaniu |  | roztwór | 30% | 120 | 20 fiol. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| X | RAZEM : |  | -8: 0; -9: x; -10: x | 0
|  | Zadanie nr 8 |  | -4: 24 miesiące; -7: CPV: 33 14 11 27-6 Hemostatyki wchłanialne
Produkty hamujące krwawienie
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa/numer katalogowy, producent | Ilość | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2 |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Wyrób medyczny o jednoczesnym działaniu hemosta-tycznym i przeciwzrostowym -oba działania po-twierdzone certyfikatem CE przez jednostkę notyfi-kowaną 0482 ,produkcja wyrobu medycznego zgodna z normą ISO 13485:2016 i potwierdzona certyfikatem zapewnienia jakości, zbudowany z hydrofilnych mikrocząstek oczyszczonej, naturalnej skrobi o wy-sokiej zdolności pochłaniania wody, przyśpieszający kaskadę krzepnięcia i wytwarzający skrzep hemosta-tyczny; czas biodegradacji min 5 do max 7dni po aplikacji; biokompatybilny, wolny od pirogenów; posiadający udokumentowane działanie przeciwzro-stowe min 3 badaniami na ludziach min 80% sku-teczności; posiadający wskazania do stosowania w chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii, chirurgii ser-cowo-naczyniowej; możliwość stosowania w proce-durach laparoskopowych; produkowany w postaci proszku w jednorazowym aplikatorze, możliwość aplikacji jako proszek lub żel (oddzielający mezote-lialne powierzchnie) . Niecytotoksyczny ,Nie wspo-magający wzrostu komórek nowotworowych. Produkt klasy III. Na każdym opakowaniu jednostkowy 4 wklejki do dokumentacji medycznej. |  |  |  | 600 | 1 aplikator jednorazowy 3 g | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 |  |  |  |  | 200 | 1 aplikator jednorazowy 5 g | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 |  |  |  |  | 100 | 1 aplikator jednorazowy 9 g | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 4 | Sterylny, wchłanialny hemostatyk o strukturze waty w kształcie przestrzennej kostki. Miękki łatwo formowalny materiał składający się w 100% z utlenionej, nieregenerowanej celulozy w postaci puszystej włókniny (FAM = zaawansowany materiał fibrylarny), niskim pH 2,5-3,5 ; czas hemostazy 1-3 minuty, czas biodegradacji do 8 dni. Nazwa chemiczna to kopolimer anhydroglukozy i kwasu anhydroglukuronowego otrzymywany na drodze utleniania chemicznego. Produkt nie zawiera żadnych innych substancji czynnych. Jest sterylizowany promieniowaniem jonizującym/gamma. Posiadający potwierdzone badaniami działanie bakteriobójcze i grzybobójcze w ciągu 24 h na rozwój szczepów MRSA, MRSE, VRE, E.Coli. i innych. Temperatura przechowywana i transportu 2°C – 30°C. Wspomaga proces gojenia ran. Indywidualnie pakowany typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze: 2 sztuki. |  |  |  | 300 | 2 szt. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 5 | Jednorazowy, sterylny aplikator klasy IIa kompaty-bilny ze środkiem hemostatycznym opisanym w poz. 1 i 2, przeznaczony do procedur laparoskopo-wych i endoskopowych, sterylny, 2-funkcyjny(elastyczny cewnik wewnętrzny o długo-ści 38 cm, sztywna przezroczysta prowadnica o dłu-gości 33 cm), wyposażony w dwudzielny uchwyt; możliwość formowania kształtu przed użyciem( z efektem pamięci kształtu) , pakowane indywidualnie. |  |  |  | 100 | 1 szt. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
|  | Zadanie nr 9 |  | Okres realizacji: 24 miesiące | -6: CPV: 33 14 00 00-3 Materiały medyczne
Gazy stosowane w mikrochirurgii oka na potrzeby Bloków Operacyjnych Klinik Okulistycznych
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa/numer katalogowy, producent | Ilość | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2 |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
Gaz śródoperacyjny fluorek siarki SF6 stosowany w mikrochirurgii oka
| 1 | Sterylny zestaw do zastosowania u jednego pacjenta składający się z: 1 dozownika z gazem o poj. 30 ml, 1 sterylnej strzykawki 50 ml, 1 sterylnego filtra 0,22 mcm, 1 opaski dla pacjenta |  |  |  | 750 | 1 zestaw | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Gaz śródoperacyjny fluorek węgla C3F8 stosowany w mikrochirurgii oka
| 2 | Sterylny zestaw do zastosowania u jednego pacjenta składający się z: 1 dozownika z gazem o poj. 30 ml, 1 sterylnej strzykawki 50 ml, 1 sterylnego filtra 0,22 mcm, 1 opaski dla pacjenta |  |  |  | 200 | 1 zestaw | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne opisujące właściwości produktu i sposób ich użytkowania. | bar: -3 to -9
|  | Zadanie nr 10 |  |  | -3: 24 miesiące; -5: CPV: 33 14 11 11-1 Opatrunki przylepne
Opatrunki do mocowania wkłuć obwodowych
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Nazwa handlowa, producent | Rozmiar | Ilość | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 8 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (netto+podatek VAT)
| -1- | -2-
| 1. | Jałowy opatrunek do mocowania i zabezpieczania wkłuć obwodowych 6-7cm x 8cm, półprzepuszczalny, z wycięciem na port z podkładką chłonną włókninową posiadający zaokrąglone brzegi oraz pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym umożliwiającym pewną stabilizację i szczelne przykeganie opatrunku do skóry; pakowany pojedynczo w opakowaniu typu papier-papier (powlekany). |  |  | 6-7cm x 8cm | 200000 | 1 sztuka | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 2. | Jałowy opatrunek do mocowania i zabezpieczania wkłuć obwodowych 6-7cm x 7-8cm, półprzepuszczalny, przezroczysty z folii poliuretanowej z wycięciem na port z podkładką chłonną włókninową i dodatkową podkładką pod port kaniuli o wymiarach 2,5cm x 2cm (+/- 0,2cm) posiadający zaokrąglone brzegi oraz pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym umożliwiającym pewną stabilizację i szczelne przyleganie opatrunku do skóry. Opatrunek stanowiący barierę dla mikroorganizmów, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, posiadający trzystopniowy system aplikacji, kolejność zakładania w widoczny sposób opisana na elemntach zabezpieczających; pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier-papier (powlekany). |  |  | 6-7 cm x 7-8 cm | 10000 | 1 sztuka | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| X | RAZEM : | [5 empty] | x | 0 | x | x | 0
Do oferty należy dołączyć próbki w ilości po 2 sztuki do każdej pozycji | bar: -3 to -5
Zadania obejmujące dostawę produktów leczniczych (zadania od 11 do 15)
| Zadanie nr 11 |  |  |  | -3: 24 miesiące; -7: CPV: 33 65 23 00-8 Środki immunosupresyjne
Dostawa rituximabu na potrzeby Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - lek nie będzie rozliczany w ramach programu lekowego
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia, postać |  | Nazwa handlowa, producent | Dawka | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 8 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11
| 1 | Rituximabum, inj. |  |  | 500 mg/ 50 ml | 60 | 1 fiol. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
| Zadanie nr 12 |  |  | -4: 24 miesiące; -8: CPV: 33 66 10 00-1 Produkty lecznicze dla układu nerwowego
Dostawa środków odurzających i psychotropowych
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia, postać |  | Nazwa handlowa, producent | Dawka | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 8 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11
| 1 | Oxycodonum + naloxonum; tabl. o przedł. uwaln. |  |  | 10 + 5 mg | 30 | 60 tabl. o przedł. uwaln. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 | Buprenorphinum; tabl. podjęzykowe |  |  | 0,2 mg | 10 | 60 tabl. podjęzykowych | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 |  |  |  | 0,4 mg | 20 | 30 tabl. podjęzykowych | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 4 | Midazolamum; inj. |  |  | 5 mg/5 ml | 1200 | 10 amp. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 5 |  |  |  | 50 mg/10 ml | 1000 | 5 amp. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 6 | Bromazepamum; tabletki |  |  | 3 mg | 30 | 30 tabl. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 7 | Dexketoprofenum + tramadolum; tabl. powlekane |  |  | 25 + 75 mg | 150 | 20 tabl. powl. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 8 | Trazodonum; tabl. |  |  | 50 mg | 100 | 30 tabl. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
| Zadanie nr 13 |  |  | -4: 24 miesiące; -8: CPV: 33 69 00 00-3 Różne produkty lecznicze
Różne produkty lecznicze
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia, postać |  | Nazwa handlowa, producent | Dawka | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 5 x 7 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11
| 1 | Simeticonum, krople doustne |  |  | 100 mg/ml | 300 | butelka 30 ml | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 | Erdosteinum, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej |  |  | 225 mg | 300 | 20 saszetek | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 | Montelukastum, tabletki do rozgryzania i żucia |  |  | 5 mg | 20 | 28 tabl. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 4 |  |  |  | 10 mg | 20 | 28 tabl. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 5 | Clarithromicinum, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej |  |  | 250 mg/5 ml | 30 | 60 ml | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 6 | Esomeprazolum, inj. |  |  | 40 mg | 500 | 1 fiol. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
| Zadanie nr 14 |  |  | -4: 24 miesiące; -8: CPV: 33 62 12 00-1 Środki przeciwkrwotoczne
Leki znoszące działanie leków przeciwzakrzepowych (antidota)
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia, postać |  | Nazwa handlowa, producent | Dawka | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 8 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11
| 1 | Andexanet alfa, inj. |  |  | 200 mg | 8 | 5 fiol. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
| Zadanie nr 15 |  |  | -4: 24 miesiące; -8: CPV: 33 66 21 00-9 Środki oftalmologiczne
Antybiotyki działające miejscowo stosowane w okulistyce
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia, postać |  | Nazwa handlowa, producent | Dawka | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 8 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11
| 1 | Cefuroximum, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań |  |  | 50 mg | 140 | 10 fiol. + 10 igieł do jałowego pobierania | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0