## formularz asortymentowo-cenowy
| Załącznik nr 1- formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | cpv 33.69.65.00-0 odczynniki laboratoryjne
cpv 38434570-2 -analizatory hematologiczne
CZĘŚĆ NR 2: Zakup i dostawa odczynników , kalibratorów,materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i płynów systemowych do hematologii wraz z dzierżawą dwóch analizatorów : 5-diff (główny i "back up") na 36 miesięcy
Tabela nr 1. Odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne do wykonania 76 000** morfologii w trybie CBC, 66 000 badań w trybie CBC + 5diff , 800 badań płynów z jam ciała, 800 w trybie CBC+RET i 4500 trybie CBC+DIFF+RET oraz kontroli (kontrola wykonywana codziennie na 2 poziomach naprzemiennie w konfiguracji H,N lub N,L) na analizatorze głównym ( ok 70% podanej liczby badań ) oraz analizatorze "back up" (ok 30% podanej liczby badań) w ciągu 36 miesięcy
Lp | Nazwa towaru | Cecha dodatkowa opak. jednost. ( ilość testów z opakowania i/lub sposób konfekcjonowania) | Zamówienie ilość/36 m-cy | Ilość opak.* | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Cena netto 1 opak. w PLN | Cena brutto 1 opak. w PLN | Stawka VAT | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Razem
* Oferowane odczynniki i materiały zaokraglamy do pełnych opakowań w górę
** Podana ilość testów odzwierciedla ilość zleceń, nie uwzględnia kalibracji i kontroli - w ofercie należy uwzględnić konieczne na założoną ilość testów kalibracje (wg zaleceń producenta) oraz kontrole wykonywane w trybie 1xdziennie na 2 poziomach (naprzemiennie w konfiguracji H,N lub N,L) z uwzględnieniem daty ważności fiolki podanej na opakowaniu
***Badania płynów z jam ciała i retikulocyty wykonywane będą wyłącznie na analizatorze głównym
Tabela nr 2. Zestawienie kosztów dzierżawy analizatorów
Lp | Nazwa analizatora/model | Nr fabryczny | Rok produkcji | Wartość analizatora | Rata miesięczna dzierżawy netto | Stawka podatku VAT | Rata miesięczna dzierżawy brutto | Koszt dzierżawy netto/36 m-cy | Koszt dzierżawy brutto/36 m-cy | Świadectwo dopuszczenia/atest | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
Razem
Razem wartość pakietu netto:
Razem wartość pakietu brutto:

## opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr2 - opis przedmiotu zamówienia |  | cpv 33.69.65.00-0 odczynniki laboratoryjne
cpv 38434570-2 -analizatory hematologiczne
CZĘŚĆ NR 2: Zakup i dostawa odczynników , kalibratorów,materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i płynów systemowych do hematologii wraz z dzierżawą dwóch analizatorów : 5-diff (główny i "back up") na 36 miesięcy
I. PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE OFEROWANYCH ANALIZATORÓW I ODCZYNNIKÓW
Lp | WYMAGANIA | Warunek graniczny | Potwierdzenie (opis, dane techniczne, parametry)
A1.WYMAGANIA TECHNICZNE-ANALIZATOR 5-diff - GŁÓWNY
1 | Analizator : fabrycznie nowy z wyposażeniem (w tym min.UPS ) lub używany niż 2020 | TAK
2 | Automatyczna analiza minimum 24 parametrów raportowalnych morfologii krwi, z systemem flagowania oraz wydrukiem wyniku wraz z grafiką | TAK
3 | Automatyczne różnicowanie krwinek białych w oparciu o technologię cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym na 5 populacji | TAK
4 | Możliwość rapotowania wartośći IG -niedojrzałych leukocytów (metamielocyty+mielocyty+promielocyty) | TAK
5 |  | TAK
6 | Oznaczanie hemoglobiny w osobnym torze pomiarowym, niezależnym od WBC | TAK |  | s
7 | Analizator posiadający osobny tryb do oznaczania płynów z jam ciała, bez konieczności używania dodatkowych odczynników, z możliwością raportowania wyniku do systemu komputerowego; minimalne parametry WBC-BF, RBC-BF. Max objętość materiału pobieranego w tym trybie to 70 ul | TAK
8 | Analizator posiadający możliwość automatycznego liczenia retikulocytów i oznaczania ekwiwalentu hemoglobiny w retikulocycie ,a także możliwość oznaczania mikro i makrocytów jako parametrów raportowanych-diagnostycznych. | TAK
9 | Analizator posiadający możliwość oznaczania PLT tzw. optycznych jako parametru diagnostycznego- raportowanego na wyniku | TAK
10 | Analizator posiadający osobny tryb do oznaczania próbek leukopenicznych | TAK
11 | Wydajność aparatu minimalnie 50 analiz na godz. w trybie CBC i CBC+5diff | TAK |  | s | 50 horiba
12 | Analizator wyposażony w podajnik na min.20 próbek , pozwalającym na dostosowanie do różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierenia krwi bez potrzeby otwierania korka z jednoczesną możliwością pracy z probówkami systemu otwartego i mikrometody | TAK
13 | Maksymalna objętość pobieranego materiału: 25 ul w trybie CBC i CBC+5-diff | TAK
14 | Minimalne liniowości (dla probki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczania): WBC do 400000/ul, | TAK
15 | Minimalne liniowości (dla probki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczania): , RBC do 8 mln/ul | TAK
16 | Aparat wykorzystujący do pracy tylko ekologiczne w pełni bezcyjankowe odczynniki (bez CN nawet w ilościach śladowych) | TAK
17 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające zarządzanie odczynnikami –szacowanie przez system zużycia odczynników, prezentacja zużycia w formie graficznej, czytelnej dla operatora, podanie na monitorze informacji o poziomie zużycia. | TAK
18 | Analizator posiadający czujnik poziomu ścieków informujący o wypełnieniu zbiornika ścieków płynnych | TAK
19 | Analizator z zewnętrznym lub wbudowanym dotykowym monitorem wraz z oprogramowaniem, które zawiera system kontroli jakości i pamięć na min. 10000 wyników wraz z danymi. | TAK
20 | Współpraca z siecią informatyczną - dwukierunkowa komunikacja.Podłączenie analizatora do systemu InfoMedica Zamawiającego leżące po stronie Wykonawcy w czasie maksymalnie 1 m-ca od daty podpisania umowy. | TAK
21 | Możliwość wykonywania oznaczeń w trybie citowym | TAK
22 | Automatyczne procedury konserwacji analizatora, w tym mycie sondy aspirującej po każdej analizie | TAK
A. 2.WYMAGANIA TECHNICZNE ANALIZATORA 5-DIFF - back up
1 | Analizator: fabrycznie nowy z wyposażeniem (w tym min.UPS ) | TAK
2 | Automatyczna analiza minimum 24 parametrów raportowalnych morfologii krwi, z systemem flagowania oraz wydrukiem wyniku wraz z grafiką | TAK
3 | Automatyczne różnicowanie krwinek białych w oparciu o technologię cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym na 5 populacji | TAK
4 | Możliwość raportowania wartośći IG -niedojrzałych leukocytów (metamielocyty+mielocyty+promielocyty) | TAK
5 |  | TAK
6 | Oznaczanie hemoglobiny w osobnym torze pomiarowym, niezależnym od WBC | TAK
7 | Wydajność aparatu minimalnie 50 analiz na godz. w trybie CBC i CBC+5diff | TAK
8 | Analizator współpracujący z probówkami systemu zamkniętego pobierenia krwi bez potrzeby otwierania korka z jednoczesną możliwością pracy z probówkami systemu otwartego i mikrometody | TAK
9 | Maksymalna objętość pobieranego materiału: 25 ul w trybie CBC i CBC+5-diff | TAK
10 | Minimalne liniowości (dla probki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczania): WBC do 400000/ul, | TAK
11 | Minimalne liniowości (dla probki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczania): , RBC do 8 mln/ul | TAK
12 | Analizator wyposażony w podajnik na min.20 próbek , pozwalającym na dostosowanie do różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierenia krwi bez potrzeby otwierania korka z jednoczesną możliwością pracy z probówkami systemu otwartego i mikrometody | TAK
13 | Aparat wykorzystujący do pracy tylko ekologiczne w pełni bezcyjankowe odczynniki (bez CN nawet w ilościach śladowych) | TAK
14 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające zarządzanie odczynnikami –szacowanie przez system zużycia odczynników, prezentacja zużycia w formie graficznej, czytelnej dla operatora, podanie na monitorze informacji o poziomie zużycia. | TAK
15 | Analizator z zewnętrznym lub wbudowanym dotykowym monitorem wraz z oprogramowaniem, które zawiera system kontroli jakości i pamięć na min. 10000 wyników wraz z danymi. | TAK
16 | Współpraca z siecią informatyczną - dwukierunkowa komunikacja.Podłączenie analizatora dosystemu LIS firmy ASECCO Zamawiającego leżące po stronie Wykonawcy , w czasie maksymalnie 1 m-ca od daty podpisania umowy. | TAK
17 | Możliwość wykonywania oznaczeń w trybie citowym | TAK
18 | Automatyczne procedury konserwacji analizatora | TAK
A. 3.WYMAGANIA DLA OFEROWANYCH ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH
1 | Odczynniki wspólne dla obu analizatorów wzakresie oznaczania CBC+Diff | TAK
2 | Krew kontrolna wspólna dla obu analizatorów | TAK
3 | Oryginalne odczynniki dopuszczone do stosowania w analizatorach przez producenta aparatu i wymienione w instrukcji obsługi o terminie ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy (za wyjątkiem krwi kontrolnej) | TAK
4 | Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora 5-DIFF za pomocą płyty CD lub innego nośnika elektronicznego | TAK
5 | Gwarancja dostawy krwi kontrolnej zgodnie z harmonogramem z terminem ważności 2 miesiące od daty dostawy, przy czym krew kontrolna (kontrola morfologii krwi) policzona z uwzględnieniem tylko ważności fiolki na opakowaniu. Kontrola wewnętrzna płynów z jam ciała min 1x w roku. | TAK
B. WYMAGANIA SERWISOWE
1 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu serwisanta, nie dłuższy niż 24 godz. w dni robocze. Wykonawca zapewni możliwość bezpośrednego kontaktu telefonicznego z inżynierem serwisowym w dni wolne od pracy (podać kontakt do centrum serwisowego i/lub inżyniera serwisowego) | TAK
2 | W przypadku przestoju w pracy analizatora dłuższego niż 72 godz Wykonawca zapewni analizator zastępczy | TAK
3 | W przypadku 3 kolejnych awarii dotyczących tych samych podzespołów Wykonawca zobowiązuje się wymienić analizator na nowy | TAK
4 | Autoryzowany serwis (awarie, naprawy, części serwisowe, dojazd inżyniera serwisu) w okresie trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego | TAK
5 | Możliwość zdalnego serwisu bezpośrednio na analizatorze | TAK
6 | Przeglądy techniczne analizatorów wraz z materiałami serisowymi co najmniej 1x w roku w czasie trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego dla wszystkich oferowanych analizatorów | TAK
C. WYMAGANE DOKUMENTY
1 | Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim przy pierwszej dostawie (w formie papierowej i/lub elektroniczej) | TAK
2 | Instrukcje metodyczne/ulotki w j. polskim zawierające szczegółowe informacje dotyczące m.in: zakresu pomiarowego, , trwałości odczynnika po otwarciu opakowania ,trwałości odczynnika na pokładzie analizatora, metodyki wykonywanych badań,opisu wykonywania testów, w wersji elektronicznej dołączyć do oferty | TAK
3 | Specyfikacja techniczna producenta dla wszystkich urządzeń w j. polskim - zawierająca szczegółowy ich opis (dołączyć do oferty) | TAK
4 | Deklaracje CE dla wszystkich oferowanych odczynników i aparatury oraz certyfikaty CE (jeśli dotyczy) - dołączyć do oferty | TAK
5 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w postaci elektronicznej lub oświadczenie, że oferowane odczynniki nie wymagają kart charakterystyki dołączyć do oferty | TAK
6 | Oświadczenie, że oferowany sprzęt i odczynniki są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. | TAK
7 | Paszport techniczny zawierający dane techniczne urządzenia przy pierwszej dostawie | TAK
D. WYMAGANIA DODATKOWE
1 | Wykonawca zapewni na swój koszt udział w zewnętrznej kontroli jakości wszystkich parametrów morfologii- częstotliwość raz na kwartał , chyba, że parametr kontrolowany ma inny cykl dostępnych kontroli. Zapewni co najmniej 2 razy w roku udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli mikroskopowej rozmazu krwi obwodowej, przy czym dopuszcza sie mikroskopię wirtualną | TAK
2 | Koszt zakupu odczynników, płynów systemowych i materiałów koniecznych do wykonania badań, a nie ujętych w ofercie ponosi Wykonawca | TAK
3 | W przypadku źle obliczonych (niedoszacowanie) ilości odczynników, płynów systemowych i materiałów zużywalnych na założoną ilość badań, koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca | TAK
4 | Jeśli oferowany sprzęt jest dodatkowo wyposażony w drukarkę lub czytnik zewnętrzny to serwis tych urzadzęń oraz materiały eksploatacyjne ( 2 tonery na rok) musi zapewnić Wykonawca | TAK
5 | Wykonawca winien zapewnić zamawiającemu w zestawie z analizatorami mikroskop laboratoryjny do weryfikowania rozmazów krwi obwodowej oraz mieszadło hematologiczne, przy czym jeżeli to wyposażenie nie jest nowe musi mieć udokumentowany przegląd techniczny (jeśli dotyczy) | TAK
6 | Zapewnienie pakietu startowego (tj.wszelkie akcesoria, płyny i odczynniki w ilości niezbędnej do uruchomienia analizatorów oraz ich walidacji), po stronie Wykonawcy | TAK
7 | Zapewnienie szkoleń personelu medycznego poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez Wykonawcę (co najmniej 1 szkolenie w roku dla min. 2 diagnostów), jeżeli w danym roku kalendarzowym Wykonawca przewidział organizację szkolenia | TAK
8 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora w terminie ustalonym z Kierownikiem Laboratorium | TAK
9 | Wszelkie koszty licencji oraz usług koniecznych do integracji analizatora z systemem InfoMedica/AMMS są pokrywane przez Wykonawcę | TAK
10 | Termin dostawy i montażu analizatorów Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Laboratorium Zamawiającego, potwierdzając fakt dostawy i montażu w formie pisemnej, przy czym dostawa analizatora/ów oraz podłączenie analizatora/ów do systemu InfoMedica Zamawiającego (leżące po stronie Wykonawcy) nastąpi w czasie maksymalnie 1 m-ca od daty podpisania umowy. | TAK
Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie, spowoduje odrzucenie oferty.
Dowód powinien wynikać z załączonego folderu lub opisu techniczno- eksploatacyjnego aparatu.
II. PARAMETRY OCENIANE DOTYCZĄCE OFERTY
Lp. | Opis parametrów | Wartość punktów | Odpowiedź Wykonawcy
TERMIN WYKONANIA DOSTAW AWARYJNYCH I JAKOŚĆ
1 | Dostawa awaryjna w ciągu ≤ 24 h w dni robocze | tak-5pkt nie-0pkt
2 | Analizatory posiadają wbudowaną w oprogramowanie instrukcję obsługi w języku polskim z funkcją inteligentnego i automatycznego przekierowania piooprzez automatyczne otwarcie przez aparat konkretnej strony wbudowanej instrukcji obsługi, dotyczacej danego błędu, informacji dotyczacej czynności konserw2acyjnych, opisu działań naprawczych dotyczacych aktualnie pojawiającego się błędu (komunikatu) bez koniecznośći manualnego wyszukiwania (wpisywania) kodu lub opisu błędów w pliku PDF lub WORD na zewnętrznym komputerze lub oprogramowaniu | tak-5pkt nie-0pkt
3 | Minimalne liniowości (dla probki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczania): WBC wyższa niż 400 000/ul | tak-10pkt nie-0pkt
4 | Minimalne liniowości (dla probki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczania): , RBC wyższa niż 8 mln/ul | tak-10pkt nie-0pkt
5 | Materiał kontrolny wspólny dla CBC+DIFF+RET | tak-10pkt nie-0pkt
Maksymalna ilość punktów za parametry oceniane: 40