## Część 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 2 Panele genetyczne kompatybine z aparatem BioFire FilmArray TORCH 2 na 24 miesiące
Lp. | Parametr | Ilość (szt.) | Wielkość opak. | Ilość opakowań (a / b) | Cena za 1 opak netto | Wartość netto (c x d) | VAT % | VAT PLN (e x f) | Wartość brutto (e + g) | Producent | Nr katalogowy
| Nazwa odczynnika | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | BIOFIRE BCID2 PANEL, 30 TESTS | a: 120
2. | FILMARRAY PNEUMO PLUS PANEL, 30 TESTS | a: 120
3. | BIOFIRE JOINT INFECTION PANEL, 30 TESTS | a: 60
4. | FILMARRAY ME PANEL, 6 TESTS | a: 24
5. | FILMARRAY GI PANEL, 6 TESTS | a: 24
| RAZEM | - | - | - | - |  | 0 |  |  | - | -
Wymogi graniczne
L.p | Parametry graniczne | i: Potwierdzenie spełnienia Wymogów
1. | Termin ważności paneli genetycznych minimum 6 miesięcy (od daty dostarczenia użytkownikowi) | i: TAK/NIE
2. | Panele odpowiednio oznakowane. Etykieta zawiera: kod kreskowy, nazwę podłoża, nr serii, datę ważności, temperaturę przechowywania | i: TAK/NIE
3. | Transport paneli odbywa się w warunkach kontrolowanych a temperatura transportu mieści się w zakresie temperatury przechowywania testów od 15-25 st. C | i: TAK/NIE
4. | W czasie trwania umowy raz w roku oferent zapewni zamawiającemu udział w kontroli zewnętrznej Labqality SOWA obejmującej multipleksową metodę diagnozowania sepsy z posiewu krwi | i: TAK/NIE
5. | Karty charakterystyki dla zamawianych paneli w języku polskim | i: TAK/NIE
6. | Certyfikat Kontroli Jakości dołączony dla każdego rodzaju paneli przy każdej dostawie lub udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać certyfikaty jakości dla określonego numeru katalogowego oraz nr LOT | i: TAK/NIE