## Pakiet 1
Załacznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 1
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | Producent | CENA JEDN.NETTO ZŁ | WARTOŚĆ NETTO ZŁ | VAT | CENA JEDN. BRUTTO ZŁ | WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ
1 | Gniazdo el. n/t IP44 podwójne z uziemieniem, białe, (cały osprzęt n/t z jednej serii) | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Gniazdo el. n/t IP44 pojedyncze z uziemieniem, białe, (cały osprzęt n/t z jednej serii) | szt | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Gniazdo el. n/t IP44 potrójne z uziemieniem, białe, (cały osprzęt n/t z jednej serii) | kpl | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Łącznik świecznikowy podwójny n/t IP44, białe, (cały osprzęt n/t z jednej serii) | szt | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Łącznik uniwersalny (pojedynczy schodowy) n/t IP44, pojedynczy, biały, (cały osprzęt n/t z jednej serii) | szt | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Przycisk dzwonkowy, n/t IP44, pojedynczy, biały, (cały osprzęt n/t z jednej serii) | szt | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Gniazdo el. p/t podwójne z uziemieniem 16A, białe, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Gniazdo el. p/t podwójne z uziemieniem 16A, białe,funkcja niezmienności faz, metalowy mechanizm, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 80 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Gniazdo el. p/t pojedyncze hermetyczne 16A, białe, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Gniazdo el. p/t pojedyncze hermetyczne, białe, antybakteryjne, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Gniazdo el. p/t pojedyncze z uziemieniem 16A, białe, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Gniazdo el. p/t pojedyncze z uziemieniem, białe, antybakteryjne, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
13 | Przycisk dzwonkowy p/t biały, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
14 | Ramka 1-krotna, biała, antybakteryjna, do osprzętu p/t | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
15 | Ramka 1-krotna, biała, do osprzętu p/t | szt | 150 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
16 | Ramka 2-krotna, biała, antybakteryjna, do osprzętu p/t | szt | 2 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
17 | Ramka 2-krotna, biała, do osprzętu p/t | szt | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
18 | Ramka 3-krotna, biała, antybakteryjna, do osprzętu p/t | szt | 2 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
19 | Ramka 3-krotna, biała, do osprzętu p/t | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
20 | Ramka 4-krotna, biała, antybakteryjna, do osprzętu p/t | szt | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
21 | Ramka 4-krotna, biała, do osprzętu p/t | szt | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
22 | Ramka 5-krotna, biała, antybakteryjna, do osprzętu p/t | szt | 1 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
23 | Ramka 5-krotna, biała, do osprzętu p/t | szt | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
24 | Wyłącznik prądu hermetyczny p/t - pojedynczy, biały, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
25 | Wyłącznik prądu - schodowy p/t , biały, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
26 | Wyłącznik prądu - schodowy p/t , biały, antybakteryjny, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
27 | Wyłącznik prądu - schodowy podwójny p/t , biały, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
28 | Wyłącznik prądu podwójny p/t, biały, antybakteryjny, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
29 | Wyłącznik prądu podwójny p/t, biały, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 35 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
30 | Wyłącznik prądu pojedynczy, p/t, biały, metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
31 | Wyłącznik prądu pojedynczy, p/t, biały, antybakteryjny metalowy mechanizm, montaż do ramek wielokrotnych o różnych szerokościach, wszystkie elementy z jednej serii | szt | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
32 | Rozłącznik prądu typu FR 303 100A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
33 | Wyłącznik nadprądowy typu S-301 B-16A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
34 | Wyłącznik nadprądowy typu S-301 B-20A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
35 | Wyłącznik nadprądowy typu S-301 B-25A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
36 | Wyłącznik nadprądowy typu S-301 C-10A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
37 | Wyłącznik nadprądowy typu S-301 C-16A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
38 | Wyłącznik nadprądowy typu S-301 C-20A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
39 | Wyłącznik róż-nadprądowy typu P-312 B16A 30mA typ A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
40 | Wyłącznik róż-nadprądowy typu P-312 B20A 30mA typ A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
41 | Wyłącznik róż-nadprądowy typu P-312 C16 30mA typ A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
42 | Wyłącznik róż-nadprądowy typu P-312 C20A 30mA typ A, aparatura modułowa jednego producenta z możliwością łączenia szynami grzbieniowymi i sztyftowymi, możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
43 | Szyna łączeniowa 1F minimum 48 modułów, minimum 80A | szt | 2 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
44 | Szyna łączeniowa L+N minimum 48 modułów, minimum 80A | szt | 2 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
45 | Szyna łączeniowa L1N L2N L3N minimum 48 modułów, minimum 80A ( 3F szyna do łączenia 1F wyłączników typu P312) | szt | 2 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
46 | Lampka kontrolna 1f na szynę TH35 szerokość 1 moduł 230V | szt | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
47 | Lampka kontrolna 3f na szynę TH35 szerokość 1 moduł 230V | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
48 | Skrzynka rozdz. bezpieczników 12 MOD z N+PE | szt | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
49 | Skrzynka rozdz.bezpieczników 24 MOD z N+PE | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
50 | Skrzynka rozdz.bezpieczników 36 MOD z N+PE | szt | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
LEGENDA:
Pozycje od 1 do 6 - z jednej serii od jednego producenta
Pozycje od 7 do 31- z jednej serii od jednego producenta
Pozycje od 32 do 47 - z jednej serii od jednego producenta

## Pakiet 2
Załacznik nr 2 do SWZ
Pakiet 2
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | Producent | CENA JEDN.NETTO ZŁ | WARTOŚĆ NETTO ZŁ | VAT% | CENA JEDN. BRUTTO ZŁ | WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ
1 | Wentylator kanałowy 100 mm - "Nowy Styl" | szt | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Wentylator kanałowy 100mm z czujnikiem wilgotności i zwłoką czasową 30min | szt | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Wentylator kanałowy 120 mm - "Nowy Styl" | szt | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Wentylator kanałowy 120mm z czujnikiem wilgotności i zwłoką czasową 30min | szt | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Wentylator kanałowy 150 mm - "Nowy Styl" | szt | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Wentylator kanałowy SUNON 012/014 AMP | szt | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Czujnik kolejności zaniku faz CKF 316 | szt | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Przekaźnik napięciowy CP 734 | szt | 2 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Gniazdo el. do przedłużacza 5x230V | szt | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Przedłużacz elektryczny 2MB | szt | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Przedłużacz elektryczny 3MB | szt | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Przedłużacz elektryczny 5MB | szt | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
13 | Przedłużacz elektryczny z filtrem 3 m | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
14 | Wtyczka el. 16A/230V - zwykła i uniSchuko | szt | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
15 | Przejściówka E40/E27 | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
16 | Adapter regulowany do montażu opraw ulicznych na słupie | szt | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
17 | Lampa uliczna LED 30W 4000k, min. 120lm/W | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
18 | Lampa uliczna LED 50W 4000k, min. 120lm/W | szt | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
19 | Naświetlacz LED 50W 230V 4000k, min. 120lm/W | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
20 | Oprawa LED z kloszem - podwójna 1200 (na świetlówki LED) hermetyczna | szt | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
21 | Oprawa LED z kloszem - pojedyncza 1200 (na świetlówki LED) hermetyczna | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
22 | Oprawa LED z kloszem - pojedyncza 600 (na świetlówki LED) hermetyczna | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
23 | Oprawa LED typu OKN 236N N/T | szt | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
24 | Oprawa oświetleniowa BLINGO IPR 38W/840 3800lm 600x600 NW biały 33181 | szt | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
25 | Ramka do oprawy ADTR-S-H 6060 W 600x600x65 biały | szt | 40 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
26 | Plafon wandaloodporny Camea, E27 75W, IP44, klosz OPAL poliwęglanowy matowy, pierścień biały | szt | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
27 | Oprawa ROLSO LED IP44 15W-NW *OPRAWA LED | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
28 | Dekiel puszki instalacyjnej - uniwersalny | szt | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
29 | Puszka instalacyjna g/k 60 głęboka | szt | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
30 | Puszka instalacyjna p/t 60 | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
31 | Puszka instalacyjna p/t 60 głęboka | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
32 | Puszka instalacyjna g/k 80 | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
33 | Puszka instalacyjna g/k podw. Głęboka | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
34 | Puszka instalacyjna N/T kwadrat (pokrywa na 1 wkręt) | szt | 60 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
35 | Puszka instalacyjna N/T okrągła | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
36 | Puszka instalacyjna P/T 70 | szt | 25 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
37 | Puszka instalacyjna P/T 80 | szt | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
38 | Puszka instalacyjna P/T podw. Głęboka | szt | 35 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
39 | Puszka instalacyjna P/T potrójna głęboka | szt | 45 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
40 | Halogen dichroiczny GU10 7W/230 LED 4000k | szt | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
41 | Halogen dichroiczny GU5.3 20W/12V | szt | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
42 | Halogen dichroiczny GU5.3 35W/12V | szt | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
43 | Halogen dichroiczny GU5.3 50W/12V | szt | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
44 | Halogen dichroiczny GU5.3 7W/230V LED 4000k | szt | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
45 | Kapsułka halogenowa GY4 20W/12V | szt | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
46 | Kapsułka halogenowa GY6.35 20W/12V | szt | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
47 | Kapsułka halogenowa GY9 40W/230V | szt | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
48 | Lampa ośw. sodowa SOD. SON-T 100W E-40 | szt | 25 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
49 | Lampa ośw. sodowa SOD. SON-T 75W E-27 | szt | 25 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
50 | Świetlówka kompaktowa 18W/840 4-pinowa | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
51 | Świetlówka kompaktowa PL-C 18W/840/2P | szt | 40 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
52 | Świetlówka kompaktowa PL-C 18W/840/4P | szt | 25 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
53 | Świetlówka kompaktowa PL-L 18W/840/4P | szt | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
54 | Świetlówka kompaktowa PL-L 36W/840/4P | szt | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
55 | Świetlówka kompaktowa PL-S 11W/840/2P | szt | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
56 | Świetlówka kompaktowa PL-S 7W/840/2P | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
57 | Świetlówka kompaktowa PL-S 9W/840/2P | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
58 | Świetlówka kompaktowa PL-S 9W/840/4P | szt | 25 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
59 | Świetlówka LED (N) T8/16W 120cm, zas. Jednostronne, min. 1800lm, 112lm/W, żywotność min. 30000h | szt | 300 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
60 | Świetlówka LED (N) T8/18W 120cm, zas. dwustronne, min. 1800lm, żywotność min. 30000h | szt | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
61 | Świetlówka LED (N) T8/8W 60cm, zas. Jednostronne, min. 1100lm, żywotność min. 50000h | szt | 200 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
62 | Świetlówka liniowa HE 14W/840 | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
63 | Świetlówka liniowa HO 24W/840 | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
64 | Świetlówka liniowa HO 49W/840 | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
65 | Świetlówka liniowa HO 54W/840 | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
66 | Świetlówka liniowa L36W/830 | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
67 | Świetlówka liniowa T5 LED 1150 18w 840 | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
68 | Świetlówka liniowa TLD 13W/840 biała | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
69 | Świetlówka liniowa TLD 15W/840 biała | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
70 | Świetlówka liniowa TLD 18W/830 ciepłobiała | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
71 | Świetlówka liniowa TLD 18W/840 biała | szt | 250 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
72 | Świetlówka liniowa TLD 36W/830 ciepłobiała | szt | 25 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
73 | Świetlówka liniowa TLD 36W/840 biała | szt | 250 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
74 | Świetlówka liniowa TLD 38W/840 biała | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
75 | Świetlówka liniowa TLD 58W/840 biała | szt | 10 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
76 | Świetlówka liniowa TLD 8W/840 biała | szt | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
77 | Uchwyt do zakładania bezpieczników mocy | szt | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
78 | Zapłonnik świetlówki ZTE 4 22 W | szt | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
79 | Zapłonnik świetlówki ZTE 4 65 W, ZTE 4 80 W | szt | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
80 | Żarnik liniowy J118 150W/230V R7S | szt | 20 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
81 | Żarnik liniowy J118 300W/230V R7S | szt | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
82 | Żarnik liniowy J118 500W/230V R7S | szt | 5 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
83 | Żarnik liniowy J78 150W/230V R7S | szt | 15 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
84 | Żarówka energooszczędna 20-25W kula E27 840 | szt | 25 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
85 | Żarówka GU10 LED 6W RA80 (N) 4000k | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
86 | Żarówka LED 32W (kula) E27 (N) 4000k, trwałość 15000h | szt | 25 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
87 | Żarówka LED E27 10W (N) min.810lm, 4000k, trwałość 15000h | szt | 500 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
88 | Żarówka LED E27 12W (N) min. 1250lm, 4000k, trwałość 15000h | szt | 300 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
89 | Żarówka LED E27 14W do 16W (N) min.1500lm, 4000k, trwałość 15000h | szt | 100 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
90 | Żarówka przeźroczysta E 14 25W/230V | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
91 | Żarówka przeźroczysta E 14 40W/230V | szt | 50 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
92 | Żarówka przeźroczysta E 27 40W/24V | szt | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
93 | Żarówka przeźroczysta E 27 60W/24V | szt | 30 |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
LEGENDA:
C - barwa światła ciepła
N - barwa światła neutralna
Z - barwa światła zimna