Zamość, dnia 24-04-2025 r.

*Zamawiający:*

**Gmina Zamość**

**ul. Peowiaków 92**

**22-400 Zamość**

**INFORMACJA WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

**Dotyczy postępowania pn.:**

**Budowa sieci wodociągowej w m. Płoskie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska**

Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

1. **Prosimy o podanie nazwy dostawcy systemu monitoringu do którego wpięcia (zgodnie z dokumentacją) należy przystosowywać pompownię. Czy po stronie Wykonawcy jest tylko przystosowanie pompowni do wpięcia czy również samo wpięcie do istniejącego monitoringu?**

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: „*Nowe zestawy przepompowni ścieków należy włączyć do systemu monitorowania i wizualizacji eksploatowanej przez Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość*”. W związku z powyższym po stronie Wykonawcy leży włączenie do istniejącego systemu monitoringu obsługiwanego przez Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość tj. systemu firmy Hydro-Partner.

1. **Prosimy o wskazanie dostawcy monitoringu, którego system funkcjonuje na terenie gminy. Informacja ta jest niezbędna do doboru pompowni. Prosimy o informację, czy pompownie należy wpiąć do monitoringu czy tylko dostosować do wpięcia a samo wpięcie zrealizuje Gmina?**

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: „*Nowe zestawy przepompowni ścieków należy włączyć do systemu monitorowania i wizualizacji eksploatowanej przez Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość*”. W związku z powyższym po stronie Wykonawcy leży włączenie do istniejącego systemu monitoringu obsługiwanego przez Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość tj. systemu firmy Hydro-Partner.

Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ.

**Zamawiający informuje, że zmianie nie ulega termin składania i otwarcia ofert.**

***Ryszard Gliwiński***

***Wójt Gminy Zamość***

***..........................................*** Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu