SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH W TYM PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH

KRYTERIUM OCENY OFERT)

PAKIET NR 2

System do archiwizacji badań endoskopowych

załącznik nr 1A

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) |  | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. SYSTEM DO ARCHIWIZACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM 1 SZTUKA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |  |
|  | Podać nazwę systemu, producenta. | TAK |  |  |
|  | Rok produkcji 2025 | TAK |  |  |
|  | Program kompatybilny z systemem operacyjnym Windows 10 oraz 11 | TAK |  |  |
|  | Program umożliwiający cyfrową dokumentację badań endoskopowych lub innych badań diagnostycznych USG w postaci dokumentacji opisawej i obrazowej (zdjęcia oraz video) | TAK |  |  |
|  | Program w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem endoskopowym Pentax oraz aparatami USG. | TAK |  |  |
|  | Dostosowanie do wymogów RODO w modułach współpracujących z systemem archiwizacji. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rejestracji obrazów ze źródeł analogowych min. S-Video, Composite oraz źródeł cyfrowych min. IEEE1394, USB, DVI, HDMI. | TAK |  |  |
|  | Dostępne moduły min.: kartoteka pacjenta, terminarz badań, lista badań, lista zleceń, statystyka, dostęp do modułów poprzez panel główny systemu – dedykowane przyciski, ikony z oznaczeniem, nazwa modułu. | TAK |  |  |
|  | Program zabezpieczony dla każdego użytkownika loginem i hasłem oraz nr PIN | TAK |  |  |
|  | Prowadzenie pełnej historii logowania użytkowników (min. data, godzina) z możliwością eksportu danych do pliku tekstowego. | TAK |  |  |
|  | Rejestracja obrazów i sekwencji video sterowana bezpośrednio z przycisków głowicy endoskopu oraz za pomocą przycisku nożnego lub bezpośrednio z okna badania na stacji roboczej. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rejestracji zdjęć oraz video bezprzewodowo poprzez wifi | Parametr punktowany: TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | Możliwość rejestracji obrazów i sekwencji video w trybie jedno i dwupoglądowym (DUAL VIEW) dla badań typu EUS/EBUS/ECPW (dwa źródła sygnału video na jednym ekranie) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rejestracji/nagrania notatki głosowej. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wczytania pliku zdjęcia/video/notatki głosowej z pamięci zewnętrznej typu USB, płyta CD, dysk HDD. | TAK |  |  |
|  | Możliwość skanowania dokumentów w trakcie tworzenia aportu badań i dodanie bezpośrednio skanu do wydruku wraz z opisem – przycisk eksport oraz import plików w formatach min. BMP, JPG, PDF, DCM Dicom. | TAK |  |  |
|  | Edycja zapisanych zdjęć min. obrót zdjęcia prawo-lewo, zoom, adnotacji tekstowej bezpośrednio na zarejestrowanym zdjęciu, pomiary odcinka, średnicy, zaznaczanie obiektu w tym kolor, figura, geometr. (np. koło, prostokąt) | TAK |  |  |
|  | Dedykowany formularz opisu badania ułatwiający stawianie diagnozy poprzez uzupełnienie kolejno rekomendowanych lub wymaganych informacji: typ, rodzaj zabiegu, lekarz kierujący , placówka, wywiad wstępny, zakres badania, znieczulenie, opis badania, wnioski z badania, pobrany materiał/wycinki do badania hist.-pat. Zalecenia, zabieg/rozpoznanie, personel asystujący. | TAK |  |  |
|  | Możliwość dodania schematów tzw. podpowiedzi do pól opisowych dla: opis badania, wnioski z badania, wycinki do badania, zalecenia, indywidualny podpis/komentarz każdego zarejestrowanego pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Tworzenie i zapis raportów z badań z możliwością eksportowania w formacie PDF | TAK |  |  |
|  | Możliwość wydruku raportów w opcji: raport z badania ze zdjęciami oraz raport z części opisowej bez zdjęć (zdjęcia archiwizowane w pamięci wewnętrznej) | TAK |  |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisu raportów badań w formie osobnych plików dla: część opisowa, część ze zdjęciami, | TAK |  |  |
|  | Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania bezpośrednio na nośnik: CD/DVD/Pendrive USB, | TAK |  |  |
|  | Zestawienie statystyczne/raporty i filtry statystyczne min.: ilość badań z wyodrębnieniem konkretnego rodzaju badania np. gastroskopia, kolonoskopia itp. | TAK |  |  |
|  | Ilość badań wykonanych przez danego użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Licznik badań dla każdego wybranego endoskopu. | TAK |  |  |
|  | ilość badań w danym okresie. | TAK |  |  |
|  | Możliwość drukowania i eksportu statystyk badań i pracy endoskopów do pliku zewnętrznego | TAK |  |  |
|  | Możliwość integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS/RIS/PACS Pixel. | TAK |  |  |
|  | Możliwość dodania loga znaku placówki do każdego zdjęcia i sekwencji video. | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy systemu na komputerze PC lup laptop. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł myjnia umożliwiający komunikację z systemem archiwizacji myjni endoskopowej. | Parametr punktowany: TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł szafa umożliwiający komunikację z systemem archiwizacji szafy endoskopowej. | Parametr punktowany: TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | Obsługa systemu w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Tworzenie automatycznej kopii zapasowej bazy danych w formie całościowej lub przyrostowej. | TAK |  |  |
|  | Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy kartę video HD którąś zainstaluje oraz uruchomi w komputerze dostarczonym przez Zamawiającego, sterownik do przesyłania zdjęć oraz filmów z procesora do komputera oraz niezbędne okablowanie. Całość zostanie zamontowana i uruchomione przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | TAK |  |  |

| II. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia oraz oprogramowanie na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły. | TAK/ Parametr punktowany: 36 miesięcy – 5 punktów, 48 miesięcy lub więcej – 10 punktów |  |  |  |  |
|  | W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy (co najmniej raz w roku) oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy urządzenia w siedzibie Wykonawcy, demontaż oraz transport w obie strony po stronie Wykonawcy. Po naprawie Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi urządzenie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |  |  |  |
| III. POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V AC, 50 Hz (jeśli dotyczy) | TAK |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2025, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. | TAK |  |  |  |  |
|  | Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji. | TAK |  |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń oraz oprogramowania. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia | TAK |  |  |  |  |
|  | Założenie i wypełnienie paszportów technicznych | TAK |  |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu pendrive dostarczyć z dostawą | TAK |  |  |  |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą program instalacyjny wraz z hasłami i innymi danymi niezbędnymi do przywrócenia systemu w przypadku awarii w zakresie takim jak w dniu przekazania systemu, oraz kody/hasła niezbędne do wykonania przeglądu technicznego przez niezależny serwis do wykorzystania po okresie gwarancyjnym. Program instalacyjny oraz kody dostarczyć na nośniku typu pendrive lub CD/DVD. | TAK |  |  |  |  |
|  | Wszystkie licencje ważne dożywotnio. | TAK |  |  |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym podczas przeglądów Wykonawca będzie bezpłatnie aktualizował oprogramowanie do najnowszej wersji (jeśli dotyczy) | TAK |  |  |  |  |
|  | Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię max 24 godz w dni robocze, czas naprawy max 5 dni roboczych, jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca na czas naprawy na własny koszt dostarczy urządzenie o takich samych lub lepszych parametrach. Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Awarie zgłaszane będą na adres e-mail. Wykonawca jest zobowiązany do podania adresu e-mail przeznaczonego do zgłaszania awarii. | TAK |  |  |  |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |  |  |  |
|  | Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów | TAK |  |  |  |  |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy punktacja zostanie policzona jak dla 48 miesięcy – maksymalnego przyjętego okresu. Do umowy zaś zostanie wpisana gwarancja zaoferowana w ofercie.

UWAGA:  Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wyjątkiem  są te parametry oceniane stanowiące kryterium oceny ofert, gdzie Wykonawca potwierdza bądź nie potwierdza spełnienie wskazanego parametru.