Lądek-Zdrój, 16.05.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis przedmiotu zamówienia

1.Całodobowe świadczenie  usług usuwania awarii elektrycznych  oraz wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, niwelujących zagrożenia bezpieczeństwa obsługi i otoczenia we wszystkich obiektach Uzdrowiska położonych w Lądku -Zdroju.

2.Wykonawca powinien  przystąpić do usuwania  awarii w ciągu 2 godzin od powiadomienia  telefonicznego przez całą dobę , we wszystkie dni tygodnia, w tym w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy. Zabezpieczenie awarii powinno skutecznie ograniczyć bądź wyeliminować ewentualne zagrożenie bezpieczeństwa lub  straty materialne.

3.  Niezwłocznie po zabezpieczeniu zgłoszonej awarii, Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

4.Ponadto do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in.:

a) - montaż  urządzeń elektroenergetycznych i oświetleniowych ,  napędów elektrycznych, zespołów  prądotwórczych i sprężarek,

-zgodna z zasadami sztuki  konserwacja i naprawa:

• urządzeń  elektrycznych

• instalacji  elektrycznych  i  elektroenergetycznych

• napędów sprzętu i urządzeń gastronomicznych, rehabilitacyjnych oraz urządzeń sterujących

pracą kotłowni gazowych.

- obsługa agregatu prądotwórczego

b)  montaż, naprawa urządzeń i instalacji elektrycznych wykonywana będzie w dni  robocze,

c)  przeglądy/pomiary elektryczne zgodnie z zapotrzebowaniem Spółki

II. Wymagania

1. Posiadanie odpowiednich uprawnień elektrycznych potwierdzonych świadectwami  kwalifikacyjnymi.

Dla potwierdzenia tego faktu wymagamy kopii świadectw kwalifikacyjnych

2. Wykazanie się minimum dwuletnim doświadczeniem w wykonywaniu  takiej usługi.

Dla potwierdzenia tego faktu wymagamy referencji lub kopii umowy

III. Terminy i forma płatności

Okres obowiązywania umowy 01.06.2025 r do 31.05.2028 r.

Forma płatności :ryczałtowa kwota za miesiąc wykonywania usługi płatna przelewem.