## Formularz ofertowy
Załącznik nr 2
Wykonawca
nr tel./fax Wykonawcy
adres e-mail
NIP
REGON
FORMULARZ OFERTOWY
Zadanie nr 1
Lp. | Przedmiot zapytania | Opis szczegółowy | jm | ilość | Termin realizacji | Cena netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Uwagi
1 | CRM do destylacji normalnej | CRM do destylacja normalnej wg ASTM D 86 i/lub PN-EN ISO 3405 - benzyna o pojemności minimum 250 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu, temperatura poczatku destylacji nie niższa 28°C i nie wyższa niż 32°C | szt | 2
2 | CRM temperatura zapłonu metodą PENSKY-MARTENS | CRM temperatura zapłonu metodą PENSKY-MARTENS w zakresie temp. 130-155°C o pojemności minimum 230 ml lub 3x80 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 1
3 | CRM temperatura zapłonu metodą PENSKY-MARTENS | CRM temperatura zapłonu metodą PENSKY-MARTENS w zakresie temp. ok 60-÷65°C o pojemności minimum 230 ml lub 3x80 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 1
4 | CRM lepkość kinematyczna | CRM lepkość kinematyczna S6 (500 ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 2
5 | CRM lepkość kinematyczna | CRM lepkość kinematyczna N 100 (500 ml)ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 3
6 | CRM lepkości kinematycznej | CRM lepkość kinematyczna S3 (500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 2
7 | CRM lepkości kinematycznej | CRM oznaczania lepkości N10 (500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 2
8 | CRM lepkości kinematycznej | CRM lepkość kinematyczna N26 (500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 2
9 | CRM lepkości kinematycznej | CRM lepkość kinematyczna D7500 (500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 1
10 | CRM lepkości kinematycznej | CRM lepkość kinematyczna N350 (500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 1
11 | CRM lepkości kinematycznej | CRM lepkość kinematyczna N750(500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 1
12 | CRM gęstości | CRM do oznaczania gęstości w temperaturze 15°C wartość około 0,800÷0,840g/ml, o pojemności nie mniejszej niż 60 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 1
13 | CRM gęstości | CRM do oznaczania gęstości w temperaturze 15°C wartość około 0,700g/ml, o pojemności nie mniejszej niż 60 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 1
14 | CRM do oznaczania blokady zimnego filtru CFPP | CRM do oznaczania temperatury blokady zimego filtru CFPP (250 ml) o temperaturze ok. -30°C ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 2
15 | CRM do oznaczania temperatury mętnienia | Wzorzec do oznaczania temperatury mętnienia o temperaturze w zakresie od -5 °C do -35°C (250 ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot ,akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 1
16 | CRM temperatura zapłonu metodą Clevelanda | CRM temperatura zapłonu metodą Clvelanda w zakresie temp. 250÷ 280°C o pojemności minimum 230 ml lub 3x80 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 2
17 | Wzorzec do oznaczania zawartości siarki | Wzorzec do oznaczania zawartości siarki 10 ppm w oleju napędowym ze świadectwem wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub 35,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 1
18 | Wzorzec do oznaczania zawartości siarki | Wzorzec do oznaczania zawartości siarki 5ppm w oleju napędowym ze świadectwem wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub 35,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 1
19 | CRM do oznaczania liczby kwasowej | CRM do oznaczania liczby kwasowej o wartości oczekiwanej 0,11 mgKOH/g pojemność 3x125 g ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 1
20 | CRM do oznaczania liczby kwasowej | CRM do oznaczania liczby kwasowej o wartości oczekiwanej 1,0 mgKOH/g pojemność 3x125 g ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 1
21 | CRM do oznaczania liczby kwasowej | CRM do oznaczania liczby kwasowej o wartości oczekiwanej 0,52 mgKOH/g pojemność 3x125 g ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 1
22 | CRM zawartości węgla | Wzorzec do oznaczania pozostałości po koksowaniu metodą micro zgodnie z normą PN EN ISO 10370 o zawartości węgla nie przekraczającej 0,3 % w oleju napędowym | szt | 1
RAZEM
| Zadanie nr 2 | Dla pozycji od 3 do 5 Zadania nr 2 Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia Świadectwa Wzorcowania wydane przez podmiot akredytowany, według ISO Guide 34 lub ISO 17034 - muszą być od jednego producenta
Lp. | Przedmiot zapytania | Opis szczegółowy | jm | ilość | Termin realizacji | Cena netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Uwagi
1 | CRM do oznaczania wody kulometrycznie metodą Karla Fischera | CRM do oznaczania zawartości wody o stęzeniu0,01%(m/m) lub 100µg/g ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 1
2 | Wzorzec zawartości wody o stężeniu 1,0 % H2O | Wzorzec wody o stężeniu 1,0% H2O do wolumetrycznego miareczkowania Karla Fischera opakowanie 10 ampułek po około 8 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 | szt | 1
3 | Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 4 | Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 4 ze świadectwem wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034o pojemności 500 ml, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 1
4 | Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 9 | Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 9 ze świadectwem wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034o pojemności 500 ml, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 1
5 | Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 6 | Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 6 ze świadectwem wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034o pojemności 500 ml, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu | szt | 1
RAZEM
Dodatkowe oświadczenia 1. Oświadczam, że zapoznałem się z udostępnionym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 2. Potwierdzam, termin związania niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 3. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym. 4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r., poz. 835). /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta w obrocie prawnym/