Stanowisko Kierowania w Komisariacie Policji w Boguszowie-Gorcach.
Remont ma polegać na wydzieleniu z pomieszczenia głównego dyżurki pomieszczenia socjalnego, z doprowadzeniem instalacji wod-kan.:
1. Zerwanie starych płytek podłogowych i położenie nowych na powierzchni ok. 30 m2.
2. Postawienie dwóch ścianek (profil, KG) o wymiarach 2x2,7m i 1,5x2,7 m.
3. Wymiana dwoje drzwi istniejących oraz montaż dwoje nowych drzwi, a także poszerzenie otworu drzwiowego do zgodnego z przepisami (90 cm) i wymiana drzwi wejściowych na dyżurkę. Łącznie 5 drzwi.
4. Wymiana toalety i umywalki.
5. Szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian 140 m2 i sufitu 30 m2.
6. Wymiana 2 grzejników żeliwnych na panelowe wraz z głowicami.
7. Wymiana mebli na Stanowisku Kierowania wraz z szafkami do przechowywania sprzętu alarmowego.
8. Wymiana drzwi z elektromagnesem na korytarzu.
- demontaż starych drzwi,
- montaż nowych drzwi aluminiowych, wymiar w świetle 922x1966,
- kolor MAT, RAL 7016, panel dolny pełny, panel górny szkło bezpieczne, samozamykacz, elektrozaczep dwufunkcyjny z wyślizgiem, zamek z wkładką, obróbki tynkarskie, malowanie.