Żyrardów, dn. 18.04.2025 r.

# ID postępowania: 1096571

# Dotyczy przedmiotu zamówienia: „ Dostawa gaśnic do PGK „Żyrardów”.

Zamawiający publikuje treść pytań ,które wpłynęły w niniejszym postepowaniu wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1 :**

Proszę o uściślenie :

Poz.1 GP 1 x ABC czy GP 1 z BC ?

Poz. 2 Gs 6 x już dawno zostały wycofane , obecnie na rynku są GS 5 x

Czy chodzi o gaśnice śniegowe czy proszkowe (GP 6 x)?

**Odpowiedź:**

Wszystkie gaśnice GP to gaśnice ABC.

W pozycji 4. Zamawiający akceptuje gaśnice GS5.

Gaśnice GP to gaśnice proszkowe.

**Pytanie 2 :**

W ostatnim punkcie chodzi o GP-6 czy GS-5?

**Odpowiedź:**

W pozycji 4. Zamawiający akceptuje gaśnice GS5.

**Pytanie 3:**

Proszę o informację czy w zapytaniu na pewno chodzi o gaśnicę GS6x?

Zazwyczaj gaśnice GS występują w wersji 2 lub 5 kg.

**Odpowiedź:**

W pozycji 4. Zamawiający akceptuje gaśnice GS5.

 Paulina Sapińska-Szwed Magdalena Gal

 Prokurent Prokurent