## Załącznik Nr 6
AE/ZP-27-96/24 |  | ZAŁĄCZNIK NR 6
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach 1-2
Lp | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
Wmagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego Pakiecie Nr 1
1. | Testy do prowadzenia badań w zakresie szybkiej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania mechanizmów oporności na aparacie FilmArray Torch 1 System (nr katalogowy 4704519) producenta bioFireDiagnostics
2. | w poz. 1-6 testy w formie paneli posiadające kontrole wewnętrzne monitorujące poprawność wykonania badania na każdym etapie.
3. | W pozycji 1 - Panel PCR do wykrywania bakterii atypowych i wirusów z górnych dróg oddechowych (wymaz z nosogardzieli); wykrywane wirusy, co najmniej: Covid-19, Influenza A i B, wirusy Parainfluenza, Rinowirusy/ Enterowirusy, RSV oraz bakterie atypowe
4. | W pozycji 2 - Panel do wykrywania bakterii typowych i atypowych, wirusów i genów oporności na antybiotyki z dolnych dróg oddechowych (materiał plwocina, BAL): wykrywający powodujące infekcje bakterie G(+), G(-), bakterie niefermentujące i atypowe, wirusy oraz geny oporności na antybiotyki
5. | W pozycji 3 - Panel do wykrywania bakteri Gram ujemnych i Gram dodatnich oraz drożdżaków wraz z oznaczeniem mechanizmów oporności (karbapenemazy, MRSA) z dodatniego posiewu krwi
6. | W pozycji 4 - Panel do wykrywania bakterii i wirusów z płynu mózgowo-rdzeniowego: Neisseria menengitidis, Haemophilus Influenzae, CMV, Enterowirus
7. | W pozycji 5 - Panel do wykrywania bakterii, wirusów i pasożytów jelitowych: bakterie, pasożyty, wirusy - powodujące najczęściej zakażenie układu pokarmowego
8. | W pozycji 6 - Panel do wykrywania bakterii wraz z oznaczeniem mechanizmów oporności (Karbapenemazy, MRSA) z płynu stawowego
9. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania w języku polskim
10. | Termin ważności paneli minimum 5 miesięcy od daty dostawy
Wmagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2
1. | W pozycji 1 - System do pobierania wymazów z odbytu zawierający 2 ml płynnego podłoża Cary Blair w probówce o wymiarach 12x80 mm + wymazówka z flokowanego nylonu z końcówką regular; przeznaczony do pobierania, przechowywania (utrwalania) i transportu próbek z odbytu oraz utrzymania żywotności bakterii patogennych występujących w jelitach.
2. | W pozycji 2 - System do pobierania wymazów z nosogardzieli zawierający: probówkę o wymiarach 16x100 mm z wewnętrzną powłoką, zawierającą 3 ml podłoża transportowego UTM + sterylna, elastyczna wymazówka z flokowanego nylonu do nosogardzieli z punktem odłamania, indywidualnie pakowana. System przeznaczony do pobierania, przechowywania i transportu próbek klinicznych zawierających wirusy i bakterie atypowe: Chlamydia, Mycoplasma lub Ureaplasma.
3. | Termin ważności podłoży i wymazówek minimum 5 miesięcy od daty dostawy
.................................................................
| ` | Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty