Wrocław, dnia 12.09.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) na realizację zadania pn. Roboty budowlane polegające na przygotowaniu terenu pod budowę hali magazynowej na terenie WARR S.A. działka nr ew. 2/34, obręb 0040 Oporów we Wrocławiu (roboty ziemne korytowanie, podbudowa, fundamenty)

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z pytaniami, które wpłynęły do ww. przetargu 20.12.2023 r. udziela następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.)

Zapytanie nr 1 :

W nawiązaniu do odpowiedzi i zamieszczonej dokumentacji:  
1) wnioskuję, że prace należy prowadzić w oparciu o projekt wykonawczy, którego sporządzenie leży w gestii przyszłego wykonawcy.  
2) zwracam się z prośbą o podanie kompletnych wytycznych projektowych ze strony producenta hali (min. reakcje na stopy fundamentowe), w oparciu o które zweryfikować będzie można rozwiązania projektowe do projektu wykonawczego.  
Pozdrawiam

Odpowiedź 1:

Dopuszczamy takie rozwiązanie, jednak będzie ono musiało być zatwierdzone przez już zatrudnionego do tego przedsięwzięcia architekta oraz wszelkie powstałe koszty związane z zmianami w całej dokumentacji i inne są po stronie Wykonawcy. W zał. przesyłamy dodatkowe dokumenty, które mamy nadzieję okażą się wystarczające tj:

*Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 16,16 x 61,80 m i wysokości ściany bocznej 5,0 m*