**ZAPYTANIE OFERTOWE**

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

**Usługa polegająca na Usprawnieniu systemu klimatyzacji wyposażonego w sprzężone jednostki wewnętrzne klimatyzatorów marki FUJITSU i agregat typ AJY144 o mocy 50 kW (13 szt. split i 1 agregat), poprzez ustalenie miejsca wycieku, naprawę nieszczelności i uzupełnienie czynnika chłodniczego R410A. Multi system (U-7) usytuowany w budynku nr 1 przy ul. Pretficza 26-28 we Wrocławiu**

1. Zamawiający: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102, nadzór nad robotami, uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1
2. Dane kontaktowe: poprzez platformę zakupową 2wog.real.zakup@ron.mil.pl a w trybie roboczym (realizacja robót, ustalenie terminu wizji lokalnej itp.) e-mailem 2wog.soi1@ron.mil.pl , faksem Kierownik SOI-1 Przemysław PACEL tel. 261 652 320, osoba kierunkowa ze strony zlecającego Jerzy HARCHALA tel. 261 652 324, kom. 606 610 027.
3. Usługa może być realizowana tylko przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie i stosowne uprawnienia. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zdobytych podczas realizacji usługi (zał. Nr 2) a prace będą wykonywane w pomieszczeniach (załącznik nr 5) budynku nr 1 użytkowanych przez 4 RBLog we Wrocławiu pod nadzorem osoby kierunkowej Zlecającego.
4. Niezbędne będzie, przed rozpoczęciem prac przedstawienie wykazu osób (zał. nr 3) wykonujących usługę celem przygotowania przepustek uprawniających do wejścia na teren obiektów.
5. Zezwala się przed opracowaniem kompletnej oferty przeprowadzenie nieodpłatnej wizji lokalnej w siedzibie SOI-1 celem zapoznania się z posiadaną dokumentacją powykonawczą systemu a w przypadkach istotnych wątpliwości i pytań także dokonanie w obiekcie oględzin (po zgłoszeniu uczestników wizji i ustaleniu terminu wizji, nie później jednak niż do **18.06.2021** roku).
6. W przypadku podjęcia decyzji o możliwości zrealizowania wyżej wymienionej usługi, prosimy o wycenę i wypełnienie formularza ofertowego (zał. Nr 1) i jej przesłanie na platformę zakupową wg ustaleń SWZ na adres: 2wog.real.zakup@ron.mil.pl **do dnia 22.06.2021r.**
7. Wartość oferty na wykonanie usługi musi ujmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi.

Załączniki:

1. Wykaz urządzeń i usterek wymagających dokonania usprawnienia 1 egz. na 1 str.
2. Formularz ofertowy 1 egz. na 1 str.
3. Klauzula informacyjna 1 egz. na 1 str.
4. Wykaz osób do realizacji usługi 1 egz. na 1 str.