## zalacznik
Załącznik do OPZ
ZP.271.7.2025
Dostawa wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn.: „Przedszkole "Promyki Bałtyku" w Mścicach – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Będzino”
Lp. | NAZWA PRODUKTU | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ* | UWAGI
1 | Zamrażarka gastronomiczna | - wykonana ze stali nierdzewnej (co najmniej obudowa), - cyfrowy termostat z wyświetlaczem, - szerokość i głębokość: 65-75 cm, wysokość: 180-210 cm, - pojemność użytkowa: min. 350l, - min. 3 półki, możliwość zmiany położenia półek. UWAGA! W ramach zadania sprzęt należy ustawić w miejscy wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego, podłączyć do sieci i dokonać pierwszego uruchomienia. | 1 szt. - Mścice | - należy wraz z ofertą złożyć przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie wszystkich ujętych w OPZ parametrów
2 | Szafa chłodnicza z przeszklonymi drzwiami | - wykonana ze stali nierdzewnej (co najmniej obudowa), - dwudzielna, - drzwi przeszklone (2 pary), - cyfrowy termostat z wyświetlaczem, - szerokość: 100-120 cm, głębokość: 65-75 cm, wysokość: 180-210 cm, - min. 5 półek na każdą stronę, - pojemność użytkowa: min. 450l, - możliwość poziomowania dzięki regulacji nóg, UWAGA! W ramach zadania sprzęt należy ustawić w miejscy wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego, podłączyć do sieci i dokonać pierwszego uruchomienia. | 1 szt. - Mścice | - należy wraz z ofertą złożyć przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie wszystkich ujętych w OPZ parametrów
3 | Kuchnia gazowa na 6 palników | - stabilna konstrukcja, wykonana ze stali nierdzewnej, z półką, - przystosowana do gazu ziemnego lub płynnego, - żeliwne ruszty, - zapalacze przy każdym palniku, - zawory z zabezpieczeniem przeciwwypływowym, - wyjmowane płyty podpalnikowe, - szerokość ok. 120cm ± 2%. UWAGA! W ramach zadania sprzęt należy ustawić w miejscy wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego, podłączyć do sieci i dokonać pierwszego uruchomienia. | 1 szt. - Mścice | - należy wraz z ofertą złożyć przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie wszystkich ujętych w OPZ parametrów
4 | Patelnia gazowa | - stabilna konstrukcja, wykonana ze stali nierdzewnej, - przystosowana do gazu ziemnego lub płynnego, - wyważona uchylana pokrywa z możliwością wykorzystania jako blat roboczy, - system dźwigni do podniesienia misy, - zawory z zabezpieczeniem przeciwwypływowym (w tym w przypadku podniesienia misy patelni), - powiezchnia misy gladka, pojemność min. 45l, - szerokość ok. 80 cm ± 2%. UWAGA! W ramach zadania sprzęt należy ustawić w miejscy wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego, podłączyć do sieci i dokonać pierwszego uruchomienia. | 1 szt. - Mścice | - należy wraz z ofertą złożyć przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie wszystkich ujętych w OPZ parametrów
5 | Kuchenka mikrofalowa | - min. 23l, - moc max nie mniej niż 800W. UWAGA! W ramach zadania sprzęt należy ustawić w miejscy wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego, podłączyć do sieci i dokonać pierwszego uruchomienia. Pokrywa winna posiadać możliwość wykorzystania jako blat roboczy - powinna posiadac górną powierzchnię równą (gładką) bez uchwytów, dzwigni, itp. w tej płaszczyźnie. | 1 szt. - Mścice | - należy wraz z ofertą złożyć przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie wszystkich ujętych w OPZ parametrów
6 | Obieraczka do ziemniaków | - Wykonana ze stali nierdzewnej, - maxymalny załadunek - nie mniej niż 10 kg, - czas pracy dla 10 kg to max 8 min (230V). UWAGA! W ramach zadania sprzęt należy ustawić w miejscy wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego, podłączyć do sieci i dokonać pierwszego uruchomienia. | 1 szt. - Mścice | - należy wraz z ofertą złożyć przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie wszystkich ujętych w OPZ parametrów
7 | Szatkownica do warzyw | - wykonana z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, - w zestawie z szatkownicą dostarczyć min. 5 różnych tarcz, - funkcje: cięcie w plastry, rozdrabnianie lub tarcie, ścieranie lub ciecie w kostkę, - wyposażona jest w wyłącznik bezpieczeństwa. UWAGA! W ramach zadania sprzęt należy ustawić w miejscy wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego, podłączyć do sieci i dokonać pierwszego uruchomienia. | 1 szt. - Mścice | - należy wraz z ofertą złożyć przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie wszystkich ujętych w OPZ parametrów
8 | Zmywarko - wyparzarka kapturowa | - ze stali nierdzewnej odpornej na korozję, - co najmniej 2 cykle mycia, - co najmniej 2 ramiona (góra i dół), - zużycie wody: nie więcej niż 5l / cykli, - w komplecie min.: 1 pojemnik na sztućce oraz 2 kosze, - zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody, - zintegrowana pompa odprowadzająca wodę, - dozownik płynu myjącego / kapsułek oraz nabłyszczacza, - szerokość: 60 - 64 cm; UWAGA! W ramach zadania sprzęt należy ustawić w miejscy wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego, podłączyć do sieci i dokonać pierwszego uruchomienia. Zmywarkę należy umieścić w miejscu po starej zmywarce w istniejącej zabudowie, maksymalna szerokość miejsca na ustawienie zmywarki wynosi 64 cm. Należy uwzględnić to przy planowaniu montażu. | 1 szt. - Mścice | - należy wraz z ofertą złożyć przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie wszystkich ujętych w OPZ parametrów
9 | Blender ręczny gastronomiczny | - ramię oraz ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, - moc, co najmniej 0,75 kW, - co najniej 5 poziomów prędkości lub regulacja płynna, - maksymalna pojemność miksowania: nie mniej niż 40l, | 2 szt. w tym: 1 - Mścice 1 - Będzino | - należy wraz z ofertą złożyć przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie wszystkich ujętych w OPZ parametrów
10 | Wózek kelnerski | - stabilny wózek trzypółkowy wykonany ze stali nierdzewnej, - mata wygłuszająca pod każdą półką, odbojniki, - maksymalny udźwig: nie mniej niż 75 kg na półkę, - posiada 4 zwrotne (360 stopni) gumowe kółka, w tym co njmniej 2 z hamulcami, | 2 szt. - Mścice | - należy wraz z ofertą złożyć przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie wszystkich ujętych w OPZ parametrów
11 | Patelnia z nieprzywierającą powłoką oraz garnek (komplet) | Patelnia: - średnica ok. 40 - 50 cm, - trzon alumionowy, - pokryta powłoką nieprzywierającą, - nienagrzewający się uchwyt, - przystosowana do wszystkich typów kuchni (również indukcyjnej), Garnek z przykrywką: - średnica ok. 40 - 50 cm, - pojemność ok. 50l ± 10% - ze stali nierdzewnej, - wielowarstwowe dno z wkładem z aluminium, - nienagrzewające się uchwyt, - przystosowana do wszystkich typów kuchni (również indukcyjnej), - można myć w zmywarce. | 2 komplety - Mścice
12 | Akcesoria i naczynia kuchenne, w tym:
12.1. | Komplet sztućców | minmalna zawartość jednego kompletu: - łyżka, widelec i łyżeczka, - wykonane ze stali nierdzewnej - w dziecięcym rozmiarze, - z grawerem z motywem dziecięcym. | 50 kompletów (złożone z wymieniowych akcesoriów), w tym: 22 kpl. - Mścice 28 kpl. - Będzino
12.2. | Komplet naczyń do serwowania posiłków dzieciom w przedszkolu | minimalna zawartość jednego kompletu: - talerz płaski, śr. ok. 23 cm, - talerz głęboki, śr. ok. 22 cm, - talerzyk deserowy, śr. ok. 15 cm, - szklanka z uchem, przezroczysta, poj. ok. 250-350 ml, - wykonane z materiałów nieporowatych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, - nadające się do mycia w zmywarce i używania w kuchence mikrofalowej, uwaga - szklanka z przezroczystego 'białego' szkła, nie barwionego, naczynia w kolorze białym dopasowane do naczyń używanych obecnie w placówce (zdjęcie zamieszczono w OPZ). | 50 kompletów (złożone z wymieniowych akcesoriów), w tym: 22 kpl. - Mścice 28 kpl. - Będzino
12.3. | Dzbanek do serwowania napojów | - szklany, z przykrywką, - przeznaczony do kontaktu z żywnością, - nadający się do mycia w zmywarce i używania w kuchence mikrofalowej, - pojemność min.: 1,5 L. | 4 szt. w tym: 2 - Mścice 2 - Będzino
12.4. | Waza do zupy | - wykonana ze stali nierdzewnej, - przeznaczona do kontaktu z żywnością, - nadająca się do mycia w zmywarce, - pojemność, min.: 3,0 L. | 4 szt. w tym: 2 - Mścice 2 - Będzino
UWAGA! |  | 1. Sprzęty wymienione w punktach 1 - 9 należy ustawić w miejscu docelowym, wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego, podłączyć i uruchomić po raz pierwszy. 2. Dostawę i mopntaż przeprowadzić w godzinach pracy placówki, po wcześniejszym ustaleniu terminu. 3. Do każdej z placówek dostarczyć odpowiednią ilość identycznych kompletów / zestawów (pkt 12).
Zadanie jest realizowane w ramach projektu nr FEPZ.06.08-IP.01-0046/23 pn. „Przedszkole "Promyki Bałtyku" w Mścicach- utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Będzino” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027 Europejski Fundusz Społeczny Plus.