## wycena
Załącznik nr 2 do SWZ
Wycena prac
postępowanie nr ZP/06/FENIKS/2025
pn.: Modernizacja zbiornika wody pitnej P-1 wraz z komorą zasuw przy ul. Morskiej w Gdyni
Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość w zł
(kolumna d x e)
a | b | c | d | e | f
Część ogólna
1 | Opracowanie Dokumentacji Projektowej obejmującej zakres robót konstrukcyjno-budowlanych, technologicznych i instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych i AKPiA), a także dotyczących zagospodarowania terenu, z niezbędnymi uzgodnieniami, wraz z projektem wykonawczym wielobranżowym i mapą do celów projektowych | kpl. | 1
2 | Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej wraz z wszystkimi wymaganymi protokołami oraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą | kpl. | 1
Roboty konstrukcyjno-budowlane
3 | Zbiornik wody pitnej wraz z nadbudówką, pomostem i schodami zewnętrznymi | kpl. | 1
4 | Komora zasuw | kpl. | 1
5 | Ogrodzenie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją deszczową i drenażową dla odwodnienia terenu, zbiornika i komory zasuw | kpl. | 1
Roboty instalacyjne
Instalacje technologiczne
6 | Zbiornik wody pitnej | kpl. | 1
7 | Komora zasuw | kpl. | 1
8 | Zasuwa klinowa miękkouszczelniana DN600 z napędem elektrycznym | szt. | 1
9 | Przepustnica DN600 z napędem elektrycznym | szt. | 1
10 | Przepustnica DN500 z napędem ręcznym | szt. | 2
11 | Przepustnica DN500 z napędem elektrycznym | szt. | 1
12 | Łącznik gumowy (kompensator) DN500 PN10 AISI304, mieszek EPDM | szt. | 2
13 | Wstawka montażowo - demontażowa DN600 | szt. | 1
14 | Wodowskaz wraz rurociągami i podłączeniem | kpl. | 1
Instalacje sanitarne
15 | Instalacja wentylacji w komorze zasuw | kpl. | 1
16 | Wentylator dachowy | szt. | 1
17 | Podstawa dachowa | szt. | 1
18 | Czerpnia powietrza | szt. | 1
19 | Osuszacz adsorpcyjny powietrza | szt. | 1
20 | Kominek wentylacyjny na zbiorniku wody pitnej | szt. | 1
21 | Instalacja ogrzewania w komorze zasuw | kpl. | 1
22 | Grzejnik elektryczny | szt. | 3
23 | Instalacja kanalizacyjna w komorze zasuw | kpl. | 1
Instalacje elektryczne i AKPiA
24 | Złącze kablowe (WLZ) wraz z zasilaniem, podłączeniem i zabezpieczeniem odgromowym | kpl. | 1
25 | Instalacja oświetlenia zewnętrznego | kpl. | 1
26 | Słupy oświetlenia zewnętrznego wraz z oprawami | kpl. | 3
27 | Oprawa oświetlenia zewnętrznego wyposażona w czujnik ruchu | kpl. | 1
28 | Oprawa oświetlenia zewnętrznego montowana na ścianie zbiornika | kpl. | 3
29 | Instalacje elektryczne, AKPiA i oświetlenia w zbiorniku wody pitnej | kpl. | 1
30 | Instalacje elektryczne, AKPiA i oświetlenia w komorze zasuw | kpl. | 1
31 | Pływakowy czujnik poziomu wody | szt. | 2
32 | Czujnik otwarcia | szt. | 4
33 | Przetwornik ciśnienia | szt. | 2
34 | Sterownik PLC1 w szafie TS1 wraz kasetą, zasilaczem, modułem komunikacyjnym | kpl. | 1
35 | Sterownik PLC2 w szafie TS2 wraz kasetą, zasilaczem, modułem komunikacyjnym, kablem PROFIBUS | kpl. | 1
36 | Instalacja telemetryczna wraz z okablowaniem | kpl. | 1
37 | Szafa typu RACK wraz z wyposażeniem i okablowaniem zewnętrznym i wewnętrznym typu PROFIBUS; kable teleinformatyczne FTP | kpl. | 1
38 | Antena LTE wraz z okablowaniem | kpl. | 1
39 | Oprogramowanie FortiGate-40F z licencją | szt. | 1
40 | Fortiswitch Fs-124 | szt. | 1
Próby i rozruch
41 | Wykonanie pomiarów i prób odbiorowych | kpl. | 1
42 | Przeprowadzenie ruchu próbnego | kpl. | 1
43 | Opracowanie instrukcji eksploatacji | kpl. | 1
44 | razem wartość netto (pozycje od 1 do 43)
45 | podatek VAT
46 | wartość z podatkiem VAT (pozycja 44 + 45)