|  |
| --- |
| **Z A T W I E R D Z A M** |
| **.................................................................................................** |

|  |
| --- |
| **DYREKTOR**  **CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI**  **SIŁ ZBROJNYCH**  **im. Mariana Rejewskiego** |
| **Zbigniew PODOSEK** |

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(SWZ)**

**NAZWA ZAMÓWIENIA**

**„ Naprawa i konserwacja infrastruktury telekomunikacyjnej ” – nr sprawy** **2812.6.2025.EZ**

**Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji**

- art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

Warszawa, kwiecień 2025 rok

**Opracowała**

**Ewa Zwolińska**

**Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych**

**ul. Żwirki i Wigury 9/13**

**00-909 Warszawa**

**e-mail: czcsz.zamowienia@ron.mil.pl**

**ROZDZIAŁ I**

**NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

**CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCH**

**ul. Żwirki i Wigury 9/13**

**00-909 Warszawa**

**KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:**

* strona internetowa zamawiającego: https://czcsz.wp.mil.pl/pl/
* strona internetowa prowadzonego postępowania :**https://platformazakupowa.pl/pn/czcsz.**
* adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: **https://platformazakupowa.pl.**

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami znajdują w **Rozdziale XIII** SWZ.

**ROZDZIAŁ II**

**TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) [zwanej dalej ustawy Pzp].
2. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne,   
   na podstawie art. 8 ustawy Pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
3. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku poz. 835).
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące zamawiania **usług**.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.

**Rozdział III**

**INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI**

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

**ROZDZIAŁ IV**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* 1. Nazwa postępowania:

**„** **Naprawa i konserwacja infrastruktury telekomunikacyjnej ”   
Nr sprawy 2812.6.2025.EZ**

* 1. Z W ramach zamówienia postępowanie zostało podzielone na 10 części.

|  |  |
| --- | --- |
| **Część 1 –** | Naprawa i konserwacja studzienek teletechnicznych **WT Łódź.** |
| **Część 2 –** | Naprawa kanalizacji teletechnicznej **RWT Lublin.** |
| **Część 3 –** | Naprawa i konserwacja studzienek teletechnicznych **WT Bielsko-Biała.** |
| **Część 4 –** | Naprawa i konserwacja studzienek teletechnicznych **WT Nowy Glinnik.** |
| **Część 5 –** | Naprawa i konserwacja studzienek teletechnicznych **RWT Balice.** |
| **Część 6 –** | Naprawa i konserwacja studzienek teletechniczny **WT Leźnica Wielka.** |
| **Część 7 –** | Naprawa i konserwacja studni kablowych w **WT Toruń.** |
| **Część 8 –** | Naprawa i konserwacja studni kablowych w **WT Wałcz.** |
| **Część 9 –** | Naprawa i konserwacja studni kablowych na terenie **WT Choszczno.** |
| **Część 10 –** | Naprawa i konserwacja studni kablowych na terenie **WT Grudziądz** |

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną część lub części zamówienia. Oferta musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe w ramach części zamówienia na którą jest składana.

* 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera **Załącznik nr 1a do 1j** do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Opis ten należy odczytywać wraz ze zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
  2. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV):

50332000-1- Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej

* 1. Informacja o opcjach:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji.

* 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
  2. Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności nie polega w ocenie Zamawiającego na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

1. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnień wątpliwości dotyczących SWZ, o którym mowa w art. 285 ust.1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
4. Zamawiający **przewiduje możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej:**
5. Zamawiający **umożliwi** przeprowadzenie wizji lokalnej celem uzyskania informacji potrzebnych do przygotowania oferty. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Wizja lokalna może być przeprowadzona wyłącznie w obecności przedstawiciela Zamawiającego lub Użytkownika. Wszelkie koszty związane z wizją lokalną pokrywa Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu, za pośrednictwem formularza korespondencji, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 9 SWZ **chęć dokonania wizji lokalnej,** **do dnia 18.04.2025 r. do godz. 12:00.** Zamawiający wskaże wspólny termin odbycia wizji lokalnej dla konkretnej lokalizacji (części postępowania) dla wszystkich Wykonawców, zainteresowanych tą lokalizacją (częścią). Terminy wskazane przez Zamawiającego nie będą kolidowały ze sobą   
   w zakresie w jakim ten sam Wykonawca będzie zainteresowany odbyciem wizji lokalnej w kilku lokalizacjach
7. Wniosek wykonawcy musi zawierać:

* dane Wykonawcy: adresowe, kontaktowe,
* dane osób uczestniczących w wizji (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego),
* nr. rejestracyjny i markę samochodu
* część/części postępowania której/których wniosek dotyczy
* fakultatywnie zaleca się także podanie numeru/ów kontaktowych do osoby/osób zgłaszanych

*Uwaga:*

*Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się ze stosownym pozwoleniem zgodnie z decyzją nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r., w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON poz. 18).*

1. Zamawiający **żąda** wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm) ewentualnych podwykonawców – jeżeli są już znani na tym etapie (art. 462 ust. 2 ustawy Pzp).
2. Zgodnie z art. 462 ust. 8 ustawy Pzp powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

**ROZDZIAŁ V**

**TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:

**Cześć 1,2,3,4,5,6 - 80 dni** kalendarzowych od daty zawarcia umowy

**Cześć 5,6,7,8,9,10, - 60** **dni** kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

1. W przypadku gdy **dzień wykonania zamówienia** przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin dostawy upływa w pierwszym kolejnym dniu roboczym.

**Rozdział VI**

**WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

* 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**

**Opis spełnienia warunku**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

1. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

**Opis spełnienia warunku:**

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

1. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

**Opis spełnienia warunku:**

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

1. **zdolności technicznej lub zawodowej.**

**Opis spełnienia warunku:**

*Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie* ***ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert*** *, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,* ***co najmniej jedno (1) zamówienie (umowę) polegające na naprawie i konserwacji studzienek teletechnicznych o wartości nie niższej niż:***

1. ***część 1 - 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)***
2. ***część 2 - 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)***
3. ***część 3 - 600,00 zł brutto (słownie: sześćset złotych 00/100)***
4. ***część 4 - 9 300,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100)***
5. ***część 5 -* 87 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)**
6. ***część 6 - 4 700,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100)***
7. ***część 7 - 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)***
8. ***część 8 - 16 000,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100)***
9. ***część 9 - 12 000,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)***
10. ***część 10 - 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)***

***wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.***

***Uwaga.***

* *Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego w Rozdziale V jeśli wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.*  *Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za  podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.*
* *Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.*
* *W przypadku* ***usług*** *nadal wykonywanych należy podać wartość usług zrealizowanych przed upływem terminu składania ofert.*
* *W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/ umowy większy zakres prac, dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić i podać zakres i wartość każdego zamówienia, o którym mowa powyżej.*
* *Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.*
* *W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część i jego oferta zostanie oceniona, jako najwyżej punktowana w tych częściach, winien wykazać się usługą odpowiadającą najwyższą wartością części,   
  w których jest najwyżej ocenionym np. Wykonawca składając ofertę dla części 1 i 2 winien wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 usługę polegające na naprawie i konserwacji studzienek teletechnicznych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)*

1. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 SWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
2. co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek **samodzielnie** - w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 tiret pierwsze.
3. Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie **zasobów technicznych lub zawodowych** wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).

**Rozdział VII**

**PODSTAWY WYKLUCZENIA**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych
2. w art. 108 ust. 1 Pzp;
3. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 roku poz. 507):
4. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
5. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
6. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
7. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
9. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę.
10. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie okoliczności, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 3), Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy. Zaistnienie przesłanki wykluczenia będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń składanych wraz z ofertą oraz ogólnodostępnych baz danych zgodnie z informacją podaną przez Urząd Zamówień Publicznych (patrz: Stosowanie unijnego zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach - Urząd Zamówień Publicznych (uzp.gov.pl).
11. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

**Rozdział VIII**

**PODMIOTY UDOSTEPNIAJĄCE ZASOBY**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 4 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na **zdolnościach technicznych lub zawodowych** lub **sytuacji finansowej lub ekonomicznej** podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (art. 118 ust. 1 ustawy Pzp).
2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „**stosowna sytuacja**” o której mowa w  ust. 1 niniejszej SWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, **składa wraz z ofertą** **zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp).   
   Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 4A do SWZ;**
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające **zasoby zdolności techniczne lub zawodowe** lub ich **sytuacja finansowa lub ekonomiczna**, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także **zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,** które zostały przewidziane względem wykonawcy (art. 119 ustawy Pzp).
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, **zamawiający żąda**, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

* zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
* wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu (Art. 122 ustawy Pzp).

1. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów **składa dokumenty wymienione w Rozdziale IX SWZ.**
2. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Podmiotów wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VI SWZ.

**Rozdział IX**

**WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJA, SPÓŁKI CYWILNE)**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści **pełnomocnictwa** złożonego wraz z ofertą w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu.
2. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności wskazanie:

* postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
* wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
* ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Zakres umocowania musi obejmować przede wszystkim: reprezentowanie Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie w ich imieniu zobowiązań, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem   
  o zamówienie publiczne.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.

1. Wykonawcy działający w ramach spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1 SWZ, mogą załączyć do oferty odpis aktualnej umowy spółki, jeżeli będzie z niej wynikać zakres umocowania wspólników.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa do oferty:

* aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu tzw. oświadczenie wstępne o którym mowa w **art. 125 ust 1 ustawy** PZP, zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 3 do SWZ**
* oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507), zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 4 do SWZ**

1. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

**Rozdział X**

**INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH**

* 1. **OŚWIADCZENIA SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ.**

Wykonawca **wraz z ofertą** zobowiązany jest złożyć, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie **art. 125 ust. 1 ustawy** z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3 do SWZ**.

*Niniejsze oświadczenie sporządza odrębnie:*

* *wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym wspólnicy spółek cywilnych);*

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie **art. 125 ust. 5 ustawy** z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3A do SWZ** – jeżeli dotyczy

*Niniejsze oświadczenie sporządza odrębnie:*

* *podmiot(y), który(e) zobowiązał(y) się do udostępnienia zasobów, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;*

1. **zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby** na potrzeby zamówienia Wykonawcy składającego ofertę – (jeśli dotyczy) projekt zobowiązania stanowi **Załącznik nr 4A do SWZ** lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli dotyczy
2. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. **117 ust. 4 ustawy** Pzp wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5 do SWZ** – jeżeli dotyczy
3. **oświadczenie** o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.1) (według załączonego wzoru – **Załącznik nr 4 do SWZ**);

*Niniejsze oświadczenie sporządza odrębnie:*

* *wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym wspólnicy spółek cywilnych);*
* *podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;*
* *podwykonawca, na którego zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu* ***(jeżeli zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy).***

1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta **została najwyżej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym terminie, **nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania**, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. **Podmiotowe środki dowodowe** wymagane od Wykonawcy obejmują:
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający **żąda** następujących dokumentów. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
4. *wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno(1) zamówienie( umowy ) , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy -* ***załącznik nr 5B do SWZ****;*
5. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

* art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
* art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
* art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
* art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
* art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku poz. 835); Wzór stanowi **załącznik nr 3 do SWZ.**

1. **Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:**
2. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,    
   w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
3. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, tylko wówczas, gdy wskaże te środki Zamawiającemu oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność **w formularzu ofertowym** (art. 127 ust. 2 ustawy Pzp).
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2), zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń  
   i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają  
   w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
8. Złożone oświadczenia i dokumenty muszą być aktualne na dzień ich złożenia (art. 128 ust 2 ustawy Pzp).

**Rozdział XI**

**INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH**

Zamawiający **nie wymaga** od Wykonawcy złożenia przedmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, ani w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

**Rozdział XII**

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY**

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w **załączniku nr 6 do SWZ.**
2. Przesłanki umożliwiające dokonanie zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą zawierają projektowane postanowienia umowy.

**Rozdział XIII**

**INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: **platformazakupowa.pl**
2. **Zasady składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, uzupełnień, wyjaśnień   
   oraz przekazywania informacji:**
   * + - 1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) i formularza „**Wyślij wiadomość do zamawiającego**”.
         2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami wskazany jest  
            w Rozdziale XV.
         3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie  
            z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) do konkretnego wykonawcy.
         4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów   
            i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3. **Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy**

Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia   
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/), tj.:

* 1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż   
     512 kb/s,
  2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
  4. włączona obsługa JavaScript,
  5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
  6. platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
  7. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

1. **Instrukcja oraz Regulamin korzystania z Platformy zakupowej**
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) dotyczące   
   w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> .
3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
4. akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
5. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej [pod adresem](file:///C:\Users\krajewska2384\Downloads\pod%20adresem) <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> ..
6. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z** [**platformazakupowa.pl**](http://platformazakupowa.pl), w szczególności   
   za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość   
   do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. **Zmiana lub wycofanie oferty**

Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu   
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

1. **Tajemnica przedsiębiorstwa**

Na platformie zakupowej w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

1. **Rozmiar plików**

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast   
przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

1. **Format danych**
   * + - 1. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne   
            z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r.   
            w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773), zwanego dalej „Rozporządzeniem KRI”.
         2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**
         3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
2. .zip,
3. .7Z. (z zastrzeżeniem ust. 14)
   * + - 1. Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4. **Rozmiar plików**

Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

1. **Format podpisu**
2. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

* ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
* pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
* Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

1. **Podpisywanie plików**
2. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów   
   np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
4. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
5. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się   
   o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu   
   do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
6. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
7. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

**Rozdział XIV**

**INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO   
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I IART 69 USTAWY PZP.**

Zamawiający **nie przewiduje** sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

**Rozdział XV**

**WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ   
Z WYKONAWCAMI**

* 1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
     **Ewa Zwolińska e-mail:** [**czcsz.zamowienia@mon.gov.pl**](mailto:czcsz.zamowienia@mon.gov.pl)
  2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia,   
     z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie.
  3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.

**Rozdział XVI**

**TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 29.05.2025 r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż **30 dni.**
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnegooświadczenia (wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta.

**Rozdział XVII**

**OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
2. **formularz ofertowy** (według załączonego wzoru – **Załącznik nr 2 do SWZ**);

Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru,   
w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

***Wymagana forma:***

*Formularz ofertowy musi być złożony w pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu   
   i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie **art. 125 ust. 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zgodnie z **Załącznikiem nr 3 do SWZ.**

***Wymagana forma:***

*Oświadczenie musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*

1. zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (według załączonego wzoru – **Załącznik nr 4A do SWZ**) - jeżeli dotyczy;

***Wymagana forma:***

*Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   
W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.*

1. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na **podstawie art. 117 ust. 4 ustawy** z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych dotyczące dostaw, usług które wykonują poszczególni Wykonawcy Załącznik nr 5 do SWZ – jeżeli dotyczy;

***Wymagana forma:***

*Oświadczenie musi być złożony w pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym*.

1. **oświadczenia i/lub dokumenty** na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje) – jeżeli dotyczy;

***Wymagana forma:***

*Oświadczenia i/lub dokumenty muszą być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*

*W przypadku, gdy oświadczenia i lub dokumenty zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje* ***się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu*** *opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny lub zewnętrzny poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.*

*Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz*

1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia stanowiące **Załącznik nr 4 do SWZ**, składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku poz. 835);

***Wymagana forma:***

*Formularz ofertowy musi być złożony w pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*

1. **odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej** lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z pełnomocnictwa);
2. **pełnomocnictwo**, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych KRS/CEIDG);
3. **pełnomocnictwo** do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – jeżeli dotyczy.

***Wymagana forma:***

*Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny lub zewnętrzny.*

*Gdy zostało wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca:*

* *jako dokument elektroniczny – przekazuje się ten dokument,*
* *jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.*

*Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca tj. odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.*

1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
2. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące **tajemnicę przedsiębiorstwa**   
   w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż   
   w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zaleca się, aby **uzasadnienie zastrzeżenia** informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio   
   w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio   
   w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

**Rozdział XVIII**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak **nie później niż na** **2 dni** przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek   
   o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego **nie później niż na 4 dni** przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku   
   o wyjaśnienie treści SWZ.
4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pkt 1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

**ROZDZIAŁ XIX**

**MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na Platformie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy (**platformazakupowa.pl**), w terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **do dnia** | **30.04.2025 r.** | **do godziny** | **10:00** |

1. Otwarcie ofert nastąpi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **w dniu** | **30.04.2025 r.** | **o godzinie** | **10:10** |

1. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty.
2. Oferta złożona przez Wykonawcę na Platformie , nie jest widoczna dla Zamawiającego, ponieważ widnieje na Platformie jako zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu oferty przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuję otwarcie, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w termonie określonym w pkt 3, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na Platformie informacje dotyczące:

* nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
* cen zawartych w ofertach.

1. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

**Rozdział XX**

**SPOSÓB OBLICZENIA CENY**

* 1. W formularzu ofertowym – (w załączniku nr 2 do SWZ) Wykonawca oblicza cenę za każdą część zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu ofertowym oraz zgodnie z ust. 2 – 6 SWZ.
  2. Wysokość wynagrodzenia brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane   
     z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w SWZ.
  3. Cena oferty brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Zamawiający **nie przewiduje rozliczeń w innych obcych walutach.**
  4. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
  5. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową.
  6. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej   
     z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy.
  7. Zamawiający informuje, że w przypadku towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zmienionej ustawą (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), zgodnie z zapisami w art. 108 a Ustawy, podatnicy są obowiązani zastosować **mechanizm podzielonej płatności**. (tzw. MPP).
  8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe zgodnie z wytycznymi o których mowa w ppkt 1)-3) oraz uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek w następujący sposób:
     1. w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, wartości brutto z dokładnością większą niż do dwóch miejsc po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następująca zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1 grosz. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje pominięta,   
        a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie,
     2. w przypadku sumowania wartości składających się na przedmiot zamówienia – jeżeli obliczona cena oferty nie odpowiada sumie poszczególnych wartości, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano poszczególne wartości za poszczególne pozycje zamówienia,
     3. w przypadku mnożenia cen jednostkowych i ilości sztuk – jeżeli obliczona wartość nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz ilości sztuk, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę jednostkową.
  9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w **Załączniku nr 6 do SWZ** – Projektowane postanowienia umowy.

**Rozdział XXI**

**OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW   
I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**Dotyczy Części: 1,3,4,5,6,7,8,9,10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium oceny ofert** | **Waga %** |
| 1. | Cena | 60 % |
| 2. | Gwarancja na usługę | 40% |

1. Punkty przyznane za kryterium „Cena” liczone będą według następującego wzoru:

**C = (CN : CB) × 60**

gdzie:

C - liczba punktów, jakie uzyskała dana oferta w kryterium cena,

CN - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

CB - cena oferty badanej.

Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi **60.**

1. Kryterium **„Gwarancja na usługę”** - zgodnie z deklaracją Wykonawcy określoną   
   w Formularzu ofertowym. Poprzez kryterium „Gwarancja na usługę” należy rozumieć zadeklarowany okres gwarancji podany w miesiącach, przy czym „Gwarancja na usługę” nie może być krótsza niż **12 miesiące i nie dłuższa niż 24 miesiące**, liczona od dnia podpisania odbioru przedmiotu zamówienia

Punkty przyznane za kryterium **„Gwarancja na usługę”** liczone będą wg następującego wzoru:

**GNU = (ZGNU : NGNU) x 40**

GNU – liczba punktów w kryterium „Gwarancja na usługę”

NGNU – najdłuższy okres gwarancji w miesiącach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

ZGNU – okres gwarancji zadeklarowany w badanej ofercie wyrażony w miesiącach.

– W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym krótszej „Gwarancji na usługę” niż 12 miesiące, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

– W przypadku niezadeklarowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym parametru „Gwarancja na usługę”, Zamawiający uznaje, że Wykonawca zadeklarował najkrótszy okres, tj. 12 miesiące. Oferta Wykonawcy nie będzie podlegała odrzuceniu

– W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym dłuższej „Gwarancji na usługę” niż 24 miesiące, do obliczenia punktów zostanie przyjęty okres 24 miesięcy. Natomiast Wykonawca w razie wyboru jego oferty zostanie związany podanym przez niego okresem gwarancji.

Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w kryterium „Gwarancja na usługę” wynosi – **40.**

**Dotyczy Części: 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium oceny ofert** | **Waga %** |
| 1. | Cena | 60 % |
| 2. | Gwarancja na usługę | 40% |

1. Punkty przyznane za kryterium „Cena” liczone będą według następującego wzoru:

**C = (CN : CB) × 60**

gdzie:

C - liczba punktów, jakie uzyskała dana oferta w kryterium cena,

CN - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

CB - cena oferty badanej.

Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi **60.**

1. **Kryterium „Gwarancja na usługę”** - zgodnie z deklaracją Wykonawcy określoną w Formularzu ofertowym. Poprzez kryterium „Gwarancja na usługę” należy rozumieć zadeklarowany okres gwarancji podany w miesiącach, przy czym „Gwarancja na usługę” nie może być krótsza **niż** **36 miesiące i nie dłuższa niż 48 miesiące**, liczona od dnia podpisania odbioru przedmiotu zamówienia

Punkty przyznane za kryterium **„Gwarancja na usługę”** liczone będą wg następującego wzoru:

**GNU = (ZGNU : NGNU) x 40**

GNU – liczba punktów w kryterium „Gwarancja na usługę”

NGNU – najdłuższy okres gwarancji w miesiącach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

ZGNU – okres gwarancji zadeklarowany w badanej ofercie wyrażony w miesiącach.

– W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym krótszej „Gwarancji na usługę” niż 36 miesiące, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

– W przypadku niezadeklarowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym parametru „Gwarancja na usługę”, Zamawiający uznaje, że Wykonawca zadeklarował najkrótszy okres, tj. 36 miesiące. Oferta Wykonawcy nie będzie podlegała odrzuceniu

– W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym dłuższej „Gwarancji na usługę” niż 48 miesiące, do obliczenia punktów zostanie przyjęty okres 48 miesięcy. Natomiast Wykonawca w razie wyboru jego oferty zostanie związany podanym przez niego okresem gwarancji.

Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w kryterium „Gwarancja na usługę” wynosi – **40.**

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, która odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i w SWZ, oraz która uzyska najwyższą liczbę punktów, przez co należy rozumieć ofertę z najkorzystniejszym bilansem ceny oraz pozostałych kryteriów, liczonym wg:

**W = C + CNO**

gdzie:

W – łączna liczba punktów badanej oferty

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”

GNU – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja na usługę

1. Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
2. Ofertami zakwalifikowanymi do oceny wg kryteriów oceny ofert będą tylko te, które odpowiadają treści SWZ.
3. Zamawiający zsumuje punkty za poszczególne kryteria.
4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert niepodlegających odrzuceniu.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

**Rozdział XXII**

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

**Rozdział XXIII**

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Rozdział XXIV**

**INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż̇ **5 dni** od dnia przesłania zawiadomienia   
   o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo **10 dni**, jeżeli zostało przesłane   
   w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią **Załącznik nr 6 do SWZ**. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postepowanie.
6. **Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania:**

* informacji niezbędnych do wpisania do treści Umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.;
* formularza ofertowego w wersji edytowalnej;
* formularza cenowego w wersji edytowalnej (jeżeli dotyczy);
* umowy spółki cywilnej, (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty);
* projekt umowy o podwykonawstwo (jeżeli dotyczy).
* umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej).
* Zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy)

W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji, jej wzór Wykonawca winien przedstawić do akceptacji Zamawiającego. Gwarancja winna zostać podpisana przez uprawnione do tego osoby, których umocowanie wynikać będzie z załączonych do gwarancji dokumentów (pełnomocnictwa, odpisu KRS). Jako właściwy do rozpoznania sporów wynikających z gwarancji winien być wskazany **Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego**.

1. **Przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać:**

* *oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia stanowiące* ***Załącznik nr 4 do SWZ****, składanego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku poz. 835);*

Niniejsze oświadczenie składa każdy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym wspólnicy spółek cywilnych), podmioty na zasobach, których wykonawca polega przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, podwykonawcy, na zasobach których wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy)

**Rozdział XXV**

**POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY**

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie   
   o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:

niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
3. Odwołanie wnosi się w terminie:
4. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
5. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego   
   o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
12. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

**Rozdział XXVI**

**RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni SZ,
2. adres email inspektora ochrony danych osobowych: **czcsz.iod@ron.mil.pl**
3. Pani/Pana dane osobowe (w tym wszelkie dane osobowe osób zgłoszonych   
   w ofercie oraz w trakcie realizacji umowy) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego realizacją jak również na podstawie art. 6 ust. 1   
   lit. e RODO w związku z koniecznością przekazania danych niezbędnych do stworzenia i weryfikacji dokumentów upoważniających do wejścia na teren wojskowy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz osoby lub podmioty współpracujące lub wykonujące działania nadzorcze w związku   
z realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego,

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
2. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane   
   w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
4. posiada Pani/Pan:
5. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących:

* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Rozdział XXVII**

**ZAŁĄCZNIKI DO SWZ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Załącznik nr 1a do 1j –** | Opis przedmiotu zamówienia |
| **Załącznik nr 2 –** | Formularz ofertowo-cenowy |
| **Załącznik nr 3 –** | Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych |
| **Załącznik nr 3A –** | Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych |
| **Załącznik nr 4 –** | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507) |
| **Załącznik nr 4A -** | Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia |
| **Załącznik nr 5 -** | Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust. 4 ustawy Pzp |
| **Załącznik nr 5A -** | OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w związku z art. 108 ust. 1 pkt 5 |
| **Załącznik nr 5B -** | Wykaz usług |
| **Załącznik nr 6 –** | Projektowane postanowienia umowy |

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części. Wykonawca może przedstawić ofertę cenową na dowolną ilość części.**

**ZAŁĄCZNIK NR 1a DO SWZ**

**Część 1. Naprawa i konserwacja studzienek teletechnicznych WT Łódź**

1. **Termin wykonania zamówienia: 80 dni** od dnia zawarcia umowy
2. Gwarancja, serwis.
3. Wykonawca na zrealizowaną usługę oraz dostarczone materiały udzieli minimum   
   12 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty protokólarnego, bezusterkowego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Miejsce realizacji usługi w niżej podanej lokalizacji: Łódź, ul. 1 Maja 90 K-2477;   
   Łódź, ul. 6 Sierpnia 92 K-8156; Łódź ul. Źródłowa 52 K-4645;   
   Łódź ul. Pryncypalna 94 K-8732; Zgierz ul. Konstantynowska 85 K-2939.
5. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i naprawa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Studzienki w kompleksie K-2477 | J.m. | Ilość |
| 1 | nr: ST 1 ÷ ST 16, ST 19 ÷ ST 40, ST 45 ÷ ST 51. | szt. | 45 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Studzienki w kompleksie K-8156 | J.m. | Ilość |
| 2 | nr: ST 1, ST 31 ÷ 13, ST 16 ÷ ST 22, ST 25 ÷ ST 47. | szt. | 42 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Studzienki w kompleksie K-4645 | J.m. | Ilość |
| 3 | nr: ST 4 ÷ ST 6, ST 9 ÷ ST 42. | szt. | 37 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Studzienki w kompleksie K-8732 | J.m. | Ilość |
| 4 | nr: ST 1 ÷ ST 7, ST 9, ST 12, ST 13. | szt. | 10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Studzienki w kompleksie K-2939 | J.m. | Ilość |
| 5 | nr: ST 1 ÷ ST 12, ST 18 ÷ ST 31. | szt. | 26 |

Zakres czynności w kompleksie K-2477; K-8156, K-4645, K-8732 i K-2939

1. czyszczenie, konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne metalowych części pokryw i rantów studni teletechnicznych.
2. poprawienie mocowań kabli w studniach kanalizacji teletechnicznych (uzupełnienie uchwytów kablowych), wyczyszczenie studni.
3. wypompowanie wody i osuszenie studni z zalanych studzienek teletechnicznych.
4. reprofilacja uszkodzonych elementów betonowych, uzupełnienie drobnych ubytków betonu we wszystkich studniach kablowych betonem klasy C20/25.
5. zadławienie (uszczelnienie) w studni otworów kanalizacyjnych wokół rur PCV wypełnienie ubytków zaprawą klejową mrozoodporną i wodoodporną.

f) wymiana uszkodzonych pokryw włazów kanalizacji teletechnicznej.

g) wymiana ram.

1. Wykonawcy zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
2. Wykonawca przedmiotowej usługi zabezpieczy sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zamówienia.
3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony, przy zachowaniu formy pisemnej   
   w protokole odbiorczym ( Załącznik nr. 2 do Umowy ) . Protokół odbiorczy zostanie podpisany przez przedstawiciela Odbiorcy (przedstawiciel RCI Kraków) oraz Wykonawcy.
4. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o zamiarze realizacji przedmiotu umowy na terenie obiektu wojskowego przez cudzoziemców. Do czasu uzyskania zgody od Zamawiającego, cudzoziemcy nie mogą wykonywać jakichkolwiek czynności związanych z realizacją niniejszej umowy na terenie obiektu wojskowego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia terminu realizacji zamówienia z osobą odpowiedzialną z ramienia Odbiorcy. Po uzgodnieniu tego terminu Wykonawca potwierdzi go drogą elektroniczną na adres e-mail  [rcikrakow@ron.mil.pl](mailto:rcikrakow@ron.mil.pl) lub faksem na nr 261131341 na co najmniej **5 dni** roboczych przed planowanym terminem realizacji przedmiotu umowy. W treści wiadomości powinny być zawarte informacje: nr. Zlecenia, miejsce realizacji zamówienia, planowana data wykonania zamówienia, osoba/osoby realizujące zlecenie (imię i nazwisko). Marka i Nr. Rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na teren JW.
6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej przez Wykonawcę fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru usługi przez Odbiorcę i Wykonawcę.
7. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.**

1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej wyznaczone do realizacji niniejszego zamówienia zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2024, poz. 1320 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia realizowania tego obowiązku przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Wykonawca oświadcza, że od zatrudnionych osób uzyska każdorazowo stosowną zgodę na udostępnienie ich danych osobowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności informacji podanych w oświadczeniu Zamawiający jest uprawniony do naliczania kary umownej.
2. Dokumentami o których mowa w ust. 1 potwierdzającymi fakt zatrudnienia na umowę o pracę mogą być:
3. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz
4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub
5. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub
6. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie umowy o pracę.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**ZAŁĄCZNIK NR 1b DO SWZ**

**Część 2. Naprawa kanalizacji teletechnicznej w RWT Lublin.**

1. Termin wykonania zamówienia: **80 dni od** dnia zawarcia umowy.
2. Gwarancja, serwis:

Wykonawca na zrealizowaną usługę oraz dostarczone materiały udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty protokólarnego, bezusterkowego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

1. Miejsce realizacji usługi w niżej podanej lokalizacji:   
   a.) 20-468 Lublin ul. Zbigniewa Herberta 49 - teren kompleksu wojskowego K-0785 19. BZ.

b.) 20-418 Lublin ul. Nowy Świat 40 - teren kompleksu wojskowego K-8697 18. BZmot.

c.) 20-418 Lublin Al. Racławickie 44 - teren kompleksu wojskowego K-0756 3. RBlog./WT Lublin.

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa kanalizacji teletechnicznej poprzez likwidację   
   i wymianę studni teletechnicznych w RWT Lublin.
2. Likwidacja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Likwidacja studni teletechnicznych (ST) w kompleksie K - 8697 | J.m. | Ilość |
| 1. | ST 9, ST 12. | szt. | 2 |

1. Naprawa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Naprawa studni teletechnicznych (ST) w kompleksie K - 8697 | J.m. | Ilość |
| 1. | ST 6, ST 11. | szt. | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Naprawa studni teletechnicznych (ST) w kompleksie K - 0785 | J.m. | Ilość |
| 1. | ST 29, ST 30, ST 31, ST 32, ST 33. | szt. | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Naprawa studni teletechnicznych (ST) w kompleksie K - 0756 | J.m. | Ilość |
| 1. | ST 29 , ST 30, ST 31. | szt. | 3 |

1. Naprawa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Naprawa studni teletechnicznej (ST) w kompleksie K -0785 | J.m. | Ilość |
| 1. | ST 67 – typ SK 2 wymiana ramy z kołnierzem cementowym i pokrywami | szt. | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RAZEM | szt. | 13 |

Zakres prac do wykonania:

**K-8697:**

1. likwidacja studni teletechnicznych:

– SK 1 – 1 szt,

– SK 2 – 1 szt.

1. naprawa poprzez wymianę studni teletechnicznych:

– SK 1 na SK 2 – 2 szt.

**K-785**

1. naprawa poprzez wymianę studni teletechnicznych:

– SK 1 na SK 2 – 5 szt.

**K-756**

1. naprawa poprzez wymianę studni teletechnicznych:

– SK 1 na SK 2 – 3 szt.

1. naprawa poprzez wymianę ramy z kołnierzem cementowym i pokrywami:

– SK 2 – 1 szt.

1. Wykonawca jest zobowiązany uprzątnąć i zutylizować zdemontowane elementy infrastruktury teletechnicznej.
2. Z utylizacji elementów infrastruktury teletechnicznej sporządzić i dostarczyć protokół.
3. Wykonawcy zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
4. Wykonawca przedmiotowej usługi zabezpieczy sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zamówienia.
5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony, przy zachowaniu formy pisemnej   
   w protokole odbiorczym .Protokół odbiorczy zostanie podpisany przez przedstawiciela Odbiorcy (przedstawiciel RCI Kraków) oraz Wykonawcy.
6. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o zamiarze realizacji przedmiotu umowy na terenie obiektu wojskowego przez cudzoziemców. Do czasu uzyskania zgody od Zamawiającego, cudzoziemcy nie mogą wykonywać jakichkolwiek czynności związanych z realizacją niniejszej umowy na terenie obiektu wojskowego.
7. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia terminu realizacji zamówienia z osobą odpowiedzialną z ramienia Odbiorcy. Po uzgodnieniu tego terminu Wykonawca potwierdzi go drogą elektroniczną na adres e-mail  [rcikrakow@ron.mil.pl](mailto:rcikrakow@ron.mil.pl) lub faksem na nr 261131341 na co najmniej **5 dni** roboczych przed planowanym terminem realizacji przedmiotu umowy. W treści wiadomości powinny być zawarte informacje: nr. Zlecenia, miejsce realizacji zamówienia, planowana data wykonania zamówienia, osoba/osoby realizujące zlecenie (imię i nazwisko). Marka i Nr. Rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na teren JW.
8. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej przez Wykonawcę fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru usługi przez Odbiorcę i Wykonawcę.
9. Wykonawca odtworzy stan zastany (pierwotny) na terenie wykonywania prac związanych   
   z powyższym zakresem, niezależnie od podłoża wykonywania prac: nawierzchnia bitumiczna (asfalt), kostka chodnikowa, tereny zielone i itp.
10. Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację geodezyjną nowo wytworzonych elementów infrastruktury teletechnicznej i złoży ją w RZI Lublin ul. Lipowa 1A.
11. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.**

1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej wyznaczone do realizacji niniejszego zamówienia zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2024, poz. 1320 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia realizowania tego obowiązku przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Wykonawca oświadcza, że od zatrudnionych osób uzyska każdorazowo stosowną zgodę na udostępnienie ich danych osobowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności informacji podanych w oświadczeniu Zamawiający jest uprawniony do naliczania kary umownej.
2. Dokumentami o których mowa w ust. 1 potwierdzającymi fakt zatrudnienia na umowę o pracę mogą być:
3. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz
4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub
5. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub
6. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących usługi napraw  
    i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie umowy o pracę.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**ZAŁĄCZNIK NR 1c DO SWZ**

**Część 3. Naprawa i konserwacja studzienek teletechnicznych WT Bielsko-Biała**

1. **Termin wykonania zamówienia: 80 dni** od dnia zawarcia umowy
2. Gwarancja, serwis.
3. Wykonawca na zrealizowaną usługę oraz dostarczone materiały udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty protokólarnego, bezusterkowego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Miejsce realizacji usługi w niżej podanej lokalizacji: Bielsko-Biała ul. Bardowskiego 3,   
   K-1111
5. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i naprawa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Studzienki w kompleksie K-1111 | J.m. | Ilość |
| 1 | nr: ST 1, ST 8 | szt. | 2 |

Zakres czynności w kompleksie K-1111:

1. Wymiana uszkodzonych pokryw wraz z ramami na pokrywy ciężkie klasy D400
2. poprawienie mocowań kabli w studniach kanalizacji teletechnicznych (uzupełnienie uchwytów kabli), wyczyszczenie studni
3. reprofilacja uszkodzonych elementów betonowych, uzupełnienie drobnych ubytków betonu we wszystkich studniach kablowych betonem klasy C20/25
4. zadławienie (uszczelnienie) w studni otworów kanalizacyjnych wokół rur PCV wypełnienie ubytków zaprawą klejową mrozoodporną i wodoodporną.
5. Wykonawcy zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
6. Wykonawca przedmiotowej usługi zabezpieczy sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zamówienia.
7. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony, przy zachowaniu formy pisemnej   
   w protokole odbiorczym (Załącznik nr. 2 do Umowy ). Protokół odbiorczy zostanie podpisany przez przedstawiciela Odbiorcy (przedstawiciel RCI Kraków) oraz Wykonawcy.
8. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o zamiarze realizacji przedmiotu umowy na terenie obiektu wojskowego przez cudzoziemców. Do czasu uzyskania zgody od Zamawiającego, cudzoziemcy nie mogą wykonywać jakichkolwiek czynności związanych z realizacją niniejszej umowy na terenie obiektu wojskowego.
9. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia terminu realizacji zamówienia z osobą odpowiedzialną z ramienia Odbiorcy. Po uzgodnieniu tego terminu Wykonawca potwierdzi go drogą elektroniczną na adres e-mail  [rcikrakow@ron.mil.pl](mailto:rcikrakow@ron.mil.pl) lub faksem na nr 261131341 na co najmniej **5 dni** roboczych przed planowanym terminem realizacji przedmiotu umowy. W treści wiadomości powinny być zawarte informacje: nr. Zlecenia, miejsce realizacji zamówienia, planowana data wykonania zamówienia, osoba/osoby realizujące zlecenie (imię i nazwisko). Marka i Nr. Rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na teren JW.
10. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej przez Wykonawcę fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru usługi przez Odbiorcę i Wykonawcę.
11. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.**

1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej wyznaczone do realizacji niniejszego zamówienia zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2024 poz. 1320 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia realizowania tego obowiązku przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Wykonawca oświadcza, że od zatrudnionych osób uzyska każdorazowo stosowną zgodę na udostępnienie ich danych osobowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności informacji podanych w oświadczeniu Zamawiający jest uprawniony do naliczania kary umownej.
2. Dokumentami o których mowa w ust. 1 potwierdzającymi fakt zatrudnienia na umowę o pracę mogą być:
3. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz
4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub
5. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub
6. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących usługi napraw   
   i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie umowy o pracę.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**ZAŁĄCZNIK NR 1d DO SWZ**

**Część 4. Naprawa i konserwacja studzienek teletechnicznych WT Nowy Glinnik**

1. **Termin wykonania zamówienia: 80 dni** od dnia zawarcia umowy
2. Gwarancja, serwis.
3. Wykonawca na zrealizowaną usługę oraz dostarczone materiały udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty protokólarnego, bezusterkowego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Miejsce realizacji usługi w niżej podanej lokalizacji: Tomaszów-Maz., ul. Piłsudskiego 72   
   K-2512,   
   Nowy Glinnik K-6091.
5. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i naprawa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Studzienki w kompleksie K-2512 | J.m. | Ilość |
| 1 | nr: ST 1, ST1/1÷ST1/5, ST1/2/2÷ST1/2/5, ST 2, ST 3, ST 9, ST 10 | szt. | 14 |

Zakres czynności w kompleksie K-2512:

1. czyszczenie, konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne metalowych części pokryw i rantów studni teletechnicznych
2. poprawienie mocowań kabli w studniach kanalizacji teletechnicznych (uzupełnienie uchwytów kabli), wyczyszczenie studni
3. wypompowanie wody i osuszenie studni z zalanych studzienek teletechnicznych
4. reprofilacja uszkodzonych elementów betonowych, uzupełnienie drobnych ubytków betonu we wszystkich studniach kablowych betonem klasy C20/25
5. zadławienie (uszczelnienie) w studni otworów kanalizacyjnych wokół rur PCV wypełnienie ubytków zaprawą klejową mrozoodporną i wodoodporną.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Studzienki w kompleksie K-6091 | J.m. | Ilość |
| 2 | nr: ST3, ST5 ÷ ST10, ST12 ÷ ST17, | szt. | 13 |

Zakres czynności w kopleksie K-6091:

1. czyszczenie, konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne metalowych części pokryw i rantów studni teletechnicznych.
2. poprawienie mocowań kabli w studniach kanalizacji teletechnicznych (uzupełnienie uchwytów kabli)
3. reprofilacja uszkodzonych elementów betonowych
4. wypompowanie wody i osuszenie studni z zalanych studzienek teletechnicznych.
5. zadławienie (uszczelnienie) w studni otworów kanalizacyjnych wokół rur PCV.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Studzienki w kompleksie K-6091 | J.m. | Ilość |
| 2 | nr: ST 4, ST 11, T 36/2 | szt. | 3 |

Zakres czynności w kopleksie K-6091:

1. czyszczenie, konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne metalowych części pokryw i rantów studni teletechnicznych.
2. poprawienie mocowań kabli w studniach kanalizacji teletechnicznych (uzupełnienie uchwytów kabli)
3. reprofilacja uszkodzonych elementów betonowych
4. wypompowanie wody i osuszenie studni z zalanych studzienek teletechnicznych.
5. zadławienie (uszczelnienie) w studni otworów kanalizacyjnych wokół rur PCV.
6. wymiana ramy.
7. Wykonawcy zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
8. Wykonawca przedmiotowej usługi zabezpieczy sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zamówienia.
9. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony, przy zachowaniu formy pisemnej w protokole odbiorczym (Załącznik nr. 2 do Umowy ). Protokół odbiorczy zostanie podpisany przez przedstawiciela Odbiorcy (przedstawiciel RCI Kraków) oraz Wykonawcy.
10. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o zamiarze realizacji przedmiotu umowy na terenie obiektu wojskowego przez cudzoziemców. Do czasu uzyskania zgody od Zamawiającego, cudzoziemcy nie mogą wykonywać jakichkolwiek czynności związanych z realizacją niniejszej umowy na terenie obiektu wojskowego.
11. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia terminu realizacji zamówienia z osobą odpowiedzialną z ramienia Odbiorcy. Po uzgodnieniu tego terminu Wykonawca potwierdzi go drogą elektroniczną na adres e-mail  [rcikrakow@ron.mil.pl](mailto:rcikrakow@ron.mil.pl) lub faksem na nr 261131341 na co najmniej **5 dni** roboczych przed planowanym terminem realizacji przedmiotu umowy. W treści wiadomości powinny być zawarte informacje: nr. Zlecenia, miejsce realizacji zamówienia, planowana data wykonania zamówienia, osoba/osoby realizujące zlecenie (imię i nazwisko). Marka i Nr. Rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na teren JW.
12. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej przez Wykonawcę fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru usługi przez Odbiorcę i Wykonawcę.
13. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.**

1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej wyznaczone do realizacji niniejszego zamówienia zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2024, poz. 1320 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia realizowania tego obowiązku przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Wykonawca oświadcza, że od zatrudnionych osób uzyska każdorazowo stosowną zgodę na udostępnienie ich danych osobowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności informacji podanych w oświadczeniu Zamawiający jest uprawniony do naliczania kary umownej.
2. Dokumentami o których mowa w ust. 1 potwierdzającymi fakt zatrudnienia na umowę o pracę mogą być:
3. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz
4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub
5. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub
6. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie umowy o pracę.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**ZAŁĄCZNIK NR 1e DO SWZ**

**Część 5. Naprawa i konserwacja studzienek teletechnicznych RWT Balice**

1. **Termin wykonania zamówienia: 80 dni** od dnia zawarcia umowy
2. Gwarancja, serwis.
3. Wykonawca na zrealizowaną usługę oraz dostarczone materiały udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty protokólarnego, bezusterkowego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Miejsce realizacji usługi w niżej podanej lokalizacji:

**Zad. 1**

Kraków, ul. Rakowicka 29 K-3336;

**Zad. 2**

Kraków, ul. Krakowska 1 K-7373; Kraków, ul. Wrocławska 82 K-3310; Kraków, ul. Ułanów 43 K-3377; Kraków, ul. Mogilska 85 K-3322; Kraków, ul. Skrzatów K-3309; Kraków, ul. Montelupich 3 K-3324;

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i naprawa:

**Zad.1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Studzienki w kompleksie K-3336 | J.m. | Ilość |
| 1 | nr: ST 1 ÷ ST 53 | szt. | 53 |

Zakres czynności w kompleksie K-3336:

1. czyszczenie, konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne metalowych części pokryw i rantów studni teletechnicznych
2. poprawienie mocowań kabli w studniach kanalizacji teletechnicznych (uzupełnienie uchwytów kabli), wyczyszczenie studni
3. wypompowanie wody i osuszenie studni z zalanych studzienek teletechnicznych
4. reprofilacja uszkodzonych elementów betonowych, uzupełnienie drobnych ubytków betonu we wszystkich studniach kablowych betonem klasy C20/25
5. zadławienie (uszczelnienie) w studni otworów kanalizacyjnych wokół rur PCV wypełnienie ubytków zaprawą klejową mrozoodporną i wodoodporną.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Studzienki w kompleksie K-3336 | J.m. | Ilość |
| 3 | nr: ST-19;20;25;26;27;28;30;36;37;40;41;42;43;44;46;47;48;49 | szt. | 18 |

Zakres czynności w kopleksie K-3336:

1. czyszczenie, konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne metalowych części pokryw i rantów studni teletechnicznych.
2. poprawienie mocowań kabli w studniach kanalizacji teletechnicznych (uzupełnienie uchwytów kabli)
3. reprofilacja uszkodzonych elementów betonowych.
4. zadławienie (uszczelnienie) w studni otworów kanalizacyjnych wokół rur PCV.
5. wymiana uszkodzonych pokryw włazów kanalizacji teletechnicznej.
6. wymiana studni kablowej.
7. wymiana ramy

**Zad. 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Studzienka w kompleksie K-7373 | J.m. | Ilość |
| 1 | Naprawa nr:  ST1/ST2/ST5/ST7/ST11/ST12/ST14/ST17/ST21/ST23 | Szt. | 10 |
| 2 | Konserwacja Nr: ST3/ST4/ST6/ST8/ST9/ST10/ST13/ST15/ST16/ST18/ST19/ST20/ST22/ST24/ST25/ST26 | Szt. | 16 |
|  | RAZEM | Szt. | 26 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Studzienka w kompleksie K-3310 | J.m. | Ilość |
| 1 | Naprawa nr: ST4/ST5/ST16/ST22/ST25/ST29/ST31/ST32/ST34/ST40/ST46/ST54/ST57/ST69/ST72/ST74/ST79 | Szt. | 17 |
| 2 | Konserwacja Nr: ST1/ST2/ST3/ST6/ST7/ST8/ST9/ST10/ST11/ST12/ST13/ST14/ST15/ST17/ST18/ST19/ST20/ST21/ST23 /ST24/ST26/ST27/ST28/ST30/ST33/ST35/ST36/ST37/ST38/ST39/ST41/ST42/ST43/ST44/ST45/ST47/ST48/ST49/ST50/ST51/ST52/ST53/ST55/ST56/ST58/ST59/ST60/ST61/ST62/ST63/ST64/ST65/ST66/ST67/ST68/ST70/ST71/ST73/ST75/ST76/ST77/ST78/ST80/ST81/ST82/ST83/ST84/ST85/ST86/ST87/ST88/ST89 | Szt. | 72 |
|  | RAZEM | Szt. | 89 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Studzienka w kompleksie K-3391 | J.m. | Ilość |
| 1 | Naprawa nr:  ST25/ST31/ST34/ST40 | Szt. | 4 |
| 2 | Konserwacja nr: ST1/ST2/ST3/ST4/ST5/ST6/ST7/ST8/ST9/ST10/ST11/ST12/ST13/ST14/ST15/ST16/ST17/ST18/ST19/ST20 ST21/ST22/ST23/ST24/ST26/ST27/ST28/ST29/ST30/ST32/ST33/ST35/ST36/ST37/ST38/ST39/ST41/ST42 ST43/ST44/ST45/ST46 | Szt. | 42 |
|  | RAZEM | Szt. | 46 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Studzienka w kompleksie K-3322 | J.m. | Ilość |
| 1 | Naprawa nr: ST1/ST3/ST8/ST9 | Szt. | 4 |
| 2 | Konserwacja nr:  ST2/ST4/ST5/ST6/ST7 | Szt. | 5 |
|  | RAZEM | Szt. | 9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Studzienka w kompleksie 3309 | J.m. | Ilość |
| 1 | Konserwacja nr: ST1/ST2/ST3/ST4 | Szt. | 4 |
|  | RAZEM | Szt. | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Studzienka w kompleksie K-3324 | J.m. | Ilość |
| 1 | Naprawa nr:  ST5/ST9/ST12/ST15/ST19/ST22/ST25 | Szt. | 7 |
| 2 | Konserwacja nr: ST1/ST2/ST3/ST4/ST6/ST7/ST8/ST10/ST11/ST13/ST14/ST16/ST17/ST18/ST20/ST21/ST23/ST26/ST27 ST28/ST29/ST30/ST31/ST32/ST33/ST34/ST35 | Szt. | 28 |
|  | RAZEM | Szt. | 35 |

Zakres czynności w kompleksach K-7373,K-3310,K-3377,K-3322,K-3309 i K-3324; dotyczących konserwacji.

1. czyszczenie, konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne metalowych części pokryw i rantów studni teletechnicznych
2. poprawienie mocowań kabli w studniach kanalizacji teletechnicznych (uzupełnienie uchwytów kabli), wyczyszczenie studni
3. wypompowanie wody i osuszenie studni z zalanych studzienek teletechnicznych
4. reprofilacja uszkodzonych elementów betonowych, uzupełnienie drobnych ubytków betonu we wszystkich studniach kablowych betonem klasy C20/25
5. zadławienie (uszczelnienie) w studni otworów kanalizacyjnych wokół rur PCV wypełnienie ubytków zaprawą klejową mrozoodporną i wodoodporną.

Zakres czynności w kopleksie K-7373,K-3310,K-3377,K-3322,K-3324; dotyczących konserwacji i napraw.

1. czyszczenie, konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne metalowych części pokryw i rantów studni teletechnicznych.
2. poprawienie mocowań kabli w studniach kanalizacji teletechnicznych (uzupełnienie uchwytów kabli)
3. reprofilacja uszkodzonych elementów betonowych.
4. zadławienie (uszczelnienie) w studni otworów kanalizacyjnych wokół rur PCV.
5. wymiana uszkodzonych pokryw włazów kanalizacji teletechnicznej.
6. wymiana studni kablowej.
7. wymiana ramy.
8. Wykonawcy zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
9. Wykonawca przedmiotowej usługi zabezpieczy sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zamówienia.
10. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony, przy zachowaniu formy pisemnej   
    w protokole odbiorczym ( Załącznik nr. 2 do Umowy). Protokół odbiorczy zostanie podpisany przez przedstawiciela Odbiorcy (przedstawiciel RCI Kraków) oraz Wykonawcy.
11. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o zamiarze realizacji przedmiotu umowy na terenie obiektu wojskowego przez cudzoziemców. Do czasu uzyskania zgody od Zamawiającego, cudzoziemcy nie mogą wykonywać jakichkolwiek czynności związanych z realizacją niniejszej umowy na terenie obiektu wojskowego.
12. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia terminu realizacji zamówienia z osobą odpowiedzialną z ramienia Odbiorcy. Po uzgodnieniu tego terminu Wykonawca potwierdzi go drogą elektroniczną na adres e-mail  [rcikrakow@ron.mil.pl](mailto:rcikrakow@ron.mil.pl) lub faksem na nr 261131341 na co najmniej **5 dni** roboczych przed planowanym terminem realizacji przedmiotu umowy. W treści wiadomości powinny być zawarte informacje: nr. Zlecenia, miejsce realizacji zamówienia, planowana data wykonania zamówienia, osoba/osoby realizujące zlecenie (imię i nazwisko). Marka i Nr. Rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na teren JW.
13. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej przez Wykonawcę fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru usługi przez Odbiorcę i Wykonawcę.
14. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.**

1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej wyznaczone do realizacji niniejszego zamówienia zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2024, poz. 1320 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia realizowania tego obowiązku przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Wykonawca oświadcza, że od zatrudnionych osób uzyska każdorazowo stosowną zgodę na udostępnienie ich danych osobowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności informacji podanych w oświadczeniu Zamawiający jest uprawniony do naliczania kary umownej.
2. Dokumentami o których mowa w ust. 1 potwierdzającymi fakt zatrudnienia na umowę o pracę mogą być:
3. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz
4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub
5. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub
6. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie umowy o pracę.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**ZAŁĄCZNIK NR 1f DO SWZ**

**Część 6. Naprawa i konserwacja studzienek teletechnicznych WT Leźnica Wielka**

1. **Termin wykonania zamówienia: 80 dni** od dnia zawarcia umowy
2. Gwarancja, serwis.
3. Wykonawca na zrealizowaną usługę oraz dostarczone materiały udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty protokólarnego, bezusterkowego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Miejsce realizacji usługi w niżej podanej lokalizacji:

95–043 Leźnica Wielka Kompleks 6029.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i naprawa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Studzienek kablowych w kompleksie K-6029 | J.m. | Ilość |
| 1 | Koszary – studzienki kablowe nr: ST1; ST27; ST51. | szt. | 3 |
| 2 | Lotnisko – studzienki kablowe nr: ST64; ST64/1; ST64/2; ST64/3; ST65; ST69; ST90; ST91; ST92; ST94; ST95; ST144. | szt. | 12 |

Zakres czynności w kompleksie K-6029:

1. czyszczenie, konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne metalowych części pokryw i rantów studni teletechnicznych
2. poprawienie mocowań kabli w studniach kanalizacji teletechnicznych (uzupełnienie uchwytów kabli), wyczyszczenie studni
3. wypompowanie wody i osuszenie studni z zalanych studzienek teletechnicznych
4. reprofilacja uszkodzonych elementów betonowych, uzupełnienie drobnych ubytków betonu we wszystkich studniach kablowych betonem klasy C20/25
5. zadławienie (uszczelnienie) w studni otworów kanalizacyjnych wokół rur PCV wypełnienie ubytków zaprawą klejową mrozoodporną i wodoodporną
6. wymiana uszkodzonych pokryw włazów studzienek teletechnicznych – pokrywy podwójne lekkie(6szt)
7. wymiana ramy podwójnej lekkiej na ramę ciężką obetonowaną (np.; kl. B125)
8. wymiana pokrywy podwójnej lekkiej na pokrywę ciężką z wywietrznikiem(np.: kl.B125)
9. Wykonawcy zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
10. Wykonawca przedmiotowej usługi zabezpieczy sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zamówienia.
11. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony, przy zachowaniu formy pisemnej w protokole odbiorczym (Załącznik nr.2 do Umowy ). Protokół odbiorczy zostanie podpisany przez przedstawiciela Odbiorcy (przedstawiciel RCI Kraków) oraz Wykonawcy.
12. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o zamiarze realizacji przedmiotu umowy na terenie obiektu wojskowego przez cudzoziemców. Do czasu uzyskania zgody od Zamawiającego, cudzoziemcy nie mogą wykonywać jakichkolwiek czynności związanych z realizacją niniejszej umowy na terenie obiektu wojskowego.
13. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia terminu realizacji zamówienia z osobą odpowiedzialną z ramienia Odbiorcy. Po uzgodnieniu tego terminu Wykonawca potwierdzi go drogą elektroniczną na adres e-mail  [rcikrakow@ron.mil.pl](mailto:rcikrakow@ron.mil.pl) lub faksem na nr 261131341 na co najmniej **5 dni** roboczych przed planowanym terminem realizacji przedmiotu umowy. W treści wiadomości powinny być zawarte informacje: nr. Zlecenia, miejsce realizacji zamówienia, planowana data wykonania zamówienia, osoba/osoby realizujące zlecenie (imię i nazwisko). marka i nr. rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na teren JW.
14. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej przez Wykonawcę fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru usługi przez Odbiorcę i Wykonawcę.
15. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.**

1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej wyznaczone do realizacji niniejszego zamówienia zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2024, poz. 1320 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia realizowania tego obowiązku przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Wykonawca oświadcza, że od zatrudnionych osób uzyska każdorazowo stosowną zgodę na udostępnienie ich danych osobowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności informacji podanych w oświadczeniu Zamawiający jest uprawniony do naliczania kary umownej.
2. Dokumentami o których mowa w ust. 1 potwierdzającymi fakt zatrudnienia na umowę o pracę mogą być:
3. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz
4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub
5. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub
6. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących usługi napraw
8. i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie umowy o pracę.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**ZAŁĄCZNIK NR 1g DO SWZ**

**Część nr 7 – Naprawa i konserwacja studni kablowych – WT Toruń.**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy i konserwacji studni kablowych zlokalizowanych na terenie K-2011, K-2012, K-2017, K-2058 w m. Toruń.

Studnie kablowe zlokalizowane są na terenie:

1. KK nr 2011 przy ul. Sienkiewicza 31-33 w Toruniu w ilości: SK-1- 1;
2. KK nr 2017 przy ul. Sienkiewicza 35-37 w Toruniu w ilości: SK-1- 10 szt., SK-2- 5 szt., SK-6- 1 szt., SKR-2- 4 szt.;
3. KK nr 2012 przy ul. podgórskiej 14 w Toruniu w ilości: SK-1- 13 szt., SK-2- 6 szt., SK-6- 6 szt.;
4. KK nr 2058 przy ul. Balonowej 9 w Toruniu w ilości: SK-1- 3 szt.
5. Zakres prac do wykonania:
6. Wymiana ram i pokryw studni kablowych typu SK-1 – 11 szt., SK-2 – 2 szt. na fabrycznie nowe z jednoczesnym wyrównaniem studni do poziomu gruntu.
7. Wyczyszczenie wnętrza studni kablowych.
8. Oczyszczenie odstojników.
9. Uzupełnienie drobnych ubytków betonu (ubytki nie większe niż 250 x 250 x 150 mm) w studniach kablowych betonem klasy C20/25.
10. Konserwacja (malowanie), po uprzednim oczyszczeniu korozji i łuszczących warstw farby, elastyczną farbą antykorozyjną, wodo i mrozoodporną, kolor czerwony tlenkowy, wszystkich części metalowych pokryw i ram studni kablowych.
11. Sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotowej usługi zabezpieczy wykonawca we własnym zakresie. Materiały do wykonania usługi muszą być fabrycznie nowe.

**WARUNKI ZAMÓWIENIA:**

1. Wykonawca sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotowej usługi zabezpieczy we własnym zakresie. Materiały użyte do wykonania usługi muszą być fabrycznie nowe.
2. Zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, aby nie dopuścić do przebywania w zasięgu robót osób nieupoważnionych, w celu zachowania właściwych warunków BHP.
3. Usługa będzie realizowana w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 chyba że zamawiający i wykonawca w trakcie prowadzonych rozmów ustalą inaczej.
4. Na wykonaną usługę wykonawca udzieli gwarancji na minimum 12 miesięcy.
5. Na min. 5 dni przed przystąpieniem do realizacji usługi wykonawca prześle informację do Regionalnego Centrum Informatyki w Bydgoszczy zawierającą: termin wykonania usługi, imię i nazwisko osób wykonujących usługę, nr i seria dowodu osobistego, model samochodu i nr rejestracyjny na nr fax 261414304 lub adres e-mail: [rcibydgoszcz.kancelarianr1@ron.mil.pl](mailto:rcibydgoszcz.kancelarianr1@ron.mil.pl).
6. Wymagane jest aby na terenach zamkniętych kompleksów wojskowych pracowali tylko obywatele Polski, ewentualnie obcokrajowcy z polskim obywatelstwem.
7. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po zakończeniu i odbiorze prac, na podstawie sporządzonego i podpisanego protokołu odbioru usługi w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Zamawiającym oraz płatnikiem za wykonaną usługę będzie Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w Warszawie.
9. Cena musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w sposób zapewniający należyte jej wykonanie.
10. Przy odbiorze wykonawca przekaże:

* protokół odbioru z wykonanych prac;
* certyfikaty, deklaracji i karty wyrobów materiałów użytych przy wykonaniu prac.

1. Powstałe odpady i usunięte zanieczyszczenia wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.
2. Przerwy w pracach (inne niż spowodowane warunkami pogodowymi) powyżej jednego dnia należy pisemnie uzgodnić z zamawiającym.

**Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.**

1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej wyznaczone do realizacji niniejszego zamówienia zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2024, poz. 1320 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia realizowania tego obowiązku przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Wykonawca oświadcza, że od zatrudnionych osób uzyska każdorazowo stosowną zgodę na udostępnienie ich danych osobowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności informacji podanych w oświadczeniu Zamawiający jest uprawniony do naliczania kary umownej.
2. Dokumentami o których mowa w ust. 1 potwierdzającymi fakt zatrudnienia na umowę o pracę mogą być:
3. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy   
   o pracę osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz
4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących usługi napraw   
   i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana   
   w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub
5. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub
6. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących usługi napraw   
   i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie umowy o pracę.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**ZAŁĄCZNIK NR 1h DO SWZ**

**Część nr 8 – Naprawa i konserwacja studni kablowych w WT Wałcz.**

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja studni kablowych rozdzielczych SKR-2 – 18 szt.   
   i ewentualnie udrożnienie kanałów kablowych w m. Wałcz.
2. Zakres prac do wykonania:
3. Konserwacja studni teletechnicznych SKR-2 18 szt. na ul. Kościuszki 24 (JW4094).
4. Wyczyszczenie wnętrza studni kablowych.
5. Oczyszczenie odstojników.
6. Sprawdzenie drożności kanałów kablowych i ewentualnie udrożnienie.
7. Uzupełnienie drobnych ubytków betonu (ubytki nie większe niż 250 x 250 x 150 mm) we wszystkich studniach kablowych betonem klasy C20/25.
8. Konserwacja farbą antykorozyjną, wodo i mrozoodporną, kolor czerwony tlenkowy wszystkich części metalowych pokryw i ram studni kablowych.

WT Wałcz XXX …………………… …………………...

*(Właściciel) (nr zadania/inwestycji)*

**2147/SK1**

*(Numer kompleksu wojskowego / nr studni w dokumentacji powykonawczej)*

1. Wykonanie tabliczek opisowych studni kablowych zgod
2. nych z NO-58-A223 2018 oraz wymogami Użytkownika. Opis powinien być wykonany z tworzywa sztucznego lub blachy aluminiowej o grubości 2 mm o rozmiarze 10/4,5 cm i umieszczony   
   w widocznym miejscu - ramie studni. Miejsce montażu powinno zapewnić szybką identyfikację studni.

Rysunek Wzór tabliczki opisowej studni kablowej RWT Poznań

1. Preferowany montaż tabliczek – 2 kołki ramowe Ø 6 mm ze stali nierdzewnej. Kołnierz wkrętu musi być zlicowany z tabliczką opisu.

**WARUNKI ZAMÓWIENIA:**

1. Wykonawca sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotowej usługi zabezpieczy we własnym zakresie. Materiały użyte do wykonania usługi muszą być fabrycznie nowe.
2. Zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, aby nie dopuścić do przebywania w zasięgu robót osób nieupoważnionych, w celu zachowania właściwych warunków BHP.
3. Usługa będzie realizowana w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 chyba że zamawiający i wykonawca w trakcie prowadzonych rozmów ustalą inaczej.
4. Na wykonaną usługę wykonawca udzieli gwarancji na minimum 12 miesięcy.
5. Na min. 5 dni przed przystąpieniem do realizacji usługi wykonawca prześle informację do Regionalnego Centrum Informatyki w Bydgoszczy zawierającą: termin wykonania usługi, imię i nazwisko osób wykonujących usługę, nr i seria dowodu osobistego, model samochodu i nr rejestracyjny na nr fax 261414304 lub adres e-mail: [rcibydgoszcz.kancelarianr1@ron.mil.pl](mailto:rcibydgoszcz.kancelarianr1@ron.mil.pl).
6. Wymagane jest aby na terenach zamkniętych kompleksów wojskowych pracowali tylko obywatele Polski, ewentualnie obcokrajowcy z polskim obywatelstwem.
7. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po zakończeniu i odbiorze prac, na podstawie sporządzonego i podpisanego protokołu odbioru usługi w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Zamawiającym oraz płatnikiem za wykonaną usługę będzie Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w Warszawie.
9. Cena musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w sposób zapewniający należyte jej wykonanie.
10. Przy odbiorze wykonawca przekaże:

* protokół odbioru z wykonanych prac;
* certyfikaty, deklaracji i karty wyrobów materiałów użytych przy wykonaniu prac.

1. Powstałe odpady i usunięte zanieczyszczenia wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.
2. Przerwy w pracach (inne niż spowodowane warunkami pogodowymi) powyżej jednego dnia należy pisemnie uzgodnić z zamawiającym.

**Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.**

1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej wyznaczone do realizacji niniejszego zamówienia zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2024, poz. 1320 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia realizowania tego obowiązku przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Wykonawca oświadcza, że od zatrudnionych osób uzyska każdorazowo stosowną zgodę na udostępnienie ich danych osobowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności informacji podanych w oświadczeniu Zamawiający jest uprawniony do naliczania kary umownej.
2. Dokumentami o których mowa w ust. 1 potwierdzającymi fakt zatrudnienia na umowę o pracę mogą być:
3. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy   
   o pracę osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz
4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących usługi napraw   
   i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana   
   w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub
5. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub
6. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących usługi napraw   
   i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie umowy o pracę.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**ZAŁĄCZNIK NR 1i DO SWZ**

**Część nr 9 – Naprawa i konserwacja studni kablowych na terenie WT Choszczno.**

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja studni kablowych:
2. ul. Drawieńska 40 na terenie KK 1266 i KK 1267 (33 szt.)

* studnia kablowa SK1 – 8 szt.
* studnia kablowa SK2 – 25 szt.

1. ul. Chrobrego 8 na terenie KK 5030 (1 szt.)

* studnia kablowa SK2 – 1 szt.

1. ul. Jagiełły 14 (2 szt.)

* studnia kablowa SK1 – 1 szt.
* studnia kablowa SK2 – 1 szt.

1. ul. Chrobrego 6, naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 2 (1 szt.)

* studnia kablowa SK1 – 1 szt.

1. ul. Drawieńska 38,40,44,46 (6 szt.)

* studnia kablowa SK1 – 1 szt.
* studnia kablowa SK2 – 5 szt.

1. Zakres prac do wykonania:
2. Czyszczenie wnętrza studni kablowych z nagromadzonych osadów wraz z ich utylizacją.
3. Oczyszczenie odstojników.
4. Uzupełnianie ubytków zaprawy cementowej na ramach i pokrywach studni oraz wewnętrznych ścianach, podłogach studni betonem klasy C20/25.
5. Malowanie, po uprzednim oczyszczeniu korozji i łuszczących warstw farby, elastyczną farbą antykorozyjną, wodo i mrozoodporną, kolor czarny (RAL 9005), wszystkich części metalowych.
6. Wymiana uszkodzonych rur wspornikowych i wsporników kablowych oraz uzupełnienie brakujących wsporników pod kable.
7. Ułożenie kabli w uchwytach kablowych.
8. Uszczelnianie otworów kanalizacji wchodzącej do budynków pianką uszczelniającą.
9. Zaślepienie i uszczelnienie otworów w studniach mających kontakt z ziemią pianką poliuretanową lub innym odpowiednim środkiem, zabezpieczając je przed zamuleniem.
10. Wymiana ramy i pokrywy studni kablowej SK2 – 1 szt. na fabrycznie nową   
    z jednoczesnym wyrównaniem studni do poziomu gruntu przy ul. Jagiełły 14.

**WARUNKI ZAMÓWIENIA:**

1. Wykonawca sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotowej usługi zabezpieczy we własnym zakresie. Materiały użyte do wykonania usługi muszą być fabrycznie nowe.
2. Zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, aby nie dopuścić do przebywania w zasięgu robót osób nieupoważnionych, w celu zachowania właściwych warunków BHP.
3. Usługa będzie realizowana w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 chyba że zamawiający i wykonawca w trakcie prowadzonych rozmów ustalą inaczej.
4. Na wykonaną usługę wykonawca udzieli gwarancji na minimum 12 miesięcy.
5. Na min. 5 dni przed przystąpieniem do realizacji usługi wykonawca prześle informację do Regionalnego Centrum Informatyki w Bydgoszczy zawierającą: termin wykonania usługi, imię i nazwisko osób wykonujących usługę, nr i seria dowodu osobistego, model samochodu i nr rejestracyjny na nr fax 261414304 lub adres e-mail: [rcibydgoszcz.kancelarianr1@ron.mil.pl](mailto:rcibydgoszcz.kancelarianr1@ron.mil.pl).
6. Wymagane jest aby na terenach zamkniętych kompleksów wojskowych pracowali tylko obywatele Polski, ewentualnie obcokrajowcy z polskim obywatelstwem.
7. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po zakończeniu i odbiorze prac, na podstawie sporządzonego i podpisanego protokołu odbioru usługi w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Zamawiającym oraz płatnikiem za wykonaną usługę będzie Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w Warszawie.
9. Cena musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w sposób zapewniający należyte jej wykonanie.
10. Przy odbiorze wykonawca przekaże:

* protokół odbioru z wykonanych prac;
* certyfikaty, deklaracji i karty wyrobów materiałów użytych przy wykonaniu prac.

1. Powstałe odpady i usunięte zanieczyszczenia wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.
2. Przerwy w pracach (inne niż spowodowane warunkami pogodowymi) powyżej jednego dnia należy pisemnie uzgodnić z zamawiającym.

**Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.**

1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej wyznaczone do realizacji niniejszego zamówienia zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2024, poz. 1320 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia realizowania tego obowiązku przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Wykonawca oświadcza, że od zatrudnionych osób uzyska każdorazowo stosowną zgodę na udostępnienie ich danych osobowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności informacji podanych w oświadczeniu Zamawiający jest uprawniony do naliczania kary umownej.
2. Dokumentami o których mowa w ust. 1 potwierdzającymi fakt zatrudnienia na umowę o pracę mogą być:
3. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy   
   o pracę osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz
4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących usługi napraw   
   i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana   
   w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub
5. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub
6. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących usługi napraw   
   i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie umowy o pracę.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**ZAŁĄCZNIK NR 1j DO SWZ**

**Część nr 10 – Naprawa i konserwacja studni kablowych na terenie WT Grudziądz.**

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja studni kablowych na terenie miasta Grudziądz:
2. na terenie KK 1444 (10 szt.):

* studnia kablowa SK-1 – 5 szt.,
* studnia kablowa SK-2 – 4 szt.,
* studnia kablowa SK-6 – 1 szt.

1. na terenie KK 1445 (18 szt.):

* studnia kablowa SK-1 – 9 szt.,
* studnia kablowa SKR-1 – 2 szt.,
* studnia kablowa SK-2 – 7 szt.

1. na terenie KK 1446 (14 szt.):

* studnia kablowa SK-1 – 8 szt.,
* studnia kablowa SKR-1 – 1 szt.,
* studnia kablowa SK-2 – 5 szt.,

1. na terenie KK 1449 (37 szt.):

* studnia kablowa SK-1 – 6 szt.,
* studnia kablowa SKR-1 – 4 szt.,
* studnia kablowa SK-2 – 27 szt.

1. na terenie KK 1451 (51 szt.):

* studnia kablowa SK-1 – 15 szt.,
* studnia kablowa SKR-1 – 5 szt.,
* studnia kablowa SK-2 – 31 szt.,

1. na terenie KK 1452 (6 szt.):

* studnia kablowa SK-1 - 1 szt.,
* studnia kablowa SK-2 – 5 szt.,

1. na terenie KK 1454 (8 szt.):

* studnia kablowa SK-1 – 5 szt.,
* studnia kablowa SKR-1 – 1 szt.,
* studnia kablowa SK-2 – 2 szt.,

1. na terenie KK 1455 (10 szt.):

* studnia kablowa SK-1 – 1 szt.,
* studnia kablowa SKR-1 – 4 szt.,
* studnia kablowa SK-2 – 5 szt.

1. na terenie KK 1462 (4 szt.):

* studnia kablowa SK-2 - 4 szt.

1. na terenie KK 1464 (25 szt.):

* studnia kablowa SK-2 – 25 szt.

1. Zakres prac do wykonania:
2. Wyczyszczenie wnętrza studni kablowych.
3. Oczyszczenie odstojników.
4. Uzupełnienie drobnych ubytków betonu (ubytki nie większe niż 250 x 250 x 150 mm) we wszystkich studniach kablowych betonem klasy C20/25.
5. Malowanie, po uprzednim oczyszczeniu korozji i łuszczących warstw farby, elastyczną farbą antykorozyjną, wodo i mrozoodporną, kolor szary ciemny (RAL7005), wszystkich części metalowych.
6. W przypadku braku możliwości naprawy pokrywy wraz z ramą należy wymienić na nową.
7. Ułożenie kabli w uchwytach kablowych.

**WARUNKI ZAMÓWIENIA:**

1. Wykonawca sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotowej usługi zabezpieczy we własnym zakresie. Materiały użyte do wykonania usługi muszą być fabrycznie nowe.
2. Zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, aby nie dopuścić do przebywania w zasięgu robót osób nieupoważnionych, w celu zachowania właściwych warunków BHP.
3. Usługa będzie realizowana w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 chyba że zamawiający i wykonawca w trakcie prowadzonych rozmów ustalą inaczej.
4. Na wykonaną usługę wykonawca udzieli gwarancji na minimum 12 miesięcy.
5. Na min. 5 dni przed przystąpieniem do realizacji usługi wykonawca prześle informację do Regionalnego Centrum Informatyki w Bydgoszczy zawierającą: termin wykonania usługi, imię   
   i nazwisko osób wykonujących usługę, nr i seria dowodu osobistego, model samochodu i nr rejestracyjny na nr fax 261414304 lub adres e-mail: [rcibydgoszcz.kancelarianr1@ron.mil.pl](mailto:rcibydgoszcz.kancelarianr1@ron.mil.pl).
6. Wymagane jest aby na terenach zamkniętych kompleksów wojskowych pracowali tylko obywatele Polski, ewentualnie obcokrajowcy z polskim obywatelstwem.
7. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po zakończeniu i odbiorze prac, na podstawie sporządzonego i podpisanego protokołu odbioru usługi w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Zamawiającym oraz płatnikiem za wykonaną usługę będzie Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w Warszawie.
9. Cena musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w sposób zapewniający należyte jej wykonanie.
10. Przy odbiorze wykonawca przekaże:

* protokół odbioru z wykonanych prac;
* certyfikaty, deklaracji i karty wyrobów materiałów użytych przy wykonaniu prac.

1. Powstałe odpady i usunięte zanieczyszczenia wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.
2. Przerwy w pracach (inne niż spowodowane warunkami pogodowymi) powyżej jednego dnia należy pisemnie uzgodnić z zamawiającym.

**Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.**

1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej wyznaczone do realizacji niniejszego zamówienia zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2024, poz. 1320 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia realizowania tego obowiązku przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Wykonawca oświadcza, że od zatrudnionych osób uzyska każdorazowo stosowną zgodę na udostępnienie ich danych osobowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności informacji podanych w oświadczeniu Zamawiający jest uprawniony do naliczania kary umownej.
2. Dokumentami o których mowa w ust. 1 potwierdzającymi fakt zatrudnienia na umowę o pracę mogą być:
3. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy   
   o pracę osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz
4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących usługi napraw   
   i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana   
   w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub
5. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub
6. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących usługi napraw   
   i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie umowy o pracę.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ**

…………………, dnia ……………

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Naprawa i konserwacja infrastruktury telekomunikacyjnej - nr sprawy 2812.6.2025.EZ**

Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum i wymagane dane)*

Adres Wykonawcy ..............................................................................................................

NIP: ................................. REGON: …….…….............. NR KRS: .......................................

PESEL: ................................................................................................................................

*(w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz osób fizycznych)*

Numer telefonu ......................................, E-mail ………………………………………………

Nawiązując do treści ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego w trybie podstawowym   
na „**Naprawa i konserwacja infrastruktury telekomunikacyjnej”   
nr sprawy 2812.6.2025.EZ**, oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie i na zasadach opisanych w SWZ.

**Część 1** – Naprawa i konserwacja studzienek teletechnicznych **WT Łódź.**

|  |
| --- |
| **brutto: ………………………………………………………… zł**  **(słownie zł: ………………………………………………………………….. …./100), w tym:**   * wartość …………………………………………………… zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100)   * podatek VAT (….%) ………………………………. Zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100).  *Podana cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.: należny podatek VAT, koszty gwarancji i rękojmi****, a także wszelkie inne opłaty****, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.* |
| Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia **w terminie …… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.** |
| Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia **na okres …………….. miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru bez uwag** *(nie krótszej niż 12 miesięcy i nie dłuższej niż 24 miesiące)* |

**Część 2** – Naprawa kanalizacji teletechnicznej **RWT Lublin.**

|  |
| --- |
| **brutto: ………………………………………………………… zł**  **(słownie zł: ………………………………………………………………….. …./100), w tym:**   * wartość …………………………………………………… zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100)   * podatek VAT (….%) ………………………………. Zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100).  *Podana cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.: należny podatek VAT, koszty gwarancji i rękojmi****, a także wszelkie inne opłaty****, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.* |
| Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia **w terminie …… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.** |
| Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia **na okres …………….. miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru bez uwag** *(nie krótszej niż 36 miesięcy i nie dłuższej niż 48 miesiący)* |

**Część 3** – Naprawa i konserwacja studzienek teletechnicznych **WT Bielsko-Biała.**

|  |
| --- |
| **brutto: ………………………………………………………… zł**  **(słownie zł: ………………………………………………………………….. …./100), w tym:**   * wartość …………………………………………………… zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100)   * podatek VAT (….%) ………………………………. Zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100).  *Podana cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.: należny podatek VAT, koszty gwarancji i rękojmi****, a także wszelkie inne opłaty****, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.* |
| Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia **w terminie ….. dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.** |
| Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia **na okres …………….. miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru bez uwag** *(nie krótszej niż 12 miesięcy i nie dłuższej niż 24 miesiące)* |

**Część 4** – Naprawa i konserwacja studzienek teletechnicznych **WT Nowy Glinnik.**

|  |
| --- |
| **brutto: ………………………………………………………… zł**  **(słownie zł: ………………………………………………………………….. …./100), w tym:**   * wartość …………………………………………………… zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100)   * podatek VAT (….%) ………………………………. Zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100).  *Podana cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.: należny podatek VAT, koszty gwarancji i rękojmi****, a także wszelkie inne opłaty****, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.* |
| Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia **w terminie ….. dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.** |
| Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia **na okres …………….. miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru bez uwag** *(nie krótszej niż 12 miesięcy i nie dłuższej niż 24 miesiące)* |

**Część 5** – Naprawa i konserwacja studzienek teletechnicznych **RWT Balice.**

|  |
| --- |
| **brutto: ………………………………………………………… zł**  **(słownie zł: ………………………………………………………………….. …./100), w tym:**   * wartość …………………………………………………… zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100)   * podatek VAT (….%) ………………………………. Zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100).  *Podana cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.: należny podatek VAT, koszty gwarancji i rękojmi****, a także wszelkie inne opłaty****, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.* |
| Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia **w terminie ….. dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.** |
| Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia **na okres …………….. miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru bez uwag** *(nie krótszej niż 12 miesięcy i nie dłuższej niż 24 miesiące)* |

**Część 6** – Naprawa i konserwacja studzienek teletechniczny **WT Leźnica Wielka.**

|  |
| --- |
| **brutto: ………………………………………………………… zł**  **(słownie zł: ………………………………………………………………….. …./100), w tym:**   * wartość …………………………………………………… zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100)   * podatek VAT (….%) ………………………………. Zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100).  *Podana cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.: należny podatek VAT, koszty gwarancji i rękojmi****, a także wszelkie inne opłaty****, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.* |
| Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia **w terminie ……. dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.** |
| Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia **na okres …………….. miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru bez uwag** *(nie krótszej niż 12 miesięcy i nie dłuższej niż 24 miesiące)* |

**Część 7** – Naprawa i konserwacja studni kablowych w **WT Toruń.**

|  |
| --- |
| **brutto: ………………………………………………………… zł**  **(słownie zł: ………………………………………………………………….. …./100), w tym:**   * wartość …………………………………………………… zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100)   * podatek VAT (….%) ………………………………. Zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100).  *Podana cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.: należny podatek VAT, koszty gwarancji i rękojmi****, a także wszelkie inne opłaty****, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.* |
| Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia **w terminie ….. dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.** |
| Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia **na okres …………….. miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru bez uwag** *(nie krótszej niż 12 miesięcy i nie dłuższej niż 24 miesiące)* |

**Część 8** – Naprawa i konserwacja studni kablowych w **WT Wałcz.**

|  |
| --- |
| **brutto: ………………………………………………………… zł**  **(słownie zł: ………………………………………………………………….. …./100), w tym:**   * wartość …………………………………………………… zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100)   * podatek VAT (….%) ………………………………. Zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100).  *Podana cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.: należny podatek VAT, koszty gwarancji i rękojmi****, a także wszelkie inne opłaty****, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.* |
| Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia **w terminie ….. dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.** |
| Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia **na okres …………….. miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru bez uwag** *(nie krótszej niż 12 miesięcy i nie dłuższej niż 24 miesiące)* |

**Część 9** – Naprawa i konserwacja studni kablowych na terenie **WT Choszczno.**

|  |
| --- |
| **brutto: ………………………………………………………… zł**  **(słownie zł: ………………………………………………………………….. …./100), w tym:**   * wartość …………………………………………………… zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100)   * podatek VAT (….%) ………………………………. Zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100).  *Podana cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.: należny podatek VAT, koszty gwarancji i rękojmi****, a także wszelkie inne opłaty****, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.* |
| Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia **w terminie …… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.** |
| Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia **na okres …………….. miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru bez uwag** *(nie krótszej niż 12 miesięcy i nie dłuższej niż 24 miesiące)* |

**Część 10** – Naprawa i konserwacja studni kablowych na terenie **WT Grudziądz.**

|  |
| --- |
| **brutto: ………………………………………………………… zł**  **(słownie zł: ………………………………………………………………….. …./100), w tym:**   * wartość …………………………………………………… zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100)   * podatek VAT (….%) ………………………………. Zł   (słownie zł: ………………………………………………………………. …../100).  *Podana cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.: należny podatek VAT, koszty gwarancji i rękojmi****, a także wszelkie inne opłaty****, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.* |
| Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia **w terminie …… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.** |
| Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia **na okres …………….. miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru bez uwag** *(nie krótszej niż 12 miesięcy i nie dłuższej niż 24 miesiące)* |

***[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia]***

Niniejszym oświadczamy, że:

1. Oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ wykonanie przedmiotu umowy;
2. zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz treść wyjaśnień i zmian do SWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń;
3. zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej wymienionych;
4. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
5. akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie **do 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
6. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty;
7. jesteśmy związani ofertą **30 dni** od terminu składania ofert;
8. zapoznałem(liśmy) się i w pełni respektuję(emy) postanowienia zawarte odpowiednio w Regulaminie korzystania z Platformy Smart PZP.
9. wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oraz przedstawię w trakcie realizacji zamówienia publicznego. W zakresie danych wymaganych podczas realizacji zamówienia publicznego będę wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO w stosunku do wszystkich osób, których dane będę przekazywał zgodnie z wymaganiami dokumentacji postępowania;
10. zamówienie realizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części zamówienia (*wypełnić jeśli dotyczy*):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Firma podwykonawcy** | **Część zamówienia / zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

1. wybór mojej / naszej oferty:

* **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, \*/\*\*
* **będzie** prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na następujące produkty:\*/\*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Produkt | Wartość netto (PLN) | Stawka podatku VAT. która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie |
| 1 |  |  |  |
| **Razem** | |  |  |

\*niepotrzebne skreślić

\*\* brak podania informacji zostanie uznany za brak powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

1. Na podstawie art.. 127 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy)  
   o udzielenie zamówienia publicznego oraz podmiotowe środki dowodowe, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy  
   i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, przechowywane przez zamawiającego zgodnie  
   z art. 78 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 Pzp i potwierdzam ich prawidłowość i aktualność

(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6-9 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,* znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa postępowania | Numer postępowania (oznaczenie sprawy, do której dokumenty zostały dołączone) | Rodzaj oświadczeń lub dokumentów (*znajdujących się w posiadaniu zamawiającego).* |
|  |  |  |

1. adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, na której istnieje możliwość samodzielnego pobrania przez Zamawiającego właściwego dokumentu rejestrowego:…………………………………..………
2. niezbędne dane w celu odnalezienia dokumentu rejestrowego właściwego przedsiębiorcy w bazie danych (np. właściwy numer rejestru, numer NIP, REGON, dokładna nazwa przedsiębiorcy itd.): ………………………………….
3. **Wykonawca jest:**

* Mikroprzedsiębiorstwem\*
* Małym przedsiębiorstwem\*
* Średnim przedsiębiorstwem\*
* Jednoosobowa działalność gospodarcza\*
* Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej\*
* Inny rodzaj\*

1. **Wykonawca nie jest:**

* żadnym z ww. przedsiębiorców\*

*Uwaga: zaznaczyć odpowiedni prostokąt*

*Przez* ***Mikroprzedsiębiorstwo*** *rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób   
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

*Przez* ***Małe przedsiębiorstwo*** *rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób   
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.*

*Przez* ***Średnie przedsiębiorstwo*** *rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.*

***Powyższe informacje wymagane są wyłącznie do celów statystycznych.***

1. **Tajemnicę przedsiębiorstwa\*** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią następujące dokumenty dołączone do oferty:
2. …………………………………….
3. …………………………………….

**Uwaga: W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa do oferty należy załączyć UZASADNIENIE zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.**

Załącznikami do niniejszej oferty są:\*

(1) ……………………………………………………………..………………………………

(2) …………………………………………………………………………………..…………

(..)

W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:

......................................., tel. ..................., e-mail: ........................

(Imię i Nazwisko)

(w przypadku niepodania powyższych danych osoby do bezpośrednich kontaktów, prosimy o zwracanie się do osoby / osób podpisującej ofertę).

|  |  |
| --- | --- |
| ……………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty  w imieniu Wykonawcy(ów).  Oświadczenie w postaci elektronicznej winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

\*Wykonawca powinien wymienić wszystkie dokumenty (oryginały lub ich kserokopie) i oświadczenia załączone do oferty.

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ**

…………………, dnia ……………

**Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni SZ**

**ul. Żwirki i Wigury 9/13**

**00-909 Warszawa**

**Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie**

**o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**Przystępując do postępowania na „Naprawa i konserwacja infrastruktury telekomunikacyjnej” nr sprawy** **2812.6.2025.EZ”** oświadczam/my, że:

Ja (my) niżej podpisany(ni)……………………………………………………………………..

Działając w imieniu i na rzecz:……………………………………………….………………….

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)*

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA**

Oświadczam, że na dzień składania ofert :

1. **podlegam / nie podlegam**\* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. **podlegam / nie podlegam**\* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU**

Oświadczam, że na dzień składania ofert **spełniam/ nie spełniam**\* warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu.

**OŚWIADCZENIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ CZYNNOŚCI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZANIA Z POSTEPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 108 UST. 1 PKT. 1, 2, 5 LUB 6 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH\*\***

Oświadczam, że **zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art. ……. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

1. …………………………………………………………………………………………………,
2. …………………………………………………………………………………………………,

*(należy podać dowody, że podjęte środki są wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy)*

**Oświadczenie dotyczące podanych informacji**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
 i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

|  |  |
| --- | --- |
| ……………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty  w imieniu Wykonawcy(ów).  Oświadczenie w postaci elektronicznej winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

*\*niepotrzebne skreślić*

*\*\* dotyczy sytuacji gdy wykonawcą podlega wykluczeniu z postępowania art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub 6 ustawy*

**ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SWZ**

**SKŁADAJĄ PODMIOTY NA ZASOBY, KTÓRYCH POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

…………………, dnia ……………

**Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni SZ**

**ul. Żwirki i Wigury 9/13**

**00-909 Warszawa**

**Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie**

**o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**Przystępując do postępowania na „ Naprawa i konserwacja infrastruktury telekomunikacyjnej” nr sprawy** **2812.6.2025.EZ ”**oświadczam/my, że:

Ja (my) niżej podpisany(ni)……………………………………………………………………..

Działając w imieniu i na rzecz:……………………………………………….………………….

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)*

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Oświadczam, że na dzień składania ofert :

1. **podlegam / nie podlegam**\* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. **podlegam / nie podlegam**\* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Oświadczam, że na dzień składania ofert **spełniam/ nie spełniam**\* warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu.

**OŚWIADCZENIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ CZYNNOŚCI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZANIA Z POSTEPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 108 UST. 1 PKT. 1, 2, 5 LUB 6 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH\*\***

Oświadczam, że **zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art. ……. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

1. …………………………………………………………………………………………………,
2. …………………………………………………………………………………………………,

*(należy podać dowody, że podjęte środki są wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy)*

**Oświadczenie dotyczące podanych informacji**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
 i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

|  |  |
| --- | --- |
| ……………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty  w imieniu Podmiotu(ów) udostepniającego zasoby.  Oświadczenie w postaci elektronicznej winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

*\*niepotrzebne skreślić*

*\*\* dotyczy sytuacji gdy wykonawcą podlega wykluczeniu z postępowania art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub 6 ustawy*

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ**

…………………, dnia ……………

**Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni SZ**

**ul. Żwirki i Wigury 9/13**

* 1. **Warszawa**

**Oświadczenie**

**o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507)**

**Przystępując do postępowania na: „** **Naprawa i konserwacja infrastruktury telekomunikacyjnej ” nr sprawy** **2812.6.2025.EZ**

Ja (my) niżej podpisany(ni)……………………………………………………………………..

Działając w imieniu i na rzecz:……………………………………………….………………….

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)*

Oświadczam, że na dzień składania ofert :

\***nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego *(Dz. U. poz. 507).*

\***podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego *(Dz. U. poz. 507)[[1]](#footnote-2)* z uwagi na wystąpienie okoliczności:

Wykonawca jest wymieniony w wykazach określonego w rozporządzeniu 765/2006   
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 (ustawy jak powyżej);\*

beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;\*

jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia   
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dni 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.\*

**\* należy zaznaczyć właściwe**

|  |  |
| --- | --- |
| ……………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty  w imieniu Wykonawcy(ów).  Oświadczenie w postaci elektronicznej winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

**ZAŁĄCZNIK NR 4A DO SWZ**

**ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na,, **Naprawa i konserwacja infrastruktury telekomunikacyjnej ” -** **Nr sprawy** **2812.6.2025.EZ**

…………………………………………………………………………………………..………

*(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)*

**zobowiązuje się do oddania na rzecz:**

……………………………………………………………………………………………….…  
*(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)*

**niezbędny zasób** (udostępnione zasoby) **zaznaczyć właściwe:**

* wiedza,
* doświadczenie,
* potencjał techniczny
* osoby zdolne do wykonania zamówienia,
* zdolności finansowe

**na okres** ……………………………………………………………………………………………...…...

*(wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób)*

**forma, w jakiej podmiot udostepniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia:**

……………………………………………………………………………………………..……

*(wskazać formę, np. podwykonawstwo, doradztwo lub wymienić inne formy)*

**stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób:**

…………………………………………………………………………………..………………

*(wskazać charakter stosunku, np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt)*

Oświadczam, że jako podmiot udostępniający zasoby **nie weźmiemy/weźmiemy\*** *(\*niepotrzebne skreślić)* udział w realizacji niniejszego zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
| ……………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty  w imieniu Wykonawcy(ów).  Oświadczenie w postaci elektronicznej winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ**

…………………, dnia ……………

**Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni SZ**

**ul. Żwirki i Wigury 9/13**

**00-909 Warszawa**

**Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o**

**udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**DOTYCZĄCE DOSTAW/USŁUG KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Naprawa i konserwacja infrastruktury telekomunikacyjnej ” -** **Nr sprawy** **2812.6.2025.EZ** , prowadzonego przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, oświadczam, że:

1. warunek dotyczący **uprawnienia do prowadzenia określnej działalności gospodarczej i zawodowej** wykonawcy określony w Rozdziale VI ust. 1 SWZ spełnia(ją) w naszym imieniu nw. wykonawca(y):

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa / Firma Wykonawcy** | **Zakres usług/dostaw, które będą realizowane przez tego Wykonawcę** |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ……………….…… | …………………………………….. |
| Miejscowość / data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty  w imieniu Wykonawcy(ów).  Oświadczenie w postaci elektronicznej winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

1. warunek dotyczący **wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia** wykonawcy  
   określony Rozdziale VI ust. 1 SWZ spełnia(ją) w naszym imieniu nw. wykonawca(y):

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa / Firma Wykonawcy** | **Zakres usług/dostaw, które będą realizowane przez tego Wykonawcę** |
|  |  |
|  |  |

**Załącznik nr 5A do SWZ**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa**

**w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz   
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w związku   
z art. 108 ust. 1 pkt 5**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Naprawa i konserwacja infrastruktury telekomunikacyjnej” -** Nr sprawy **2812.6.2025.EZ** oświadczam/my, że informacje **zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp są aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia,** a w szczególności dotyczące:

* + - * 1. [art. 108 ust. 1 pkt 3](https://sip.lex.pl/#/document/17337528?unitId=art(108)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT) ustawy Pzp,
        2. [art. 108 ust. 1 pkt 4](https://sip.lex.pl/#/document/17337528?unitId=art(108)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT) ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się   
           o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
        3. [art. 108 ust. 1 pkt 6](https://sip.lex.pl/#/document/17337528?unitId=art(108)ust(1)pkt(6)&cm=DOCUMENT) ustawy Pzp,
        4. [art. 108 ust. 1 pkt 5](https://sip.lex.pl/#/document/17337528?unitId=art(108)ust(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT) ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji:
* \***nie przynależę/my** do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1076   
  z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową   
  w przedmiotowym postępowaniu;
* \***przynależę/my** do tej samej grupy kapitałowej (kapitałowej (w rozumieniu ustawy   
  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z innym wykonawcą …………………… *(podać nazwę Wykonawcy)* który złożył odrębną ofertę lub oferty częściowe i jednocześnie składam/y informacje lub dokumenty potwierdzające przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
  + - * 1. [art. 109 ust. 1 pkt 1](https://sip.lex.pl/#/document/17337528?unitId=art(108)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT) ustawy Pzp,
        2. Jednocześnie oświadczamy, iż informacje zawarte w **Załączniku nr 3** są aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, w szczególności dotyczące:

1. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku poz. 835);
2. art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022)

**\*** zaznaczyć odpowiednio

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………….. | ……………………………………………….. |

**Załącznik nr 5 B do SWZ**

**WYKAZ USŁUG**

**wskazywanych na potrzeby wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na naprawę i konserwację infrastruktury telekomunikacyjnej – Nr sprawy 2812.6.2025.EZ**

**DOTYCZY CZĘŚCI ………………..**

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot  usługi  (nazwa) | Wartość usługi brutto | Termin wykonania zamówienia | | Podmioty, na rzecz których usługa została wykonana (nazwa adres) |
| Rozpoczęcia  (dzień, miesiąc, rok) | Zakończenia  (dzień, miesiąc, rok) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Do wykazu usług Wykonawca musi dołączyć referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były realizowane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

|  |  |
| --- | --- |
| ……………….…… | …………………………………….. |
| Miejscowość / data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty  w imieniu Wykonawcy(ów).  Oświadczenie w postaci elektronicznej winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ**

Projektowane postanowienia umowy

**UMOWA NR …./USŁ/2025**

**CZĘŚĆ ……**

zwana dalej „umową”

Zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa – Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13, NIP: 522-27-92-079, REGON: 140338549,   
BDO: 000147640, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

**Zbigniewa Podoska - Dyrektora Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych**

a

**\*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:**

…….. z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem ............... NIP ………, REGON ………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

……………………………..- Prezes Zarządu,

…………………………….. – Członek Zarządu,

- aktualny odpis z KRS stanowi Załącznik nr 10 do umowy,

*albo*

…… - działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr ….   
do umowy,

**\*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:**

Panią/Panem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…………………..”   
z siedzibą w …………………………. (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości) ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej pod adresem: ul……………………, ………., NIP: …….., REGON: …… zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez:

…………………..………. - właściciela - aktualna informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji   
o Działalności Gospodarczej stanowi Załącznik nr ….. do umowy,

*albo*

………..- działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr ……   
do umowy,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.) w trybie przetargu pn. Naprawa i konserwacja infrastruktury telekomunikacyjnej – Sprawy nr. 2812.06.2025.EZ (część\......) została zawarta umowa   
o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem umowy jest**: Naprawa i konserwacja studzienek teletechnicznych** WT Toruń/WT Wałcz/WT Choszczno/ WT Grudziądz/WT Lublin/WT Łódź/WT Bielsko Biała/ WT Nowy Glinnik /WT Balice/ WT Leźnica Wielka zwana dalej Usługą.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji umowy oraz opis przedmiotu umowy zawiera **załącznik nr 1 (od a do j) do umowy** – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy u Użytkowników w miejscach wskazanych w **załączniku nr 1 do umowy**.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usługi z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.

**§ 2**

**Termin wykonania Umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do…….**dni***(w zależności od części* **)** kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (w przypadku gdy dzień ten przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin dostawy upływa w pierwszym kolejnym dniu roboczym).

**§ 3**

**Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie łącznie z VAT w wysokości…………… **zł** (słownie zł: …………………złotych./100).
2. Wynagrodzenie (brutto) Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.: należny podatek VAT, koszty gwarancji i rękojmi, a także wszelkie inne opłaty lub koszty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy,   
   w szczególności Zamawiający nie ponosi kosztów materiałów, dojazdów i roboczogodzin za realizację Usługi.
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest stałe w okresie trwania umowy.
5. Płatność wynagrodzenia za przedmiot umowy odebrany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, nastąpi w terminie **do 30 dni** kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej **faktury VAT** wraz z protokołem przyjęcia – przekazania na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący na fakturze.
6. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę Zamawiającemu, w formie papierowej albo elektronicznej - zgodnie z wyborem Wykonawcy, wg następujących zasad:
7. dla faktur w formie papierowej:

faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj.: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie 00-909 przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 i dostarczona w inny sposób tj. osobiście, przez kuriera (posłańca), operatora pocztowego,

1. dla faktur w formie elektronicznej:

faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj.: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie 00-909 przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 i przekazana w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na  roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) tj. poprzez platformę efaktura.gov.pl oraz poprzez e-mail czcsz.finanse@ron.mil.pl

1. Dane zawarte na fakturze muszą być zgodne, co do treści i kolejności z danymi zawartymi w protokole odbioru usługi oraz z danymi zawartymi **w załączniku nr 1 do umowy**.
2. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który Wykonawca wskaże w fakturze jest zawarty – jako numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonego przy wykorzystaniu STIR, w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa – w wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, oraz zobowiązuje się – w okresie obowiązywania umowy oraz w czasie prowadzenia rozliczeń dotyczących umowy – do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu rachunku bankowego jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku bankowego, jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie przewidzianym umową Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe (art. 481 § 2 KC).
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, powstałe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę prawa podatkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu Wykonawcy, jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu Wykonawcy, jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego[[2]](#footnote-3).
7. Wynagrodzenie netto, należne Wykonawcy uwzględnia również kwotę podatku   
   u źródła należnego w Polsce od dochodów uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami Zamawiający będzie zobowiązany do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty podatku u źródła należnego w Polsce, Zamawiający dokona tegoż potrącenia z uwzględnieniem stawki   
   i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. O wysokości stawki podatku   
   u źródła oraz o zasadach poboru podatku u źródła Zamawiający poinformuje Wykonawcę przed upływem terminu płatności wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części[[3]](#footnote-4).
8. Wykonawca po podpisaniu umowy, **nie później jednak niż do 5 dnia** przed upływem terminu płatności wynagrodzenia lub jego części, zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego oryginał lub poświadczoną przez notariusza kopię albo odpis **aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej** wystawiony przez właściwe władze podatkowe kraju siedziby Wykonawcy. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca potwierdza, że jest świadomy obowiązku pomniejszenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o kwotę odpowiadającą wartości podatku u źródła należnego w Polsce w przypadku, gdy do pobrania którego zobowiązany będzie Zamawiający i na to Wykonawca wyraża niniejszym zgodę[[4]](#footnote-5).
9. Strony zgodnie ustalają, że realizację płatności wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy, udokumentowanego fakturą, o której mowa w ust. 4, zobowiązane są dokonać w ramach mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku obowiązku realizacji płatności według mechanizmu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura, o której mowa w ust. 4 powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”[[5]](#footnote-6).

**§ 4**

**Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego**

1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
2. zapewnienie – przez cały okres realizacji umowy – osób posiadających niezbędne kwalifikacje do realizacji przedmiotu umowy;
3. zapewnienia nadzoru nad realizacją Usługi przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia
4. zabezpieczenie we własnym zakresie sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotowej usługi. Materiały użyte do wykonania usługi muszą być fabrycznie nowe i posiadać stosowne certyfikaty;
5. współpraca z użytkownikiem, na rzecz którego realizowana jest Usługa (prowadzenie prac w sposób umożliwiający funkcjonowanie użytkownika);
6. przesłane w terminie do 5 dni od podpisania umowy wstępnego wykazu osób (imiona   
   i nazwiska) przewidzianych do realizacji usługi.
7. uzgodnienie terminu realizacji zamówienia z osobą odpowiedzialną z ramienia Odbiorcy oraz przesłanie na min. 5 dni przed przystąpieniem do realizacji usługi informacji do Regionalnego Centrum Informatyki (*w zależności od części)* zawierającą: numer umowy, termin wykonania usługi, imię i nazwisko osób wykonujących usługę, nr i serię dowodu osobistego, model samochodu i nr rejestracyjny na nr fax   
   Nr. 261 131 341 lub adres e - mail:…………………….. .
8. Zmiana osób wykonujących zamówienie, jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę wykonującą zamówienie. Zmiana osób uczestniczących przy wykonywaniu przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.
9. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania przedmiotu umowy wynikające z braku odpowiedniej osoby będzie traktowane jako wynikłe z winy Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni od chwili zawieszenia wykonywania przedmiotu umowy.
10. realizacji usługi w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 chyba że Zamawiający i Wykonawca w trakcie prowadzonych rozmów ustalą inny termin.
11. uzgodnienie pisemnie przerwy w pracach powyżej jednego dnia (innych niż spowodowane warunkami pogodowymi) z Użytkownikiem.
12. po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót   
    i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru, w stanie nie gorszym niż w dniu przekazania frontu robót. Powstałe odpady i usunięte zanieczyszczenia wykonawca zutylizuje we własnym zakresie
13. pisemne zgłoszenie gotowości przedmiotu umowy do odbioru.
14. Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy:
15. przekazanie miejsca realizacji przedmiotu umowy w obecności przedstawiciela Użytkownika, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, nie później niż 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, chyba że strony postanowią inaczej
16. zapewnienie terminowej regulacji należnego Wykonawcy wynagrodzenia;
17. dostarczenie ,,dodatkowych danych’, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą, których brak wyłonił się w trakcie wykonywania umowy, a których nie można było uprzednio przewidzieć.
18. odebrania przedmiotu umowy na zasadach i w terminach określonych w niniejszej umowie.
19. zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną usługę.
20. Wykonawca zobowiązuje się do / oświadcza, że:
21. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, opisem przedmiotu zamówienia, SWZ oraz złożoną ofertą;
22. udzielania Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy i informowania o każdym zagrożeniu mającym wpływ na opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy i przyczynach tych opóźnień, w tym także   
    o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego lub Użytkownika, o których Wykonawca wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na jakość, termin lub zakres objęty przedmiotem umowy. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania mające na celu usunięcie wszelkich trudności lub przeszkód związanych z wykonaniem umowy, leżących po stronie Zamawiającego, a zgłoszonych przez Wykonawcę. Brak pisemnej lub mailowej informacji Wykonawcy o zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem umowy, leżących po stronie Zamawiającego, o których Wykonawca wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć, zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za wynikające stąd skutki;
23. posiada środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
24. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, a także za skutki działania bądź zaniechania swoich pracowników lub osób pracujących na zlecenie Wykonawcy, a także za szkody wynikłe   
    z zaniechania lub niestarannego działania, niedbalstwa lub nieprawidłowego zabezpieczenia miejsca wykonywania usługi.
25. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania przedmiotu umowy lub jego części podwykonawcy;
26. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o zamiarze realizacji przedmiotu umowy na terenie obiektu wojskowego przez cudzoziemców. Do czasu uzyskania zgody od Zamawiającego, cudzoziemcy nie mogą wykonywać jakichkolwiek czynności związanych z realizacją niniejszej umowy na terenie obiektu wojskowego   
    *(w zależności od części).*

**§ 5**

**Odbiór przedmiotu umowy**

1. Wszelkie koszty związane z realizacją umowy ponosi Wykonawca.
2. Wykonanie umowy potwierdzone będzie Protokołem odbioru usługi (wzór **załącznik nr 2 do umowy**). Protokół odbioru usługi musi być podpisany przez Wykonawcę oraz Użytkownika wskazanego w § 7 ust 2 pkt 2 niniejszej umowylub inną upoważnioną osobę z ramienia Użytkownika, w danej lokalizacji. Protokoły odbioru usługi zatwierdzone przez Użytkownika w danej lokalizacji będą stanowić załącznik do faktury VAT.
3. Przedstawiciel Zamawiającego – Użytkownik przystąpi do odbioru końcowego usługi   
   w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości prac do odbioru. Z czynności odbioru sporządzony będzie protokół, zawierający w szczególności datę przedstawienia przedmiotu umowy do odbioru oraz wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
4. Przerwy w pracach (inne niż spowodowane warunkami pogodowymi) powyżej jednego dnia należy pisemnie uzgodnić z Zamawiającym;
5. Przy odbiorze Wykonawca przekaże:
   1. protokół odbioru usług z wykonanych prac.
   2. certyfikaty, deklaracji i karty wyrobów materiałów użytych przy wykonaniu prac  
      *(w zależności od części).*
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia prac lub ich wadliwego wykonania, Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy.
7. Protokół odbioru usług z czynności odbioru przedmiotu umowy sporządzi Zamawiający   
   i doręczy go Wykonawcy w dniu odbioru.

**§ 6**

**Ogólne warunki gwarancji**

1. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne ujawnione w zrealizowanej usłudze oraz ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia albo nie posiada właściwości wymaganych przez Zamawiającego.
2. Na wykonaną usługę Wykonawca udzieli gwarancji na **okres……miesięcy** *(zgodnie   
   z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu ofertowym)* licząc od daty podpisania Protokołu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i Użytkownika.
3. O wadzie fizycznej przedmiotu umowy Zamawiający/Użytkownik niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi protokół reklamacji wykonany przez Zamawiającego/Użytkownika i przekazany Wykonawcy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wykonanej usługi po otrzymaniu zawiadomienia, niezwłocznie, nie później jednak niż   
   w terminie 7 dni.
5. Wykonawca, po zakończeniu okresu gwarancyjnego, przedstawi Zamawiającemu pisemną informację o wszelkich wadach, ich przyczynach i sposobie usunięcia.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni warunków gwarancji lub dopełni je   
   w sposób nienależyty, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia wad na ryzyko   
   i koszt Wykonawcy.

**§ 7**

**Przedstawiciele Stron, komunikacja**

1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia składane przez Zamawiającego, Użytkownika   
   i Wykonawcę mogą być dokonywane w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem e-mail.
2. Wszelkie powiadomienia, zawiadomienia winny być składane:
3. do Zamawiającego: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, ul. Żwirki   
   i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, fax 261 847 145; email: czcsz.kancelaria@ron.mil.pl.
4. Do Użytkownika :
5. Osobami wyznaczonymi do konsultowania spraw merytorycznych i koordynowania oraz kontroli przebiegu realizacji umowy z ramienia Użytkownika są:

* P. ……………………………….

1. do Wykonawcy:

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy: p. ……………………………….

1. Zmiana danych wskazanych w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy, a jedynie wymaga poinformowania drugiej Strony umowy listem poleconym wysłanym na adres Zamawiającego lub Wykonawcy lub wiadomością elektroniczną wysłaną na adres e-mail.
2. Każdy z podmiotów ma obowiązek informowania o zmianach adresów poczty elektronicznej w terminie 2 dni od dokonania zmiany oraz o zmianach adresów siedziby lub adresów korespondencyjnych w terminie 7 dni od dokonania zmiany pod rygorem uznania, że wiadomość wysłana na adres dotychczasowy jest doręczona skutecznie.
3. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że wskazani powyżej przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 2 powyżej nie są władni do podejmowania decyzji skutkujących modyfikacją warunków określonych w umowie.

**§ 8**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
2. w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia (z VAT) przysługującego odpowiednio za realizację całości umowy (tj. wskazanego w § 3 ust. 1 lub jego niezrealizowanej części;
3. za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
4. w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 3   
   ust. 14 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie zł: sto 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
5. w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 4   
   ust. 1 pkt 5 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie zł: sto 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
6. za każdy przypadek powierzenia wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcą bez uzyskania zgody Zamawiającego, w wysokości 20 % wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 3 ust. 1 umowy;
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie postanowień umowy dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę, o których mowa w § 10   
   w wysokości 300 zł. (słownie: trzysta złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.
8. w przypadku niewykonania zobowiązania wynikającego z § 13 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie; pięć tysięcy złotych);
9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.
10. Zamawiający ma prawo samodzielnego dokonania potrąceń niewymagalnych należności wynikających z kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę oraz innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.
11. Kary umowne wskazane w niniejszej umowie, mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i mogą się kumulować.
12. Maksymalna wartość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 2 - 4 nie przekroczy 20% wynagrodzenia (z Vat) określonego odpowiednio w § 3 ust. 1, a łączna maksymalna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy nie przekroczy 30% wynagrodzenia (z Vat) określonego odpowiednio w § 3 ust. 1.
13. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
14. W przypadku, gdy zamówienie udzielono wykonawcom wspólnie ubiegającym się   
    o udzielenie zamówienia, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

**§ 9**

**Odstąpienie od umowy**

1. Każda ze Stron może odstąpić od umowy, jeżeli druga ze Stron dopuszcza się istotnego naruszenia umowy i nie zaniecha dalszych naruszeń lub nie usunie skutków naruszenia w 5-dniowym okresie naprawczym, udzielonym przez drugą Stronę w pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszenia lub zaniechania naruszeń. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia doręczenia wezwania do usunięcia/zaniechania naruszenia umowy. Istotne naruszenia umowy obejmują w szczególności następujące przypadki:
2. Wykonawca nie przystąpił do realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
3. doszło do nieprawidłowości w realizacji umowy i w związku z nimi zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać umowy w terminie umownym,
4. Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady, a Wykonawca odmówił usunięcia albo nie usunął wady na zasadach, w tym w terminach, określonych w umowie.
5. realizował przedmiot umowy na terenie obiektu wojskowego przez cudzoziemca bez zgody Zamawiającego
6. Niezależnie od postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania okresu naprawczego na usunięcie naruszeń, w przypadku:
7. gdy Wykonawca przechodzi w stan likwidacji, inny niż w celach przekształcenia   
   lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem, jest zagrożony niewypłacalnością  
   lub podjęto jakąkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności   
   lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, lub też z jakichkolwiek powodów zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, stanie się nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem,
8. Wykonawca dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszej umowy,
9. Wykonawca zapadł w zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy o okres dłuższy niż   
   5 dni w stosunku do terminu przewidzianego umową,
10. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy   
    w przypadku gdy:
11. Wykonawca wymieniony został w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  
    i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2024.507),
12. osoba będąca beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia  
    1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  
    (Dz.U.2023.0.1124) została wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2024.507),
13. podmiot będący jednostką dominującą Wykonawcy (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120)) wymieniony jest w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  
    i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą do dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2024.507).
14. W przypadku zawarcia umowy wbrew zakazom sformułowanych w art. 5 k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających  
    w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r.), w myśl której zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem:
15. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów  
    z siedzibą w Rosji;
16. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
17. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się  
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia

Zamawiający odstępuje od umowy z Wykonawcą, którego zakazy dotyczą  
z zastrzeżeniem postanowień art. 5k ust. 2 cyt. Rozporządzenia.

1. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).  
   W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu  
   z tytułu wykonania części umowy.
2. O ile umowa nie określa innego terminu dla wykonania prawa odstąpienia, umowne prawo odstąpienia w każdym przypadku może być wykonane w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, a w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, niezwłocznie po doręczeniu Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, powstrzyma się od wykonywania umowy.
4. Dokonanie odstąpienia od umowy wymaga złożenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wymóg formy pisemnej dotyczy zarówno odstąpienia na podstawie umowy, jak i odstąpienia na podstawie ustawy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy uznaje się za skutecznie złożone z chwilą jego doręczenia drugiej Stronie.
5. Postanowienia umowy dotyczące gwarancji i rękojmi oraz dotyczące kar umownych   
   i odszkodowań pozostają w mocy pomimo odstąpienia od umowy.
6. Umowne odstąpienie od umowy może dotyczyć całości przedmiotu umowy lub jej części.
7. Wezwania, zawiadomienia i oświadczenia o których mowa powyżej mogą być kierowane również w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby lub osób mających prawo reprezentacji strony) na adresy: ……………………..  
   oraz czcsz.kancelaria@ron.mil.pl.

**§ 10**

**Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.**

1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej wyznaczone do realizacji niniejszego zamówienia zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2024, poz. 1320 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia realizowania tego obowiązku przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Wykonawca oświadcza, że od zatrudnionych osób uzyska każdorazowo stosowną zgodę na udostępnienie ich danych osobowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności informacji podanych   
   w oświadczeniu Zamawiający jest uprawniony do naliczania kary umownej określonej w § 8 ust. 4.
2. Dokumentami o których mowa w ust. 1 potwierdzającymi fakt zatrudnienia na umowę   
   o pracę mogą być:
3. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz
4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub
5. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub
6. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących usługi napraw i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie umowy o pracę.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**§ 11**

**Podwykonawstwo**

1. Wykonawca ma prawo korzystania z usług Podwykonawców w trakcie realizacji niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca będzie korzystał z następujących Podwykonawców:

* …………………………………………….. w zakresie ………………………….,
* …………………………………………........w zakresie…………………………...

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy,   
   na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,   
   o których mowa w SWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,   
   iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom części zamówienia, Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac powierzonych podwykonawcy, za które będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za działania własne, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego. Nie narusza to uprawnienia Zamawiającego do skorzystania z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, służącego pokryciu roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Przed dokonaniem zmiany podwykonawcy lub wprowadzeniem podwykonawcy w trakcie realizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego i uzyskać jego zgodę na zmianę/wprowadzenie podwykonawcy.

*(dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z Podwykonawców)*

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę, nie będzie on korzystał z Podwykonawców.

**§ 12**

**Zmiany Umowy**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy w następującym zakresie   
   i w następujących przypadkach (zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp):
3. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej   
   na niezgodności treści umowy z ofertą – poprzez ustalenie treści umowy do zgodności z treścią oferty;
4. konieczności wprowadzenia innych zmian do umowy niż wyżej wymienione, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach, dyrektywach   
   lub standardach;
5. terminy ustalone w § 2 mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
   1. działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania prac;
   2. w przypadku, gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwią chwilowe wykonanie zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, ustalone terminy zobowiązań umownych będą przesunięte o czas trwania okoliczności siły wyższej oraz odpowiednio, o czas trwania jej skutków, z uwzględnieniem następujących postanowień;
   3. w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się   
      ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami siły wyższej druga Strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie 14 dni od momentu zaistnienia ww. okoliczności;
   4. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (np. warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie prac montażowych);
6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby wykonującej przedmiot umowy, jeżeli osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zmienić osobę wykonującą zamówienie, zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, pod rygorem uznania umowy za nienależycie wykonaną.
7. W przedstawionych w ust. 2 pkt 3 przypadkach wystąpienia opóźnień Strony ustalają nowe terminy realizacji (w formie pisemnej) z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju;
8. Wszystkie zmiany umowy mogą nastąpić z inicjatywy którejkolwiek ze Stron. W takiej sytuacji Strona inicjująca zwraca się pisemnie z wnioskiem o zmianę umowy.
9. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:
10. zakres proponowanej zmiany,
11. opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
12. podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień umowy,
13. informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
14. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie **5 dni**od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może:
15. zaakceptować wniosek o zmianę,
16. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
17. zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
18. odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.
19. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg negocjacji i jej ustalenia.

**§ 13**

**Poufność**

1. Wykonawca oświadcza, że informacje i dane dostarczone przez Zamawiającego oraz wszelkie inne dane dotyczące działalności Zamawiającego i nabyte przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, które nie zostały uzgodnione jako przeznaczone do rozpowszechnienia, będą traktowane przez Wykonawcę poufnie, tzn. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania umowy, jak również po jej ustaniu, do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych w trakcie trwania współpracy na temat Zamawiającego oraz instytucji z nim powiązanych.
2. Ujawnienie powyższych informacji przez Wykonawcę osobom trzecim jest możliwe tylko i wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji (zdefiniowanych w tym paragrafie) przez swoich pracowników, podwykonawców i inne osoby, z pomocy których korzystał przy wykonywaniu umowy.
4. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnianiu informacji, która jest mu już znana i nie została uznana   
   za Informacje Chronioną, została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego jako informacja, która może zostać ujawniona, należy do informacji powszechnie znanych oraz w sytuacji, jeżeli z przepisów powszechnie obowiązujących wynika obowiązek ujawnienia danej informacji.

**§ 14**

**Inne postanowienia**

1. Za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. Wykonawca ponosi również całkowitą odpowiedzialność za dotrzymanie przewidzianych umową terminów wykonania Usługi.
2. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich, dokonać przeniesienia praw i obowiązków ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
3. Strony postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia umowy będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne   
   z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją Stron.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp wraz z aktami wykonawczymi do tych aktów.
5. Strony oświadczają, że adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy są ich adresami doręczeń. Korespondencję prawidłowo zaadresowaną oraz wysłaną na ww. adresy,   
   a nieodebraną w terminie uznaje się za skutecznie doręczoną.
6. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Załączniki stanowią integralną część umowy.
8. Niniejsza umowa zawarta zostanie w dniu podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Protokół odbioru

Załącznik nr 3 – Odpis KRS/CEIDG

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA** | **ZAMAWIAJĄCY** |
| **……………………………………………** | **………………………………………………….** |
|  | **UZGODNIONO:** |
|  | **……………………………………………** |
|  | **Radca prawny** |
|  | **…………………………………………….** |
|  | **Główny Księgowy** |

***Załącznik nr 1 do umowy***

**Opis przedmiotu zamówienia**

***Załącznik nr 2 do umowy***

……………….., dnia …………

**PROTOKÓŁ ODBIORU**

**USŁUGI**

1. W dniu ……………… dokonałem/am odbioru sprzętu/urządzenia po naprawie, obsłudze/ kalibracji lub konserwacji[[6]](#footnote-7) wraz ze specyfikacją zawierającą wymienione elementy (części)

* nazwa sprzętu/urządzenia ……………………………………………………………………
* nr seryjny ........................................................................................................................
* nr indeksu ……………………………………………………………………………………...
* nr dowodu urządzenia ……………………………………………………………….………..
* nr karty gwarancyjnej ………………………………………………...……………….………
* nr faktury ………………………………………………………………………………………..
* **nr umowy, na podstawie której wykonano usługę …………………………………….**

1. Uwagi[[7]](#footnote-8):

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

1. Podpisy

………………………… …………………………

(podpis pieczęć przedstawiciela serwisu) (przedstawiciel użytkownika)

1. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*,* zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Postanowienie ma zastosowanie w przypadku umowy zawieranej z Wykonawcą zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT w Polsce.* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Postanowienie ma zastosowanie w przypadku umowy zawieranej z Wykonawcą zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny w Polsce.* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Postanowienie ma bezwzględne zastosowanie w przypadku umowy zawieranej z Wykonawcą nie mającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu.* [↑](#footnote-ref-5)
5. *Zastosowanie w przypadku płatności wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy, który stanowi dostawę towarów lub wykonanie usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, której kwota należności ogółem stanowi, kwotę o której mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców (jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej.), na rzecz Wykonawcy mającego siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju oraz Wykonawcy nie mającego siedziby lub stałego miejsca wykonywania działalności na terytorium kraju, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT w Polsce oraz w innych przypadkach gdy obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.* [↑](#footnote-ref-6)
6. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-7)
7. W uwagach odbiorca stwierdza między innymi jakość wykonania naprawy/obsługi, terminowość, sprawdza dokumentację techniczną w zakresie dokonania wpisów, itp. [↑](#footnote-ref-8)