## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.45.2025.LS
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów do zespoleń ortopedyczno-urazowych do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
powiat:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto #:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem dużym przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.45.2025.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Pozycjonery dwuczęściowe do stabilizacji głowy kompatybilne z podpórką do stołu operacyjnego firmy Triumpf będącą własnością Szpitala Uniwersyteckiego, używane podczas zabiegów artroskopii barku wykonane z poliuretanowej miękkiej gąbki z umocowanymi odpowiednio rzepami. | 100 | kompletów |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (2)
| DFP.271.45.2025.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Endoproteza stawu skokowego (typu resurfacing) odtwarzająca powierzchnię stawową w stawie skokowym produkowana na podstawie badań MRI lub CT pacjenta średnica implantu 15 mm, część osadzona w kości pokryta meszem tytanowym i hydroksyapatytem, mocowanie bezcementowe. Jednorazowe personifikowane instrumentarium, pozwalające na osadzenie implantu z dokładnością do 0,2 mm oraz personifikowany przymiar do osteotomii i repozycji końca dalszego kości piszczelowej. | 2 | sztuk |  |  |  |  | 0
Dodatkowe wymagania:
Oferowane implanty produkowane na indywidualne zamówienie dla konkretnego pacjenta na podstawie zatwierdzonych badań radiologicznych (MRI/CT) w terminie do 8 tygodni od dnia złożenia zapotrzebowania przez Szpital Uniwersytecki w formie faxu lub pocztą elektroniczną stosownym transportem oraz do ich wyładunku w miejscu i w terminie wskazanym przez Kierownika Działu Zaopatrzenia.
Do każdego zabiegu w okresie obowiązywania umowy Zamawiający wymaga udostępnienia pełnego instrumentarium do oferowanych wyrobów, zgodnie z poniższymi wymogami:
- Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy instrumentarium lotnego.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (3)
| DFP.271.45.2025.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Ostrze wielorazowe do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa, współpracujące z optykami z kanałem roboczym 4,1mm, owalne z osłoną boczną śr.4mm | 30 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Ostrze wielorazowe do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa, współpracujące z optykami z kanałem roboczym 4,1mm, owalne śr. 4mm z osłoną dystalną i boczną | 30 | sztuk |  |  |  |  | 0
3. | Ostrze wielorazowe do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa, współpracujące z optykami z kanałem roboczym 4,1mm kulkowe śr. 4mm rozetowe | 30 | sztuk |  |  |  |  | 0
4. | Ostrze wielorazowe do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa, współpracujące z optykami z kanałem roboczym 4,1mm kulkowe diamentowe śr.4mm | 30 | sztuk |  |  |  |  | 0
5. | Zestaw drenów jednorazowych sterylnych z przebijkami do pompy irygacyjnej | 50 | sztuk |  |  |  |  | 0
6. | Elektroda do radioablacji do systemu Vertebris będącego własnością Szpitala Uniwersyteckiego, dostęp interlaminarny, biopolarna dł.robocza 280mm (koagulacja/ablacja) kompatybilna z radiodiatermią 4 MHz, jednorazowa, sterylna | 40 | sztuk |  |  |  |  | 0
7. | Elektroda do radioablacji do systemu Vertebris będącego własnością Szpitala Uniwersyteckiego, dostęp transforaminalny, biopolarna dł.robocza 350mm (koagulacja/ablacja) kompatybilna z radiodiatermią 4 MHz, jednorazowa, sterylna | 30 | sztuk |  |  |  |  | 0
8. | Kaniula dostępowe do kręgosłupa śred.1,5mm, dł.robocza 250mm | 30 | sztuk |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (4)
| DFP.271.45.2025.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Jednorazowy młynek do mielenia przeszczepów kostnych. Zestaw do uzyskiwania jednorodnej, zmielonej masy kostnej (przeszczepów auto- i allogenicznych). Dwustronny zużywalny pojemnik wraz z pokrywką – pojemność min.10 cm3 z zabezpieczeniem umożliwiającym sprawdzenie prawidłowego montażu; zintegrowane z pojemnikiem podwójne ostrze; szpatułka do nakładania materiału kostnego; zestaw pakowany w jedno sterylne opakowanie | 13 | zestawów |  |  |  |  | 0
Dodatkowe wymagania:
Do każdego zabiegu w okresie obowiązywania umowy Zamawiający wymaga udostępnienia pełnego instrumentarium stałego do oferowanych wyrobów, zgodnie z poniższymi wymogami:
Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy instrumentarium : - Baza z silnikiem elektrycznym i przyciskiem do manualnego sterowania grubością ziarna, możliwość sterylizacji urządzenia bazowego w autoklawie - Pojemnik sterylizacyjny - Konsola sterująca pracą napędu z włącznikiem i gniazdem przewodu zasilającego silnik
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (5)
| DFP.271.45.2025.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
Implanty do chrurgii stopy: |  | - | - | - | - | - | - | -
1. | Tytanowa,kaniulowana, bezgłowowa śruba kompresyjna o średnicy 2,4mm i długości 10-40mm, pakowana sterylnie | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Tytanowa,kaniulowana, bezgłowowa śruba kompresyjna o średnicy 3,0mm i długości 10-40mm, pakowana sterylnie | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
3. | Drut Kirschner'a 0,8mm - 1,0mm | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
4. | Klamra tytanowa 1,0mm, prosta 90st i skośna 60st, pakowana sterylnie | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
5. | Klamra tytanowa 1,6mm, prosta 90st i skośna 60st, pakowana sterylnie | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
6. | Śruba tytanowa typu Snap-Off o średnicy 2,0mm i długość 10-14mm, pakowana sterylnie | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
7. | Tytanowy implant śródszpikowy do korekcji deformacji pierwszego stawu międzypaliczkowego, tzw. „palca młotkowatego”, implantowany techniką pressfit, dostępny w wersji prostej oraz zagięty pod kątem 10 i 20 stopni, pakowany sterylnie. | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
8. | Tytanowa, kaniulowana, bezgłowowa śruba kompresyjna o średnicy 4,5mm i długości 30-65mm, gwint dystalny o dwóch długościach, pakowana sterylnie | 11 | sztuk |  |  |  |  | 0
9. | Drut Kirschner'a 1,7mm | 4 | sztuk |  |  |  |  | 0
10. | Tytanowa, kaniulowana, bezgłowowa śruba kompresyjna o średnicy 7,0mm i długości 40-120mm, gwint dystalny o dwóch długościach, pakowana sterylnie | 35 | sztuk |  |  |  |  | 0
11. | Drut Kirschner'a gwintowany 2,5mm | 4 | sztuk |  |  |  |  | 0
12. | Płytka tytanowa do artrodezy pierwszego stawu śródstopnopaliczkowego, o wbudowanym zgięciu grzbietowym 0 lub 8 stopni oraz wygięta fabrycznie w 10 stopniach koślawości, w dwóch rozmiarach prawych oraz dwóch lewych dla każdego zgięcia, o grubości 1,6mm w najgrubszym miejscu. Płytka posiadać otwór umożliwiający kompresję. W insturmentarium dostępne reamery do opracowania powierzchni stawowych. | 5 | sztuk |  |  |  |  | 0
13. | Płytka tytanowa typu Lapidus grzbietowa z wbudowanym przesunięciem 0,2,3,4,5 mm lub podeszwowa z przesunięciem 3 i 5mm, o grubości 1,6mm. | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
14. | Płytka tytanowa hemisferyczna o śred. 18mm i grubości 1,6mm z 7 otworami do fiksacji śrubami blokowanymi i korowymi. | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
15. | W powyższych typach płytek (poz.12-14) system umożliwia wkręcanie śrub korowych lub kątowo stabilnych 2,7mm z możliwością 15-stopniowego odchylenia od osi otworu w płytce w każdą stronę. Śruby blokowane w długościach od 8 do 36mm, nieblokowane od 8 do 40mm. | 22 | sztuk |  |  |  |  | 0
16. | Tytanowa, kaniulowana, bezgłowowa śruba o konikalnym kształcie, o średnicy 4,0mm, z gwintem na całej długości, zakończona ukośnym ścięciem, przeznaczona do zabiegów małoinwazyjnych, dostępna w długościach 26 - 64mm co 2mm, pakowana sterylnie. | 55 | sztuk |  |  |  |  | 0
17. | Drut Kirschner'a 1,2mm | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
18. | Frezy tnące do techniki miniinwazyjnej, różne długości i średnice, pakowane sterylnie | 50 | sztuk |  |  |  |  | 0
Zestaw wielorazowych mikro narzędzi do małoinwazyjnej chirurgii stopy: podważka, dłuto proste, dłuto zakrzywione, uchwyt skalpela: |  | - | - | - | - | - | - | -
19. | Podważka | 4 | sztuk |  |  |  |  | 0
20. | Dłuto proste | 4 | sztuk |  |  |  |  | 0
21. | Dłuto zakrzywione | 4 | sztuk |  |  |  |  | 0
22. | Uchwyt skalpela | 4 | sztuk |  |  |  |  | 0
23. | Płytka tytanowa wielootworowa do kości piętowej o grubości 1,5mm i długości od 60mm d0 80mm. Otwory przestosowane do śrub blokowanych. | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
24. | Płytka tytanowa wielootworowa MIS wyprofilowana anatomicznie do kości piętowej, o grubości 1,6mm dostępna w dwóch wielkościach dla stopy lewej i prawej. Otwory do śrub blokowanych. | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
25. | Śruby blokowane 3,0mm w długościach od 12 do 60mm lub korowe od 12 do 50mm. | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
26. | Płytka tytanowa do artrodezy stawu skokowego TTC boczna, dostępna w dwóch rozmiarach. | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
27. | Płytka tytanowa do artrodezy stawu skokowego TTC tylna, dostępna w dwóch rozmiarach lewych i prawych. | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
28. | Płytka tytanowa do artrodezy stawu skokowego TT przednio-boczna, dostępna w dwóch rozmiarach lewych i prawych. | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
29. | Płytka tytanowa do artrodezy stawu skokowego TT przednia, dostępna w dwóch rozmiarach lewych i prawych. | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
30. | Drut Kirschner'a 2,0mm x 150mm | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
31. | Drut Kirschner'a 2,8mm x 230mm | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
32. | W powyższych typach płytek (poz. 23-24,26) system umożliwia wkręcanie tytanowych śrub nieblokowanych lub kątowo stabilnych z możliwością 15-stopniowego odchylenia od osi otworu w płytce w każdą stronę. Śruby blokowane korowe 5,0mm w długościach od 20 do 60mm, korowe nieblokowane od 2 do 50mm, blokowane gąbczaste 6,5mm od 20 do 60mm | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
33. | Tytanowa śruba do transfiksacji przezstawowej, kompresyjna lub z gwintem na całej długości o średnicy 7,3mm i długościach od 45 do 100mm | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
34. | Tytanowe, kaniulowane, bezgłowowe śruby kompresyjne i stabilizujące stosowane przy stopie cukrzycowej o średnicy 5,0mm i 7,5mm o długości 60-170mm , pakowane sterylnie | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
35. | Drut Kirschner'a gwintowany 2,0mm x 230mm | 2 | sztuk |  |  |  |  | 0
36. | Implanty wykonane z porowatego tytanu (porowatość ponad 60%) wykorzystywane przy osteotomii otwartej typu Evans Cotton jako substytut kości. Implanty w kształcie klina o rozmiarach przekroju : od 15 x 15mm do 22 x22 mm i różnych grubościach - od 4.5mm do 12mm | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
37. | Jednorazowy zestaw narzędzi do porowatych implantów tytanowych zawierający przymiary, podajnik i pobijak implantów. | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
38. | Tytanowy implant do artroerezy umieszczany w zatoce i kanale stępu, kaniulowany, z instrumentarium do przezskórnej implantacji. Dostępny w 6 rozmiarach, pakowany sterylnie. | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
Dodatkowe wymagania:
Do każdego zabiegu w okresie obowiązywania umowy Zamawiający wymaga udostępnienia pełnego instrumentarium stałego do oferowanych wyrobów, zgodnie z poniższymi wymogami:
Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy pełnego instrumentarium stałego do oferowanych wyrobów, narzędzia do ekstrakcji mają pozostawać do dyspozycji w magazynie Zamawiającego, przez okres obowiązywania umowy.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (6)
| DFP.271.45.2025.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
Stabilizacja międzywyrostkowa kręgosłupa, stabilizacja międzytrzonowa |  | - | - | - | - | - | - | -
1. | STABILIZACJA MIĘDZYWYROSTKOWA SZTYWNA 1. Sztywny stabilizator międzykolczysty, umożliwiający stabilne (bez zachowania ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych 2. Stabilizator jednoczęściowy otwarty od tyłu osadzany na wyrostkach kolczystych za pomocą skręcanych śrubek poprzecznych 3. Stabilizator dostępny w 5-ciu rozmiarach od 8mm do 16mm w odstępach co 2mm 4. Możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach 5. Możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa typu ALIF, PLIF, TLIF lub XLIF6. Elementy stabilizatora wykonane ze stopu tytanowego 7. Stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach 8. Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów powinien zawierać: indywidualne próbniki odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzania stabilizatora w miejscu wszczepu; narzędzie umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją; narzędzie osadzane bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora w osi stabilizatora po jego osadzeniu w miejscu wszczepu. 9. Zestaw jest dostarczany w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie. | 2 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | STABILIZACJA MIĘDZYWYROSTKOWA DYNAMICZNA 1. Stabilizator międzykolczysty, umożliwiający dynamiczne (z zachowaniem ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych 2. Stabilizator jednoczęściowy osadzany na wyrostkach kolczystych bez dodatkowych elementów mocujących 3. Otwarty od tyłu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń 4. Dostępny w dwóch odmianach - standardowej jednopoziomowej i wielopoziomowej 5. Dostępność w każdej odmianie 5-ciu rozmiarów od 8mm do 16mm w odstępach co 2mm 6. Stabilizatory wykonane ze stopu tytanowego 7. Stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach | 2 | sztuk |  |  |  |  | 0
3. | STABILIZACJA MIEDZYTRZONOWA SZYJNA -Implant w całości wykonany z tytanu, górna i dolna powierzchnia w formie siatki umożliwiającej przenikanie osteoklastów i szybszy przyrost kostny implantu. -Górna i dolna siatka z licznymi kolcami uniemożliwia alokację implantu. -Przestrzeń środkowa implantu zupełnie pusta, bez dodatkowych rusztowań, dzięki czemu zachowana jest sprężystość i dynamika górnej i dolnej powierzchni implantu, zapobiegająca załamaniom blaszek granicznych kręgów. -Implanty dostępne w dwóch kształtach anatomicznych o nachyleniu 0 stopni i 5 stopni. -Implanty dostępne w różnych wysokościach 4,5,6,7,8 mm i rozmiarach, 14x14mm, 16x16mm. Każdy implant zapakowany sterylnie. | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
4. | Półsztywny implant szyjny - DCI 1. Implant wykonany z materiału typu TYTAN 2. Półsztywny implant do kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego 3. Implant w kształcie litery U 4. Powierzchnia górna i dolna zapobiega migracji implantu 5. Implant szyjna dostępny w czterech rozmiarach szerokości oraz głębokości 6. Każdy rozmiar dostępny w trzech wysokościach implantu od 5mm do 7mm 7. Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
Dodatkowe wymagania:
Zamawiający wymaga zapewnienia specjalistycznego szkolenia pracowników Zamawiającego (4 osoby) w zakresie oferowanych produktów. Szkolenie musi zostać zakończone wydaniem certyfikatu.
Wszystkie implanty muszą nosić stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii.
Do każdego zabiegu w okresie obowiązywania umowy Zamawiający wymaga udostępnienia pełnego instrumentarium do oferowanych wyrobów, zgodnie z poniższymi wymogami:
Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy instrumentarium lotnego.
Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy kompletu instrumentarium do oferowanych produktów. Instrumentarium spełnia następujące kryteria: Instrumentarium wyposażone w narzędzia pozwalające na redukcję kręgozmyku oraz przeprowadzenie dystrakcji lub kompresji, Kaniule do wprowadzania cementu kompatybilne z perforowanymi śrubami, Implanty wraz z instrumentarium muszą być dostarczone w specjalnych kontenerach umożliwiających ich przechowywanie i sterylizację, Zestaw instrumentarium musi być wyposażony w klucze dynamometryczne umożliwiające dokręcanie nakrętek z optymalnie dobraną siłą.
Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego udostępnić elementy instrumentarium koniecznego do usunięcia implantu.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (7)
| DFP.271.45.2025.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Proteza stawu skokowego bezcementowa, modularna. Komponent piszczelowy o porowatej powierzchni z bolcami mocującymi, dostępny w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa mocowana do części piszczelowej, dostępna w czterech grubościach od 6-7 mm do 12-13 mm dla każdego rozmiaru. Komponent skokowy o porowatej powierzchni z bolcami mocującymi zastępujący powierzchnię stawową, minimalizujący resekcję kości i jednocześnie nieograniczający wizualizacji M-L śródoperacyjnie i pooperacynie. Element skokowy dostępny w 5 rozmiarach. Alternatywny element skokowy dostępny w 5 rozmiarach, stosowany przy znacznych ubytkach w kości skokowej do wyboru śródoperacyjnie. System protezy zapewniający dostępność w pełni kompatybilnej rewizyjnej protezy stawu skokowego. W skład wchodzi: | - | - | - | - | - | - | -
1a. | Komponent piszczelowy | 10 | sztuk |  |  |  |  | 0
1b. | Komponent skokowy | 10 | sztuk |  |  |  |  | 0
1c. | Wkładka polietylenowa | 10 | sztuk |  |  |  |  | 0
1d. | Jednorazowe piny Steinmana | 100 | sztuk |  |  |  |  | 0
1e. | Komponent skokowy stosowany do znacznych ubytków | 10 | sztuk |  |  |  |  | 0
1f. | Trzpień do komponentu skokowego do znacznych ubytków | 10 | sztuk |  |  |  |  | 0
1g. | Dopasowany do pacjenta (kastomizowany) na podstawie skanu CT przymiar do przycięcia kości piszczelowej i skokowej | 10 | sztuk |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (8)
| DFP.271.45.2025.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Jednorazowy system gwarantujący zamknięty obieg krwi, składający się z podwójnej strzykawki. System sterylny umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta. Set składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek i zawiera system podwójnej strzykawki 15 ml. W zależności od zapotrzebowania operatora preparat PRP można przygotowany bez użycia środka przeciwzakrzepowego (cytrynianu). | 10 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Igłowa głowica kamery, sterylna, jednorazowa z chipem na końcu głowicy. Średnica sondy 1,9mm. Kąt widzenia 0 stopni. Pole widzenia 120 stopni. Głowica z przewodem oraz wbudowanym źródłem światła LED. Głowica w długości 125mm. | 2 | sztuk |  |  |  |  | 0
3. | Igłowa głowica kamery, sterylna, jednorazowa z chipem na końcu głowicy. Średnica sondy 1,9mm. Kąt widzenia 0 stopni. Pole widzenia 120 stopni. Głowica z przewodem oraz wbudowanym źródłem światła LED. Głowica w długości 180mm. | 2 | sztuk |  |  |  |  | 0
4. | Igłowa głowica kamery, sterylna, jednorazowa z chipem na końcu głowicy. Średnica sondy 1,9mm. Kąt widzenia 0 stopni. Pole widzenia 120 stopni. Głowica z przewodem oraz wbudowanym żródłem światłaLED. Głowica w długości 250mm. | 2 | sztuk |  |  |  |  | 0
5. | Zestaw sterylny osłonek diagnostycznych o średnicy zewnętrznej 2,4mm do głowicy igłowej długości 125m. Zestaw składa się z jednej prostej osłony dopływowej z ostrym obturatorem, jednorazowego użytku, jednej osłony dopływowej zagiętej pod kątem 10° z elastycznym tępym zakończeniem kaniulowanym obturator, jednorazowego użytku, jednego zaworu odcinającego dopływ płynów. | 3 | sztuk |  |  |  |  | 0
6. | Zestaw sterylny osłonek diagnostycznych o średnicy zewnętrznej 3,3mm do głowicy Igłowej długości 180m. Zestaw składa się z jednej prostej osłony dopływowej z ostrym obturatorem, jednorazowego użytku, Jednej osłony dopływowej zagiętej pod kątem 10° z elastycznym tępym zakończeniem, kaniulowany obturator, jednorazowego użytku. Jednego zaworu odcinający dopływ płynów. | 3 | sztuk |  |  |  |  | 0
7. | Nanonarzędzie manualne artroskopowe jednorazowe, sterylne, typu Punch, z ząbkowaną górną branszą tnącą. Średnica trzonka 2mm część robocza prosta, trzonek prosty. Długość części roboczej narzędzia 130mm. | 3 | sztuk |  |  |  |  | 0
8. | Nanonarzędzie manualne artroskopowe jednorazowe, sterylne, typu Punch, z ząbkowaną górną branszą tnącą. Średnica trzonka 2mm część robocza wygięta do góry 15 stopni, trzonek prosty. Długość części roboczej narzędzia 130mm. | 3 | sztuk |  |  |  |  | 0
9. | Nanonarzędzie manualne artroskopowe jednorazowe , sterylne, typu Grasper , z karbowaną górną i dolną branszą chwytającą. Średnica trzonka 2mm, część robocza prosta, trzonek prosty. Długość częćsi roboczej narzędzia 130mm. | 3 | sztuk |  |  |  |  | 0
10. | Nanonarzędzie manualne artroskopowe jednorazowe, sterylne nożyczki z ząbkowaną górną branszą tnącąi gładka dolną. Średnica trzonka 2mm część robocza prosta, trzonek prosty. Długość częćsi roboczej narzędzia 130mm. | 3 | sztuk |  |  |  |  | 0
11. | Haczyk do nano artroskopii, rozkładany z oznaczeniami na sztancy co 5mm. | 3 | sztuk |  |  |  |  | 0
12. | Jednorazowe narzędzie artroskopowe ułatwiające wprowadzanie implantów lub narzędzi dostawowo przez portal artroskopowy. Wygięte na całej długości, w kształcie rynny. Produkt jednorazowy, sterylny. Pakowany pojedynczo | 3 | sztuk |  |  |  |  | 0
13. | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik wyposażony w zgrubienie centralizujące podczas implantacji. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. | 5 | sztuk |  |  |  |  | 0
14. | Taśma niebieska / ciemno niebieska o szerokości 1.3 mm i długości 102 cm z igłą 36.6 mm, 1/2 koła | 12 | sztuk |  |  |  |  | 0
15. | Taśma czarno / biała szerokości 1.3 mm i długości 102 cm z igłą 36.6 mm, 1/2 koła | 12 | sztuk |  |  |  |  | 0
16. | Taśma biało / niebieska o szerokości 1,7 mm i długości 96,5 cm. taśma wykonana z wielopasmowego, długołańcuchowego polietylenu o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE). Taśma zakończona igłą 1/2 kola, 48mm. | 12 | sztuk |  |  |  |  | 0
17. | Taśma biało / niebieska o szerokości 0.9 mm i długości 96,5 cm, taśma wykonana z wielopasmowego, długołańcuchowego polietylenu o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) | 12 | sztuk |  |  |  |  | 0
18. | Wzmocniony szew chirurgiczny z igłą #0. | 12 | sztuk |  |  |  |  | 0
19. | Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem Scorpion będącym własnością Szpitala Uniwersyteckiego. Igła pakowana sterylne z nicią i plastikową rurka do przesuwania szwów. | 10 | sztuk |  |  |  |  | 0
20. | Implant do rekonstrukcji stawu AC złożony z dwóch guzików połączonych samozaciskową pętlą polietylenową. Pętla złożona z szwów chirurgicznych w rozmiarze #6. Implant na jednorazowym podajniku. | 5 | sztuk |  |  |  |  | 0
21. | Zestaw do naprawy jałowej martwicy w głowie kości udowej. Sterylny set złożony z prowadnika o średnicy 2,4mm, wiertła kaniulowanego 5mm, wiertła do rozwiercania wstecznego rozkładanego w średnicach 6mm, 9mm, 12mm, 15mm. W skład zestawu wchodzi także kaniula do podawania pasty z wycechowaną miarką. | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
22. | Jednoskładnikowy substytut kostny w formie gotowej do użycia pasty, umieszczonej w strzykawce, materiał samoutwardzalny, nie wymaga przygotowania i mieszania składników, nieograniczony czas podawania, wiązanie materiału następuje w wilgotnym środowisku, sterylny. Głównym składnikiem pasty jest fosforan wapnia o strukturze 3D, wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu na poziomie 45MPa, materiał nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Pojemność 6 ml. | 1 | sztuk |  |  |  |  | 0
23. | Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzą: guzik tytanowy 12 mm x 2,6 mm z dwoma otworami na nici, śruba PEEK o średnicy 7mm i długości 10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wiercący średnica 3,2 mm z miarką o średnicy dedykowanej do guzika. | 5 | sztuk |  |  |  |  | 0
24. | Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzą: guzik tytanowy 12 mm x 2,6 mm z dwoma otworami na nici, śruba biokompozytowa o średnicy 7mm i długości 10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wiercący średnica 3,2 mm z miarką o średnicy dedykowanej do guzika, śrubokręt. | 5 | sztuk |  |  |  |  | 0
25. | Miękka kotwica do naprawy bicepsa o średnicy 2,6 mm, przeładowana dwiema supermocnymi nićmi ortopedycznymi w rozmiarze #2. Każda z nici zakończona pętlą do blokowania tkanki po jej przeszyciu. Zestaw pakowany wraz z prowadnikiem do wiercenia, drutem wiercącym z podziałką. Do obszycia przeszczepu pętlą z nici zakończoną przesuwną prostą igłą oraz jedną oddzielną bosą igłą. | 10 | sztuk |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (9)
| DFP.271.45.2025.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
Endorpoteza stawu skokowego |  | - | - | - | - | - | - | -
1. | Taca piszczelowa, uniwersalna, w 7 rozmiarach, pokryta spryskiwany tytanem. Posiada 7 bolców kotwiczących, nie wymaga wycięcia klina w kości piszczelowej oraz nie posiada otworów. Taca piszczelowa zakładana z dojścia anterior. | 5 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Element skokowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr w siedmiu rozmiarach 1-7 dla każdego ze stron. Implant szerszy w części przedniej niż w części tylnej. | 5 | sztuk |  |  |  |  | 0
3. | Wkładka polietylenowa, nieruchoma, anatomiczna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Dla każdego rozmiaru 3 grubości : 4,6,8mm | 5 | sztuk |  |  |  |  | 0
Dodatkowe wymagania:
Do każdego zabiegu w okresie obowiązywania umowy Zamawiający wymaga udostępnienia pełnego instrumentarium do oferowanych wyrobów, zgodnie z poniższymi wymogami:
Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy instrumentarium lotnego tj. narzędzia wraz z piłą półkolistą oraz łukowato wygięte ostrza do przycięcia kości piszczelowej.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.