## Arkusz1
Załączni nr 2 do zapytania ofertowego
FORMULARZ PRZEDMIOTOWO - CENOWY
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Spektrofotometr UV o następujących parametrach: Zakres długości fali: 190 nm - 1 000 nm Dokładność długości fali: ± 1,5 / Dokładność fotometryczna (K2Cr2O7): ±0,005 A Światło rozproszone (KCl, 198nm): ≤ 2,5 / Źródło światła: Lampa błyskowa ksenonowa Detektor: Podwójne fotodiody krzemowe / System optyczny: Podwójna wiązka z detektorem referencyjnym Szerokość pasma widmowego (SBW) [nm]: nie więcej niż 3 / Zakres wyświetlania fotometrycznego [A]: –3.0 ... +5.0 Dokładność fotometryczna [A]: przy 0.5 A: ± 0.002/przy 1.0 A: ± 0.005/przy 2.0 A: ± 0.005/przy 2.5 A: ± 0.010 Powtarzalność fotometryczna przy 1 A (filtr neutralnej gęstości) [A]: ≤ 0.001 Dokładność długości fali (tlenek holmu) [nm]: ±1.5 Powtarzalność długości fali (tlenek holmu) [nm]: ≤0.5/Prędkość skanowania [nm/min]: max 2 000 Dryft [A/h]: ≤ 0.002/Płaskość linii bazowej [A]: ± 0.003/Liczba metod zdefiniowanych przez użytkownika: nie mniej niż 80 manu w j. polskim Dodatkowe wyposażenie zestawu: 1. Dwie makrokuwety ze ścieżką optyczną o długości 10 mm jest wykonana ze zgrzewanego szkła kwarcowego. Do pomiarów w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego o długości fali od 200 nm do 2500 nm. Wymiary zewnętrzne (DxWxS): 12,5 mm x 45 mm x 12,5 mm Objętość: 3 500 μL, Długość ścieżki optycznej: 10 mm Materiał: Szkło Kwarcowe, Zakres długości fali: 200 nm - 2 500 nm Pokrywka: PTFE. 2. Dwie makrokuwety ze ścieżką optyczną o długości 10 mm jest wykonana ze spiekanego szkła optycznego i dostarczana w dopasowanym zestawie. Do pomiarów w zakresie światła widzialnego o długości fali od 320 nm do 2500 nm. Instalacja wraz z jednodniowym stacjonarnym (8 godzin) szkoleniem dla 6 osób do 5 dni kalendarzowych od momentu dostawy Easy UV Spectrophotometer nr kat. 30705169 Mettler Toledo lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: min. 12 mcy
termin dostawy: 56 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.