Data: ………………..

PROTOKÓŁ Z KONSERWACJI URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI

wykonany w ……………………………………………………………………………...……..

Producent klimatyzatora ………………………. Model jednostki ……………….……………

Zakres wykonywanych czynności: (wykonano/nie wykonano)

* przegląd stanu obudowy oraz stanu mocowania jednostki

wewnętrznej i zewnętrznej ....…………………..

* przegląd połączeń elektrycznych zasilania i sterownia ....…………………..
* sprawdzenie szczelności instalacji ...…………………..
* pomiar ciśnienia w układzie ...…………………..
* uzupełnienie czynnika chłodniczego ...…………………..
* oczyszczenie lub wymiana filtrów ...…………………..
* sprawdzenie drożności i czyszczenie układu skroplinowego ...…………………..
* czyszczenie jednostki zew.(skraplacza) i wew. (parownika) ..……………………
* pomiar parametrów pracy sprężarki i poboru prądu …………………….
* sprawdzenie prędkości przepływu powietrza przez jednostkę

wewnętrzną i zewnętrzną .……………………

* wykonanie pomiarów elektrycznych (rezystancji izolacji,

skuteczności zerowania) sporządzenie protokołów

z badania **1 raz w roku**  ...…………………..

* sprawdzenie poprawności działania wyłączników

różnicowo-prądowych .....…………………..

* wymiana baterii w pilotach sterujących klimatyzorami ....…………………..
* sprawdzenie i regulacja kompletu urządzenia ....…………………..

Uwagi: …………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...……………………

……………………………………. …………………………………..

czytelny podpis Użytkownika czytelny podpis Serwisanta

…………………………………….

czytelny podpis Kierownika SOI