- Załącznik Nr 4/2

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/25

- Zadanie Nr 2

- Specyfikacja przedmiotowa zawierająca wykaz filtrów

- podlegających rocznej wymianie z określeniem rozmiaru, klasy i ilości filtrów

- przedmiot zamówienia: świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej w 2025 - 2027 roku dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu – jednostki zlokalizowane przy ul. Konstytucji 3-Maja 42 
i ul. Konstytucji 3-Maja 40 (Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych) 
oraz ul. Mickiewicza 24/26 (Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego).

| Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych z lokalizacją przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtry typu HEPA |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymiary filtrów (mm) | Klasa filtracyjna |  | Ilość (szt.) |  |
| 1 |  | 610x610x150 | EU13 |  | 46 szt. |  |
| 2 |  | 610x610x293 | H13 |  | 3 szt. |  |
| 3 |  | 305x610x290 | EU13 |  | 1 szt. |  |
| 4 |  | 457x457x150 | EU13 |  | 4 szt. |  |
| 5 |  | 457x457x80 | EU13 |  | 2 szt. |  |
| 6 |  | 405x405x80 | EU13 |  | 1 szt. |  |
| 7 |  | 405x405x150 | EU13 |  | 2 szt. |  |
| Filtry kasetowe |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymiary filtrów (mm) | Klasa filtracyjna |  | Ilość (szt.) |  |
| 1 |  | 713x320x48 | M5 |  | 5 szt. |  |
| 2 |  | 895x595x100 | G4 |  | 8 szt. |  |
| 3 |  | 645x545x100 | G4 |  | 5 szt. |  |
| 4 |  | 545x545x600 100 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 5 |  | 745x470x100 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 6 |  | 545x945x600 100 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 7 |  | 345x645x100 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 8 |  | 470x745x100 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 9 |  | 645x645x100 | G4 |  | 2 szt. |  |
| Filtry kieszeniowe |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymiary filtrów (mm) | Klasa filtracyjna |  | Ilość (szt.) |  |
| 1 |  | 592x285x300 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 2 |  | 592x592x300 | G4 |  | 5 szt. |  |
| 3 |  | 592x592x600 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 4 |  | 428x287x250 | G4 |  | 5 szt. |  |
| 5 |  | 287x592x360 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 6 |  | 590x280x300 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 7 |  | 570x950x250 | G4 |  | 5 szt. |  |
| 8 |  | 595x895x100 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 9 |  | 535x570x100 | G4 |  | 5 szt. |  |
| 10 |  | 592x290x600 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 11 |  | 592x290x200 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 12 |  | 592x592x360 | G4 |  | 20 szt. |  |
| 13 |  | 592x592x500 | G4 |  | 10 szt. |  |
| 14 |  | 590x790x80 600 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 15 |  | 895x595x100 | G4 |  | 8 szt. |  |
| 16 |  | 790x590x800 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 17 |  | 540x530x60 600 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 18 |  | 428x287x250 | G4 |  | 6 szt. |  |
| 19 |  | 740x840x600 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 20 |  | 540x540x600 | G4 |  | 4 szt. |  |
| 21 |  | 840x540x600 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 22 |  | 540x535x600 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 23 |  | 840x740x600 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 24 |  | 590x590x300 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 25 |  | 592x297x200 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 26 |  | 582x287x600 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 27 |  | 287x692x360 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 28 |  | 429x287x200 | G4 |  | 4 szt. |  |
| 29 |  | 592x285x200 | G4 |  | 8 szt. |  |
| 30 |  | 592x285x300 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 31 |  | 592x290x460 | G4 |  | 2 szt. |  |
| 32 |  | 572x272x50 500 | G4 |  | 3 szt. |  |
| 33 |  | 287x592x300 | G4 |  | 3 szt. |  |
| Filtr tłuszczowy |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymiary filtrów (mm) | Klasa filtracyjna |  | Ilość (szt.) |  |
| 1 |  | 850x565x48 |  |  | 3 |  |
| 2 |  | 450x895x50 |  |  | 3 |  |
| Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego ul. Mickiewicza 24/26 |  |  |  |  |  |  |
| Filtry kasetowe |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wymiary filtrów (mm) |  |  | Klasa filtracyjna |  | Ilość (szt.) |
| 1 | 830x340x100 |  |  | F5 |  | 1 |