Część 2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Nazwa przedmiotu zamówienia   
   *(nazwa powinna rozpoczynać się od słów: Usługa, Dostawa, Robota budowlana)*

Dostawa materiałów branży elektrycznej.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( w przypadku sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia zawsze należy zachować formę niniejszego wzoru)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **J.m.** | **Ilość** | **Uwagi.** |
| 1. | **Przewód gumowy OW 2x2,5mm2** 300/500V lub 450/750V (dostawa w odcinkach: 50m lub 100m) | m. | 500 | (dostawa w odcinkach: 50m lub 100m) |
| 2. | **Przewód gumowy OW 2x1mm2** 300/500V lub 450/750V (dostawa w odcinkach: 50m lub 100m) | m. | 500 | (dostawa w odcinkach: 50m lub 100m) |
| 3. | **Cyna z topikiem 1,00/100g** (nawinięta na krążku) | szt. | 15 | Grubość: 1 mm  Waga: 100 gram |
| 4. | **Kalafonia w puszce 35g – 40g** | szt. | 10 | 1 szt.= 35 – 40 gram |
| 5. | L**ampa robocza led 10-30V DC 27W** kwadrat - w zestawie z uchwytem. Światło - białe. | szt. | 300 |  |
| 6. | **Lampa robocza 9 led 9-36V DC 27 - 48W** okrągła fi 110mm - w zestawie z uchwytem. Światło - białe. | szt. | 200 |  |
| 7. | **Zacisk szczękowy min. 120A – 300 A do przewodów rozruchowych (tzw. krokodylek).** Izolacja z tworzywa lub gumy **- kolor czerwony.**  Długość całkowita: 165-190 mm.  Rozwarcie szczęk: min. 35mm. | szt. | 100 |  |
| 8. | **Zacisk szczękowy min. 120A – 300 A do przewodów rozruchowych (tzw. krokodylek**). Izolacja z tworzywa lub gumy **- kolor czarny.**  Długość całkowita: 165-190 mm.  Rozwarcie szczęk: min. 35mm. | szt. | 100 |  |