## Arkusz
Załącznik nr 19f do SWZ - Formularz kosztorysu ofertowego dla lokalu przy ul. Ignacego Daszyńskiego 2/4
Lp. |  | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] (FxG)
A |  | B | C | D | E | F | G | H
1 |  | Roboty budowlane w zakresie budynków - Roboty budowlane - lokal mieszkalny
1.1 |  | SST 1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt.
|  |  |  | 2 | szt.
[6 empty] | 2 |  | 0
1.2 |  | SST 1 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników | m
|  |  |  | 1,20 * 3 | m
[6 empty] | 3.6 |  | 0
1.3 |  | SST 1 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m3
|  |  |  | 0,55 * 0,75 * 2,20 | m3
[6 empty] | 0.91 |  | 0
1.4 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0310-04 | Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
1.5 |  | SST 1 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach | m2
|  |  |  | (4,97 + 4,04) * 2 * 2,86 | m2
|  |  |  | (5,01 + 2,18) * 2 * 2,86 | m2
[6 empty] | 92.67 |  | 0
1.6 |  | SST 1 | KNR 4-01 0701-08 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich | m2
|  |  |  | 10,99 + 19,95 | m2
[6 empty] | 30.94 |  | 0
1.7 |  | SST 1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2
|  |  |  | poz.1.6 <30,94> | m2
[6 empty] | 30.94 |  | 0
1.8 |  | SST 1 | KNR 4-01 0429-06 | Demontaż z podłóg płyty pilśniowej | m2
|  |  |  | poz.1.7 <30,94> | m2
[6 empty] | 30.94 |  | 0
1.9 |  | SST 1 | KNR 4-01 0428-03 | Rozebranie podłóg białych na wpust | m2
|  |  |  | poz.1.6 <30,94> | m2
[6 empty] | 30.94 |  | 0
1.10 |  | SST 1 | KNR 4-01 0429-0100 | Rozebranie elementów stropów - polep | m2
|  |  |  | poz.1.6 <30,94> | m2
[6 empty] | 30.94 |  | 0
1.11 |  | SST 1 | KNR 4-01 0616-0301 | Odgrzybianie elementów drewnianych metodą opryskania dwukrotnego z przerwami preparatami solowymi bali o powierzchni do 20 m2 | m2
|  |  |  | poz.1.6 <30,94> | m2
[6 empty] | 30.94 |  | 0
1.12 |  | SST 1 | KNR 4-01 0623-01 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania | m2
|  |  |  | poz.1.5 <92,67> | m2
[6 empty] | 92.67 |  | 0
1.13 |  | SST 1 | KNR-W 2-02 2003-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 | m2
|  |  |  | 2,20 * 2,86 | m2
[6 empty] | 6.29 |  | 0
1.14 |  | SST 1 | KNR-W 2-02 1015-0300 | Naświetla stałe o powierzchni do 1,0 m2 fabrycznie wykończone | m2
|  |  |  | 1,55 * 0,60 | m2
[6 empty] | 0.93 |  | 0
1.15 |  | SST 1 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach | m2
|  |  |  | poz.1.12 <92,67> | m2
[6 empty] | 92.67 |  | 0
1.16 |  | SST 1 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach | m2
|  |  |  | poz.1.6 <30,94> | m2
[6 empty] | 30.94 |  | 0
1.17 |  | SST 1 | KNR 4-01 0333-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej kanały wentylacyjno-spalinowe + nawietrzak | szt.
|  |  |  | 7 | szt.
[6 empty] | 7 |  | 0
1.18 |  | SST 1 | KNR 4-01 0428-04 | Rozebranie legarów | m
|  |  |  | 4,04 / 0,84 * 4,97 * 1,15 | m
[6 empty] | 27.49 |  | 0
1.19 |  | SST 1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa | m2
|  |  |  | poz.1.6 <30,94> | m2
[6 empty] | 30.94 |  | 0
1.20 |  | SST 1 | KNR 2-02 0607-01 kalk. własna | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe - UWAGA - zastosowano 50% robocizny do ułóżenia samej folii izolacyjnej | m2
|  |  |  | poz.1.19 <30,94> | m2
[6 empty] | 30.94 |  | 0
1.21 |  | SST 1 | KNR 4-01 0820-03- lalkulacja własna | Przybicie do podłóg płyt OSB | m2
|  |  |  | poz.1.19 <30,94> | m2
[6 empty] | 30.94 |  | 0
1.22 |  | SST 1 | KNR 0-17 2609-06- kalkulacja własna | Przyklejenie jednej warstwy siatki na płycie OSB łazienka+ kuchnia | m2
|  |  |  | 1,74 * 2,21 | m2
|  |  |  | 1,86 * 3,97 | m2
[6 empty] | 11.23 |  | 0
1.23 |  | SST 1 | NNRNKB 202 1132-01 | (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm łazienka + kuchnia | m2
|  |  |  | poz.1.22 <11,23> | m2
[6 empty] | 11.23 |  | 0
1.24 |  | SST 1 | KNR 0-29 0641-01-kalkulacja własna | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - folia w płynie -brodzik | m2
|  |  |  | 2,0 * 2,10 | m2
[6 empty] | 4.2 |  | 0
1.25 |  | SST 1 | KNR 0-29 0640-01 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - folia w płynie - łazienka+ kuchnia | m2
|  |  |  | poz.1.22 <11,23> | m2
[6 empty] | 11.23 |  | 0
1.26 |  | SST 1 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną-kuchnia+łazienka | m2
|  |  |  | poz.1.22 <11,23> | m2
[6 empty] | 11.23 |  | 0
1.27 |  | SST 1 | KNR 0-12 1119-01 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm -kuchnia | m
|  |  |  | (2,20 + 3,38) * 2 - 3 * 0,80 | m
[6 empty] | 8.76 |  | 0
1.28 |  | SST 1 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża- łazienka + fartuch w kuchni | m2
łazienka
|  |  |  | (1,86 + 1,92) * 2 * 2,00 - (0,80 * 2,00) | m2
kuchnia
|  |  |  | (1,98 + 0,97) * 0,80 | m2
[6 empty] | 15.88 |  | 0
1.29 |  | SST 1 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej- łazienka +fartuch w kuchni | m2
|  |  |  | poz.1.28 <15,88> | m2
[6 empty] | 15.88 |  | 0
1.30 |  | SST 1 | KNR 4-01 0411-07 | Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne | m
|  |  |  | (4,96 + 4,04) * 2 - 0,80 | m
[6 empty] | 17.2 |  | 0
1.31 |  | SST 1 | KNR 2-02 1111-08 | Lakierowanie posadzek i parkietów- płyty OSB w pokoju | m2
|  |  |  | 19.95 | m2
[6 empty] | 19.95 |  | 0
1.32 |  | SST 1 | KNR 0-19 0930-09 kalkulacja własna | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane z PCV o pow. do 2.0 m2 z nawiewnikami | m2
|  |  |  | (1,06 * 1,80) * 3 | m2
[6 empty] | 5.72 |  | 0
1.33 |  | SST 1 | KNR 4-01 0708-02 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - zewnętrzne | m
|  |  |  | (1,06 + 1,80 * 2) * 3 | m
[6 empty] | 13.98 |  | 0
1.34 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0716-0101 kalk. własna | Tynki kat.III (wap.suchogasz.) wykon.ręcznie na ścianach płaskich,na podłożach z cegły,pustaków ceram.gazo- i pianobetonów, - od klatki schodowej na całej szerokości ściany | m2
|  |  |  | 2,20 * 2,86 - 0,80 * 2,00 | m2
[6 empty] | 4.69 |  | 0
1.35 |  | SST 1 | KNR 2-02 2601-08 | Montaż narożników ochronnych z tworzywa na siatce | m
|  |  |  | poz.1.33 <13,98> * 2 | m
|  |  |  | poz.1.34 <4,45> * 2 | m
[6 empty] | 37.34 |  | 0
1.36 |  | SST 1 | KNR 4-01 0321-01 kalk. własna | Obsadzenie podokienników z PCV do 1.5 w ścianach z cegieł | szt.
|  |  |  | 3 | szt.
[6 empty] | 3 |  | 0
1.37 |  | SST 1 | KNR 4-01 0354-12 | Skucie zaokienników okiennych zewnętrznych | m
|  |  |  | 1,10 * 3 | m
[6 empty] | 3.3 |  | 0
1.38 |  | SST 1 | KNR 4-01 0312-01 | Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych - zaokienników | m
|  |  |  | 1,10 * 3 | m
[6 empty] | 3.3 |  | 0
1.39 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0316-05 kalk. własna | Wyłożenie spadków zaokiennych płytkami ceramicznymi | m
|  |  |  | 1,10 * 3 | m
[6 empty] | 3.3 |  | 0
1.40 |  | SST 1 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian | szt.
|  |  |  | 2 | szt.
[6 empty] | 2 |  | 0
1.41 |  | SST 1 | KNR 2-02 1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone- pokój | m2
|  |  |  | (0,80 * 2,0) | m2
[6 empty] | 1.6 |  | 0
1.42 |  | SST 1 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone-łazienka | m2
|  |  |  | 0,80 * 2,0 | m2
[6 empty] | 1.6 |  | 0
1.43 |  | SST 1 | KNR 4-01 0920-24 | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
1.44 |  | SST 1 | KNR 4-01 0920-25 | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
1.45 |  | SST 1 | KNR 4-01 0920-20 | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami | szt.
|  |  |  | 2 | szt.
[6 empty] | 2 |  | 0
1.46 |  | SST 1 | KNR 4-01 0320-02-kalkulacja własna | Zamontowanie drzwi antywłamaniowych z ościeżnicą, kompletnych (ościeżnica, zamki,klamki, wizjer) otwieranych do wewnątrz lokalu z atestem | m2
|  |  |  | 1.8 | m2
[6 empty] | 1.8 |  | 0
1.47 |  | SST 1 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2
|  |  |  | poz.1.5 <92,67> - poz.1.28 <15,88> + (2,20 * 2,86) * 2 - (0,8 * 2,0) - (1,55 * 0,60) | m2
[6 empty] | 86.84 |  | 0
1.48 |  | SST 1 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2
|  |  |  | poz.1.6 <30,94> | m2
[6 empty] | 30.94 |  | 0
1.49 |  | SST 1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome dwukrotnie | m2
|  |  |  | poz.1.6 <30,94> | m2
[6 empty] | 30.94 |  | 0
1.50 |  | SST 1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ścian dwukrotnie+ tynk od klatki schodowej Krotność = 2 | m2
|  |  |  | poz.1.47 <86,84> | m2
|  |  |  | 2,20 * 2,86 - 0,80 * 2,00 | m2
[6 empty] | 91.53 |  | 0
1.51 |  | SST 1 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2
|  |  |  | poz.1.47 <86,84> + 2,20 * 2,86 - 0,80 * 2,00 | m2
|  |  |  | poz.1.48 <30,94> | m2
[6 empty] | 122.47 |  | 0
1.52 |  | SST 1 | KNR 4-01 0411-08 kalk. własna | Wymiana elementów podłóg z desek - progi - listwy metalowe progowe | szt.
|  |  |  | 2 | szt.
[6 empty] | 2 |  | 0
1.53 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0335-2100 | Przebicie otworów w stropach ceramicznych | szt.
|  |  |  | 6 | szt.
[6 empty] | 6 |  | 0
1.54 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0325-0500 | Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych,zaprawa z wapnem suchogaszonym | szt.
|  |  |  | 6 | szt.
[6 empty] | 6 |  | 0
1.55 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0427-0300 | Wycięcie otworów dla komina,w stropie strychowym | msc
|  |  |  | 3 | msc
[6 empty] | 3 |  | 0
1.56 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0509-0200 | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie | m2
|  |  |  | 2 | m2
[6 empty] | 2 |  | 0
1.57 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0501-0201 | Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie w koronkę na zaprawie z ciastem wapiennym | m2
|  |  |  | 2 | m2
[6 empty] | 2 |  | 0
1.58 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0433-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
1.59 |  | SST 1 | KNR-W 2-02 0515-0201 | Różne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o grubości 0,60 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm | m2
|  |  |  | (0,63 + 0,25) * 2 * 0,65 | m2
[6 empty] | 1.14 |  | 0
1.60 |  | SST 4 | KNR 2-17 0113-02 - kalkulacja własna | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.150 mm - łazienka z trójnikiem , skraplaczem i drzwiczkami | m2
|  |  |  | 11,05 * (3,14 * 0,16) * 2 | m2
[6 empty] | 11.1 |  | 0
1.61 |  | SST 4 | KNR 2-17 0113-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 150 mm -leżak wentylacji z łazienki i kuchni | m2
|  |  |  | (3,90 + 0,93) * (3,14 * 0,16) | m2
|  |  |  | (0,45 + 0,93) * (3,14 * 0,16) | m2
[6 empty] | 3.12 |  | 0
1.62 |  | SST 4 | KNR 2-02 2004-06 | Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01- lezak z kuchni | m2
|  |  |  | 3.73 | m2
[6 empty] | 3.73 |  | 0
1.63 |  | SST 4 | KNR 2-02 2004-02 - kalkulacja własna | Obud.kominów płytami OSB.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01-obudowa kominów wentylacyjnych i spalinowych | m2
|  |  |  | 11,05 * (0,25 * 2 + 0,63) | m2
[6 empty] | 12.49 |  | 0
1.64 |  | SST 4 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m2
|  |  |  | 11,05 * 3,14 * 0,25 * 2 | m2
|  |  |  | 11,05 * 3,14 * 0,225 | m2
[6 empty] | 25.16 |  | 0
1.65 |  | SST 4 | NNRNKB 202 2608-05 kalk. własna | Dodatkowa warstwa siatki | m2
|  |  |  | 25.16 | m2
[6 empty] | 25.16 |  | 0
1.66 |  | SST 4 | KNR 0-17 0927-03- kalkulacja własna | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2
|  |  |  | 25,16 <25,16> | m2
[6 empty] | 25.16 |  | 0
1.67 |  | SST 4 | KNR 4-01 0322-02 kalk. własna | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt.
|  |  |  | 2 | szt.
[6 empty] | 2 |  | 0
1.68 |  | SST 4 | KNR-W 2-17 0156-03 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w cegłach) do 2.5 | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
1.69 |  | SST 1 | KNR 4-01 1301-07- kalkulacja własna | Wymiana skrzynki listowej typu "Euro" | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
1.70 |  | SST 4 | kalkulacja własna | Wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - po zakończeniu robót w lokalu | kpl.
|  |  |  | 1 | kpl.
[6 empty] | 1 |  | 0
1.71 |  | SST 4 | Kalkulacja własna | Odbiór kominiarski przewodów - wentylacyjno - spalinowych | kpl.
|  |  |  | 1 | kpl.
[6 empty] | 1 |  | 0
1.72 |  | SST 1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3
|  |  |  | poz.1.3 <0,91> + 0,86 <0,86> | m3
|  |  |  | 0<1,73> * 0,02 | m3
|  |  |  | (poz.1.5 <92,67> + poz.1.6 <40,15> ) * 0,02 + 2,42 <2,42> * 0,025 | m3
|  |  |  | (poz.1.7 <31,74> + poz.1.8 <30,94> ) * 0,015 | m3
|  |  |  | poz.1.9 <30,94> * 0,035 | m3
|  |  |  | poz.1.10 <30,94> * 0,15 + 0<0> * 0,20 * 0,26 | m3
[6 empty] | 10.95 |  | 0
1.73 |  | SST 1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 kmkrotność 7 | m3
|  |  |  | poz.1.72 <15,35> | m3
[6 empty] | 10.95 |  | 0
1.74 |  | SST 1 | cennik wysypiska | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | t
|  |  |  | poz.1.72 <15,35> * 1,6 | t
[6 empty] | 17.52 |  | 0
Ogółem Roboty budowlane w zakresie budynków - Roboty budowlane - lokal mieszkalny: | [7 empty] | 0
2 |  | Roboty budowlane w zakresie budynków - Komórka piwniczna
2.1 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0106-05 | Uusunięcie z piwnicy gabarytów | m3
|  |  |  | 5,98 * 1,15 | m3
[6 empty] | 6.88 |  | 0
2.2 |  | SST 1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 | m2
|  |  |  | 1,32 * 2 * 1,45 | m2
|  |  |  | 1,85 * (1,45 + 1,54) / 2 | m2
|  |  |  | (1,98 + 3,66) * 2,03 | m2
[6 empty] | 18.05 |  | 0
2.3 |  | SST 1 | KNR 4-01 0701-08 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 | m2
|  |  |  | 5.98 | m2
[6 empty] | 5.98 |  | 0
2.4 |  | SST 1 | KNR 4-01 0303-0200 | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły | m2
|  |  |  | 1,85 * 2,03 | m2
[6 empty] | 3.76 |  | 0
2.5 |  | SST 1 | KNR 0-19 1023-01 | Montaż okienka piwnicznego z PCV z obróbką obsadzenia | m2
|  |  |  | 0,8 * 0,5 | m2
[6 empty] | 0.4 |  | 0
2.6 |  | SST 1 | KNR 4-01 0708-03 | Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm | m
|  |  |  | 0,80 + 0,80 + 0,50 | m
[6 empty] | 2.1 |  | 0
2.7 |  | SST 1 | KNR 4-01 0715-11 | Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków bet.,siatek,płyt wiór.-cem.w piwnicach i na strychach (ściany i stropy) | m2
|  |  |  | poz.2.2 <18,05> + poz.2.3 <5,98> | m2
|  |  |  | 3,76 * 2 | m2
[6 empty] | 31.55 |  | 0
2.8 |  | SST 1 | KNR 2-02 1015-09 | Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie | m2
|  |  |  | 1.6 | m2
[6 empty] | 1.6 |  | 0
2.9 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0324-01 | Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł | szt.
|  |  |  | 2 | szt.
[6 empty] | 2 |  | 0
2.10 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0921-12 | Założenie na nowym miejscu zasuw czołowych | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
2.11 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0921-12 | Założenie na nowym miejscu zamknięcia wrzeciądz+kłódka | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
2.12 |  | SST 1 | KNR 4-01 1201-02 kalk. własna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2
|  |  |  | poz.2.3 <5,98> | m2
[6 empty] | 5.98 |  | 0
2.13 |  | SST 1 | KNR 4-01 1201-01 kalk. własna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2
|  |  |  | poz.2.2 <18,05> | m2
nowa ścianka
|  |  |  | 3,76 * 2,00 * 2 | m2
[6 empty] | 33.09 |  | 0
2.14 |  | SST 5 | KNR-W 5-08 0302-02 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2-szczelnych | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
2.15 |  | SST 5 | KNR-W 5-08 0504-07 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych | szt
|  |  |  | 2 | szt
[6 empty] | 2 |  | 0
2.16 |  | SST 5 | KNR 5-08 0209-02 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku- oświetlenia - YDYp 3*1,5 mm2 | m
|  |  |  | 21 | m
[6 empty] | 21 |  | 0
2.17 |  | SST 5 | KNR-W 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej - bryzgoszczeelny | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
2.18 |  | SST 1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3
|  |  |  | poz.2.1 <6,88> + poz.2.2 <18,05> * 0,02 + poz.2.3 <5,98> * 0,03 | m3
[6 empty] | 7.42 |  | 0
2.19 |  | SST 1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 kmkrotność 7 | m3
|  |  |  | poz.2.18 <7,42> | m3
[6 empty] | 7.42 |  | 0
2.20 |  | SST 1 | cennik wysypiska | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | t
|  |  |  | poz.2.18 <7,42> * 1,6 | t
[6 empty] | 11.87 |  | 0
Ogółem Roboty budowlane w zakresie budynków - Komórka piwniczna: | [7 empty] | 0
3 |  | Roboty instalacyjne w budynkach Instalacje
3.1 |  | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
3.1.1 |  | SST 2 | KNR-W 4-02 0120-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm | m
|  |  |  | 14.6 | m
[6 empty] | 14.6 |  | 0
3.1.2 |  | SST 2 | KNR-W 4-02 0229-08 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku | m
|  |  |  | 17.2 | m
[6 empty] | 17.2 |  | 0
3.1.3 |  | SST 2 | KNR-W 4-02 0144-06 | Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.4 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0335-2100 | Przebicie otworów w stropach ceramicznych | szt.
|  |  |  | 2 | szt.
[6 empty] | 2 |  | 0
3.1.5 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0325-0500 | Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych,zaprawa z wapnem suchogaszonym | szt.
|  |  |  | 2 | szt.
[6 empty] | 2 |  | 0
3.1.6 |  | SST 1 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m
|  |  |  | poz.3.1.1 <14,6> | m
[6 empty] | 14.6 |  | 0
3.1.7 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0326-0201 | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł,o przekroju 1/4x1/2 cegły,zaprawa z ciastem wapiennym | m
|  |  |  | poz.3.1.6 <14,6> | m
[6 empty] | 14.6 |  | 0
3.1.8 |  | SST 1 | KNR 4-01 0339-06 | Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m
|  |  |  | 0,80 * 6 + 1,40 | m
[6 empty] | 6.2 |  | 0
3.1.9 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0327-05 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł | m
|  |  |  | poz.3.1.8 <6,2> | m
[6 empty] | 6.2 |  | 0
3.1.10 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0338-0300 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły,w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m
|  |  |  | 7 | m
[6 empty] | 7 |  | 0
3.1.11 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0328-0100 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły,z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł,zaprawa z wapnem suchogaszonym | m
|  |  |  | 7 | m
[6 empty] | 7 |  | 0
3.1.12 |  | SST 2 | S 215 0300-01 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych z.w. + c.w. | m
zimna woda
|  |  |  | 16.9 | m
ciepła woda
|  |  |  | 12.3 | m
[6 empty] | 29.2 |  | 0
3.1.13 |  | SST 2 | S 215 0500-01 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm | szt.
|  |  |  | 7 | szt.
[6 empty] | 7 |  | 0
3.1.14 |  | SST 2 | KNR-W 2-15 0123-0101 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych,w rurociągach z rur polipropylenowych,o średnicy nominalnej 15 mm | kpl.
|  |  |  | 1 | kpl.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.15 |  | SST 2 | S 215 0500-06 | Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.16 |  | SST 2 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm | szt.
|  |  |  | 2 | szt.
[6 empty] | 2 |  | 0
3.1.17 |  | SST 2 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm - pod baterię stojącą umywalki i zlewozmywaka | szt.
|  |  |  | 4 | szt.
[6 empty] | 4 |  | 0
3.1.18 |  | SST 2 | KNR 2-15 0112-0101 | Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 15 mm - antyskażeniowy | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.19 |  | SST 2 | KNR-W 2-15 0140-06 | Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm | kpl.
|  |  |  | 1 | kpl.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.20 |  | SST 2 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm- do pralki | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.21 |  | SST 2 | KNR-W 4-02 0211-0600 | Wstawienie trójnika z PCV o średnicy 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.22 |  | SST 2 | KNR-W 4-02 0214-0500 | Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o średnicy 110 mm | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.23 |  | SST 2 | KNR-W 4-02 0216-0100 | Wstawienie dołącznika (trapera) o średnicy 100 mm | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.24 |  | SST 2 | KNR-W 4-02 0214-0500 kalkulacja własna | Wstawienie redukcji kanalizacyjnej z PVC o średnicy 75/110 mm | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.25 |  | SST 2 | KNR-W 2-15 0207-0300 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach mieszkalnych | m
|  |  |  | 6,10 + 0,50 + 7,00 | m
[6 empty] | 13.6 |  | 0
3.1.26 |  | SST 2 | KNR-W 2-15 0207-0200 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach mieszkalnych | m
|  |  |  | 4,60 + 0,50 * 2 + 5,00 | m
[6 empty] | 10.6 |  | 0
3.1.27 |  | SST 2 | KNR-W 2-15 0211-02 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | szt
|  |  |  | 3 + 2 | szt
[6 empty] | 5 |  | 0
3.1.28 |  | SST 2 | KNR-W 2-15 0211-0300 | Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | podejśc.
|  |  |  | 1 | podejśc.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.29 |  | SST 2 | KNR-W 2-15 0229-05 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.30 |  | SST 2 | KNR-W 2-15 0218-03 | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.31 |  | SST 2 | KNR-W 2-02 1030-01- kalk. własna | Szafki kuchenne zlewozmywakowe | m2
|  |  |  | 1 | m2
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.32 |  | SST 2 | KNR 2-15 0223-02- kalk. własna | Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego + kabina | kpl.
|  |  |  | 1 | kpl.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.33 |  | SST 2 | KNR 2-15 0115-04 | Baterie natryskowa ścienna o śr.nom. 15 mm | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.34 |  | SST 2 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.35 |  | SST 2 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl.
|  |  |  | 1 | kpl.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.36 |  | SST 2 | KNR 2-15 0115-02 | Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mm | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.37 |  | SST 2 | KNR 2-15 0115-02 | Baterie zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.1.38 |  | SST 2 | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) | m
|  |  |  | poz.3.1.12 <29,2> | m
[6 empty] | 29.2 |  | 0
3.1.39 |  | SST 2 | KNR-W 2-15 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m
|  |  |  | poz.3.1.38 <29,2> | m
[6 empty] | 29.2 |  | 0
Ogółem Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne: | [7 empty] | 0
3.2 |  | Roboty instalacyjne gazowe
3.2.1 |  | SST 1 | KNR 4-01 0333-10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.2.2 |  | SST 3 | KNR-W 2-15 0305-0600 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych,na ścianach w budynkach mieszkalnych | m
|  |  |  | 1.95 | m
[6 empty] | 1.95 |  | 0
3.2.3 |  | SST 3 | KNR INSTAL 0201-05 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde) | m
|  |  |  | 5.55 | m
[6 empty] | 5.55 |  | 0
3.2.4 |  | SST 3 | KNR INSTAL 0201-04 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde) | m
|  |  |  | 3.5 | m
[6 empty] | 3.5 |  | 0
3.2.5 |  | SST 3 | KNR INSTAL 0204-01 | Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zew. 22 mm | kpl.
|  |  |  | 1 | kpl.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.2.6 |  | SST 3 | KNR INSTAL 0203-02 | Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.2.7 |  | SST 3 | KNR INSTAL 0203-05 | Podejście do kotła gazowego CO/CWU - rura miedziana o śr.zew. 22 mm | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.2.8 |  | SST 3 | KNR INSTAL 0206-03 | Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 20 mm | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.2.9 |  | SST 3 | KNR INSTAL 0206-02 | Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 15 mm | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.2.10 |  | SST 3 | KNR INSTAL 0206-03 | Montaż filtra gazowego o śr.nom. 20 mm | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.2.11 |  | SST 3 | KNR-W 2-15 0314-09 | Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem elektrycznym | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.2.12 |  | SST 3 | KNR-W 2-15 0307-01 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych | szt
|  |  |  | 1 | szt
[6 empty] | 1 |  | 0
Ogółem Roboty instalacyjne gazowe: | [7 empty] | 0
3.3 |  | Instalowanie centralnego ogrzewania
3.3.1 |  | SST 1 | KNR 4-01 0333-10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt.
|  |  |  | 2 | szt.
[6 empty] | 2 |  | 0
3.3.2 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0338-0100 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły,w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m
|  |  |  | 19 | m
[6 empty] | 19 |  | 0
3.3.3 |  | SST 1 | KNR-W 4-01 0328-0100 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły,z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł,zaprawa z wapnem suchogaszonym | m
|  |  |  | 19 | m
[6 empty] | 19 |  | 0
3.3.4 |  | SST 3 | KNR-W 2-15G 0601-0100 | Ułożenie rurociągu z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o średnicy zewnętrznej 16 mm | m
|  |  |  | 38 | m
[6 empty] | 38 |  | 0
3.3.5 |  | SST 3 | KNR-W 2-15 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - podejście pod kocioł | m
|  |  |  | 3.2 | m
[6 empty] | 3.2 |  | 0
3.3.6 |  | SST 3 | KNR-I 0-34 0101-0100 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 6 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 18 mm | m
|  |  |  | poz.3.3.4 | m
[6 empty] | 38 |  | 0
3.3.7 |  | SST 3 | KNR-I 0-34 0101-0100 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 6 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 22 mm | m
|  |  |  | poz.3.3.5 | m
[6 empty] | 3.2 |  | 0
3.3.8 |  | SST 3 | KNR-W 2-15 0429-04 | Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników | kpl.
|  |  |  | 4 | kpl.
[6 empty] | 4 |  | 0
3.3.9 |  | SST 3 | KNR-W 2-15 0315-01 | Kocioł gazowy co/cw z zamkniętą komorą spalania | kpl.
|  |  |  | 1 | kpl.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.3.10 |  | SST 3 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm | szt.
|  |  |  | 4 | szt.
[6 empty] | 4 |  | 0
3.3.11 |  | SST 3 | KNR-W 2-15 0411-01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm | szt.
|  |  |  | 2 | szt.
[6 empty] | 2 |  | 0
3.3.12 |  | SST 3 | KNR-W 2-15 0412-0200 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm - powrotne | szt.
|  |  |  | poz.3.3.10 | szt.
[6 empty] | 4 |  | 0
3.3.13 |  | SST 3 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicami termostatycznymi | szt.
|  |  |  | poz.3.3.10 | szt.
[6 empty] | 4 |  | 0
3.3.14 |  | SST 3 | KNR-W 2-15 0128-01 | Płukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych | m
|  |  |  | poz.3.3.4 <38> + poz.3.3.5 <3,2> | m
[6 empty] | 41.2 |  | 0
3.3.15 |  | SST 3 | KNR-W 2-15 0406-02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m
|  |  |  | poz.3.3.14 <41,2> | m
[6 empty] | 41.2 |  | 0
3.3.16 |  | SST 3 | KNR-W 2-15 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | szt.
|  |  |  | 5 | szt.
[6 empty] | 5 |  | 0
3.3.17 |  | SST 3 | KNR 2-17 0113-01- kalk. własna | Przewód spalinowo-powietrzny 80/125 mm z rur kwasoodpornych wraz z trójnikiem , skraplaczem i drzwiczkami | m2
|  |  |  | 11,05 * (0,25 * 3,14) | m2
[6 empty] | 8.67 |  | 0
Ogółem Instalowanie centralnego ogrzewania: | [7 empty] | 0
3.4 |  | Roboty instalacyjne elektryczne
3.4.1 |  | SST 1 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt.
|  |  |  | 8 | szt.
[6 empty] | 8 |  | 0
3.4.2 |  | SST 5 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m
|  |  |  | 41 | m
[6 empty] | 41 |  | 0
3.4.3 |  | SST 5 | KNR 4-03 1120-01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt.
|  |  |  | 6 | szt.
[6 empty] | 6 |  | 0
3.4.4 |  | SST 5 | KNR 4-03 1121-01 | Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A | szt.
|  |  |  | 4 | szt.
[6 empty] | 4 |  | 0
3.4.5 |  | SST 5 | KNR 4-03 1124-01 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) | szt.
|  |  |  | 5 | szt.
[6 empty] | 5 |  | 0
3.4.6 |  | SST 5 | KNR 4-03 1133-02 kalk. własna | Demontaż opraw | szt.
|  |  |  | 3 | szt.
[6 empty] | 3 |  | 0
3.4.7 |  | SST 5 | KNR 4-03 1122-01 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 | szt.
|  |  |  | 6 | szt.
[6 empty] | 6 |  | 0
3.4.8 |  | SST 1 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle- ściany | m
|  |  |  | 103 | m
[6 empty] | 103 |  | 0
3.4.9 |  | SST 1 | KNR 4-03 1001-02 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na suficie | m
|  |  |  | 2,25 + 1,25 + 1,60 | m
[6 empty] | 5.1 |  | 0
3.4.10 |  | SST 1 | KNR 5-08 0802-03 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.1dm3 | szt.
|  |  |  | 18 | szt.
[6 empty] | 18 |  | 0
3.4.11 |  | SST 5 | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły | szt.
|  |  |  | 3 | szt.
[6 empty] | 3 |  | 0
3.4.12 |  | SST 5 | KNR 5-08 0402-01 kalk. własna | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2 ) - Gniazdo bezpiecznikowe | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.4.13 |  | SST 5 | KNR 5-08 0813-02 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2) | szt.
|  |  |  | poz.3.4.10 * 3 | szt.
[6 empty] | 54 |  | 0
3.4.14 |  | SST 5 | KNR 5-08 0209-02 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie- beton.) układany w tynku- oświetlenia i dzwonka - YDYp 3*1,5 mm2 | m
|  |  |  | 4.4 | m
|  |  |  | 2,50 + 10,20 + 3,0 * 1,20 | m
[6 empty] | 20.7 |  | 0
3.4.15 |  | SST 5 | KNR 5-08 0402-02 kalk. własna | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - Tablica licznikowa uniwersalna | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.4.16 |  | SST 5 | KNR 5-08 0402-04 kalk. własna | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - Tablica rozdzielcza mieszkaniowa | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.4.17 |  | SST 5 | KNR 5-08 0209-01 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku- gniazda YDYp 3*2,5 mm2 | m
|  |  |  | 84 | m
[6 empty] | 84 |  | 0
3.4.18 |  | SST 5 | KNR 5-08 0209-02 | Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie- betonowe) układany w tynku YDYp 4*1,5 mm2 | m
|  |  |  | 27 | m
[6 empty] | 27 |  | 0
3.4.19 |  | SST 5 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm | szt.
|  |  |  | poz.3.4.10 | szt.
[6 empty] | 18 |  | 0
3.4.20 |  | SST 5 | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m
|  |  |  | poz.3.4.8 <103> + poz.3.4.9 <5,1> | m
[6 empty] | 108.1 |  | 0
3.4.21 |  | SST 5 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. | szt
|  |  |  | 6 | szt
[6 empty] | 6 |  | 0
3.4.22 |  | SST 5 | KNR-W 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg. | szt
|  |  |  | 1 | szt
[6 empty] | 1 |  | 0
3.4.23 |  | SST 5 | KNR-W 5-08 0307-01kalk. własna | Montaż na gotowym podłożu dzwonka | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.4.24 |  | SST 5 | KNR-W 5-08 0307-06 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża- przycisk dzwonka | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.4.25 |  | SST 5 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem ( 2 -bieg. , schodowych) | szt.
|  |  |  | 3 | szt.
[6 empty] | 3 |  | 0
3.4.26 |  | SST 5 | KNR 5-08 0309-02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem | szt.
|  |  |  | 7 | szt.
[6 empty] | 7 |  | 0
3.4.27 |  | SST 5 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem | szt.
|  |  |  | 7 | szt.
[6 empty] | 7 |  | 0
3.4.28 |  | SST 5 | KNR 5-08 0504-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych - plafoniery | szt.
|  |  |  | 4 | szt.
[6 empty] | 4 |  | 0
3.4.29 |  | SST 5 | KNR 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | szt
|  |  |  | 1 | szt
[6 empty] | 1 |  | 0
3.4.30 |  | SST 5 | KNR 4-03 1205-06 | Następny pomiar skutecznosci zerowania | szt
|  |  |  | 13 | szt
[6 empty] | 13 |  | 0
3.4.31 |  | SST 5 | KNR 4-03 1201-01 | Sprawdzenie stanu izolacji induktorem | szt
|  |  |  | 8 | szt
[6 empty] | 8 |  | 0
3.4.32 |  | SST 5 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | szt
|  |  |  | 8 | szt
[6 empty] | 8 |  | 0
3.4.33 |  | SST 5 | kalkulacja własna | Wykonanie skróconej dokumentacji dla Zakładu Energetycznego | szt
|  |  |  | 1 | szt
[6 empty] | 1 |  | 0
3.4.34 |  | SST 5 | KNR-W 5-08 0407-0300 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Rozłącznik 1 (2) - biegunowy FR 302/40 | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.4.35 |  | SST 5 | KNR-W 5-08 0407-0300 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Rozłącznik 1 (2) - biegunowy - przepięć klasy "C" | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
3.4.36 |  | SST 5 | KNR 5-08 0210-0100 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu - LYżo 1*6 | m
|  |  |  | 3.6 | m
[6 empty] | 3.6 |  | 0
3.4.37 |  | SST 5 | KNR 5-08 0209-01 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku- gniazda YDY żo 3*6 mm2 | m
|  |  |  | 9 | m
[6 empty] | 9 |  | 0
3.4.38 |  | SST 5 | KNR-W 5-08 0407-0300 | Montaż osprzętu modułowego - ogranicznik mocy ETIMAT T-25/1p | szt.
|  |  |  | 1 | szt.
[6 empty] | 1 |  | 0
Ogółem Roboty instalacyjne elektryczne: | [7 empty] | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0
słownie złotych netto: .................................................................................................................................
…………….………….…., ................................................ ………………………………………… Miejscowość, data podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy