## Arkusz
Załącznik nr 19h do SWZ - Formularz kosztorysu ofertowego dla lokalu przy ul. Nowodworska 58/5
Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] (FxG)
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Roboty budowlane w zakresie budynków - Roboty budowlane - lokal mieszkalny
1.1 | SST 1 | KNR-W 4-01 0335-2100 | Przebicie otworów w stropach ceramicznych | szt. | 2 |  | 0
przedmiar = 2,00 szt.
1.2 | SST 1 | KNR-W 4-01 0325-0500 | Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych,zaprawa z wapnem suchogaszonym | szt. | 2 |  | 0
przedmiar = 2,00 szt.
1.3 | SST 1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi wejściowe | m2 | 1.86 |  | 0
przedmiar = (0,90 * 2,07) * 1 = 1,86 m2
1.4 | SST 1 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników | m | 3.6 |  | 0
przedmiar = 1,20 * 3 = 3,60 m
1.5 | SST 1 | KNR-W 4-01 0310-04 | Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
1.6 | SST 1 | KNR 4-01 0426-04 kalk. własna | Demontaż płyt regipsowych ze ścian w pokoju | m2 | 24.75 |  | 0
przedmiar = (6,07 + 1,25 + 2,50) * 2,52 = 24,75 m2
1.7 | SST 1 | KNR 4-01 0427-05 kalk. własna | Rozebranie szkieletu z łat po ściance działowej pomiedzy kuchnia a pokojem | m2 | 9.58 |  | 0
przedmiar = 3,80 * 2,52 = 9,58 m2
1.8 | SST 1 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach | m2 | 100.35 |  | 0
przedmiar =
(6,07+2,68)*2*2,52 44,10
(6,06+5,10)*2*2,52 56,25
RAZEM 100,35 m2
1.9 | SST 1 | KNR 4-01 0701-08 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich | m2 | 47.18 |  | 0
przedmiar = 16,27 + 30,91 = 47,18 m2
1.10 | SST 1 | KNR 4-01 0428-03 | Rozebranie podłóg białych na wpust | m2 | 47.18 |  | 0
przedmiar = poz.1.9 <47,18> = 47,18 m2
1.11 | SST 1 | KNR 4-01 0429-0100 | Rozebranie elementów stropów - polep | m2 | 47.18 |  | 0
przedmiar = poz.1.9 <47,18> = 47,18 m2
1.12 | SST 1 | KNR 4-01 0615-07 kalk. własna | Odgrzybianie stropów drewnianych o pow.odgrzyb.ponad 20 m2 metodą dwukrotnego opryskiwania | m2 | 47.18 |  | 0
przedmiar = poz.1.9 <47,18> = 47,18 m2
1.13 | SST 1 | KNR 4-01 0623-01 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania | m2 | 100.35 |  | 0
przedmiar = poz.1.8 <100,35> = 100,35 m2
1.14 | SST 1 | KNR-W 2-02 2003-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - | m2 | 15.42 |  | 0
przedmiar = (3,92 + 2,20) * 2,52 = 15,42 m2
1.15 | SST 1 | KNR 4-01 0716-02 kalk. własna | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach | m2 | 100.35 |  | 0
przedmiar = poz.1.13 <100,35> = 100,35 m2
1.16 | SST 1 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach | m2 | 47.18 |  | 0
przedmiar = poz.1.9 <47,18> = 47,18 m2
1.17 | SST 1 | KNR 4-01 0333-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej kanał wentylacyjny + nawietrzak | szt. | 2 |  | 0
przedmiar = 2,00 szt.
1.18 | SST 1 | KNR 4-01 0428-04 | Rozebranie legarów | m | 42.31 |  | 0
przedmiar = 5,10 / 0,84 * 6,06 * 1,15 = 42,31 m
1.19 | SST 1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa | m2 | 47.18 |  | 0
przedmiar = poz.1.9 <47,18> = 47,18 m2
1.20 | SST 1 | KNR 2-02 0607-01 kalk. własna | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe - UWAGA - zastosowano 50% robocizny do ułóżenia samej folii izolacyjnej | m2 | 47.18 |  | 0
przedmiar = poz.1.19 <47,18> = 47,18 m2
1.21 | SST 1 | KNR 4-01 0820-03- lalkulacja własna | Przybicie do podłóg płyt wodoodpornych OSB -3 gr.25 mm | m2 | 47.18 |  | 0
przedmiar = poz.1.19 <47,18> = 47,18 m2
1.22 | SST 1 | KNR 0-17 2609-06- kalkulacja własna | Przyklejenie jednej warstwy siatki na płycie OSB łazienka+ kuchnia | m2 | 13.07 |  | 0
przedmiar =
1,60*2,20 3,52
2,20*4,34 9,55
RAZEM 13,07 m2
1.23 | SST 1 | NNRNKB 202 1132-01 | (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm łazienka + kuchnia | m2 | 13.07 |  | 0
przedmiar = poz.1.22 <13,07> = 13,07 m2
1.24 | SST 1 | KNR 0-29 0641-01-kalkulacja własna | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - folia w płynie -brodzik | m2 | 4.2 |  | 0
przedmiar = 2,0 * 2,10 = 4,20 m2
1.25 | SST 1 | KNR 0-29 0640-01 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - folia w płynie - łazienka+ kuchnia | m2 | 13.07 |  | 0
przedmiar = poz.1.22 <13,07> = 13,07 m2
1.26 | SST 1 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną-kuchnia+łazienka | m2 | 13.07 |  | 0
przedmiar = poz.1.22 <13,07> = 13,07 m2
1.27 | SST 1 | KNR 0-12 1119-01 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm -kuchnia | m | 7.14 |  | 0
przedmiar = (4,34 + 2,20 * 2) - 0,80 * 2 = 7,14 m
1.28 | SST 1 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża- łazienka + fartuch w kuchni | m2 | 17.46 |  | 0
przedmiar =
łazienka
(2,20+1,60)*2*2,00-(0,80*2,00) 13,60
kuchnia
(2,20+2,63)*0,80 3,86
RAZEM 17,46 m2
1.29 | SST 1 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej- łazienka +fartuch w kuchni | m2 | 17.46 |  | 0
przedmiar = poz.1.28 <17,46> = 17,46 m2
1.30 | SST 1 | KNR 4-01 0411-07 | Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne | m | 32.24 |  | 0
przedmiar =
(6,07+2,68)*2-0,80 16,70
(6,06+2,78)*2-2,14 15,54
RAZEM 32,24 m
1.31 | SST 1 | KNR 2-02 1111-08 | Lakierowanie posadzek i parkietów- płyty OSB w pokojach | m2 | 34.11 |  | 0
przedmiar =
poz.1.21<47,18> 47,18
-poz.1.22<13,07> -13,07
RAZEM 34,11 m2
1.32 | SST 1 | KNR 0-19 0930-09 kalkulacja własna | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane z PCV o pow. do 2.0 m2 z nawiewnikami | m2 | 4.65 |  | 0
przedmiar = (1,00 * 1,55) * 3 = 4,65 m2
1.33 | SST 1 | KNR 4-01 0708-02 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - okna na zewnątrz | m | 12.75 |  | 0
przedmiar = (1,05 + 1,60 * 2) * 3 = 12,75 m
1.34 | SST 1 | KNR-W 4-01 0306-0300 | Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian,ścianki o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo- wapiennej (wapno suchogaszone) | m2 | 0.33 |  | 0
przedmiar = 0,15 * 2,20 = 0,33 m2
1.35 | SST 1 | KNR-W 4-01 0705-02 | Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami - od klatki schodowej przy drzwiach wejściowych | m | 4.9 |  | 0
przedmiar = 0,80 + 2,05 * 2 = 4,90 m
1.36 | SST 1 | KNR 2-02 2601-08 | Montaż narożników ochronnych z tworzywa na siatce | m | 46.42 |  | 0
przedmiar =
poz.1.33<12,75>*2 25,50
10,46<10,46>*2 20,92
RAZEM 46,42 m
1.37 | SST 1 | KNR 4-01 0321-01 kalk. własna | Obsadzenie podokienników z tworzywa do 1.5 w ścianach z cegieł | szt. | 3 |  | 0
przedmiar = 3,00 szt.
1.38 | SST 1 | KNR 4-01 0354-12 | Skucie zaokienników okiennych zewnętrznych | m | 3.3 |  | 0
przedmiar = 1,10 * 3 = 3,30 m
1.39 | SST 1 | KNR 4-01 0312-01 | Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych - zaokienników | m | 3.3 |  | 0
przedmiar = poz.1.38 = 3,30 m
1.40 | SST 1 | KNR-W 4-01 0316-05 | Wyłożenie spadków zaokiennych płytkami ceramicznymi | m | 3.3 |  | 0
przedmiar = poz.1.38 = 3,30 m
1.41 | SST 1 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian | szt. | 2 |  | 0
przedmiar = 2,00 szt.
1.42 | SST 1 | KNR 2-02 1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 1.6 |  | 0
przedmiar = (0,80 * 2,0) * 1 = 1,60 m2
1.43 | SST 1 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z szybą - łazienka | m2 | 1.6 |  | 0
przedmiar = 0,80 * 2,0 = 1,60 m2
1.44 | SST 1 | KNR 4-01 0920-24 | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
1.45 | SST 1 | KNR 4-01 0920-25 | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
1.46 | SST 1 | KNR 4-01 0920-20 | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami | szt. | 2 |  | 0
przedmiar = 2,00 szt.
1.47 | SST 1 | KNR 4-01 0320-02-kalkulacja własna | Zamontowanie drzwi antywłamaniowych z ościeżnicą, kompletnych (ościeżnica, zamki,klamki, wizjer) otwieranych do wewnątrz lokalu z atestem | m2 | 1.8 |  | 0
przedmiar = 1,80 m2
1.48 | SST 1 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 82.89 |  | 0
przedmiar = poz.1.8 <100,35> - poz.1.28 <17,46> = 82,89 m2
1.49 | SST 1 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | 46.44 |  | 0
przedmiar = 46,44 m2
1.50 | SST 1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome dwukrotnie -sufity | m2 | 46.44 |  | 0
przedmiar = poz.1.49 <46,44> = 46,44 m2
1.51 | SST 1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe dwukrotnie - ściany | m2 | 82.89 |  | 0
przedmiar = poz.1.48 <82,89> = 82,89 m2
1.52 | SST 1 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 129.33 |  | 0
przedmiar =
poz.1.48<82,89> 82,89
poz.1.49<46,44> 46,44
RAZEM 129,33 m2
1.53 | SST 1 | KNR 4-01 0411-08 kalk. własna | Wymiana elementów podłóg z desek - progi - listwy metalowe progowe | szt. | 2 |  | 0
przedmiar = 2,00 szt.
1.54 | SST 4 | KNR 2-17 0113-02 kalkulacja własna | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.150 mm - łazienka z trójnikiem , skraplaczem i drzwiczkami | m2 | 2.34 |  | 0
przedmiar = 2,34 m2
1.55 | SST 4 | KNR 2-02 2004-02-kalkulacja własna | Obud.kominów płytami OSB.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01-obudowa kominów wentylacyjnych | m2 | 4.32 |  | 0
przedmiar = 4,65 * (0,25 * 2 + 0,43) = 4,32 m2
1.56 | SST 4 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm Krotność = 2 | m2 | 3.65 |  | 0
przedmiar = 4,65 * 3,14 * 0,25 = 3,65 m2
1.57 | SST 4 | NNRNKB 202 2608-05 kalk. własna | Dodatkowa warstwa siatki | m2 | 4.32 |  | 0
przedmiar = 4,32 m2
1.58 | SST 4 | KNR 0-17 0927-03- kalkulacja własna | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 4.32 |  | 0
przedmiar = 4,32 <4,32> = 4,32 m2
1.59 | SST 1 | KNR-W 4-01 0518-0400 | Rozbiórka pierwszej warstwy pokrycia z papy na dachach drewnianych | m2 | 2 |  | 0
przedmiar = 2,00 m2
1.60 | SST 1 | KNR-W 4-01 0518-05 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2 | m2 | 2 |  | 0
przedmiar = 2,00 m2
1.61 | SST 1 | KNR-W 4-01 0519-0300 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną,dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm | m2 | 2 |  | 0
przedmiar = 2,00 m2
1.62 | SST 1 | KNR-W 2-02 0515-0201 | Różne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o grubości 0,60 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 1.62 |  | 0
przedmiar =
(0,25+0,25+0,25*2)*2*0,65 1,30
(0,25+0,25)*0,65 0,32
RAZEM 1,62 m2
1.63 | SST 4 | KNR 4-01 0322-02 kalk. własna | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 2 |  | 0
przedmiar = 2,00 szt.
1.64 | SST4 | KNR-W 2-17 0156-03 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w cegłach) do 2.5 | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
1.65 | SST 1 | KNR 4-01 1301-07- kalkulacja własna | Wymiana skrzynki listowej typu "Euro" | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
1.66 | SST 4 | kalkulacja własna | Wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - po zakończeniu robót w lokalu | kpl. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 kpl.
1.67 | SST 4 |  | Odbiór kominiarski przewodów - wentylacyjno - spalinowych | kpl. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 kpl.
1.68 | SST 1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3 | 16.56 |  | 0
przedmiar =
0,91<0,91>+0,86<0,86> 1,77
2,77<1,73>*0,02 0,06
(poz.1.8<92,67>+poz.1.9<40,15>)*0,02+ 2,42<2,42>*0,025 3,01
(47,18<31,74>+47,18<47,18>)*0,015 1,42
poz.1.10<47,18>*0,035 1,65
poz.1.11<47,18>*0,15+30,3<30,3>*0,20* 0,26 8,65
RAZEM 16,56 m3
1.69 | SST 1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 kmkrotność 7 | m3 | 16.56 |  | 0
przedmiar = poz.1.68 <15,35> = 16,56 m3
1.70 | SST 1 | cennik wysypiska | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | t | 26.5 |  | 0
przedmiar = poz.1.68 <15,35> * 1,6 = 26,50 t
Ogółem Roboty budowlane w zakresie budynków - Roboty budowlane - lokal mieszkalny: | [6 empty] | 0
2 | Roboty budowlane w zakresie budynków - Komórka piwniczna
2.1 | SST 1 | KNR-W 4-01 0106-05 | Uusunięcie z piwnicy gabarytów | m3 | 1.67 |  | 0
przedmiar = 8,67 * 0,35 * 55% = 1,67 m3
2.2 | SST 1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 | m2 | 12.09 |  | 0
przedmiar = (1,94 + 4,49) * 1,88 = 12,09 m2
2.3 | SST 1 | KNR 4-01 0701-08 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 | m2 | 8.67 |  | 0
przedmiar = 8,67 m2
2.4 | SST 1 | KNR-W 4-01 0438-03 | Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli | m2 | 16.22 |  | 0
przedmiar = (1,94 + 4,49 + 2,20) * 1,88 = 16,22 m2
2.5 | SST 1 | KNR 4-01 0303-0200 | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły | m2 | 16.22 |  | 0
przedmiar = 16,22 m2
2.6 | SST 1 | KNR 4-01 0715-11 | Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków bet.,siatek,płyt wiór.-cem.w piwnicach i na strychach (ściany i stropy) | m2 | 53.2 |  | 0
przedmiar =
poz.2.2<12,09>+poz.2.3<8,67> 20,76
16,22*2 32,44
RAZEM 53,20 m2
2.7 | SST 1 | KNR 2-02 1015-09 | Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie | m2 | 3.6 |  | 0
przedmiar = 1,8 * 2 = 3,60 m2
2.8 | SST 1 | KNR-W 4-01 0324-01 | Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł | szt. | 4 |  | 0
przedmiar = 4,00 szt.
2.9 | SST 1 | KNR-W 4-01 0921-12 | Założenie na nowym miejscu zasuw czołowych | szt. | 2 |  | 0
przedmiar = 2,00 szt.
2.10 | SST 1 | KNR-W 4-01 0921-12 | Założenie na nowym miejscu zamknięcia wrzeciądz+kłódka | szt. | 2 |  | 0
przedmiar = 2,00 szt.
2.11 | SST 1 | KNR 4-01 1201-02 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 8.67 |  | 0
przedmiar = poz.2.3 <8,67> = 8,67 m2
2.12 | SST 1 | KNR 4-01 1201-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 44.53 |  | 0
przedmiar = 44,53 m2
2.13 | SST 5 | KNR-W 5-08 0302-02 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2-szczelnych | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
2.14 | SST 5 | KNR-W 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej - bryzgoszczeelny | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
2.15 | SST 5 | KNR-W 5-08 0504-07 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych | szt | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt
2.16 | SST 5 | KNR 5-08 0209-02 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku- oświetlenia - YDYp 3*1,5 mm2 | m | 9 |  | 0
przedmiar = 9,00 m
2.17 | SST 1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3 | 2.17 |  | 0
przedmiar = poz.2.1 <1,67> + poz.2.2 <12,09> * 0,02 + poz.2.3 <8,67> * 0,03 = 2,17 m3
2.18 | SST 1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 kmkrotność 7 | m3 | 2.17 |  | 0
przedmiar = poz.2.17 <2,17> = 2,17 m3
2.19 | SST 1 | cennik wysypiska | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | t | 3.47 |  | 0
przedmiar = poz.2.17 <2,17> * 1,6 = 3,47 t
Ogółem Roboty budowlane w zakresie budynków - Komórka piwniczna: | [6 empty] | 0
3 | Roboty instalacyjne w budynkach Instalacje
3.1 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
3.1.1 | SST 2 | KNR-W 4-02 0120-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm | m | 6 |  | 0
przedmiar = 6,00 m
3.1.2 | SST 2 | KNR-W 4-02 0229-08 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku | m | 4 |  | 0
przedmiar = 4,00 m
3.1.3 | SST 2 | KNR-W 4-02 0144-06 | Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
3.1.4 | SST 2 | KNR-W 4-02 0235-0800 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych. Ustęp z miską porcelanową | kpl. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 kpl.
3.1.5 | SST 1 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 13 |  | 0
przedmiar = 13,00 m
3.1.6 | SST 1 | KNR-W 4-01 0326-0201 | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł,o przekroju 1/4x1/2 cegły,zaprawa z ciastem wapiennym | m | 13 |  | 0
przedmiar = poz.3.1.5 <13> = 13,00 m
3.1.7 | SST 1 | KNR 4-01 0339-06 | Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 3 |  | 0
przedmiar = 3,00 m
3.1.8 | SST 1 | KNR-W 4-01 0327-05 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł | m | 3 |  | 0
przedmiar = poz.3.1.7 <3> = 3,00 m
3.1.9 | SST 2 | S 215 0300-01 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych z.w. + c.w. | m | 25.4 |  | 0
przedmiar =
zimna woda
13,90 13,90
ciepła woda
11,50 11,50
RAZEM 25,40 m
3.1.10 | SST 2 | S 215 0500-01 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm | szt. | 7 |  | 0
przedmiar = 7,00 szt.
3.1.11 | SST 2 | KNR-W 2-15 0123-0101 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych,w rurociągach z rur polipropylenowych,o średnicy nominalnej 15 mm | kpl. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 kpl.
3.1.12 | SST 2 | S 215 0500-06 | Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
3.1.13 | SST 2 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm - kulowy | szt. | 3 |  | 0
przedmiar = 3,00 szt.
3.1.14 | SST 2 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm - pod baterię stojącą umywalki i zlewozmywaka - kulowe | szt. | 4 |  | 0
przedmiar = 4,00 szt.
3.1.15 | SST 2 | KNR 2-15 0112-0101 | Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 15 mm -antyskażeniowy | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
3.1.16 | SST 2 | KNR-W 2-15 0140-06 | Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm | kpl. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 kpl.
3.1.17 | SST 2 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm- do pralki | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
3.1.18 | SST 2 | KNR-W 2-15 0207-0300 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 3.4 |  | 0
przedmiar = 2,90 + 0,50 = 3,40 m
3.1.19 | SST 2 | KNR-W 2-15 0207-0200 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 11.7 |  | 0
przedmiar = 2,80 + 0,50 * 2 + 7,90 = 11,70 m
3.1.20 | SST 2 | KNR-W 2-15 0211-02 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | szt | 4 |  | 0
przedmiar = 4,00 szt
3.1.21 | SST 2 | KNR 2-15 0208-05 kalk. własna | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm - złącze giętkie | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
3.1.22 | SST 2 | KNR-W 2-15 0229-05 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
3.1.23 | SST 2 | KNR-W 2-15 0218-03 | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
3.1.24 | SST 2 | KNR-W 2-02 1030-01- kalk. własna | Szafki kuchenne zlewozmywakowe | m2 | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 m2
3.1.25 | SST 2 | KNR 2-15 0223-02- kalk. własna | Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego + kabina | kpl. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 kpl.
3.1.26 | SST 2 | KNR 2-15 0115-04 | Baterie natryskowa ścienna o śr.nom. 15 mm | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
3.1.27 | SST 2 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
3.1.28 | SST 2 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 kpl.
3.1.29 | SST 2 | KNR 2-15 0115-02 | Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mm | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
3.1.30 | SST 2 | KNR 2-15 0115-02 | Baterie zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
3.1.31 | SST 2 | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) | m | 25.4 |  | 0
przedmiar = poz.3.1.9 <25,4> = 25,40 m
3.1.32 | SST 2 | KNR-W 2-15 0127-01 kalk. własna | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 25.4 |  | 0
przedmiar = poz.3.1.31 <25,4> = 25,40 m
Ogółem Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne: | [6 empty] | 0
3.2 | Instalowanie centralnego ogrzewania
3.2.1 | SST 1 | KNR 4-01 0333-10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 2 |  | 0
przedmiar = 2,00 szt.
3.2.2 | SST 6 | KNR-W 2-15G 0601-0100 | Ułożenie rurociągu z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o średnicy zewnętrznej 16 mm | m | 54.4 |  | 0
przedmiar = 54,40 m
3.2.3 | SST 6 | KNR 2-15/GEBERIT 0602-01 | Łączniki Geberit Mepla o śr. 16 mm | szt. | 14 |  | 0
przedmiar = 14,00 szt.
3.2.4 | SST 6 | KNR-W 2-15G 0601-0200 | Ułożenie rurociągu z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o średnicy zewnętrznej 20 mm | m | 9.2 |  | 0
przedmiar = 9,20 m
3.2.5 | SST 6 | KNR 2-15/GEBERIT 0602-02 | Łączniki Geberit Mepla o śr. 20 mm | szt. | 6 |  | 0
przedmiar = 6,00 szt.
3.2.6 | SST 6 | KNR-W 2-15 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - podejście pod kocioł elektryczny | m | 3.2 |  | 0
przedmiar = 3,20 m
3.2.7 | SST 6 | KNR-I 0-34 0101-0100 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 6 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 18 mm | m | 54.4 |  | 0
przedmiar = poz.3.2.2 = 54,40 m
3.2.8 | SST 6 | KNR-I 0-34 0101-0100 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 6 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 22 mm | m | 9.2 |  | 0
przedmiar = poz.3.2.4 = 9,20 m
3.2.9 | SST 6 | KNR-W 2-15 0429-04 | Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników | kpl. | 4 |  | 0
przedmiar = 4,00 kpl.
3.2.10 | SST 5 | KNR-I 0-31 0215-0200 kalk. własna | Kotły grzewcze co/cw elektryczne wiszące, dwufunkcyjne o mocy 12 kW | kpl. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 kpl.
3.2.11 | SST 6 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm | szt. | 4 |  | 0
przedmiar = 4,00 szt.
3.2.12 | SST 6 | KNR-W 2-15 0411-01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm | szt. | 2 |  | 0
przedmiar = 2,00 szt.
3.2.13 | SST 6 | KNR-W 2-15 0412-0200 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm - powrotne | szt. | 4 |  | 0
przedmiar = poz.3.2.11 = 4,00 szt.
3.2.14 | SST 6 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicami termostatycznymi | szt. | 4 |  | 0
przedmiar = poz.3.2.11 = 4,00 szt.
3.2.15 | SST 6 | KNR-W 2-15 0128-01 | Płukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych | m | 66.8 |  | 0
przedmiar = poz.3.2.2 <54,4> + poz.3.2.6 <3,2> + 9,20 = 66,80 m
3.2.16 | SST 6 | KNR-W 2-15 0406-02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 66.8 |  | 0
przedmiar = poz.3.2.15 <57,6> = 66,80 m
3.2.17 | SST 6 | KNR-W 2-15 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | szt. | 5 |  | 0
przedmiar = 5,00 szt.
Ogółem Instalowanie centralnego ogrzewania: | [6 empty] | 0
3.3 | Roboty instalacyjne elektryczne
3.3.1 | SST 1 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 6 |  | 0
przedmiar = 6,00 szt.
3.3.2 | SST 5 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 77 |  | 0
przedmiar = 77,00 m
3.3.3 | SST 5 | KNR 4-03 1120-01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. | 16 |  | 0
przedmiar = 16,00 szt.
3.3.4 | SST 5 | KNR 4-03 1121-01 | Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A | szt. | 4 |  | 0
przedmiar = 4,00 szt.
3.3.5 | SST 5 | KNR 4-03 1124-01 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) | szt. | 3 |  | 0
przedmiar = 3,00 szt.
3.3.6 | SST 5 | KNR 4-03 1133-02 | Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych | szt. | 3 |  | 0
przedmiar = 3,00 szt.
3.3.7 | SST 5 | KNR 4-03 1122-01 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 | szt. | 9 |  | 0
przedmiar = 9,00 szt.
3.3.8 | SST 1 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle- ściany | m | 145 |  | 0
przedmiar = 145,00 m
3.3.9 | SST 1 | KNR 4-03 1001-02 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na suficie | m | 10.55 |  | 0
przedmiar = 1,50 * 2 + 2,55 + 5,00 = 10,55 m
3.3.10 | SST 1 | KNR 5-08 0802-03 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.1dm3 | szt. | 26 |  | 0
przedmiar = 26,00 szt.
3.3.11 | SST 5 | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły | szt. | 2 |  | 0
przedmiar = 2,00 szt.
3.3.12 | SST 5 | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2 ) - tablica licznikowa trzyfazowa | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
3.3.13 | SST 5 | KNR 5-08 0402-04 kalk. własna | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - tablica rozdzielcza mieszkaniowa | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
3.3.14 | SST 5 | KNR 5-08 0311-13 | Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych tablicowych 63A 1-biegunowych z podłączeniem | szt. | 3 |  | 0
przedmiar = 3,00 szt.
3.3.15 | SST 5 | KNR 5-08 0209-02 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie- beton.) układany w tynku- oświetlenia i dzwonka - YDYp 3*1,5 mm2 | m | 21 |  | 0
przedmiar = 21,00 m
3.3.16 | SST 5 | KNR 5-08 0209-01 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku- gniazda YDYp 3*2,5 mm2 | m | 96 |  | 0
przedmiar = 96,00 m
3.3.17 | SST 5 | KNR 5-08 0209-02 | Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie- betonowe) układany w tynku YDYp 4*1,5 mm2 | m | 24 |  | 0
przedmiar = 24,00 m
3.3.18 | SST 5 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 26 |  | 0
przedmiar = poz.3.3.10 = 26,00 szt.
3.3.19 | SST 5 | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 155.55 |  | 0
przedmiar = poz.3.3.8 <145> + poz.3.3.9 <10,55> = 155,55 m
3.3.20 | SST 5 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S 301 | szt | 7 |  | 0
przedmiar = 7,00 szt
3.3.21 | SST 5 | KNR-W 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy S 303 | szt | 2 |  | 0
przedmiar = 2,00 szt
3.3.22 | SST 5 | KNR-W 5-08 0307-01kalk. własna | Montaż na gotowym podłożu dzwonka | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
3.3.23 | SST 5 | KNR-W 5-08 0307-06 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża- przycisk dzwonka | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
3.3.24 | SST 5 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem ( 2 -bieg. , schodowych) | szt. | 6 |  | 0
przedmiar = 6,00 szt.
3.3.25 | SST 5 | KNR 5-08 0309-02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem - podwójne | szt. | 10 |  | 0
przedmiar = 10,00 szt.
3.3.26 | SST 5 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem | szt. | 7 |  | 0
przedmiar = 7,00 szt.
3.3.27 | SST 5 | KNR 5-08 0504-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafoniery | szt. | 6 |  | 0
przedmiar = 6,00 szt.
3.3.28 | SST 5 | KNR 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | szt | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt
3.3.29 | SST 5 | KNR 4-03 1205-06 | Następny pomiar skutecznosci zerowania | szt | 16 |  | 0
przedmiar = 16,00 szt
3.3.30 | SST 5 | KNR 4-03 1201-01 | Sprawdzenie stanu izolacji induktorem | szt | 7 |  | 0
przedmiar = 7,00 szt
3.3.31 | SST 5 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3 - fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | szt | 4 |  | 0
przedmiar = 4,00 szt
3.3.32 | SST 5 | kalkulacja własna | Wykonanie skróconej dokumentacji dla Zakładu Energetycznego | kpl. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 kpl.
3.3.33 | SST 5 | KNR-W 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik FR 304/40 | szt | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt
3.3.34 | SST 5 | KNR-W 5-08 0407-0300 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Rozłącznik 1 (2) - biegunowy - przepięć klasy "C" | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
3.3.35 | SST 5 | KNR 5-08 0210-0100 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu - LYżo 1*6 | m | 8.2 |  | 0
przedmiar = 8,20 m
3.3.36 | SST 5 | KNR 5-08 0209-0400 | Przewody kabelkowe płaskie typu YDY żo 5*10 układane w tynku. | m | 20 |  | 0
przedmiar = 20,00 m
3.3.37 | SST 5 | KNR 5-08 0209-0400 | Przewody kabelkowe płaskie typu YDY żo 5*4 układane w tynku. | m | 15 |  | 0
przedmiar = 15,00 m
3.3.38 | SST 5 | KNR 5-08 0209-0400 | Przewody kabelkowe płaskie typu DY żo 5*2,5 układane w tynku. | m | 8 |  | 0
przedmiar = 8,00 m
3.3.39 | SST 5 | KNR-W 5-08 0407-0200 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S303 - C32 | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
3.3.40 | SST 5 | KNR-W 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy ( wyłącznik róznicowoprądowy P304) | szt | 2 |  | 0
przedmiar = 2,00 szt
3.3.41 | SST 5 | KNR-I 0-38 0103-0400 kalkulacja własna | Ustawienie kuchenki elektrycznej czteropalnikowej z piekarnikiem w pomieszczeniu, | szt. | 1 |  | 0
przedmiar = 1,00 szt.
Ogółem Roboty instalacyjne elektryczne: | [6 empty] | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0
słownie złotych netto: .................................................................................................................................
…………….………….…., ................................................ ………………………………………… Miejscowość, data podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy