31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY   W ZGIERZU

Z up.  Komendanta 31 WOG Zgierz

ppłk Sławomir JĘDRZEJEWSKI

Zgierz , dnia 01 kwietnia 2025 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: Udzielenie wyjaśnień treści SWZ cz.1  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane : Remont placu kontenerowego , budynków i przyłącza energetycznego w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Nowym Glinniku , Łodzi , Zgierzu i Leźnicy Wielkiej – numer sprawy 50/ZP/25 .

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 1320 ze.zm.) w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane : Remont placu kontenerowego , budynków i przyłącza energetycznego w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Nowym Glinniku , Łodzi , Zgierzu i Leźnicy Wielkiej – numer sprawy 50/ZP/25 ., Zamawiający tj. 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Konstantynowska 85 , 95 – 100 Zgierz wyjaśnia co następuje ;

Pytanie  nr 1  dotyczy załącznika nr 22 do SWZ ( wzoru umowy )                                                                                                                                                       
1. Ze względu na znaczną wartość zamówienia dla części 3 postępowania zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fakturowania częściowego na zasadzie:
a) częściowego rozliczenia miesięcznego i fakturowania miesięcznego zgodnie z faktycznym zaawansowaniem prac, względnie:
b) częściowego rozliczenia i fakturowania zgodnie z faktycznym postępem prac po osiągnięciu faktycznego zaawansowania prac odpowiednio na poziomie 25%, 50%, 75% umownej wartości prac wraz z odpowiednią modyfikacją zapisów wzoru umowy, co pozwoli na płynne finansowanie robót oraz bieżące zaspakajanie roszczeń podwykonawców ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1                                                                                                     Zamawiający nie wyraża zgody na płatności miesięczne , ale wyraża zgodę na płatność kwartalną z uwagi na długi okres realizacji zamówienia tylko dla zadań nr 1,3                                                               Dla pozostałych zadań tj.  dla zadań nr 2,4,5 pierwotne zapisy pozostają bez zmian .

W związku z powyższym zapis  § 18 ust. 1 wzoru umowy  dla zadań nr 1,3 ( załącznik nr 22 do SWZ ) uzyskuje następujące brzmienie ;  ,, Zamawiający dopuszcza płatności częściowe   dla zadań nr 1,3  za zrealizowane roboty dokonywane nie częściej niż raz na 3 miesiące od  daty przekazania terenu budowy . Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości kontraktu ‘’ . Powyższa zmiana zostanie ujęta w zmianie nr 3 do treści SWZ .                               Natomiast zapis  § 18 ust. 2 wzoru umowy  dla zadań nr 1,3 (załącznik nr 22 do SWZ) uzyskuje następujące brzmienie ; ‘’ Podstawę wystawienia faktury częściowej stanowi podpisany przez strony protokół odbioru zrealizowanych prac i nakładów Przedmiotu umowy, jak również zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy przedstawiony przez Wykonawcę dotyczący zrealizowanych za dany okres prac i nakładów .                            Podstawę wystawienia faktury końcowej ( nie mniej niż 20% wartości kontraktu ) stanowi podpisany przez strony protokół końcowy odbioru Przedmiotu umowy, jak również zweryfikowany  i zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy przedstawiony przez Wykonawcę  . Wykonawca do protokołu zobowiązany jest załączyć wykaz urządzeń  i materiałów wbudowanych w obiekt wraz z certyfikatami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie,   a w przypadku instalacji i sieci – załączy protokoły z pomiarów, prób potwierdzających sprawność i dopuszczenie do użytkowania ‘’ .                                                                                   Powyższa zmiana zostanie ujęta w zmianie nr 3 do treści SWZ .

Pytanie  nr 2 dotyczy zadania nr 3

2. W przedmiarach brakuje pozycji wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki z robót budowlanych i elektrycznych. Zamieszczono tylko utylizację materiałów z demontażu w dziale sanitarnym. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o te pozycje ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki został wykonany przed remontem .
Pytanie  nr 3 dotyczy zadania nr 3

3. W SWZ brak informacji o grubości docieplenia styropianem ścian budynku ( z nakładów materiałowych wynika że jest to 5 cm) Prosimy o potwierdzenie grubości docieplenia ścian budynku ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

Wyrównanie ścian od strony zewnętrznej styropianem o gr. 5cm. Elewacja wymaga uzgodnień z Konserwatorem Zabytków zgodnie z pismem WUOZ-ZN.5183.316.2025.IB (w załączeniu)

Pytanie  nr 4 dotyczy zadania nr 3                                                                                                                                                    4. Prosimy o podanie rodzaju tynku cienkowarstwowego (czy barwiony czy malowany i jaką farbą) ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4

Elewacja wymaga uzgodnień z Konserwatorem Zabytków zgodnie z pismem                               WUOZ-ZN.5183.316.2025.IB (w załączeniu) .

Pytanie  nr 5 dotyczy zadania nr 3                                                                                                                                                    
 5.Prosimy o specyfikację techniczną dla nowych drzwi zewnętrznych (poz. koszt nr 22) ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5

Drzwi zewnętrzne klasy „A” -  Elewacja wymaga uzgodnień z Konserwatorem Zabytków zgodnie z pismem WUOZ-ZN.5183.316.2025.IB (w załączeniu)

Pytanie  nr 6  dotyczy zadania nr 3                                                                                                                                                    
6. Prosimy o specyfikację techniczną dla nowych drzwi wewnętrznych i ościeżnic (czy ościeżnice obejmujące, jeśli tak to prosimy o podanie grubości ścian, czy ościeżnice zwykłe, jeśli tak prosimy o podanie sposobu wykończenia- opaska, ćwierćwałek, czy bezpośredni styk ze ścianą  (poz. koszt nr 23) ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6

Wstawienie drzwi płytowych do ościeży o grubościach ścian nie przekraczających 30 cm. (ościeżnice opaskowe regulowane)

Pytanie  nr 7  dotyczy zadania nr 3
7. Prosimy o specyfikację techniczną dla płytek ceramicznych podłogowych ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7

Płytka gres 60X60 (parametry: gatunek 1  mrozoodporność – nie dotyczy, antypoślizgowość R,  rektyfikowane, Klasa ścieralności 4/5 wg normy PEI, odporność na plamienie, kolor                            do ustalenia z użytkownikiem) .

Pytanie  nr 8  dotyczy zadanie nr 3                                                                         
8. W poz. 29 brak nakładów na zaprawę cementową. Prosimy o uzupełnienie nakładu materiałowego w tej pozycji wraz z podaniem marki zaprawy ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8

Markę zaprawy i materiałów ustala Wykonawca . 
Pytanie  nr 9  dotyczy zadania nr 3

9. Prosimy o specyfikację techniczną dla płytek ściennych ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9

Płytki ceramiczne ścienne 30X60 (parametry: gatunek 1  mrozoodporność – nie dotyczy, rektyfikowane, odporność na plamienie, kolor – do ustalenia z użytkownikiem) .

Pytanie  nr 10  dotyczy zadania nr 3

10. Czy w zakresie prac jest wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i na sufitach? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o taką pozycję ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10

Kosztorys obejmuje wyrównanie ścian .
Pytanie  nr 11  dotyczy zadania nr 3                                                                         
11 . Prosimy o określenie parametrów technicznych farby wewnętrznej na ściany i sufity oraz kolorystyki (grupy kolorystycznej) ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11

Wszystkie ustalenia kolorystyki do potwierdzenia z użytkownikiem (kategoria: farby emulsyjne).

Pytanie  nr 12  dotyczy zadania nr 3                                                                         
12. Poz. 46 Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane o wysokości 120 cm .Prosimy o szczegółowy opis lub załączenie szkicu balustrady ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12

Balustrady mają być wykonane zgodnie z obowiązującą normą bezpieczeństwa .                                Stalowe malowane .

Pytanie  nr 13 dotyczy zadania nr 3                                                                         
13. Poz. 48 przedmiarów robót Montaż grzejników stalowych płytowych dwurzędowych o powierzchni ogrzewalnej do 2.0 m2. Prosimy o szczegółową specyfikację grzejników – rodzaj, moc cieplna, asortyment i ilości w poszczególnych asortymentów, wraz z odpowiednią korektą kosztorysu nakładczego. Zamieszczony kosztorys nakładczy w SWZ posiada błąd – ilość grzejników wynikająca z obliczeń przedmiaru robót to 37 szt, natomiast ilość wyliczona                         w pozycji z przyjętych nakładów to 19 szt. grzejników. Prosimy o korektę z uwzględnieniem pierwszej części pytania oraz pozostałych nakładów materiałowych w tej pozycji ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13

Ilość grzejników 37 szt. - m2 26,64 ( 26,64/37= 0,72m2 co daje 19,1808 szt./ m2 ) przelicznik                  na m 2  grzejnika . 
Pytanie  nr 14 dotyczy zadania nr 3                                                                         
14. Czy zamawiający zamierza zamontować w instalacji co zawory odpowietrzające automatyczne. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14

Zawory odpowietrzające w komplecie przy grzejnikach .

Pytanie  nr 15 dotyczy zadania nr 3
15. Poz. 55 Wymiana urządzeń sanitarnych: umywalek (5 sztuk) wraz z osprzętem, muszli klozetowej (5 sztuk) wraz z osprzętem, posadowienie kabiny natryskowej z brodzikiem                             ( 5 sztuk) wraz z osprzętem, zlewozmywaków stalowych lub konglomeratowych (3 sztuki) wraz                   z osprzętem. Demontaż i utylizacja materiałów z wymienionego zakresu robót 
Prosimy o szczegółową specyfikację techniczną oraz wymagania dla ww. urządzeń  ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15

Umywalka 60 – 2 szt. szafkowe, 3szt. z pół nogą

Muszla klozetowa  - 5 szt. Kompakt uniwersalny

Brodzik 90X90 z kabiną drzwi szklane – 5 szt.

Zlewozmywak stalowy nierdzewny 80 jednokomorowy z ociekaczem – 3 szt.

Baterie umywalkowe oraz zlewozmywakowe stojące . 
Pytanie  nr 16 dotyczy zadania nr 3
16. Poz 57 Przeniesienie wodomierza z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej wg/ustaleń z zakładem wod - kan. Czy Zamawiający posiada ustalenia odnośnie przeniesienia wodomierza z zakładem wod - kan ? Jeżeli tak to prosimy o ujawnienie tych ustaleń.                            Czy będzie to w zakresie Wykonawcy ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16

Poz. 57 – obejmuje montaż wodomierza kontrolnego 1” ( wodomierz od strony Wspólnoty  pozostaje w dotychczasowym miejscu instalacji ). W zakresie wykonawcy – powiadomienie                        o czynności wspólnotę mieszkaniową oraz zakład wod - kan .

Pytanie  nr 17 dotyczy zadania nr 3
17. Prosimy o specyfikację techniczną dla nowych opraw oświetleniowych (między innymi                  moc świetlna , kolor światła, rodzaj klosza, inne wymagania jeśli są) ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17

Rodzaj oświetlenia plafon LED, moc świetlna do 50W , kolor światła ( pomieszczenia kuchenne i łazienkowe – barwa biała, pozostałe pomieszczenia – barwa ciepła ), rodzaj klosza szklany, inne wymagania- pomieszczenia kuchenne i łazienkowe ochrona IP44 szt. 16) . 
Pytanie  nr 18 dotyczy zadania nr 3

18. Prosimy o specyfikację techniczną dla wentylatorów ściennych ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 18

Dostosowane do potrzeb w danym pomieszczeniu ( kuchnie, łazienki ) – średnica fi 100, wydajność 100 m3/h, sposób- załączania wraz z oświetleniem, hydrostatyczny, IPX4 .

Pytanie  nr 19 dotyczy zadania nr 3
19. Prosimy o specyfikację techniczną dla tablic rozdzielczych z ukompletowaniem ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 19

Rozdzielnie z zabezpieczeniami obwodów elektrycznych zgodnie z potrzebami (pomieszczenia kuchni, łazienek , gniazda w pokojach, oświetlenie, pozostałe instalacje ) .
Pytanie  nr 20 dotyczy zadania nr 3

20. Poz. 71 Wymiana centrali alarmowej wraz z instalacją, wymiana wraz z montażem centrali 12 kamer rozlokowanych po terenie zewnętrznym kościoła .
Prosimy o szczegółową specyfikację techniczną dla urządzeń, projekt rozmieszczenia i długości przewodów, funkcje centrali alarmowej ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 20

Kamery zewnętrzne  UHD 4 M pix. Ochrona IP66, rejestrator 8 TB, SWITCH POE                                         min. 14 wyjść, kabel sieciowy  ( skrętka ) KAT6 około 450 mb .

Pytanie  nr 21 dotyczy zadania nr 3
21. Poz 72. Wymiana wideo domofonów z 3 punktami dostępowymi. Prosimy o szczegółową specyfikację techniczną dla urządzeń, projekt rozmieszczenia i długości przewodów, podanie ilości i rodzaju urządzeń lub schematu instalacji ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 21

Wideo domofon przewodowy trzyrodzinny z monitorami 7”, o rozdzielności 720p, ochrona IP66, panel z podświetleniem LED, przewód liniowy 10X0,5 mm2 około 42 mb . 
Pytanie  nr 22 dotyczy zadania nr 3
22. Prosimy o szczegółową specyfikację techniczną dla rolet okiennych wewnętrznych                            i zewnętrznych – konstrukcja, rodzaj materiałów, sterowanie etc. ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 22

Rolety wewnętrzne  27 szt. o łącznej powierzchni 40,50 m2 – tkanina, typ dzień- noc

Rolety zewnętrzne  7szt. o łącznej powierzchni 22 m2 - Aluminium.

Sterowanie manualne.

Pytanie  nr 23 dotyczy zadania nr 3
23. Poz. 75 Wykonanie wraz z montażem mebli do zabudowy kuchni 
Prosimy o rysunki z wymiarami jakie meble są do wykonania wraz ze specyfikacją materiałową, czy w zestawie mebli są przewidziane urządzenia kuchenne : piece, zlewozmywaki i inne?. Jeśli tak prosimy o podanie ich specyfikacji. ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 23

W skład dwóch zestawów mebli kuchennych wchodzi :

- szafki stojące o wysokości 72 cm, głębokości  50 cm,

szerokości oraz rodzaj:

60cm – pod zlewozmywak 2szt

90cm – z drzwiami 2szt

80 cm – z szufladami 2szt

90 cm – z szufladami 2szt

115X60 cm – narożna z drzwiami 4szt

60 cm – komin do piekarnika

Całość wykończona blatem laminowanym szer.60 cm grubości 38 mm

- szafki wiszące o wysokości 72 cm, głębokości  30 cm,

szerokości oraz rodzaj:

60 cm – z drzwiami 4szt

90 cm – z drzwiami 2szt

80 cm – z drzwiami 2szt

45 cm – z drzwiami 4szt

60X60 cm – narożna z drzwiami 2szt

60X 30X 52- wysokość – do pochłaniacza 2szt

Fronty szafek wykonane z płyty laminowanej

Przewidziane urządzenia kuchenne: bez sprzętu AGD

Pytanie  nr 24 dotyczy zadania nr 3
24. Obiekt znajdujący się pod adresem ul. Św. Jerzego 7A jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, w związku z czym niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego i jego uzgodnienie z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prosimy o załączenie takiego projektu do SWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 24

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót dokona w imieniu Zamawiającego zgłoszenia do ŁUW, ponadto do obowiązków Wykonawcy należy reprezentowanie Zamawiającego przed organami administracyjno-budowlanymi, ŁWKZ w zakresie udzielonego pełnomocnictwa i pisma WUOZ-ZN.5183.316.2025.IB (w załączeniu). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry technicznej w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z wymaganiami organów administracyjno-budowlanych i ŁWKZ. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca .

Pytanie  nr 25 dotyczy zadania nr 3
25. Poz.76 przedmiaru robót. Czy pozycja ta dotyczy zabudów kuchennych z poz 75 czy są to inne meble dostarczone przez Zamawiającego, jeśli tak prosimy o podanie asortymentu tych mebli wraz z ilościami ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

Dotyczy mebli z wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych zdeponowanych na czas remontu                 w magazynie zewnętrznym ( szafy ubraniowe 8szt., stoły 6szt., krzesła 28 szt., fotele 8szt., tapczany 2szt., regały 6szt., komody 4szt. elementy drobnego wyposażenia 15 op. 100X100X50 ) .

Pytanie  nr 26 dotyczy zadania nr 2

26. Proszę o podanie granicznych temperatur koniecznych do utrzymania wewnątrz pomieszczenia w okresie letnim ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 26

Temperatury zostały podane  w  poz.13 kosztorysu inwestorskiego.

Pytanie  nr 27 dotyczy zadania nr 2
27. Proszę o podanie granicznych temperatur koniecznych do utrzymania wewnątrz pomieszczenia w okresie zimowym.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 27

Temperatury zostały podane  w  poz.13 kosztorysu inwestorskiego.

Pytanie  nr 28 dotyczy zadania nr 2
28. Czy Użytkownik dopuszcza montaż jakichkolwiek urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych wewnątrz pomieszczenia ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 28

Użytkownik nie dopuszcza montażu innych urządzeń .

Pytanie  nr 29 dotyczy zadania nr 2

29. Czy magazyn należy rozpatrywać jako komora zamknięta pod kątem wentylacji/wymiany powietrza ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 29

Pomieszczenie może być komorą zamkniętą i otwartą po podniesieniu rolety zamontowanej między pomieszczeniami .

Pytanie  nr 30 dotyczy zadania nr 2
30. Jaki zapas mocy elektrycznej został przewidziany na potrzeby urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 30

Moc elektryczna zamówiona jest po stronie Zamawiającego - Wykonawca powinien zamontować urządzenia o charakterystyce zawartej w poz. 13 kosztorysu inwestorskiego .

Załącznik

Załącznik nr 1 – odpowiedź Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 1 str.

……………………………………

Dariusz Dąbrowski / SZP / tel.  261 442 097

01.04.2025 r.

T 2712 B-5

31wog.zp@ron.mil.pl