## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-40/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rurka intubacyjna, zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą w komplecie, znacznik głębokości w postaci czarnego okręgu, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie. Długość rurki skalowana co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm. Niebieski wskaźnik wypełnienia mankietu z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Na prowadnicy oznaczona średnica oraz przekreślona cyfra „2” - oznaczająca produkt jednorazowy. Rozmiar: od 3,5 do 10,0mm (rozmiary co pół). Produkt sterylny, pakowany folia-papier. Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności, średnica wewnętrzna rurki oraz średnica niewypełnionego mankietu. |  | 400 szt.
2 | Rurka intubacyjna sterylna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie beczułki wykonanym z PVC, posiadająca znacznik głębokości w postaci dwóch czarnych kresek nad mankietem. Rurka wyposażona w dodatkowy port umożliwiający ciągłe lub czasowe odsysanie znad mankietu. Port do odsysania w kolorze żółtym z zatyczką, balonik kontrolny wypełnienia mankietu w kolorze niebieskim z zaworem. Rozmiary rurek 6.0-9.0 (rozmiary co 0,5 mm). Rurka skalowana co 2 cm, linia RTG na całej długości, końcówka zaokrąglona, atraumatyczna z okiem Murph”ego. Łącznik rurki przezroczysty 15mm zgodny z normą ISO 5356-1:2015 lub równoważną . Produkt sterylny, pakowany pojedynczo folia - papier. |  | 1500 szt.
3 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego okręgu na rurce, skalowana jednostronnie co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Produkt sterylny, pakowany folia-papier, dostępne rozmiary: od 3,5 do10,0mm (rozmiary co pół). Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności, średnica wewnętrzna rurki, średnica niewypełnionego mankietu. |  | 18000 szt.
4 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych. W skład zestawu wchodzi: Maska z napompowanym mankietem w rozmiarze #5, proporcjonalnie dopasowana do objętości worka; rezerwuar tlenowy; przewód tlenowy; wbudowany na stałe w strukturę resuscytatora manometr ciśnieniowy słupkowy, zastawka nadciśnieniowa 60 cmH2O, adapter do zastawki PEEP; objętość worka 1500 ml, objętość rezerwuaru tlenowego 2500 ml. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ciśnieniowy słupkowy ze skalą liczbową lub kolorystyczną w zakresie 0-60 cmH2O określającą właściwy poziom ciśnienia w drogach oddechowych podczas resuscytacji. W zestawie zawór z możliwością regulacji z zakresie PEEP 5~20 cm H2O. Całość zapakowana w jedno opakowanie. |  | 100 op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-40/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera 2-światłowy 16cm /7FR/18,14Ga. Cewnik widoczny w RTG , prowadnik z końcówką prostą i J / 0,032 ,rozszerzadło , strzykawka 5 ml, igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm . Przepływy w poszczególnych kanałach : dystalny /14Ga- 5 300 ml/godz , proksymalny/18Ga - 2 100ml/godz. Przepływy w poszczególnych kanałach: 18Ga/dystalny - 1500 ml/godz., 14Ga/proksymalny - 5000 ml/godz. Na opakowaniu podane szybkosci przepływów oraz pojemność kanałów. |  | 200 zest.
2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera 2-światłowy 20 cm /7FR/14,18Ga. Cewnik widoczny w RTG , prowadnik z końcówką prostą i J / 0,032 ,rozszerzadło , strzykawka 5 ml, igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm .Przepływy w poszczególnych kanałach : Dystalny (16Ga.)-3700ml/godz, proksymalny (16Ga.) -3000 ml/godz |  | 500 zest.
3 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera 3-światłowy 16cm lub 20 cm /7FR/18,18,16Ga. Cewnik widoczny w RTG , prowadnik z końcówką prostą i J / 0,032 ,rozszerzadło , strzykawka 5 ml, igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm. Na opakowaniu podane szybkosci przeplywów oraz pojemność kanałów. |  | 1000 zest.
4 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera 4-światłowy 20 cm /8,5FR/16,14,18,18Ga. Cewnik widoczny w RTG , prowadnik z końcówką prostą i J / 0,032 ,rozszerzadło , strzykawka 5 ml, igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm . Przepływy w poszczególnych kanałach : 16Ga/dystalny -2700ml/godz, 14Ga/środkowy-5100ml/godz, 18Ga środkowy-1400ml/godz, 18Ga/proksymalny -1600ml/godz. Na opakowaniu podane szybkości przepływów oraz pojemność kanałów. |  | 550 zest.
5 | Zestawy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 5-światłowym 20cm/9,5F/ o średnicy kanałów 14,16,3X18G, sektorowy przekrój i wiązkowy układ kanałów, przepływ przynajmniej w jednym z kanałów ponad 5000 ml/h Igła – 18Ga, cienkościenna, ukośnie ścięta, długości max. 6,35 cm klasy min. XTW Prowadnica – stalowa o długości min 60 cm, średnicy max 0,032”, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką; Rozszerzadło – plastikowe, Cewnik – wykonany z poliuretanu, nietrombogenny, apirogenny, mięknący w temperaturze ciała, kaniula o dobrze wyprofilowanym stożkowatym kształcie łatwo wchodząca po prowadnicy przez ściany naczynia, atraumatyczny stożkowaty koniec typu Blue Flex Tip zapobiegający uszkodzeniom śródbłonka naczyniowego, cewnik kontrastujący w promieniach RTG, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, skrzydełka mocujące oraz dodatkowa nakładka na ruchome skrzydełka skutecznie fiksujący cewnik, oznakowana delta, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu „Luer Lock”, zawór membranowy do podawania iniekcji; ramiona cewnika oznaczone kolorystycznie, z zaciskami, zawierające nadrukowaną informację min. o średnicy kanału, W zestawie do cewnikowania strzykawka trzyczęściowa o pojemności 5ml. Opakowanie – typu blister, które umożliwia jałowe wyjęcie kaniuli , na każdym opakowaniu podany nr serii i data ważności, na opakowaniu podany nr serii i data ważności oraz szczegółowe dane dotyczące pojemności i średniego przepływu każdego z kanałów oraz rysunek przedstawiający przekrój poprzeczny cewnika i rozmiary poszczególnych kanałów; na opakowaniu min. 1 wlepka z symbolem cewnika i kodem |  | 450 zest.
6 | Zestawy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 2-światłowym 7 Fr/20 cm, okrągły i nerkowaty przekrój kanałów. Igła – 18Ga, cienkościenna, ukośnie ścięta, o długości max. 6,35 cm klasy min. XTW ; Prowadnica – stalowa o długości min 60 cm, średnicy max 0,032”, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką; strzykawka z otworem w tłoku, atraumatyczny stożkowaty koniec typu Blue Flex Tip zapobiegający uszkodzeniom śródbłonka naczyniowego, cewnik kontrastujący w promieniach RTG, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, skrzydełka mocujące oraz dodatkowa nakładka na ruchome skrzydełka skutecznie fiksująca cewnik, oznakowana delta, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu „Luer Lock”, zawór membranowy do podawania iniekcji; ramiona cewnika oznaczone kolorystycznie, z zaciskami, zawierające nadrukowaną informację min. o średnicy kanału. Powierzchnia cewnika z powłoką antybakteryjną min. dwuskładnikową - zawierającą min. chlorheksydynę i sulfadiazynę srebra. Na każdym opakowaniu podany nr serii i data ważności oraz szczegółowe dane dotyczące pojemności i średniego przepływu każdego z kanałów oraz rysunek przedstawiający przekrój poprzeczny cewnika i rozmiary . |  | 60 zest.
7 | Zestawy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 3-światłowym 7 Fr/20 cm.18,18,16 Ga, okrągły przekrój cewnika i kanałów. Igła – 18Ga, cienkościenna, ukośnie ścięta, długości max. 6,35 cm klasy min. XTW; Prowadnica – stalowa o długości min 60 cm, średnicy max 0,032”, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką; Rozszerzadło – plastikowe, Cewnik – wykonany z poliuretanu, nietrombogenny, apirogenny, mięknący w temperaturze ciała, kaniula o dobrze wyprofilowanym stożkowatym kształcie łatwo wchodząca po prowadnicy przez ściany naczynia, atraumatyczny stożkowaty koniec typu Blue Flex Tip zapobiegający uszkodzeniom śródbłonka naczyniowego, cewnik kontrastujący w promieniach RTG, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, skrzydełka mocujące oraz dodatkowa nakładka na ruchome skrzydełka skutecznie fiksująca cewnik, oznakowana delta, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu „Luer Lock”, zawór membranowy do podawania iniekcji; ramiona cewnika oznaczone kolorystycznie, z zaciskami, zawierające nadrukowaną informację min. o średnicy kanału, W zestawie do cewnikowania strzykawka trzyczęściowa o pojemności 5ml. Powierzchnia cewnika z powłoką antybakteryjną min. dwuskładnikową - zawierającą min. chlorheksydynę i sulfadiazynę srebra. |  | 100 zest.
8 | Zestawy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 3-światłowym przystosowanym do iniekcji pod wysokim cisnieniem - 400 psi 7 Fr/20 cm.18,18,16 Ga, okrągły przekrój cewnika i kanałów. Igła – 18Ga, cienkościenna, ukośnie ścięta, długość max. 6,35 cm klasy min. XTW; Prowadnica – nitinolowa o długości min 60 cm, średnicy max 0,032”, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką; Rozszerzadło – plastikowe, Cewnik – wykonany z poliuretanu, nietrombogenny, apirogenny, mięknący w temperaturze ciała, kaniula o dobrze wyprofilowanym stożkowatym kształcie łatwo wchodząca po prowadnicy przez ściany naczynia, atraumatyczny stożkowaty koniec typu Blue Flex Tip zapobiegający uszkodzeniom śródbłonka naczyniowego, cewnik kontrastujący w promieniach RTG, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, skrzydełka mocujące oraz dodatkowa nakładka na ruchome skrzydełka skutecznie fiksujący cewnik, oznakowana delta, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu „Luer Lock”, zawór membranowy do podawania iniekcji; ramiona cewnika oznaczone kolorystycznie, z zaciskami, zawierające nadrukowaną informację min. o średnicy kanału, W zestawie do cewnikowania strzykawka trzyczęściowa o pojemności 5ml. Powierzchnia cewnika od zewnątrz i środka oraz łączniki pokryte powłoką antybakteryjną zawierająca chlorheksydynę i sulfadiazynę srebra. |  | 30 zest.
9 | Zestaw cewnika do hemodializ dwukanałowy, w skład zestawu wchodzi : -cewnik 2-światłowy 12Fr/12Ga, 12Ga/ 20cm -powłoka antybakteryjna składającą się z chlorcheksydyny, sulfadiazyny srebra, -igła punkcyjna 6,35cm ze strzykawką 5ml posiadającą otwór w tłoku, -dodatkowa igła punkcyjna 20Ga w miękkiej kaniuli o rozmiarze 18Ga/6,35cm -tępo zakończona igła do identyfikacji naczynia żylnego -prowadnica 0,035" w osłonie w kształcie koła, końcówka prosta oraz "J" -rozszerzadło plastikowe -dwa zawory membranowe dające możliwość podłączenia infuzji -dwa zawory bezigłowe z końcówkami Luer-Lock -skalpel |  | 30 zest.
10 | Zestaw cewnika do hemodializ dwukanałowy, w skład zestawu wchodzi : -cewnik 2-światłowy 14Fr/10Ga, 10Ga/ 25cm -powłoka antybakteryjna składającą się z chlorcheksydyny, sulfadiazyny srebra, -igła punkcyjna 6,35cm ze strzykawk 5ml posiadającą otwór w tłoku, -dodatkowa igła punkcyjna 20Ga w miękkiej kaniuli o rozmiarze 18Ga/6,35cm -tępo zakończona igła do identyfikacji naczynia żylnego -prowadnica 0,038"" w osłonie w kształcie koła, końcówka prosta oraz "J" -rozszerzadło plastikowe -dwa zawory membranowe dające możliwość podłączenia infuzji -dwa zawory bezigłowe z końcówkami Luer-Lock -skalpel |  | 30 zest.
11 | Nadkrtaniowa maska jednorazowego użytku do nadgłośniowego zabezpieczania dróg oddechowych bez nadmuchiwanego mankietu, bezlateksowa, wyposażona w bezciśnieniowy, termoplastyczny i anatomicznie wyprofilowany nienadmuchiwany termoplastyczny mankiet żelowy, rurkę o kształcie eliptycznym, spłaszczoną w przekroju poprzecznym; bloker zgryzu; blokada nagłośni; kanał żołądkowy do odsysania treści żołądkowej z możliwością wprowadzenia sądy żołądkowej (we wszystkich rozmiarach poza 1), umieszczone na produkcie min.: rozmiar, zakres wagowy, wskaźnik ułożenia siekaczy; produkt w etui zabezpieczającym z kodem kolorystycznym przypisanym do rozmiaru, produkt jednorazowy, dostępny min. w 7 rozmiarach wagowych (powyżej 90 kg, 50 do 90 kg, 30 do 60 kg; 25 do 35 kg; 10 do 25 kg, 5 do 12 kg, 2 do 5 kg) , sterylny. |  | 300 szt.
12 | Cewnik tętniczy Picco do stosowania u dorosłych, tetnica udowa (Średnica zewnetrzna 5F, dlugość użyteczna 20 cm) cewnik zawierający niebieski, poliuretanowy, nieprzepuszczajacy promieni RTG cewnik, dwie kaniule do wyboru 16G / 20G, rozszerzacz naczyn, prowadnik w dozowniku obsługiwany jedną reką. |  | 70 szt.
13 | Cewnik tętniczy Picco do stosowania u dorosłych, tętnica ramienna okolica łokciowa (średnica zewnętrzna 4F, dlugosć użyteczna 16 cm) cewnik zawierający niebieski, poliuretanowy, nieprzepuszczający promieni RTG cewnik, dwie kaniule do wyboru 16G i 20G, rozszerzacz naczyń, prowadnik w dozowniku obsługiwany jedną reką. |  | 70 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-40/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za op. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za op. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Podkłady higieniczne z folii antypoślizgowej, wkładu chłonnego z pulpy celulozowej i warstwy wierzchniej z włókniny. Rozmiar min. 90 x 60 cm. Chłonność min. 950 g wg ISO 11948-1. |  | 60 000 szt.
2 | Podkłady higieniczne z folii antypoślizgowej, wkładu chłonnego z rozdrobnionej pulpy celulozowej pokrytej dodatkowo bibułą, z warstwą wierzchnią z włókniny i z włókninowymi skrzydłami. Rozmiar podkładu min. 90 x 170 cm, rozmiar wkładu chłonnego min. 82 x 58 cm.Chłonność min. 2000 wg ISO 11948-1. |  | 109 500 szt.
3 | Myjki do higieny pacjenta wykonane z włókniny poliestrowo-wiskozowej o wymiarach min. 220 mm x 155 mm |  | 350 000 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.