## pakiet4
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 4- Dostawa materiałów medycznych do zabiegów ablacji
TABELA A – wyroby medyczne do zabiegów (materiały zużywalne)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Całkowita ilość zamawiana | Wielkość opakowania handlowego | Numer katalogowy/producent | Ilość w opakowaniu | Cena 1 opakowania netto | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT | Cena 1 opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła do punkcji transseptalnej | 200 | 1
2 | Koszulki transseptalne | 200 | 1
3 | Koszulki transseptalne endo i epikaridalne | 200 | 1
4 | Elektrody diagnostyczne dziesięcio biegunowe sterowalne | 50 | 1
5 | Elektrody diagnostyczne cztero biegunowe o stałej krzywiźnie | 50 | 1
RAZEM
Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE- OCENIANE | Ocena |  | Wartość oferowana przez Wykonawcę ( wpisać)
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | - dostepne 3 rózne krzywizny: BRK, BRK1, BRK2 - dostępne trzy różne długości: 71, 89, 98 cm - igła wykonana całkowicie ze stali - dostepna igła XS ( ekstra ostra ) dla łatwiejszego nakłucia przegrody | Tak -6 pkt., nie – 0 pkt
2 | - średnica 8 F; 8,5 F i 10 F - dostępne 2 różne długości 63 i 81 cm - w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem - dostępnych 9 krzywizn do wyboru: SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, Mullins, LAMP 45, LAMP 90, LAMP 135 - dostępna koszulka zbrojona dla odpowiedniej jej stabilizacji - dostępny atraumatyczny, ultramiękki tip koszulki | Tak -6 pkt., nie – 0 pkt
3 | - średnica: 8,5 F - dostępne długości: 61, 71, 82 cm - dostępna koszulka epicardialna 40 cm - koszulka w zestawie z zastawką hemostatyczną, prowadniki z rozszerzaczem - dostępne koszulki dwukierunkowe, asymetryczne - atraumatyczna końcówka koszulek - dostępne 3 różne krzywizny do wyboru zamawiającego | Tak -6 pkt., nie – 0 pkt
4 | - 4 średnice do wyboru : 4F, 5F, 6F, 7F - dostępne krzywizny do wyboru : medium, large, x-large, extra large curl - dostępne różne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 2-8-2 - dostępne elektrody dwukierunkowe, asymetryczne - dostępne 2 różne mechanizmy sterowania | Tak -6 pkt., nie – 0 pkt
5 | - 3 średnice do wyboru : 4F , 5F, 6F - 7 różnych krzywizn do wyboru, w tym krzywizny DAO, DAO-1, JSN, JSN-1, CRD, CRD-1, CRD-2 - 4 różne rozstawy elektrod : 2-2-2, 2–5–2, 5-5-5, 10-10-10 - bieguny elektrod wykonane z platyny lub stopu platynowo irydowego |  | Tak -6 pkt., nie – 0 pkt